PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS.

EXCLUSIVIDADE – ITENS – 01 a 02 e 05 a 103 - CONTRATAÇÃO DE ME E EPP;

COTA PRINCIPAL – 75% DO OBJETO – ITENS 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA;

COTA RESERVADA – 25% DO OBJETO – ITENS 04 – CONTRATAÇÃO DE ME E EPP.

A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - PMCB, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº, Centro, Conceição da Barra/ES, por intermédio de seu(ua) Pregoeiro(a), que abaixo subscreve, designado pela Portaria nº 517/2020 de acordo com a Lei nº 10.520/02, com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e a Lei complementar nº 123/2006, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital.

1 – TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 – Modalidade: 					          PREGÃO PRESENCIAL

1.2 – Processo Administrativo nº:			   6330/2020 E 6537/2020

1.3 – Tipo de Licitação: 				       MENOR PREÇO POR ITEM.

1.4 – Objeto:	CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS.

1.5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1.5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

51.01.00 – Secretaria Munic. De Educação

51.01.10 – Gestão Munic. De Educação

Classificação Funcional: 12.122.0006.1.0005 - 12.361.0005.1.0004 - 12.365.0004.1.0003 - 12.365.0004.1.0045

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.111.0000

51.01.20 – Gestão do Fundeb

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0026 - 12.365.0004.2.0034 - 12.365.0004.2.0178

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.113.0000

51.01.30 – Gestão de Recursos Vinculados

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0129 - 12.361.0005.2.0129 - 12.365.0004.2.0042

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.120.0000

20.04.00 – Secretaria Munic. De Infraest, Obras, Transp, e Serv Urbanos

20.04.20 – Gestão de Infraestrutura e Obras

Classificação Funcional: 15.122.0014.1.0017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24

Recurso 1.001.0000 - 1.530.0000

20.04.30 – Gestão do Transporte e Serviços Urbanos

Classificação Funcional: 15.452.0014.2.0103

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.620.0000

1.6 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

1.6.1 - O presente certame será regido de acordo com a pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União – DOU em 06 de junho de 1994, e alterações, e pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.6.2 - DAS DEFINIÇÕES.

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens, para contratações futuras;

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

V - Órgão Não Participante - órgão ou entidade que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não integrando a Ata de Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la para aquisição de bens, mediante adesão, após autorização de seu órgão gerenciador.

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES.

2.1 – Até o dia 12 de Janeiro de 2021às 08h:40min, os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão deverão se protocolizados no Setor de Protocolo da PMCB, localizada na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro - Conceição da Barra.

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao(a) Pregoeiro(a), devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes dizeres:

Envelope nº 001 – PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – PMCB

Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº,

Centro, Conceição da Barra/ES

Razão completa da Licitante c/ CNPJ

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 42/2020

Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – PMCB

Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº,

Centro, Conceição da Barra/ES

Razão completa da Licitante c/ CNPJ

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 42/2020

3 – CREDENCIAMENTO.

3.1 – Para fins de credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), o proponente poderá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO IV), respondendo o mesmo pela representada.

3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data, no setor de Licitação da PMCB, a partir das 09:00 horas.

3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.

3.2.1.1 – o representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante.

3.2.2 – Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro(a) qualquer DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO JUNTAMENTE COM:

- UM ORIGINAL DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR, que o autorize a participar de Licitações; acompanhado com cópia da identidade de quem deu outorga.

- OU DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (ANEXO lV); acompanhado com cópia da identidade de quem  deu outorga.

3) OU INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PÚBLICO;

que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente.

3.2.2.1 – O representante deverá somente apresentar uma das três opções acima para efetivar o credenciamento.

3.2.3 –  Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA à apresentação da CÓPIA  DO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E SEUS TERMOS ADITIVOS, DO DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

3.2.4 – Para efeito de atendimento ao subitem 3.2.3 COMPREENDE –SE COMO:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

3.2.4.1 – A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 5.1, e também para constatar se os responsáveis pela empresa tem capacidade jurídica para outorgar procuração aos representantes que se fizerem presentes à Sessão Pública.

3.2.4.2 – Os interessados ou seus representantes, deverão apresentar Declaração de Credenciamento (ANEXO IV ).

3.2.4.3 – Na hipótese do Licitante não estar presente à Sessão Pública este deverá enviar o Contrato Social, ou documento equivalente, devidamente autenticado, junto com a prova de Regularidade Fiscal (CND), no envelope n° 2 (HABILITAÇÃO), para atender ao disposto no item 3.2.4.1.

3.2.5 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.

3.2.6 – Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes deverão comprovar, no momento do credenciamento, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando declaração conforme anexo VI (modelo), como também apresentar no mesmo momento CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

3.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

3.4 – A apresentação no CREDENCIAMENTO do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos; Registro Comercial, os documentos contábeis inseridos nos itens 3.2.6.1 e 3.2.6.2, isentam a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 – Habilitação.

3.5 - A falta de qualquer documento necessário para o Credenciamento não importará no impedimento da participação da empresa no processo, porém, o representante não credenciado, ficará impedido da formulação de lances, na fase de proposta e de interpor recurso.

3.6 - Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação conforme modelo apresentado (ANEXO V).

4 – ABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

4.1 – As 09:00 horas do dia 12 de Janeiro de 2021 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da CPL localizada no Setor de Licitações da PMCB..

.

5 – OBJETO

5.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em fornecimento de material elétrico através do registro de preços, para atender demanda das Secretaria de Infraestrutura e Fundo Municipal de Educação conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

5.2 - O preço máximo admitido para cada item, esta relacionado a media de preço de mercado realizado pelo Setor de Compras.

6 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (PMCB),  através das Secretarias Requisitantes, será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de Registro de Preços.

7 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

7.1 -  O prazo de vigência da contratação decorrente desse Registro de Preços  é de doze meses contados da data de sua assinatura, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem  prejuízo para o prazo mínimo de garantia dos materiais fornecidos.

8 - DA POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

8.1 – O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, §4º, do Decreto nº 7892/2013.

8.1.1 - As contratações adicionais não poderão exceder por órgão ou entidade interessada, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

8.2 - A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de execução pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios:

Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido no item 8.1: não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, §4º, do Decreto nº 7892/2013.

- Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada.

8.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

9 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

9.1 - As empresas que se enquadrem na previsão legal acima citada devem atender a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

9.2 – Poderão participar deste Pregão Presencial SOMENTE microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, sendo vedada a participação de empresa:

a) suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com este Município;

b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, cuja consulta será feita nos termos do art. 22 da Lei nº 12.846/2013;

c) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8666/93;

d) sociedade empresária que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

e) que esteja constituída sob a forma de consórcio;

f) que atue na forma de cooperativa;

g) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

9.2.1 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

9.2.2 – A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

10 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

10.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – ES, Registro de Preços nº 42/2020, Envelope nº 001 – PROPOSTA; Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO".

10.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 11 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 12 deste Edital.

10.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia (neste caso acompanhados dos originais, conforme previsto no artigo 3º inciso 2º da Lei 13.726/2018.

11 – ENVELOPE Nº 001: PROPOSTA

11.1 – A proposta deverá ser formulada no sistema DIGPROP, disponibilizado no site: www.conceicaodabarra.es.gov.br na aba da Licitações/Digitador da proposta. Sendo o único e exclusivo meio para tal. Para maiores informações e esclarecimentos quanto à formulação da proposta pelo sistema DIGPROP no telefone (27) 98884-7593.

11.1.1 – O fornecedor deverá trazer 02 (duas) vias da proposta, sendo: 01 impressa do sistema DIGPROP e 01 por mídia eletrônica (cd, DVD, pen drive, etc.), contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

- Discriminação do objeto ofertado indicando marca, preço unitário e preço total para cada item, OBSERVANDO especificações e condições previstas no Termo de Referência - Anexo 01 -;

- Validade da Proposta - O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua abertura.

- O preço por item e o valor global ofertado deverão ser apresentados em algarismos, e cotado em Reais com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, licenças e todas as demais despesas necessárias para o cumprimento do respectivo objeto,  bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a PMCB.

- Preenchendo o disposto no anexo III fica dispensado o carimbo.

OBS: A indicação de marca é exigível nos casos em que o objeto for padronizado pelo mercado, não sendo necessário nos objetos que forem de fabricação própria ou serviços prestados. A não apresentação da marca nos casos em que for imprescindível gera desclassificação.

11.2 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 001 – PROPOSTA, a declaração de informações (ANEXO III), parte deste edital, a fim de complementação da proposta.

11.3 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

11.4 – A proposta será desclassificada se desatender, expressamente, as normas e exigências deste edital, principalmente quanto à assinatura da mesma.

11.5 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não previstas neste edital, a não ser aquelas oferecidas na etapa de lances.

11.6 – As propostas deverão ser de acordo com o sistema DIGPROP, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

11.6.1 – A não apresentação correta da proposta através do sistema DIGPROP (mídia eletrônica), não enseja desclassificação por ser mera ferramenta de facilitação da licitação.

11.7 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação à quantidade pedida.

11.8 - Não será aceitável a desistência de propostas, sob pena de aplicação das sanções contidas no Art. 7º da lei 10.520/2002:

12 – ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO.

12.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados:

12.1.1 – Habilitação Jurídica:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

12.1.1.1 – A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa e a composição da sociedade.

12.1.1.2 – Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do credenciamento, e uma vez comprovada as informações mencionadas no subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação de documentação no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO.

12.1.1.3 – A verificação da regularidade perante o FGTS e o INSS, dar-se-á após consulta aos “sites”, na INTERNET, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Previdência e Assistência Social.

12.1.2 – Regularidade Fiscal

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda) juntamente com a Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social – INSS;

- Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal – SEDE DA EMPRESA;

- Comprovante de Inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ).

- Certidão Negativa/Positiva de débitos Trabalhista.

12.1.2.1 - As Certidões Negativas/Positivas de Débitos exigidas no item anterior deverão conter o mesmo CNPJ apresentado pelo Licitante no momento do CREDENCIAMENTO.

12.1.2.2 – Para efeito de validade das documentações, em cumprimento aos incisos II e III, do art. 29 da Lei nº 8666/93, as documentações relativas à regularidade fiscal, conforme o caso, deverão ser do domicílio ou sede do licitante, ficando adstrita ao CNPJ do estabelecimento que participa do certame;

12.1.3 – Qualificação Complementar:

- Declaração Conjunta conforme ANEXO VII, que dispõe:

- Não existe de fato impeditivo à sua habilitação/participação e, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;

- Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Lei nº 9.854, de 27/10/99).

- Declara que estão inclusos nos preços propostos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto, conforme termo de referência e demais condições.

- Declara que aceita todas as condições deste edital e seus anexos, e de que não reclamará das decisões tomadas segundo o disposto neste instrumento, resguardando o direito de recurso contra as decisões que contrariam as determinações deste edital ou da legislação em vigor.

- Declara sob as penas da lei que dispõe do objeto desta licitação.

12.1.4 – Qualificação Técnica

A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

- Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido(s) por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprove(m) a aptidão para o fornecimento compatível com as características indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.

- O (s) atestado(s) deve(em) ser emitido(s) em papel timbrado da entidade contratante, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.

12.1.5 – Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

13 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

13.1 – Declarada aberta à sessão pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes.

13.2 – O(A) Pregoeiro(a) procederá à abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO ITEM considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

13.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

13.4 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

13.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

13.5 – Uma vez classificada as propostas ao(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

13.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

13.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

13.8 – O(A) Pregoeiro(a), durante a Sessão Pública, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.

13.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

13.10 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO ITEM.

13.10.1 - Aplicar-se-ão às empresas que se enquadram nas disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) – as prescrições dos artigos 44 ao 45.

13.11 – Em seguida o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

13.12 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.

13.13 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso.

13.14 – A adjudicação do objeto desta licitação será feita a apenas um licitante.

13.15 – Caso o primeiro colocado não disponha de condições de atender integralmente a necessidade da Administração, poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada. Em todo o caso, a convocação desses licitantes remanescentes dependerá de sua expressa anuência em fornecer os materiais ao mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

13.15.1 - Quando da emissão das Ordens de Fornecimento, deverá ser respeitada a ordem de classificação dos fornecedores constantes da Ata.

13.15.2 - Os órgãos participantes e não participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de aquisição, solicitar ao órgão gerenciador que indique o fornecedor a ser contratado.

13.16 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o(a) Pregoeiro(a) vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

13.17 – O(A) Pregoeiro(a) ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

13.18 – Ao final da Sessão Pública ao(a) Pregoeiro(a) franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

14 – RECURSOS

14.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso o Prefeito Municipal de Conceição da Barra – ES.

14.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

- Ser dirigida ao(a) Pregoeiro(a) ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de documentação pertinente;

- As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias uteis (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

- As razões do recurso deverão ser apresentadas à CPL – Comissão Permanente de Licitação, fora do prazo legal, não serão conhecidos.

- Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias uteis (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

15 – PROPOSTA

15.1 – A proposta será atualizada automaticamente após o encerramento do pregão.

16 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA

16.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na Sessão o(a) Pregoeiro(a) é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

16.2 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso.

16.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16.4 - Após a homologação referida no item anterior, os licitantes classificados serão convocados para assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

16.5 – Para fins de formalização da Ata de Registro de Preços, deverá ser respeitada e especificada a ordem de classificação do certame e a quantidade de fornecedores a serem registrados.

16.6 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 13 do Decreto Federal nº. 7892/2013, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

17 – RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO

17.1 – A PMCB, por intermédio da CPL - Comissão Permanente de Licitação - convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Fornecimento  referente ao presente Pregão Presencial.

17. 2 – O prazo para a retirada da Ordem de Fornecimento, após a convocação, é de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.3 Caso os licitantes se recusem a retirar a Ordem de Fornecimento, a assinar o contrato ou executar as entregas objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 11, § 3º do decreto Federal nº 7892/2013. Devendo os licitantes remanescentes ser convocados na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances e consignados na Ata de Registro de Preços, desde que aceitem fornecer o objeto pelo mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

.18 – ACEITAÇÃO E PAGAMENTO

18.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à PMCB, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Os documentos fiscais hábeis, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento conforme termo de referência, após a respectiva apresentação e processamento.

18.1.1 - A fatura deverá ser entregue mensalmente conforme materiais entregues e será paga conforme discriminado no termo de referência.

18.1.2 – O documento Fiscal Hábil (Nota Fiscal ou Equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ apresentado para credenciamento e a mesma Razão Social do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do Credenciamento.

18.1.3 – Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as informações registradas na Ata da Sessão Pública ou no Contrato, deverá ser comunicado à CPL, mediante documentação própria, para apreciação da Autoridade Competente.

18.2 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

18.3 – A PMCB poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

18.4 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

18.5 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.

19 – PENALIDADES E SANÇÕES

19.1 – A empresa cuja proposta tenha sido homologada pela autoridade competente deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução de entrega do materiais objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

19.1.1 – Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 2 (dois) anos.

19.1.2 – Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, pelo atraso no prazo de entrega, pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, pela não retirada da Ordem de Execução pela recusa em executar a entrega do objeto desta licitação, calculada pela fórmula:

M = 0,01 x C x D

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

19.1.3 – Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas neste edital e nos termos estabelecidos no contrato, estará sujeito a penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento), limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor total da proposta apresentada.

19.1.4 – A aplicação da penalidade contida no item 19.1.2 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 19.1.1.

19.1.5 – Caso os licitantes se recusem a retirar a Ordem de Fornecimento, a assinar o contrato ou executar o objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/02, devendo os licitantes remanescentes ser convocados na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances e consignados na Ata de Registro de Preços, desde que aceitem fornecer o objeto pelo mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

20.2 – A PMCB reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

20.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

20.4 – O(A) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

20.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da PMCB.

20.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações e pela Lei Complementar nº 123/06, independente da transcrição das normas vigentes.

20.7 – O(A) Pregoeiro(a) resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

20.8 – Informações complementares inerentes a este Pregão Presencial poderão ser obtidas pelos interessados no tel.: (27) 98884-7593, E-mail: pmcblicitacao@gmail.com, em dias úteis no horário de 9 h às 16 h ou através do site: www.conceicaodabarra.es.gov.br quando se referiem à ao procedimento licitatório. Quando os esclarecimentos se referirem ao objeto licitado (descrição, quantidades...) os pedidos devem ser encaminhados à secretaria requerente, neste caso, Secretaria Municipal de Educação e Infraestrutura.

20.9 – O(A) Pregoeiro(a) pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração.

20.10 – Os prazos e as condições para requerer a IMPUGNAÇÃO dos termos deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e 3º do artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

20.10.1 - Caso o(a) pregoeiro(a) decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá encaminhar o processo para a autoridade competente a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do(a) Pregoeiro(a).

20.10.2 – Esclarecimentos e informações sobre as cláusulas deste Edital e acerca da descrição dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo 01) serão recebidos e respondidos pelo(a) Pregoeiro(a) até o dia anterior ao marcado para a Sessão Pública.

20.11 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

20.11.1 – 	Anexo 01 	– Termo de referência;

20.11.2 – 	Anexo 02 	– Descrição dos itens conforme digitador de proposta;

20.11.3 – 	Anexo 03	– Modelo de Informações e Declaração;

20.11.4 – 	Anexo 04 	– Modelo de Credenciamento;

20.11.5 – 	Anexo 05 	– Modelo de Declaração exigências habilitatórias;

20.11.6 – 	Anexo 06 	– Modelo de Declaração de ME ou EPP;

20.11.7 – 	Anexo 07 	– Modelo de Declaração Conjunta;

20.11.8 – 	Anexo 08 	– Minuta da Ata para Registro de Preço;

20.11.9 – 	Anexo 09 	– Registro de Preços;

20.11.10 – Anexo 10 	– Ordem de Fornecimento;

20.11.11 –Anexo 11 	– Minuta de contrato.

20.11.12 - Anexo 12    -Check List

Conceição da Barra/ES, 22 de Dezembro de 2020.

________________________

### VINICIUS PESTANA RIBEIRO

### Pregoeiro Suplente

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO 01

###### TERMO DE REFERENCIA

1 – OBJETO:

Contratação de uma empresa especializada para fornecimento parcelado de Material Elétrico, para atender demandas relacionadas à construção, reforma reparos e manutenção de obras, conforme Planilha Básica e Termo de Referência.

2 – JUSTIFICATIVA:

Justificamos a presente quantidade do pedido tendo em vista a existência de demandas relacionadas a serviços da parte elétrica no tocante a construção de edificações, bem como reforma, reparos e manutenção existentes, visando o bom funcionamento dos 28 prédios de escolas da rede municipal de ensino.

A presente aquisição justifica-se em virtude de demandas de materiais elétricos no atendimento necessário à manutenção da infraestrutura predial, que eventualmente exige reparos e adaptações, a fim de proporcionar a conservação e o pleno funcionamento da rede elétrica das instalações das escolas da rede municipal, favorecendo condições de trabalho a seus servidores e alunos.  Além da necessidade corretiva de materiais elétricos, os quais demandam substituição devido ao tempo útil de vida, bem como a reposição de estoque desses materiais, mantendo assim, as escolas da rede municipal de ensino em plenas condições de funcionamento.

Considerando que manter o funcionamento de forma adequada das instalações das redes elétricas das escolas municipal de ensino se faz necessário, pois, é preciso manter a segurança de alunos e servidores dentro do ambiente escolar.

3 - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

3.1 - Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigar-se-á:

3.2 - Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

4 - PRAZO

A duração do contrato é de 12(doze) meses. Contatos da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, conforme prevê o Artigo 57, inciso II da Lei 8.8666/93 e suas alterações.

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS DO OBJETO:

Os custos referentes a transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, deverão estar inclusos nas propostas, que deverão evitar sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item.

Os quantitativos totais expressos neste Termo de Referência, são estimados e representa a previsão da Secretaria requisitante.

6 – DA ENTREGA:

A entrega deverá ser iniciada em até 03 (três) dias após a expedição da Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

Entende-se como prazo de entrega o tempo, em dias corridos, necessário para que os materiais sejam entregues nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Educação sem ônus para a mesma.

O recebimento do material por parte do município, somente será realizado em sua totalidade conforme descrição bem como quantitativos dos materiais informados na Ordem de Fornecimento.

Mediante necessidade de material para atender situações de reparos e/ou manutenção de urgência, o a Secretaria Municipal de Educação poderá requisitar material em caráter de pronta-entrega na quantidade que julgar necessário para atender a demanda existente.

Correrão por conta dos signatários da Ata de Registro de Preços todas as despesas, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.

Os materiais serão entregue na sede do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação situado a Rodovia Adolpho Serra, 500 – Maria Manteiga - Conceição da Barra – ES ou em local previamente informado pela Secretaria gestora do Contrato.

7 - GENERALIDADES:

O material em desacordo com as especificações, com faltas e avarias de Responsabilidade da empresa deverá ser substituído. Nestes casos o prazo para reposição e/ou substituição será determinado pela Unidade responsável pelo seu recebimento.

8 - DA FISCALIZAÇÃO

O presente contrato será fiscalizado por servidora Maria Amélia Maia Generoso, Matrícula 012340, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

9 – RECURSOS

1.113.0000 – FUNDEB 40%;

1.111.0000 – MDE;

1.120.0000 – COTA PARTE.

10 – PAGAMENTO

10.1. Será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil subsequente ao fornecimento do material, após o “ateste” do satisfatório atendimento do especificado.

10.2. O pagamento será feito em moeda corrente, por meio de ordem bancária.

11 – CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

11.1. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada:

11.1.1. Antes da apresentação e da aceitação do documento de cobrança, de atestada a conformidade do fornecimento dos materiais pelo setor competente da Contratante.

11.1.2. Enquanto houver pendência relativa à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência, à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar, à regularidade fiscal.

11.1.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.

11.1.4. A Entidade poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

11.1.5 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das Certidões da CND do INSS e CRF do FGTS e emitida sem rasuras ou erros, onde deverão constar o nome do banco, o número da conta bancária e a agência.

12 – PRAZO DE PAGAMENTO

12.2.1 Até 15 dias úteis após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal das despesas emitida pela empresa vencedora, acompanhada da CND do INSS e CRF do FGTS.

12.2.2 Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

13 – Anexos:

Vide:

ANEXO I (Material Elétrico)

Conceição da Barra – ES, 23 de Setembro de 2020.

EMANUEL FILIPE DA SILVA

Agente de Serviços Administrativos

Matricula n° 10933

RUTH NOVAES DE CARVALHO RODRIGUES

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 103/2020

ANEXO I (Material Elétrico)

| Item | Material | Qntd. Fuddam. | Qntd. Creche | Qntd. Pre-Esc. | Un. | Especificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.16.01.0007.9 | 18 | 13 | 8 | RL | Cabo elétrico; em cobre; com espessura de 2,5mm; capa termoplástica anti-chama; com tensão de isolamento de 450/750V; conforme NBR 13249; tipo flexível BWF-B ; na cor variada, massa liquida mínima 2,921Kg/100m. ( rolo c/ 100m) |
| 2 | 1.16.01.0065.6 | 78 | 48 | 8 | RL | Fita isolante 33+ Scotch 19 x 20m |
| 3 | 1.16.01.0099.0 | 148 | 118 | 78 | MT | Fio duplo paralelo 2x2,5mm |
| 4 | 1.16.01.0127.0 | 4 | 13 | 2 | RL | Cabo elétrico; em cobre; com espessura de 6mm; capa termoplástica anti-chama; com tensão de isolamento de 450/750V; conforme NBR 13249; tipo flexível BWF-B; na cor variada, massas líquida mínima de 6,070kg/100m. ( rolo c/ 100m) |
| 5 | 1.16.01.0139.3 | 498 | 298 | 18 | UN | Plafonie bocal E-27 cor branco |
| 6 | 1.16.01.0168.0 | 1 | 1 | 1 | RL | Cabo elétrico 10mm |
| 7 | 1.16.01.0230.6 | 73 | 23 | 8 | UN | Interruptor com 02 teclas |
| 8 | 1.16.01.0358.2 | 1 | 1 | 1 | MT | Cabo elétrico PP 2x2,5 m |
| 9 | 1.16.01.0372.8 | 98 | 58 | 38 | MT | Cabo elétrico PP 2x1,5m |
| 10 | 1.16.01.0390.6 | 21 | 23 | 8 | UN | Placa cega 4 x 4 cor branca |
| 11 | 1.16.01.0392.2 | 148 | 48 | 8 | UN | Interruptor Simples |
| 12 | 1.16.01.0412.0 | 223 | 98 | 48 | MT | Eletroduto ¾ flexível amarelo |
| 13 | 1.16.01.0421.0 | 6 | 3 | 2 | PÇ | Haste Terra com Conector 1/2 c/ 2 metros |
| 14 | 1.16.01.0426.0 | 28 | 18 | 8 | PÇ | Interruptor com 03 teclas |
| 15 | 1.16.01.0428.7 | 21 | 13 | 8 | UN | Conjunto tomada c/ interruptor simples c/ espelho 2 x 4 embutir cor branca |
| 16 | 1.16.01.0430.9 | 9 | 8 | 4 | PÇ | Disjuntor bifásico norma DIN 63A curva C |
| 17 | 1.16.01.0461.9 | 8 | 3 | 3 | PÇ | Caixa termoplásticas para medidor de energia padrão EDP-Escelsa, conjunto POLIFASICO |
| 18 | 1.16.01.0462.7 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Cabeçote em alumínio diam. 3/4" |
| 19 | 1.16.01.0463.5 | 6 | 8 | 3 | UN | Cabeçote em alumínio diam. 1" |
| 20 | 1.16.01.0475.9 | 73 | 48 | 8 | PÇ | Caixa de embutir 4 x 2 PVC amarela |
| 21 | 1.16.01.0484.8 | 7 | 8 | 4 | PÇ | Disjuntor unipolar norma DIN 32A curva C |
| 22 | 1.16.01.0485.6 | 7 | 8 | 4 | PÇ | Disjuntor bifásico norma DIN 40A curva C |
| 23 | 1.16.01.0486.4 | 7 | 8 | 4 | PÇ | Disjuntor bifásico norma DIN 50A curva C |
| 24 | 1.16.01.0487.2 | 7 | 8 | 4 | PÇ | Disjuntor bifásico norma DIN 80A curva D |
| 25 | 1.16.01.0488.0 | 13 | 8 | 8 | PÇ | Disjuntor bifásico norma DIN 100A curva D |
| 26 | 1.16.01.0490.2 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Cabeçote em alumínio diam. 1.1/2" |
| 27 | 1.16.01.0491.0 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Curva PVC 90º para eletroduto 1" |
| 28 | 1.16.01.0492.9 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Curva PVC 90º para eletroduto 1.1/2" |
| 29 | 1.16.01.0493.7 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Luva PVC para eletroduto 1" |
| 30 | 1.16.01.0494.5 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Luva PVC para eletroduto 1.1/2" |
| 31 | 1.16.01.0495.3 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Bucha Alumínio para eletroduto 3/4" |
| 32 | 1.16.01.0496.1 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Bucha Alumínio para eletroduto 1" |
| 33 | 1.16.01.0497.0 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Bucha Alumínio para eletroduto 1.1/2" |
| 34 | 1.16.01.0498.8 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Arruela Alumínio para eletroduto 3/4" |
| 35 | 1.16.01.0499.6 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Arruela Alumínio para eletroduto 1" |
| 36 | 1.16.01.0500.3 | 6 | 8 | 3 | PÇ | Arruela Alumínio para eletroduto 1.1/2" |
| 37 | 1.16.01.0501.1 | 6 | 8 | 3 | UN | Abraçadeira tipo copo para cano 1" |
| 38 | 1.16.01.0502.0 | 21 | 13 | 8 | PÇ | Abraçadeira tipo copo para cano 1.1/2" |
| 39 | 1.16.01.0503.8 | 21 | 13 | 8 | PÇ | Canaleta Sistema X sem Divisória 20x10mm 2,10m Branca com adesivo |
| 40 | 1.16.01.0505.4 | 13 | 8 | 3 | PÇ | Cotovelo 90º Sistema X para Canaleta 20x10 |
| 41 | 1.16.01.0506.2 | 13 | 8 | 3 | UN | Derivação em T Sistema X para Canaleta 20x10 |
| 42 | 1.16.01.0508.9 | 13 | 8 | 3 | UN | Derivação em T Sistema X para Canaleta 50x20 |
| 43 | 1.16.01.0511.9 | 73 | 23 | 18 | UN | Tomada simples 3pinos c/ espelho de embutir 2 x 4 10-A |
| 44 | 1.16.01.0512.7 | 8 | 8 | 3 | UN | Tomada c/ espelho de embutir 3 pinos 2 x 4 20-A |
| 45 | 1.16.01.0513.5 | 13 | 8 | 3 | UN | Curva PVC 90º para eletroduto 3/4" |
| 46 | 1.16.01.0516.0 | 6 | 13 | 3 | UN | Quadro de distribuição PVC de embutir 12/16 disjuntores, tampa branca, com barramentos de fase e acessórios. |
| 47 | 1.16.01.0542.9 | 498 | 298 | 198 | UN | Lâmpada fluorescente compacta REATOR INTEGRADO 45/46W x 127 V FVN1, |
| 48 | 1.16.01.0789.8 | 1 | 1 | 1 | RL | Cabo elétrico 16mm |
| 49 | 1.16.01.0849.5 | 148 | 48 | 8 | UN | Interruptor com tomada |
| 50 | 1.16.01.0923.8 | 118 | 198 | 98 | UN | Luminária Arandela LED 16W sobre por Branco frio tartaruga. |
| 51 | 1.16.01.0924.6 | 78 | 28 | 18 | UN | Refletor Led 200W Branco Frio |
| 52 | 1.16.02.0040.5 | 8 | 13 | 3 | RL | Cabo elétrico; em cobre; com espessura de 1,5mm; capa termoplástica anti-chama; com tensão de isolamento de 450/750V; conforme NBR 13249; tipo flexível BWF -B; na cor variada, massa liquida mínima 1,863Kg/100m. ( rolo c/ 100m) |
| 53 | 1.16.02.0171.1 | 21 | 13 | 8 | UN | Conector KS 16mm latão |
| 54 | 1.16.02.0215.7 | 13 | 3 | 8 | UN | Holofote com Bocal nº 40 |

Conceição da Barra – ES, 24 de Setembro de 2020.

EMANUEL FILIPE DA SILVA

Agente de Serviços Administrativos

Matricula n° 10933

RUTH NOVAES DE CARVALHO RODRIGUES

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 103/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

Registro de Preços nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.666/93, para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento parcelado de Material Para Iluminação Pública, para atender demandas de reparos e manutenção na iluminação publica do município, conforme Planilha Básica e Termo de Referência.

2 – JUSTIFICATIVA:

Justificamos o presente pedido tendo em vista a existência de demandas relacionadas a serviços de manutenção na iluminação pública do município, bem como reforma, reparos e manutenção daquelas existentes, visando o bom funcionamento.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

O objeto deste Termo de Referência obedecerá as quantidades e especificações técnicas abaixo

descritas:

| ITEM | UND. MEDIDA | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | PCT | Abraçadeira Hellermann Tyton insulok standard, cor branca, comprimento nominal 100 mm, largura 2,5mm. Embalagem com 1.000 pecas. Ref. T18R, ou similar de qualidade igual ou superior. | 50 |
| 02 | UN | Base para relê fotoelétrico, externo, com contato de latão flexível, corrente nominal de 15A/10A, tensão nominal 220V, corpo polipropileno. | 3000 |
| 03 | PC | BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA 4,0 M. | 600 |
| 04 | UN | Braço de iluminação pública 2m x 35mm x 3,0mm curvo tipo cisne galvanizado a fogo. Apresentar junto a proposta declaração de garantia do fabricante de no mínimo 15 anos, sob pena de desclassificação. | 500 |
| 05 | RL | Cabo Elétrico; em cobre; com espessura de 10mm; capa termoplástica anti- chama; com tensão de isolamento de 450/750V; conforme NBR 13249; tipo semirrígido; na cor variada (rolo c/ 100m). | 10 |
| 06 | RL | Cabo Elétrico; em cobre; com espessura de 16mm; capa termoplástica anti- chama; com tensão de isolamento de 450/750V; conforme NBR 13249; tipo semirrígido; na cor variada (rolo c/ 100m). | 50 |
| 07 | RL | Cabo Elétrico; em cobre; com espessura de 25mm; capa termoplástica anti- chama; com tensão de isolamento de 450/750V; conforme NBR 13249; tipo semirrígido; na cor variada, (rolo c/ 100m). | 50 |
| 08 | M | Cabo multiplexado, tensão 0,60/1 KV, 3 x 16 mm + neutro, conforme norma NBR 8182. | 10.000 |
| 09 | M | Cabo PP Flexivel, cobre, 3 x 2,5 mm² | 3000 |
| 10 | M | Cabo PP Flexivel, cobre, 3 x 6 mm² | 3000 |
| 11 | PÇ | Chave de iluminação pública, marca Embramat, modelo ILU 4006, 2 x 60 amp, superior ou similar | 20 |
| 12 | UN | Chave para comando de iluminação pública, com tomada para relé fotoelétrico, tensão de operação 220/240V, contatos de carga NF, conforme normas do Inmetro. | 50 |
| 13 | UND | Cinta galvanizada 170 mm. | 300 |
| 14 | UND | Cinta galvanizada 180 mm. | 300 |
| 15 | UND | Cinta galvanizada 200 mm. | 300 |
| 16 | UND | Cinta galvanizada 230 mm. | 300 |
| 17 | UND | Cinta galvanizada 240 mm. | 300 |
| 18 | UN | Cinto de segurança 5 pontas | 15 |
| 19 | UN | Conector Industrial Haster Terra tipo GAR 5/8 | 500 |
| 20 | UN | Conector KS 16 mm² | 100 |
| 21 | PC | Conector paralelo bimetálico cobre/alumínio para cabos 24 x24 x 25x. Referencia AT-013F.para cabos 4 a16mm. | 600 |
| 22 | UN | Conector Perfurante 120 x 2,5 mm² | 1000 |
| 23 | UN | CONECTOR PERFURANTE 4MM² X 95MM². | 3.000 |
| 24 | PÇ | Contator tripolar 80 amperes, 1NA + 1 NF, acionamento em 220 volts 60 hz | 20 |
| 25 | UN | Disjuntor Bipolar DIN - 20A | 100 |
| 26 | UN | Disjuntor Bipolar DIN - 50A | 100 |
| 27 | UN | Disjuntor Bipolar DIN - 63A | 100 |
| 28 | UN | Disjuntor Monopolar DIN - 50A | 100 |
| 29 | UN | Disjuntor Tripolar DIN - 150A | 100 |
| 30 | UN | Disjuntor Tripolar DIN - 70A | 100 |
| 31 | UN | Fita Isolante espessura 0,19 mm com medidas 19 mm x 20 m, temperatura 90ºC, antichamas, certificada pela UC nova norma: ABNT NBR NM 60454-3-1-5 Classe A. | 100 |
| 32 | UN | Haste Terra 5/8 2,50 metros | 100 |
| 33 | UN | Lâmpada de luz mista 250W; com fluxo luminoso de 5600lm; diâmetro de 76mm; comprimento de 175mm; base E40; tendo eficiência luminosa 21lm/W; com índice de reprodução de cor de 58; temperatura de cor de 3800K; tendo vida mediana de 10.000horas. | 200 |
| 34 | UN | Lâmpada VS 150W x 220V, formato tubular claro, temperatura de cor 200K, IRC 65, fluxo luminoso 15000 LM, bocal E40, vida mediana 24000 horas, fabricação conforme NBR IEC 61167. | 30 |
| 35 | UN | Lâmpada VS 250W x 220V, formato tubular claro; com fluxo luminoso de 33200lm; diâmetro de 47mm; comprimento de 257mm; base E40; tendo eficiência luminosa 124lm/W; com índice de reprodução de cor de <25; temperatura de cor de 2000K; tendo vida mediana de 12.000horas. | 30 |
| 36 | UN | Lâmpada VS 400W x 220V, formato tubular claro, temperatura de cor 2000K, IRC 65, fluxo luminoso 48000 LM, bocal E40, vida mediana 24000 horas, fabricação conforme NBR IEC 61167. | 300 |
| 37 | PC | Luminária ILD – 1400 EGEU, 250 watts, metálica completa, com poste de 4 metros de altura, marca Ilumatic ou similar | 20 |
| 38 | PC | Luminária E27 | 100 |
| 39 | PC | Luminária reflectiva fechada bocal E-40 250 ILP 170 M 5 1/4 + pol. para lâmpada 150 a 400 w, com lente em policarbonato. | 100 |
| 40 | UN | Luminária reflectiva aberta bocal E40 33,5 mm, 400 watts, alumínio, dimensão 425 x 105 mm | 100 |
| 41 | UN | Luva Eletroduto PVC 1/2" | 100 |
| 42 | UN | Poste duplo T; de concreto; com comprimento de 10,00 m; com carga nominal de 300 kgf | 20 |
| 43 | UN | Poste duplo T; de concreto; com comprimento de 9,00 m; com carga nominal de 300 kgf | 20 |
| 44 | UN | Poste sessão circular; de concreto; com comprimento de 9,00m; com carga nominal de 300 kgf | 20 |
| 45 | UN | Reator c/ ignitor, do tipo eletromagnético, com fator de potência alto, 220 à 254V, com capacidade de 150W, uso externo. | 300 |
| 46 | PC | Reator c/ ignitor eletromagnético potência 220 à 254V – 70W – externo | 150 |
| 47 | UN | Reator c/ ignitor eletromagnético p/ lâmpada vapor METÁLICA potência 220 à 254V – 400W - Interno |  |
| 48 | UN | REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO | 300 |
| 49 | UN | RELÉ FOTOELÉTRICO CC / NF / 105 A 305 VCA | 300 |

4 - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

4.1 - Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigar-se-á:

4.2 - Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

5 - PRAZO

A duração da ATA é de 12 (doze) meses. Contatos da assinatura da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, conforme prevê o Artigo 57, inciso II da Lei 8.8666/93 e suas alterações.

6 – ENTREGA

6.1 Entende-se como prazo de entrega o tempo, em dias corridos, necessário para que os materiais sejam entregues nos locais determinados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Serviços Urbanos sem ônus para a mesma;

6.2 O recebimento do material por parte do município, somente será realizado em sua totalidade, conforme descrição bem como quantitativos dos materiais informados na Ordem de Fornecimento;

6.3 Mediante necessidade de material para atender situações de reparos e/ou manutenção de urgência, o Município poderá requisitar material em caráter de pronta-entrega na quantidade que julgar necessário para atender a demanda existente;

6.4 Correrão por conta dos signatários da Ata de Registro de Preços todas as despesas, tais como, as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como, transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos;

6.5  Os materiais serão entregue no Almoxarifado Central, situado a Rod. Adolpho Serra – São Thiago - Conceição da Barra – ES (FLORAE) ou em local previamente informado pela Secretaria gestora do Contrato.

7 – GARANTIA:

7.1  Os materiais deverão ter garantia de fabricação, não podendo ser inferior ao que determina a Lei 8.078/1990 – CDC;

7.2 O ônus de correção de qualquer defeito apresentado dos materiais entregues serão de responsabilidade dos contratados, devendo fazer a substituição, sendo que o prazo para reposição e/ou substituição será de 03 (três) dias úteis.

8 – PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1 Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, as propostas que satisfazerem todas as condições deste Termo de Referência e Edital, apresentando o MENOR PREÇO POR ITEM para os objetos desta licitação;

8.2 A proposta de preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários à entrega dos produtos em perfeitas condições de uso, bem como, de eventual substituição de objetos defeituosos dentro do prazo determinado.

9 - FISCALIZAÇÃO

9.1 A prestação dos serviços de locação será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Flávio Martins da Silva, matrícula 9825 ou outro INDICADO PELA SECRETARIA no ato da homologação o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execução dos serviços para fins de pagamento;

9.2. A presença da fiscalização da Secretaria de Infraestrutura não elide nem diminui a responsabilidade da licitante contratada;

9.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja executado de acordo com as exigências, com assiduidade e pontualidade;

10 – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

10.1 O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá de análise de sua condição, a qual será verificada se atende às especificações contidas neste Termo de Referência para aceitação definitiva;

10.2 O prazo para Aceitação Definitiva ou recusa dos materiais defeituosos poderá ser manifestada até 10 (dez) dias, contados a partir da entrega;

10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas pelos seus superiores em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis pela Administração Publica;

11 – PAGAMENTO

Entregue o material no local descrito no item 6.5 e, aceito definitivamente, o pagamento será realizado de acordo com as entregas efetuadas, devendo a Contratada/Licitante vencedora proceder a abertura de processo de solicitação de pagamento no Setor de Protocolo deste Município, encaminhando a Nota Fiscal com a cópia reprográfica da autorização de fornecimento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no País, nos termos do Artigo 40, Inciso XIV, Alínea “a” da Lei 8.666/93.

12 – PENALIDADES

O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência e no Edital de Licitação a ser firmado entre os Licitantes e o Município implicará na adoção de medidas e penalidades previstas em Lei, com a possibilidade real de cancelamento do Contrato sem ônus alguma a Municipalidade.

BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Infraestrutura

149/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO 02

DESCRIÇÃO DOS ITENS CONFORME DIGITADOR DE PROPOSTA

Fornecedor:

Pregão: 16 – 42/2020

ITEM

UN

1	FITA ISOLANTE 10 M	40,0000

- Descrição

» Fita isolante (18mmx10m)

- Nome:

» Fita isolante (18mmx10m)

- Descrição:

» Fita isolante (18mm x 10m)

- Conteúdo:

» Caixa com 10 rolos.

- Cor:

» Preta.

- Dimensões:

» 18mm x 10 metros.

- Características:

» Uso geral e doméstico;

» Boa isolação térmica e flexibilidade;

» Resistente a raios ultravioletas;

» Fácil de aplicar e rasgar.

- Indicação:

» Indicada para uso geral e doméstico, a Fita

possui boa isolação térmica e flexibilidade.

» Ela é fácil de aplicar e rasgar e é resistente a

raios ultravioletas, garantindo bons resultados.

- Descrição:

» A Fita é indicada para uso geral e doméstico.

» É ideal para pequenos reparos elétricos, reforço

em cabos de ferramenta e manutenções

provisórias.

» Possui boa isolação térmica e flexibilidade.

» Ela é resistente a raios ultravioletas e reduz a

vulnerabilidade dos materiais.

» É fácil de aplicar e de rasgar, garantindo bons

resultados e conformabilidade.

» Essa fita não contém metais pesados, é

antichama e fabricada no Brasil. Sua classe de

tensão é de 750 V, e a classe de temperatura é

90º C.

- Ela é constituída por um dorso vinílico recoberto,

com uma camada de adesivo à base de borracha

sensível à pressão.

- Para utilizar o produto visando isolamento de

materiais, aplique quatro camadas da fita sempre

alongada 50% e em meia sobreposição em cada

volta.

- Termine com sobreposição 100% sobre a

própria fita.

- Peso:

» 1.25

RL

2	Cabo flexivel diam 2,5 mm 750V - ( rolo 100m) 	45,0000

diversas cores

Cabo elétrico;

Em cobre;

Com espessura de 2,5mm;

Capa termoplástica anti-chama; com tensão de

isolamento de 450/750V;

Conforme NBR 13249;

Tipo flexível BWF-B ;

Na cor variada, massa liquida mínima

2,921Kg/100m. ( rolo c/ 100m)

________________________________________________________________________________________________

PC

3	Luminária reflectiva fechada bocal E-40 250 ILP 	225,0000

170 M 5 1/4 + pol. para lâmpada 150 a 400 w

Com lente em policarbonato.

________________________________________________________________________________________________

PC

4	Luminária reflectiva fechada bocal E-40 250 ILP 	75,0000

170 M 5 1/4 + pol. para lâmpada 150 a 400 w

Com lente em policarbonato.

_______________________________________________________________________________________________

PC

5	LUMINARIAS E 27	300,0000

Lugares de montagem:

sala,cozinha,quarto,escritorio,área

gourmet,bancada,sala de jantar,Balcao

Materiais: Madeira/MDF

Alimentação: bivolt

Potência: 60 W

Ambientes: Interior

Capacidade de lâmpadas: 1

Tipos de fontes de luz: LED

- Dimensões: 18x18

- Canopla de 12cm de diâmetro

- 150cm de Fio

- Pronto para instalação

- Utilize a lâmpada que desejar - Soquete E-27

- Lâmpada não inclusa

- Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação

________________________________________________________________________________________________

6	RL	Fita Isolante 33 + Scotch 19 x 20 m               140,0000

__________________________________________________________________________	MT

7	FIO DUPLO PARALELO 2X2,5 MM 	350,0000

Conector de entrada: cobre

Conector de saída: cobre

Comprimento do cabo: 100 m

CORDÃO PARALELO 2 X 2,5MM ROLO COM 100

METROS .

COR ISOLAÇÃO BRANCA

TENSÃO: 300V

COMPONENTE CONDUTOR : COBRE NÙ

ISOLAÇÃO: PVC 70 graus

NORMA: NBR13249

CERTIFICADO PELO INMETRO

_______________________________________________________________________________________________

PC

8	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO A 	300,0000

ALTA PRESSÃO;

Uso externo 250W; 220V; 60Hz fator de potência

mínimo de 0,92;

Com ignitor incorporado;

Demais características de acordo com as normas

NBR 13.593 E 43.594;

Certificada pelo PROCEL com seu respectivo

selo,.

________________________________________________________________________________________________

RL

9	Cabo flexivel diam 6,0 mm 750V - (rolo 100m) 	25,0000

diversas cores

Cabo elétrico;

Em cobre;

Com espessura de 6mm;

Capa termoplástica anti-chama;

Com tensão de isolamento de 450/750V;

Conforme NBR 13249;

Tipo flexível BWF-B;

Na cor variada, massas líquida mínima de

6,070kg/100m.  ( rolo c/ 100m)

________________________________________________________________________________________________

UN

10	PLAFONIER COM SOQUETE DE LOUÇA E-27 	820,0000

COR BRANCO

Modelo	Plafon Pvc

Unidades por pacote	10

Lugares de montagem: Teto

Materiais: Plástico

Alimentação: Energia Elétrica

Potência: 100 W

Ambientes: Interior

Capacidade de lâmpadas: 1

Tipos de fontes de luz: Incandescente

Comprimento: 14 cm

Tipo de soquete: E27

Plafon Simples Branco para Lâmpadas de 100W

Fabricado em termoplástico

Soquete com rosca E27 fabricado em porcelana

com contatos de latão

Instalações elétricas de baixa tensão, para

lâmpadas com potência máxima até 100w

Fácil instalação

Indicado para instalação em forros de madeira,

pvc ou em lajes que possuam caixa de passagem

Diâmetro: 14cm

________________________________________________________________________________________________

RL

11	Cabo flexível diam 10 mm 750V - diversas cores 	9,0000

(100m)

Cabo elétrico;

Em cobre;

Com espessura de 10mm;

Capa termoplástica anti-chama;

Com tensão de isolamento de 450/750V;

Conforme NBR 13249;

Tipo flexível BWF-B;

Na cor variada, massa líquida mínima de

10,742kg/100m. ( rolo c/ 100m)

________________________________________________________________________________________________

UN

12	INTERRUPTOR 2 TECLAS DE EMBUTIR 2X4 COM 	110,0000

PLACA COR BRANCA

Possui visual discreto e delicado

Sua textura e teclas proporcionam suavidade ao

toque

O suporte tem estrutura projetada para suportar a

pressão dos parafusos e cabos

Certificação	O número de registro do INMETRO

não se aplica a estes itens.

Cor	Branco

Quantidade por pacote	1

Número de produtos	1

Funciona a bateria ou pilha?	Não

Peso	43.52 Gramas

Comprimento	118 centímetros

Largura	76 centímetros

Altura	42.5 centímetros

Dimensões do produto	118 x 76 x 42.5 cm; 43.52 g

________________________________________________________________________________________________

MT

13	CABO ELÉTRICO 2X2,5MM - PP 1KV	9,0000

Modelo	Cabo Pp 2x2,5mm 1kv Hepr Nambei (rolo

De 100mts)

Tipo de cabo	1kv HEPR

Diâmetro	5 mm

Material da cobertura: PVC

Material condutor: Cobre

Materiais da isolação: HEPR

Abreviação de cabo: PP

É inflamável: Não

Cabo pp 2x2,5mm 1kv hepr nambei (rolo de

100mts)

________________________________________________________________________________________________

14	MT	Cabo Flexivel PP 2 x 1,5mm2 750V - diversas 	200,0000

cores

Modelo	Flexivel

É kit: Não

Especificações Técnicas.

.Cabo Flexível 1x1,50mm

.Tensão: 750v

.Comprimento de 100 metros com 6 cores

disponíveis.

.Cores Disponíveis:  Vermelho, Amarelo, Verde,

Azul, Branco e Preto

.Fio Segunda Classe

CERTIFICADO. Instalar conforme NORMA NBR

5410:2004 e ABNT 247-1

Cabo Auto. Fio ANTICHAMA Produto novo. Na

embalagem original. Lacrado. Sem uso.

________________________________________________________________________________________________

15	UN	Placa cega 4 x 4 cor branca	58,0000

Sofisticação, versatilidade e brilho

- Acabamento de alto brilho

- Design europeu

- Reúne sofisticação, versatilidade e brilho

- Material isolante elétrico e térmico - não propaga

chamas

- Ótima estabilidade às radiações UV, que

causam o conhecido amarelamento

- Todos os itens passam por um rigoroso controle

de qualidade.

- Proteção antimicrobiana

Estrutura modulada

- Você escolhe como prefere montar o conjunto de

acordo com a necessidade.

- Fácil instalação - todos os mecanismos são

instalados sob pressão, permanecendo

firmemente conectados por um simples clique

- Módulos compatíveis com a linha Simon 30

Especificações Técnicas

- Tipo: Placa 4 x 4

- Acompanha Suporte: Não

Garantia

- Garantia do fabricante: 120 meses

________________________________________________________________________________________________

UN

16	Interruptor elétrico simples 	203,0000

Interruptor elétrico;

De termoplástico;

De embutir;

Bipolar(simples).;

Com uma tecla;

Na cor na cor bege fosforescente;

Placa de 4"x2" cinza e parafusos de fixação(do

interruptor na caixa e do interruptor na placa).;

Com com 25a-250vac.;

Com certificação compulsória INMETRO e NBR

6527

________________________________________________________________________________________________

MT

17	ELETRODUTO 3/4 FLEXÍVEL AMARELO	375,0000

Modelo	CONDUITE

Conduíte eletroduto corrugado PVC.

Aplicação: Instalações elétricas embutidas de

baixa tensão, executadas em alvenaria com

recobrimento de argamassa .

________________________________________________________________________________________________

PC

18	HASTE TERRA COM CONECTOR 1/2 C/ 2 	17,0000

METROS.

Tipo de conector: cobre

Material de revestimento do conector: cobre

Gênero do conector: cobre

Comprimento: 1,2 metros

Acompanha conector para fixação do fio

Núcleo de aço carbono com revestimento de

cobre de pureza mínima de 99,9% sem traços de

zinco

_______________________________________________________________________________

PC

19	INTERRUPTOR DE EMBUTIR C/3 TECLA C/ 	60,0000

ESPELHO 2X4 COR BRANCA

Garantia do Fornecedor	15 ANOS

Dimensões do produto - cm

(AxLxP)	0,12X0,10X0,03

Peso	0.70

Composição	TERRMOPLASTICO EJETADO NA

COR

Fabricante	BLUX

Cor	BRANCO GLOSS

Quantidade de tomadas	0

Quantidade de interruptores	3

Tipo de Interruptor	3 SIMPLES

Peso liq. do produto (Kg)	0,70

________________________________________________________________________________________________

20	UN	CONJUNTO DE TOMADA C/INTERRUPTOR 	48,0000

SIMPLES C/ ESPELHO 2X4 EMBUTIR COR

BRANCA

_______________________________________________________________________________________________

PC

21	Disjuntor bifásico norma DIN 63A 	27,0000

Modelo	BIPOLAR

Número de pólos: 2

Corrente nominal In: 63 A

Tensão nominal de servicio máxima Ue: 400V

Tipo de disjuntor: Miniatura - para trilhos DIN

Características Técnicas:

Correntes Nominais (In): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A,

32A, 40A, 50A e 63A

Tensões Nominais (Un): 230Vca (1P), 400Vca (2P

e 3P)

Numero de Pólos: 1P, 2P e 3P

Curva: C

Cap. Inter. Nom. (Ics=Icn): 4,5kA / 6kA (Ver Data

Sheet)

Montagem: Trilho Din 35mm

________________________________________________________________________________________________

PC

22	Caixa termoplasticas para medidor de enercia 	20,0000

padrão EDP-Escelsa, conjunto POLIFASICO

Fase elétrica: Trifásica

Corrente mínima - Corrente máxima: 110 A - 220

mA

Caixa com Lente - Polifásica

Base lisa em policarbonato preto, tampa

transparente e lente em vidro

Homologada na EDP BANDEIRANTE

Dimensões: 325 x 227 x 712

________________________________________________________________________________________________

23	PC	Cabeçote em aluminio diam. 3/4"	23,0000

Modelo	3/4 Sem Rosca

Modelo: Cabeçote De  Alumínio 3/4"

Embalagem: 1

Garantia: Contra defeito de fabricação (pelo

fabricante).

________________________________________________________________________________________________

UN

24	Cabeçote em aluminio diam. 1"	23,0000

Aplicação	Fios

Unidades por pacote	8

Material: Alumínio

Formato: Curva

________________________________________________________________________________________________

PC

25	CAIXA DE EMBUTIR PVC  4X2 AMARELA	135,0000

CAIXA PASSAGEM

| TIPO: EMBUTIR

| MATERIAL: PVC

| REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO

| FORMATO: RETANGULAR

| COR: AMARELA

| FUNDO MOVEL: SEM FUNDO MOVEL

| ANEL DESLIZANTE: SEM ANEL DESLIZANTE

| DIMENSOES: 4X2" |

________________________________________________________________________________________________	PC

26	Disjuntor Unipolar norma DIN 32A curva C                	25,0000

Tensão Máxima de Operação: 440V

Corrente Nominal de Operação: 32A

Capacidade máxima de curto-circuito:

127V – 5kA

220V – 5kA

230V – 5kA

400V – 5kA

440V – 4kA

Curva de Disparo: Curva C

Número de polos: 1

Grau de proteção: IP20

Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras

Fixação: Trilho DIN 35mm

Dimensões(mm):

Largura - 18

Altura - 79

Profundidade - 65,4

APLICAÇÕES:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas:

ordenhadeiras, compressores.

Largura	2

Altura	19

Comprimento	28

Corrente	32A

_______________________________________________________________________________________________

PC

27	Disjuntor Bifasico norma DIN 40A curva C                 	25,0000

Tensão Máxima de Operação: 440V

Corrente Nominal de Operação: 40A

Capacidade máxima de curto-circuito:

127V – 5kA

220V – 5kA

230V – 5kA

400V – 5kA

440V – 4kA

Curva de Disparo: Curva C

Número de polos: 2

Grau de proteção: IP20

Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras

Fixação: Trilho DIN 35mm

Dimensões(mm):

Largura - 34

Altura - 79

Profundidade - 66

APLICAÇÕES:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas: assador

elétrico rotativo, centrífugas.

Largura	16

Altura	16

Comprimento	16

Corrente	40A

________________________________________________________________________________________________

PC

28	Disjuntor Bifasico norma DIN 50A curva C                 	25,0000

Número de pólos: 2

Corrente nominal In: 50 A

Tensão nominal de servicio máxima Ue: 415V

Tipo de disjuntor: Miniatura - para trilhos DIN

________________________________________________________________________________________________

PC

29	Disjuntor Bifasico norma DIN 80A curva C                 	25,0000

Curva de disparo: C

Corrente nominal: 20A

Número de polos: 2 polos

Tensão de emprego: 440Vca/250Vcc

Frequência: 50/60 Hz

NÃO FAZEMOS REEMBOLSO E NÃO EFETUAMOS

TROCA CASO O PRODUTO ESTEJA FORA DA

EMBALAGEM ORIGINAL OU COM AVARIAS DE

USO.

Largura	5.5

Altura	8

Comprimento	8

Corrente	80A

________________________________________________________________________________________________

PC

30	Disjuntor Bifasico norma DIN 100A curva C               	35,0000

Tensão Máxima de Operação: 440V

Corrente Nominal de Operação: 100A

Capacidade máxima de curto-circuito:

127V – 5kA

220V – 5kA

230V – 5kA

400V – 5kA

440V – 4kA

Curva de Disparo: Curva C

Número de polos: 2

Grau de proteção: IP20

Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras

Fixação: Trilho DIN 35mm

Dimensões(mm):

Largura - 54

Altura - 81

Profundidade - 66

APLICAÇÕES

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas: assador

elétrico rotativo, centrífugas.

Largura	16

Altura	16

Comprimento	16

Corrente	100A

________________________________________________________________________________________________

31	PC	Cabeçote em aluminio diam. 1.1/2" "	23,0000

Modelo	1.1/2 Sem Rosca

Modelo: Cabeçote De Alumínio

Tamanho: 1.1/2"

Embalagem: 1

_______________________________________________________________________________________________

PC

32	Curva PVC 90° para eletroduto 1"	23,0000

Descrição:

Curva 90° Longa para Eletroduto Roscável

Não propaga chamas

Recomendado para:

Passagem de fios e cabos elétricos.

________________________________________________________________________________________________

PC

33	Curva PVC para eletroduto 1.1/2"	23,0000

Material: PVC

Bitola: 1.1/2”

Mudança de direção a 90 graus em eletrodutos

Pontas roscáveis, raio longo;

Curva 90° longa para eletrodutos de PVC

Anti-Chama ecologicamente corretos, a partir da

reciclagem de 100% da matéria-prima.

________________________________________________________________________________________________

PC

34	Luva PVC para eletroduto 1"	23,0000

Tipo: Eletroduto

Cor: Preta

Bitola: 20mm / 1/2”

Material: PVC

Extremidade: Roscada

Utilização: Junção de duas pontas roscáveis

Características: Bolsas roscáveis

__________________________________________________________________________________________________________

35	PC	Luva PVC para eletroduto 1.1/2"	23,0000

Modelo	PVC

LUVA NÃO METÁLICA ELETRODUTO

| MATERIAL: PVC

| COR: PRETA

| CONEXÃO: COM ROSCA

_______________________________________________________________________________________________

| DIÂMETRO NOMINAL: 1.1/2 " |

36	PC	Bucha Aluminio  para eletroduto 3/4"	23,0000

Modelo	Bucha de Alumínio 3/4

Ferramentas compatíveis: Eletroduto,Condulete

Formato de venda: Pacote 50 Unidades

É kit: Não

Bucha de Alumínio de 3/4"

Material: Zamac

Utilizada para fixação de Eletroduto/Unidut Cônico

em Conduletes

________________________________________________________________________________________________	PC

37	Bucha Aluminio  para eletroduto 1''	23,0000

Modelo	Bucha de Alumínio 1

Ferramentas compatíveis: Eletroduto,Condulete

É kit: Não

Bucha de Alumínio de 1"

Utilizada para fixação de Eletroduto/Unidut Cônico

em Conduletes

Marca/Fabricante: Prensal

Material: Zamac

________________________________________________________________________________________________

PC

38	Bucha Alumínio para eletroduto 1.1/2''	23,0000

"BUCHA METÁLICA ELETRODUTO

| MATERIAL: ALUMÍNIO

| REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO

| FORMATO: REDONDA

| VEDAÇÃO: SEM VEDAÇÃO

| CONEXÃO: BSP

| DIÂMETRO NOMINAL: 1.1/2 "" |

________________________________________________________________________________________________

PC

39	Arruela Aluminio para eletroduto 3/4''	23,0000

Modelo	3/4

Ferramentas compatíveis: Eletroduto,Condulete

Formato de venda: Unidade

Arruela de Alumínio de 3/4

Utilizada para fixação de Eletroduto/Unidut Cônico

em Conduletes

___________________________________________________________________________________________________________

PC

40	Arruela Aluminio para eletroduto 1"	23,0000

Modelo	Arruela de Alumínio 1

Ferramentas compatíveis: Eletroduto,Condulete

Formato de venda: Pacote 100 Unidades

É kit: Não

Arruela de Alumínio de 1"

Utilizada para fixação de Eletroduto/Unidut Cônico

em Conduletes

Material: Zamac

________________________________________________________________________________________________

PC

41	Arruela Alumínio para eletroduto 1.1/2"	23,0000

"BUCHA METÁLICA ELETRODUTO

| MATERIAL: ALUMÍNIO

| REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO

| FORMATO: REDONDA

| VEDAÇÃO: SEM VEDAÇÃO

| CONEXÃO: BSP

| DIÂMETRO NOMINAL: 1.1/2 "" |

________________________________________________________________________________________________

42	UN	Abraçadeira tipo copo para cano 1''	23,0000

ABRAÇADEIRA METÁLICA

| TIPO: COPO

| MATERIAL: AÇO CARBONO

| REVESTIMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO

| CAPACIDADE: 1 " |

PC

43	Abraçadeira tipo copo para cano 1.1/2''	48,0000

ABRAÇADEIRA METÁLICA

| TIPO: COPO

| MATERIAL: AÇO CARBONO

| REVESTIMENTO: GALVANIZADO ELETROLÍTICO

| CAPACIDADE: 1.1/2 " |

_______________________________________________________________________________________________

PC

44	Canaleta Sistema X sem Divisória 20x10mm 	48,0000

2,10m Branca com adesivo.

Descrição:

Agilidade e criatividade nas instalações

O Sistema Externo é perfeito para instalações

aparentes ou para soluções que dispensam o

trabalho de alvenaria. Oferece segurança,

economia, beleza e acima de tudo a incomparável

qualidade.

- Instalações leves e inteligentes.

- A maneira mais prática de fazer instalações e

extensões.

- Ideal para utilização em diversos locais, sem

necessidade de quebrar paredes.

- Acompanha fita dupla face de alta aderência,

facilitando ainda mais o processo de instalação e

dispensando o uso de ferramentas para fixação.

Garantia direto do fornecedor:

A garante este produto contra eventuais defeitos

de fabricação pelo prazo de 1 ano, contado e

comprovado pela data de emissão do

comprovante fiscal de venda ao consumidor, com

atendimento no próprio local de aquisição.

Importante:

- Antes de iniciar a instalação desligue o circuito

elétrico.

- Convém que seja instalado por pessoa

qualificada.

______________________________________________________________________________________________

PC

45	Cotovelo 90° Sistemas X para canaleta 20x10	30,0000

Tipo de produto: Acabamento para Canaleta

Compatibilidade: Canaleta X1

Material: PVC

Cor: Branca

_______________________________________________________________________________________________

46	UN	Derivação em T Sistemas X para Canaleta 20 x 10	30,0000

ACESSÓRIO CANALETA FIOS/CABOS

| NOMENCLATURA: DERIVAÇÃO T 110 X 20 MM

| APLICAÇÃO: CANALETA SISTEMA X |

_______________________________________________________________________________________________

UN

47	Derivação em T sistema X para Canaleta 50x20 	30,0000

ACESSÓRIO CANALETA FIOS/CABOS

| NOMENCLATURA: DERIVAÇÃO T 50X20 MM

| ESPECIFICAÇÃO: BRANCA

| APLICAÇÃO: CANALETA SISTEMA X |

________________________________________________________________________________________________

UN

48	TOMADA SIMPLES 3 PINOS C/ ESPELHO DE 	120,0000

EMBUTIR 2 X 4 10A

Tomada Dupla 2 Polos+Terra 20A 250V

57170/066 Tramontina

-Conjunto 4X2 - 2 tomadas 2Polos+Terra 20A

250V~

-Comprimento (mm): 125

-Largura (mm): 85

-Altura (mm): 40

-Peso s/ embalagem (kg): 0,07

________________________________________________________________________________________________

UN

49	TOMADA C/ ESPELHO DE EMBUTIR 3 PINO 2 4 	25,0000

20A

Modelo	Tomada Simples 2p+t 20A Com Placa

Espelho Branco Com Inmetro Bivolt 127V e 250V

Cor	Branco

Formato de venda	Kit

Unidades por kit	40

Corrente nominal: 20 A

Voltagem nominal: 110V

Quantidade de tomadas: 1

Com porta USB: Não

Inclui placa: Sim

Produto com Certificado do Inmetro MR-OCP-

0157/2018

Tomada DesmontávelCaracterística: 2p+T

(entrada para 3 pinos)

Tensão Máxima:250v

Amperagem: 20A

Entrada 3 pinos (NBR)

Marca: FLP

Cores: Branco Brilhante

Com Parafusos para fixação e ajuste

Dimensões: 8,5cm de Largura x 13cm Altura

________________________________________________________________________________________________

UN

50	CURVA PVC 90° PARA ELETRODUTO 3/4''	30,0000

Modelo	PVC COM ROSCA 3/4 x 90

Curva para eletroduto em PVC com rosca

Medida: 3/4

Angulo: 90°

Quantidade: 20 Peças

________________________________________________________________________________________________

UN

51	Quadro de distribuição PVC de embutir 12/16 	28,0000

disjutores

Tampa branca, com barramentos de fase e

acessorios.

Modelo	12/16 DISJUNTORES

Número de pólos: 00

Corrente nominal In: 0 A

Tensão nominal de servicio máxima Ue: 0V

É kit: Não

Linhas suaves com acabamento discreto.

Etiquetas adesivas para identificação dos

circuitos.

Porta reversível com abertura 180º.

Suporte universal para disjuntores DIN ou NEMA

com regulagem de altura.

Material em PVC isolante e antichama.

Atende às normas nacionais e internacionais.

Estrutura reforçada proporcionando maior

durabilidade.

Capacidades modelos de embutir: 3/4; 6/8; 12/16

________________________________________________________________________________________________

52	RL	Cabo elétrico 10mm 	30,0000

Em cobre;

Com espessura de 10 mm;

Capa termoplástica anti-chama;

Com tensão de isolamento de 450/750V;

Conforme NBR 13249;

Tipo flexível BWF-B;

Na cor variada, massa líquida mínima de

10,742kg/100m. ( rolo c/ 100m)

-______________________________________________________________________________________________

UN

53	Lâmpada fluorescente compacta 45 W, 127V FVN1	1.000,0000

Temperatura de Cor: Luz Intensa (6400K)

Potencia: 45w

Tensão: 127 V

Lumens:  1357 Lúmens

Soquetes E-27 ( Padrão Residencial )

Reator Eletrônico Integrado

Durabilidade: 6000 horas

Altura Aproximadamente: 32,5 cm

Diâmetro Aproximadamente: 9 cm

________________________________________________________________________________________________

UN

54	Lâmpada VS 150W x 220V	100,0000

Formato tubular claro,  temperatura de cor 200K,

IRC 65, fluxo luminoso 15000 LM, bocal E40, vida

mediana 24000 horas, fabricação conforme NBR

IEC 61167,

________________________________________________________________________________________________

UN

55	Lâmpada VS 250W x 220V	100,0000

Formato tubular claro;

Com fluxo luminoso de 33200lm;

Diâmetro de 47mm;

Comprimento de 257mm;

Base E40;

Tendo eficiência luminosa 124lm/W;

Com índice de reprodução de cor de <25;

Temperatura de cor de 2000K;

Tendo vida mediana de 12.000horas.

_______________________________________________________________________________________________

UN

56	Lâmpada VS 400W x 220V	100,0000

Formato tubular claro, temperatura de cor 2000K,

IRC 65, fluxo luminoso 48000 LM, bocal E40, vida

mediana 24000 horas, fabricação conforme NBR

IEC 61167.

________________________________________________________________________________________________

UN

57	Reator com ignitor, eletromagnético, 220 á 254V, 	900,0000

de 150W, uso externo

Modelo	150W Externo

Tecnologia de iluminação	Halógena

Watts	150 W

Cor da luz	Todas

Unidades por pacote	1

Tipos de soquete: Todos

Forma: Todas

Vida util: 3 anos

--> Funciona com qualquer lâmpada vapor

metálico.

--> Potência: 150 W

--> Tipo de uso: Uso externo

--> 220V de tensão de entrada

--> Alto fator de potência

--> Certificação INMETRO ENCE

--> Acompanha Ignitor e Capacitor internos no

reator

--> Instrução de instalação na etiqueta da peça

--> Dimensões: 172x78x67

--> Peso: 2,48 kg

? Reator modelo externo próprio para instalação

ao tempo.

? Os reatores foram projetados conforme normas

ABNT.

? Ótimo desempenho garantindo o perfeito

funcionamento das lâmpadas.

? Ligação através de cabos elétricos flexíveis com

isolamento em PVC 105º C.

? Esquema de ligação impresso em etiquetas de

identificação.

? Invólucro fabricado em chapa de aço SAE

1010/1020.

? Fixação através de suporte soldado no invólucro.

? Acabamento em pintura eletrostática a pó.

? Garantia de 3 (três) anos quanto a defeito de

fabricação.

________________________________________________________________________________________________

58	PC	BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA 4,0 M.	60,0000

Modelo	Braço Iluminação Pública

Luminária pública aberta. Refletor em alumínio

estampado e anodizado. Soqueteira/Encaixe para

braço de alumínio fundido, acabamento com

pintura eletrostática a pó na cor cinza. Encaixe

para tubo até 31,7mm. Soquete de porcelana E27.

Lâmpadas: Utilizar lâmpada com comprimento

máximo de 220mm (soq.E27). Tipo sódio,

mercúrio ou mista.

Aplicação: Uso para iluminação pública em geral.

Iluminação de praças, avenidas, rodovias, vias

públicas, pátios, estacionamentos, etc

________________________________________________________________________________________________

RL

59	Cabo elétrico 16mm	21,0000

Cabo elétrico em cobre, com espessura de

16mm, capa termoplástica anti-chama, com

tensão de isolamento de 450/750V, conforme

NBR 12249, TIPO semirrígido, na cor variada (rolo

c/100m)

________________________________________________________________________________________________

60	RL	Cabo elétrico 25mm	6,0000

Cabo elétrico;

Em cobre;

Com espessura de 25mm;

Capa termoplástica anti-chama;

Com tensão de isolamento de 450/750V;

Conforme NBR 13249;

Tipo semirrígido, na cor variada ( rolo c/ 100m

________________________________________________________________________________________________

MT

61	Cabo multiplexado, tensão 0,60/1 kv, 3 x 16 mm + 	2.100,0000

neutro

Conforme norma NBR 8182

Modelo	3 x 16mm

Tipo de cabo	DVI

Conector de entrada: Não

Conector de saída: Não

Quantidade de conectores de entrada: 0

Quantidade de conectores de saída: 0

Condutor:Alumínio 1350

Capa:10,00mm² a 35,00mm² PEAD / 50,00mm² a

120,00mm² XLPE

Bitola:1x10+1x10,00mm² a 3x120,00+1x70,00mm²

Composição:Alumínio 1350, PEAD ou XLPE

Cor:Pt

________________________________________________________________________________________________

MT

- Cabo PP flexível, cobre, 3 x 2,5 mm²	1.500,0000

________________________________________________________________________________________________

MT

63	Cabo PP flexível, cobre, 3 x 6 mm²	1.500,0000

Modelo	pp 3 vias de 6mm

Utilizado para ligações em eletrodomésticos,

máquinas, equipamentos, extensões

ferramentas, comandos, etc.

CABO FLEXÍVEL PP suporta até 750V

usado em 110 e 220 volts

_______________________________________________________________________________________________

PC

64	Chave de iluminação pública 2 x 60 amp	15,0000

• Tensão: 127 ou 220V~ 50/60Hz. Dependendo do

modelo.

• Suporte de montagem em nylon reforçada com

fibra de vidro, com giro de 360° que permite o

posicionamento ideal da chave.

• Suporte de fixação em aço carbono, zincado a

fogo.

• Acionamento magnético através de contactora.

• Contatos: NA (normalmente aberto).

• Correntenominal: 60 A (AC3).

• Número de pólos: 2 (dois).

• Tomada (base) embutida.

• Corrente máxima de carga X tipo de cargas:

AC4/AC5A = 20A - Carga indutiva com fator de

potência corrigido por capacitor e lâmpadas de

descarga (Ex: Lâmpadas Vapor de Sódio, Vapor

Metálico, Vapor Mercúrio Alta e Baixa Pressão).

AC5B = 60A - Lâmpadas incandescentes.

• Garantia: 1 ano.

________________________________________________________________________________________________

UN

65	Cinto de segurança 5 pontas	15,0000

Cinto de segurança tipo paraquedista com Cinco

pontos de ancoragem. cinturão leve e confortável,

com fitas elásticas, ideal para inúmeras

aplicações, abdominal com regulagem total e 5

Pontos de ancoragem

Vantagens:

Confeccionado em fita de poliéster;

02 meia-argolas para posicionamento, na cintura;

01 meia-argola nas costas para risco de queda;

01 meia-argola na altura do abdômen;

01 meia-argola na altura do ventre, fixa a um

mosquetão oval, fixado ao cinto;

05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e

ombro;

02 alças para porta ferramentas;

Ajuste peitoral;

Almofada para proteção lombar e das pernas.

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de

altura do piso, nas quais haja risco de queda do

trabalhador em trabalho estacionário

(posicionamento). (NBR 14629:2010, NBR

15834:2010, NBR 15835:2010, NBR 15836:2010,

NBR 15837:2010).

_______________________________________________________________________________________________

66	UN	Conector Industrial Haster Terra, tipo GAR 5/8	150,0000

Modelo	GTDU 5/8

Tipo de conector: Grampo

Cor	Dourado

Material	Ferro

Formato	U

________________________________________________________________________________________________

67	UN	Conector KS 16 mm²	100,0000

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO

| TIPO: SIMPLES

| MATERIAL: COBRE

| APLICAÇÃO: CONDUTORES COBRE

| CONDUTOR PRINCIPAL: 16 MM2|

________________________________________________________________________________________________

UN

68	Conector perfurante 120 x 2,5 mm²	600,0000

Tipo de conector: Conector Derivação Perfurante

Material de revestimento do conector: PVC

Gênero do conector: PERFURANTE

É kit: Não

Projetado para conexões de derivação por

perfuração do isolante em redes e ramais aéreos

de baixa tensão até 1.000 V, para condutores

isolados de alumínio e/ou cobre, com isolações

em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750 V).

Isolações sem cobertura.

Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico.

________________________________________________________________________________________________

PC

69	Contator tripolar 80 amperes, 1NA + 1 NF, 	15,0000

acionamento em 220 volts, 60 hz

Tensão da BOBINA:

220VCA (Tensão em Corrente Alternada) –

50/60Hz

Estimativa Vida Mecânica BOBINA: 6.000000

Manobras

Tensão Máxima de Operação dos CONTATOS

PRINCIPAIS: 690V

Correntes de Emprego nos CONTATOS

PRINCIPAIS:

440V – 80A

500V – 75A

690V – 50A

Categoria de Utilização (Recomendável):

AC-3: Acionamento e parada de motores tipo

“Gaiola de Esquilo” / Reverter sentido de giro do

motor somente quando o mesmo parar

Número de Contatos Principais: 3

Números de Contatos Auxiliares:

1NA – 1 contato normalmente aberto

1NF – 1 contato normalmente fechado

Grau de proteção:

Terminais Principais - IP10

Contato Auxiliares - IP20

Fixação: Trilho DIN 35mm ou Parafusos

Dimensões(

Largura - 45

Altura – 85

Profundidade – 93

APLICAÇÕES:

Recomendável para o acionamento de motores

com rotor tipo “gaiola de esquilo” em cargas

normais como bombas, ventiladores e

compressores.

Largura	14

Altura	6

Comprimento	12

Corrente	80A

Tensão	220VCA

________________________________________________________________________________________________

70	UN	Disjuntor Bipolar DIN - 20 A	60,0000

Tensão Máxima de Operação: 440V

Corrente Nominal de Operação: 20A

Capacidade máxima de curto-circuito:

127V – 5kA

220V – 5kA

230V – 5kA

400V – 5kA

440V – 4kA

Curva de Disparo: Curva C

Número de polos: 2

Grau de proteção: IP20

Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras

Fixação: Trilho DIN 35mm

Dimensões(mm):

Largura - 34

Altura - 79

Profundidade - 66

APLICAÇÕES:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas: assador

elétrico rotativo, centrífugas.

Largura	16

Altura	16

Comprimento	16

Corrente	20A

________________________________________________________________________________________________

71	UN	Disjuntor Bipolar DIN - 50 A	120,0000

Tensão Máxima de Operação: 440V

Corrente Nominal de Operação: 50A

Capacidade máxima de curto-circuito:

127V – 5kA

220V – 5kA

230V – 5kA

400V – 5kA

440V – 4kA

Curva de Disparo: Curva C

Número de polos: 2

Grau de proteção: IP20

Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras

Fixação: Trilho DIN 35mm

Dimensões(mm):

Largura - 34

Altura - 79

Profundidade - 66

APLICAÇÕES:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas: assador

elétrico rotativo, centrífugas.

Largura	16

Altura	16

Comprimento	16

Corrente	50A

_______________________________________________________________________________________________

UN

72	Disjuntor Bipolar DIN - 63 A	120,0000

Tensão Máxima de Operação: 440V

Corrente Nominal de Operação: 63A

Capacidade máxima de curto-circuito:

127V – 5kA

220V – 5kA

230V – 5kA

400V – 5kA

440V – 4kA

Curva de Disparo: Curva C

Número de polos: 2

Grau de proteção: IP20

Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras

Fixação: Trilho DIN 35mm

Dimensões(mm):

Largura - 34

Altura - 79

Profundidade - 66

APLICAÇÕES:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas: assador

elétrico rotativo, centrífugas.

Largura	16

Altura	16

Comprimento	16

Corrente	63A

________________________________________________________________________________________________

73	UN	Disjuntor Monopolar DIN - 50A	60,0000

Tensão Máxima de Operação: 440V

Corrente Nominal de Operação: 50A

Capacidade máxima de curto-circuito:

127V – 5kA

220V – 5kA

230V – 5kA

400V – 5kA

440V – 4kA

Curva de Disparo: Curva C

Número de polos: 1

Grau de proteção: IP20

Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras

Fixação: Trilho DIN 35mm

Dimensões(mm):

Largura - 18

Altura - 79

Profundidade - 65,4

APLICAÇÕES:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas: ar

condicionado residenciais de alta potência.

Largura	2

Altura	28

Comprimento	19

Corrente	50A

UN

74	Disjuntor Tripolar DIN - 150 A	15,0000

Tensão máxima de Operação: 690V

Corrente nominal: 150A

Capacidade máxima de curto-circuito:

240V – 25kA

380V – 18kA

415V – 16kA

440V – 10kA

500V – 5kA

550V – 4kA

690V – 3kA

Proteção Térmica Ajustável

Proteção Magnética Ajustável

Número de polos: 3

Grau de proteção:

Terminais - IP10

Tampa de acessórios - IP20

Dimensões(mm):

Altura - 122

Largura - 78

Profundidade - 71

APLICAÇÕES:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de distribuição.

Largura	15

Altura	10

Comprimento	9

Corrente	150A

________________________________________________________________________________________________

75	UN	Disjuntor Tripolar DIN - 70 A	15,0000

Tensão Máxima de Operação: 440V

Corrente Nominal de Operação: 70A

Capacidade máxima de curto-circuito:

127V – 5kA

220V – 5kA

230V – 5kA

400V – 5kA

440V – 4kA

Curva de Disparo: Curva C

Frequência: 50/60 Hz

Número de polos: 3

Grau de proteção: IP20

Estimativa Vida Elétrica: 4.000 Manobras

Fixação: Trilho DIN 35mm

Dimensões(mm):

Largura - 81

Altura – 81

Profundidade - 66

APLICAÇÕES:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas:

Recomendável para proteção térmica e magnética

de circuitos elétricos de cargas indutivas: motores

elétricos trifásicos de baixa potência.

Largura	16

Altura	16

Comprimento	16

Corrente	70A

_____________________________________________________________________________________________

UN

76	Haste terra 5/8 2,5 metros	60,0000

Modelo	5/8" 14,2mm c 2,40m

Bitola: 14,2mm x 2,4 m

Conector Metálico Cobreado com parafuso:

5/8"Bitola: 14,2mm x 2,4 m

________________________________________________________________________________________________

UN

77	Interruptor Simples Conjugado c/ tomada de 	210,0000

embutir 10 A

Características Técnicas

Tipo de Interruptor: 1 Interruptor Paralelo

Opcional: Com Placa 4x2" e Suporte

Cor: Branco

Corrente Nominal do Interruptor: 10A

Tensão Nominal do Interruptor: 250Vca

Tipo de Tomada de Energia: 1 Tomada 2P+T

Corrente Nominal da Tomada: 10A

Tensão Nominal da Tomada: 250Vca

Largura	5

Altura	20

Comprimento	14

Dimensões	4x2

_____________________________________________________________________________________________

PC

78	Luminária ILD 	15,0000

1400 EGEU, 250 watts, metálica completa, com

poste de 4 metros de altura

Esta Luminaria Publica LED 250w equivale á:

1065 Watts comparado a Halogena ou

Incandescente

625 Watts comparado a milho fluorescente

875 Watts comparado a refletor Halogena

750 Watts comparado a vapor de Sódio.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ruminaria Publica 250w LED Para Poste Branco

Frio

- Potência: 250 watts

- Voltagem: Bi-volt

- Eficiência Luminosa: 488 lm/w

- Fluxo Luminoso: 25000 lm

- Temperatura de cor: Branco Frio 6000k

- Ângulo de abertura: 125º

- Lente: Batwing

- Proteção agua: IP66

- Temperatura de trabalho: -20 a 55 °C

- Frequencia: 85-265v

- Material: Aluminio e Vidro

- Cor da estrutura: Cinza ou preto

- Certificação: CEE, RohS

- Dimensões: 110,0cm x 35,0cm x 8,0cm

- Dimensão Furo: 6,5cm

- Peso: 7kg

- Tecnologia Anti-Stromb: Sim

Produto novo, com selo de qualidade ISO

9001:2000

Embalagem lacrada com todos itens para

instalação

Manual de instruções para instalação/utilização

em Português (PT-BR)

Certificado de Garantia: 72 meses

CARACTERÍSTICAS

- Baixo consumo de energia com economia de até

90%

- Longa vida útil

- Fácil instalação

- Produz luz brilhante e suave

VIDA ÚTIL

Lâmpadas de LED podem durar mais de 50.000

horas, antes que sejam substituídas. Seria

preciso substituir a lâmpada de CFL comum 6

vezes para se igualar à vida útil de uma lâmpada

LED.

Lâmpada LED - 50.000 Horas

Incandescente - 1.000 Horas

Halogena - 2.000 Horas

Econômica - 15.000 Horas

ITENS INCLUSOS

- Luminaria Publica LED 250w Branco Frio COB

________________________________________________________________________________________________

UN

79	Luminária refletiva aberta	30,0000

Luminária refletiva aberta bocal E40 33,5 mm, 400

watts, alumínio, dimensão 425 x 105 mm

Aplicação:

Uso para iluminação pública em geral. Iluminação

de praças, avenidas, rodovias, vias públicas,

pátios, estacionamentos, etc

-Lâmpadas: Utilizar lâmpada com comprimento

máximo de 250mm. Tipo vapor metálico, sódio,

mercúrio ou mista

- Luminária Pública aberta

- Corpo em alumínio estampado anodizado

- Refletor escalonado que distribui melhor o fluxo

luminoso

- Dispositivo para regulagem de foco

- Soquete: porcelana E-40

- Sem alojamento

________________________________________________________________________________________________

UN

80	Luva Eletroduto PVC  1/2"	60,0000

Modelo	PVC

LUVA NÃO METÁLICA ELETRODUTO

| MATERIAL: PVC

| COR: CINZA

| CONEXÃO: SEM ROSCA

| DIÂMETRO NOMINAL: 1/2 " |

________________________________________________________________________________________________	81	UN	Luminária Arandela LED 16W Sobre por Branco 	420,0000

frio tartaruga

Lugares de montagem: Teto,Parede

Materiais: Plástico

Alimentação: Bivolt

Potência: 16 W

Ambientes: Externo

Capacidade de lâmpadas: 1

Tipos de fontes de luz: LED

Temperatura: Branco Frio ou Branco Quente

(Escolher acima do botão comprar)

Potência: 16w

Fluxo Luminoso: 1200lm

Eficiência Luminosa: 80lm

Fator de Potência (FP): 0,92

Fixação: Parafuso

Índice de Proteção (IP): 65

Medidas (mm): 195x90x50

Vida Útil (h): 25.000

Tensão (V): Bivolt

_______________________________________________________________________________________________

UN

82	Refletor Led 200W Branco Frio	130,0000

Potência: 200W Super Led Voltagem: AC 80-240V

(Bivolt) Temperatura de cor: Branco Frio (6000K)

Material: Liga de alumínio e vidro Carcaça:

Alumínio cor  preto Luminosida-de:

Aproximadamente 18000lúmenes Angulo de

abertura: 140° Certificação:CE Proteção: IP65 ou

IP66 (à prova d'água) garantia 1ano

Descrição do produto

- Potencia 200wts

- Modelo refletor de led ip 66 pode fica ao tempo

resistente a sol e chuva.

- Lumens 18.000

- Bivolt

- Dimensões: 410x330x208mm

________________________________________________________________________________________________

83	UN	Base para relê fotoelétrico externo 15A/10A - 220V  	400,0000

Tomada: BS2.

Tensão nominal: 15A - 127V / 10A - 220V.

Cor: Preto.

Composição: Materiais plásticos isolantes,

semicondutores e legas metálicas condutoras.

Giro: 360°

Padrão: ABNT NBR 5123.

Fixação: Postes e paredes.

Largura	20

Altura	13

Comprimento	7

Funcionalidade	Fotoelétrico

Corrente	15A

Tensão	220VCA

________________________________________________________________________________________________

PC

84	Reator c/ ignitor eletromagnético 220 á 254V - 	150,0000

70W - externo

Modelo	70W Externo

Tecnologia de iluminação	Halógena

Watts	70 W

Tipos de soquete: Todos

Forma: Todas

Vida util: 3 anos

--> Funciona com qualquer lâmpada vapor

metálico.

--> Potência: 70 W

--> Tipo de uso: Uso externo

--> 220V de tensão de entrada

--> Alto fator de potência

--> Certificação INMETRO ENCE

--> Acompanha Ignitor e Capacitor internos no

reator

--> Instrução de instalação na etiqueta da peça

--> Dimensões: 172x78x67

--> Peso: 2,48 kg

- Reator modelo externo próprio para instalação

ao tempo.

- Os reatores foram projetados conforme normas

ABNT.

- Ótimo desempenho garantindo o perfeito

funcionamento das lâmpadas.

- Ligação através de cabos elétricos flexíveis com

isolamento em PVC 105º C.

- Esquema de ligação impresso em etiquetas de

identificação.

- Invólucro fabricado em chapa de aço SAE

1010/1020.

- Fixação através de suporte soldado no invólucro.

- Acabamento em pintura eletrostática a pó.

- Garantia de 3 (três) anos quanto a defeito de

fabricação.

________________________________________________________________________________________________

85	RL	Cabo flexível diam 1,5 mm 750V -  ( rolo 100m) 	30,0000

diversas cores

Cabo elétrico;

Em cobre;

Com espessura de 1,5mm;

Capa termoplástica anti-chama;

Com tensão de isolamento de 450/750V;

Conforme NBR 13249;

Tipo flexível BWF -B;

Na cor variada, massa liquida mínima

1,863Kg/100m. ( rolo c/ 100m)

________________________________________________________________________________________________

PA

86	CINTA GALVANIZADA 200 MM	150,0000

Para poste s. circular ( com parafuso )

Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo

200mm acompanha 2 parafusos francês

16x70mm e porca.

________________________________________________________________________________________________

PA

87	CINTA GALVANIZADA 170MM	150,0000

Para poste secção circular  (selo inmetro)

Modelo	CINTA CIRCULAR 170MM C/

PARAFUSOS

CINTA CIRCULAR 170MM

FINALIDADE:

Adaptar, fixar e/ou sustentar equipamentos.

MEDIDA:

170mm.

APLICAÇÃO:

Redes de energia elétrica, postes ou tubos

circulares.

MATERIAL:

Aço carbono.

ACABAMENTO:

Galvanizado a fogo.

ITENS INCLUSO:

- 1 PC CINTA CIRCULAR 170MM

- 2 PCS PARAFUSOS FRANCÊS M16X70MM]

_______________________________________________________________________________________________

PC

88	Conector paralelo bi metálico cobre/alumínio para 	900,0000

cabos 24 x24 x 25x.

Tipo de conector: grampo paralelo

Material de revestimento do conector: alumínio

Gênero do conector: Fêmea

Grampo Paralelo De Alumínio, Fabricado em liga

de alumínio extrudado, tratada termicamente.

Oferece excelente condutibilidade elétrica e

excelente resistência mecânica e à corrosão,

produtos novos na caixa

24 x 24 x 25

________________________________________________________________________________________________

89	PA	CINTA GALVANIZADA 180MM	150,0000

Modelo	Cinta Circular

Informações Técnicas:

Referência: 180Mm Com Parafuso Galvanizada

Fogo

Embalagem: 1

Garantia: Contra defeito de fabricação

Cinta Circular 180Mm Com Parafuso Galvanizada

Fogo

________________________________________________________________________________________________

PA

90	CINTA GALVANIZADA 240MM	150,0000

Modelo	CINTA CIRCULAR 250MM C/

PARAFUSOS

CINTA CIRCULAR 250MM

FINALIDADE:

Adaptar, fixar e/ou sustentar equipamentos.

MEDIDA:

250mm.

APLICAÇÃO:

Redes de energia elétrica, postes ou tubos

circulares.

MATERIAL:

Aço carbono.

ACABAMENTO:

Galvanizado a fogo.

_______________________________________________________________________________________________

PA

91	CINTA GALVANIZADA 230MM	60,0000

Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo

230mm acompanha 2 parafusos francês

16x70mm e porca.

________________________________________________________________________________________________

UN

92	Chave para comando de iluminacao publica, com 	24,0000

tomada para relefotoeletrico, tensao de operacao

220/240V, contatos de carga NF, conforme

normas do imnetro

_______________________________________________________________________________________________

UN

93	Poste sessão circular	3,0000

Poste sessão circular;

De concreto;

Com comprimento de 9,00m;

________________________________________________________________________________________________

Com carga nominal de 300 kgf

94	UN	Poste duplo T	3,0000

Poste duplo T;

De concreto;

Com comprimento de 9,00 m;

Com carga nominal de 300 kgf

_______________________________________________________________________________________________

UN

95	Poste duplo T	3,0000

Poste duplo T;

De concreto;

Com comprimento de 10,00 m;

Com carga nominal de 300 kgf

________________________________________________________________________________________________

UN

96	Reator com ignitor eletromagnético para lâmpada 	300,0000

vapor METALICA 220 á 254V - 400W - Interno

Reator c/ ignitor, do tipo eletromagnético, para

lampada vapor METALICA, com fator de potência

alto, 220 á 254V, com capacidade de 400W, uso

INTERNO,.

________________________________________________________________________________________________

UN

97	Braço de iluminação pública ornamental 2m x 	100,0000

35mm x 3,0mm curvo tipo cisne

Braço de iluminação pública ornamental 2m x

35mm x 3,0mm curvo tipo cisne galvanizado a

fogo.

________________________________________________________________________________________________

98	UN	Lâmpada de luz mista 250W	60,0000

Lâmpada de luz mista 250W;

Com fluxo luminoso de 5600lm;

Diâmetro de 76mm; comprimento de 175mm;

Base E-27;

Tendo eficiência luminosa 21lm/W;

Com índice de reprodução de cor de 58;

Temperatura de cor de 3800K;

Tendo vida mediana de 10.000horas.

Apresentar junto a proposta catalogo do

fabricante, selo PROCEL, certificado ISO 9001

ensaios elétricos, fotométricos, do laboratório do

próprio fabricante, sob pena de desclassificação

só serão válidos ensaios reconhecidos

nacionalmente.

_______________________________________________________________________________________________

UN

99	Conector KS em latão para cabos de 16mm 	48,0000

Modelo	KS

Tipo de conector: Split bolt KS

Material de revestimento do conector: Latão

maciço usinado

________________________________________________________________________________________________

PT

100	Abraçadeira Hellermann Tyton insulok standard, 	30,0000

cor branca, comprimento nominal  100mm,

largura 2,5mm. Embalagem com 1.000 pecas.

Ref. T18R, ou similar de qualidade igual ou

Superior

________________________________________________________________________________________________

UN

101	Holofote E40 para lâmpada vapor metálico 150 a 	30,0000

400w

Holofote;

De alumínio injetado sob pressão;

Com bocal tipo E40 para lâmpada vapor metálico

de 150 a 400w, com refletor c/lente de cristal, grau

de proteção c IP65;

No formato medindo (360 x 280 x 160)mm;

Devendo ser entregue pintura eletrostática na cor

cinza.

________________________________________________________________________________________________

UN

102	RELÉ FOTOELÉTRICO CC / NF / 105 A 305 VCA.	400,0000

Tipo de produto: Relé

Categorias de utilização: Fotocélula

Quantidade de pólos principais: 2

:: Dimensões: Altura: 4,5 cm; Largura: 7,5 cm;

Comprimento: 7,5 cm

:: Peso: 0,084 Kg

:: Sistema de operação: Acende e apaga

lâmpadas em função da variação da iluminância

:: Sistema construtivo: Eletrônico para uso em

corrente alternada

:: Corpo: Em policarbonato estabilizado contra

raios ultravioleta

:: Grau de proteção: IP-67

:: Pinos de contato: Em latão estanhado fixados na

parte inferior e selados

:: Contatos de carga: De alta durabilidade,

superior a 15.000 operações. Tipo NF em

operação

:: Sensor fotoelétrico: Fototransistor de alta

sensibilidade

:: Faixa de operação: 5 a 15 lux para ligar e no

máximo 30 lux para desligar. De acordo com

ABNT NBR 5123:2016

:: Tensão e corrente de operação: 105 a 305V

automático; corrente máxima de 10 A

:: Temperatura de trabalho: -5°C a + 50°C

:: Tempo de resposta: 3 ± 0,5 segundos

:: Consumo máximo: 0,92W em 220V ou 0,4W em

127V

:: Máxima potência comando: 1000W ou 1800VA

:: Tensão: 105 a 305V

:: Cor: Azul

________________________________________________________________________________________________

UN

103	CONECTOR PERFURANTE 4MM² X 95MM².	150,0000

Tipo de conector: derivação perfuração

Material de revestimento do conector: borracha

Gênero do conector: derivação

OBS: Os materiais deverão ser entregues conforme especificações do Termo de referência de cada Secretaria, anexo 01 parte integrante deste edital.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO 03

MODELO DE INFORMAÇÕES E DECLARAÇÃO

Cidade XXXX,           de                  de 2020.

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Informações e declaração complementares da proposta do Pregão nº 42/2020.

Dados da empresa:

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço Completo: |  |
| Cep: |  |
| Telefone: |  |
| Email: |  |
| Banco: |  |
| Agência: |  |
| Conta: |  |

Dados para a proposta:

| Valor Total da proposta: |  |
| --- | --- |
| Validade da proposta: |  |
| Prazo de entrega: |  |

Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO 04

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Local e data,          de                        de 2020.

Ao

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial para Registro de Preço nº 42/2020.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) _____________________________________________, Carteira de Identidade nº _________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

###### ANEXO 05

MODELO DE DECLARAÇÃO

XXXXXXXXXX / XX ,           de                  de 2020.

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão nº 42/2020.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

###### ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _______________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 42/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - ES.

Local e data.

___________________________________

Nome da empresa

Nome

CI Nº

CPF Nº

Cargo

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO 07

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei nº 8.666/93, para fins de participação no pregão acima, a empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, estabelecida à _________________ _______________________, nº____, _________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). ________________________________, inscrito(a) no CPF nº ________________________, DECLARA que conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a contratação, e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

- Não existe fato impeditivo à sua habilitação/participação e, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;

- Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Lei nº 9.854, de 27/10/99).

- Declara que estão inclusos nos preços propostos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto, conforme termo de referência e demais condições.

- Declara que aceita todas as condições deste edital e seus anexos, e de que não reclamará das decisões tomadas segundo o disposto neste instrumento, resguardando o direito de recurso contra as decisões que contrariam as determinações deste edital ou da legislação em vigor.

- Declara sob as penas da lei que dispõe do objeto desta licitação.

Por ser verdade, eu ___________________________________, representante legal desta empresa, firmam a presente.

Cidade XXXX,           de                  de 2020.

___________________________________

Nome da empresa

Nome:

Cargo:                                     CI nº:	                     CPF nº:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO VII

MINUTA DA ATA

Processos nº6330/2020 e 6537/2020

Pregão Presencial nº 42/2020

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra - ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº --------, neste ato representado por seu _________________, Sr.__________________________, portador do CPF-MF nº _________________________ e RG________________, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº __________________________, com sede __________________________, por seu representante legal, Sr. ___________________________, doravante denominada CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. 42/2020 publicada no DIO-ES do dia ____/____/___, bem como, a classificação das propostas publicada no DIO-ES de __/__/____, e a respectiva homologação conforme fls. ______, do Processo Administrativo nº6330/2020 e 6537/2020,                                                           RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 4.178/2009, de 04 de dezembro de 2009, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1- DO OBJETO

- A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Termo de Referência do Anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 42/2020 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos dos Processos nº 6330/2020 e 6537/2020

CLÁUSULA SEGUNDA

2- DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo 01, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra. As especificações e as quantidades constam no ANEXO I desta Ata;

2.2 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.

2.3 – O preço será pago, conforme definido na Ata de Registro de Preços.

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de execução de serviços/fornecimento em igualdade de condições.

2.5 - As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta da Ação XXXX e Elemento de Despesa XXXXXX do orçamento  vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA

3- DA VALIDADE DA ATA

3.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de até 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

3.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Pública Municipal não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de serviços/fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA

4- DO TERMO CONTRATUAL OU OUTRO INSTRUMENTO HÁBIL.

4.1 - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR com preços registrados será convocado para assinar o Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.

4.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o ÓRGÃO GERENCIADOR para a assinatura do Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data de seu recebimento;

4.3 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do FORNECEDOR, desde que aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

4.4 - Se o FORNECEDOR, no ato da assinatura do Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a manutenção dos requisitos de habilitação, celebrar o Contrato;

4.5 - O FORNECEDOR que se recusar a assinar o Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, estará sujeito às penalidades previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA

5- DA REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s) fornecimento(s) registrado(s), cabendo a Administração promover as negociações junto ao FORNECEDOR;

5.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o FORNECEDOR para negociar a redução dos preços tendo como referência os valores praticados pelo mercado;

5.3 - O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

5.4 - Considerando a ordem de classificação no certame, os fornecedores serão convocados para a redução de seus preços em relação aos valores praticados no mercado;

5.5	-	Quando	o	preço	de	mercado	tornar-se	superior	aos	preços registrados	e	o

FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

5.5.1 - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da solicitação de fornecimento, caso em que não haverá aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

5.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá revogar a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

5.7 - O FORNECEDOR terá cancelado o registro de seus preços, quando:

5.7.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.7.2 - não assinar o Contrato, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, sem justificativa aceitável;

5.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.7.4 - nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

5.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1 - por razão de interesse público;

5.9.2 - a pedido do FORNECEDOR, antes do pedido de fornecimento.

5.10 - O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, que deverão ser devidamente comprovados.

CLÁUSULA SEXTA

6- CONDIÇÕES GERAIS

6.1 - As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos e critérios recebimento, as obrigações da Administração e do FORNECEDOR registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SETIMA

7.- DO FORO

7.1 - Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Conceição da Barra - ES, ____ de __________ de ______.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

_________________________________

FORNECEDOR:

_________________________________

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO VIII

REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº ............., celebrada entre a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização do  Pregão Presencial para Registro de Preços nº 42/2020.

ITEM 01

| ESPECIFICAÇÃO:Classificação | Item | Descrição | Representante | Vl. Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º | 1 |  |  |  |
| 2º | 1 |  |  |  |
| 3º | 1 |  |  |  |
| 4º | 1 |  |  |  |
| 1º | 2 |  |  |  |
| 2º | 2 |  |  |  |
| 3º | 2 |  |  |  |
| 4º | 2 |  |  |  |

- Os licitantes aceitam cotar os bens ou serviços com preços iguais aos dos licitantes vencedores, conforme disciplina o Decreto Federal nº 7.892/2013 Art. 11.

......I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 ; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO 10

Ordem de Fornecimento nº ___/2020

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......./2020

À Empresa

Endereço:

| CNPJ | Telefone Fax |
| --- | --- |

Autorizamos V.S.ª a entrega dos materiais adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão Presencial nº. 42/2020, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e à sua proposta de __________ - Processo nº 6330/2020 e 6537/2020.

I – DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em fornecimento de material elétrico através do registro de preços, para atender demanda das Secretaria de Infraestrutura e Fundo Municipal de Educação conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

Marca/referência:  ______________;

Quantidade/Unidade                 Valor Unitário em R$          Valor Total em R$

| ________ | __________ | __________ |
| --- | --- | --- |

II 	- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a contas da seguinte dotação orçamentária:

51.01.00 – Secretaria Munic. De Educação

51.01.10 – Gestão Munic. De Educação

Classificação Funcional: 12.122.0006.1.0005 - 12.361.0005.1.0004 - 12.365.0004.1.0003 - 12.365.0004.1.0045

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.111.0000

51.01.20 – Gestão do Fundeb

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0026 - 12.365.0004.2.0034 - 12.365.0004.2.0178

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.113.0000

51.01.30 – Gestão de Recursos Vinculados

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0129 - 12.361.0005.2.0129 - 12.365.0004.2.0042

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.120.0000

20.04.00 – Secretaria Munic. De Infraest, Obras, Transp, e Serv Urbanos

20.04.20 – Gestão de Infraestrutura e Obras

Classificação Funcional: 15.122.0014.1.0017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24

Recurso 1.001.0000 - 1.530.0000

20.04.30 – Gestão do Transporte e Serviços Urbanos

Classificação Funcional: 15.452.0014.2.0103

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.620.0000

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.

(Local),  __ de ______________________ de 2020.

__________________________

CONTRATADA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 6330/2020 e 6537/2020

Contrato nº --------

Registro de Preços nº

Termo de compromisso que entre si fazem de um lado o ____________ e de outro a empresa _______________, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O ___________________, pessoa jurídica de direito público, com sede _______________, Conceição da Barra - ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº --------, neste ato representado por seu _________________, Sr.__________________________, portador do CPF-MF nº _________________________ e RG________________, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa _____________________, doravante denominada CONTRATADA, com sede ________(endereço completo)________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________ neste ato representada pelo _______(condição jurídica do representante)_______, Sr. ________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)________ ajustam o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório – Pregão Presencial nº 42/2020, Processo Administrativo nº 6330/2020 e 6537/2020

aquisição por menor preço, tudo de acordo com a Lei Federal nº 10.520/05 e Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem.

1 - Do Objeto

  - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em fornecimento de material elétrico através do registro de preços, para atender demanda das Secretaria de Infraestrutura e Fundo Municipal de Educação conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

1.2 - A contratação deste objeto deverá de acordo com as especificações do termo de referencia.

- DO PRAZO

  - – Prazo de vigência: a duração do contrato é de  até 12 (doze) meses. Contados da data de sua assinatura, respeitando a vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, conforme prevê o Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

3. DO VALOR

3.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$_________ (_________________________).

3.1.1. O valor do Contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura , de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.06/1995;

3.2 – O preço somente poderá ser reajustado, caso houver a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais ( Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM ou outro que venha a substituí-lo), desde a data da apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

3.3 – Após a entrega dos produtos cotados a contratada apresentará à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, nota fiscal para liquidação e o pagamento da despesa será feito: mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou através de autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura, no prazo estipulado no termo de referência, contados do recebimento definitivo dos serviços.

3.4 – A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor requisitante.

3.5 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

3.6 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da contratada.

3.7 – O pagamento somente será efetuado mediante:

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da contratada)e Municipal (onde for sediada a contratada e a do Município de Conceição da Barra, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

- Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

3.8 – O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária, indicada pela contratada ou através da autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura emitida pela contratada.

3.9 – De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes.

Não serão efetuados créditos em contas:

- de empresas associadas;

- de matriz para filial;

- de filial para matriz;

- de sócio;

- de representante;

- de procurador, sob qualquer condição.

3.10 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste contrato.

3.11 – Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

3.12 – A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da dotação abaixo bem como dotação específica do exercício vigente no ano.

51.01.00 – Secretaria Munic. De Educação

51.01.10 – Gestão Munic. De Educação

Classificação Funcional: 12.122.0006.1.0005 - 12.361.0005.1.0004 - 12.365.0004.1.0003 - 12.365.0004.1.0045

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.111.0000

51.01.20 – Gestão do Fundeb

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0026 - 12.365.0004.2.0034 - 12.365.0004.2.0178

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.113.0000

51.01.30 – Gestão de Recursos Vinculados

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0129 - 12.361.0005.2.0129 - 12.365.0004.2.0042

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.120.0000

20.04.00 – Secretaria Munic. De Infraest, Obras, Transp, e Serv Urbanos

20.04.20 – Gestão de Infraestrutura e Obras

Classificação Funcional: 15.122.0014.1.0017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24

Recurso 1.001.0000 - 1.530.0000

20.04.30 – Gestão do Transporte e Serviços Urbanos

Classificação Funcional: 15.452.0014.2.0103

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26

Recurso 1.620.0000

5. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado conforme descrito no termo de referência, mediante a apresentação da nota fiscal e deverá ser atestado pela Secretaria requerente em conformidade com as exigências do EDITAL.

6.- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – Executar os serviços descritos na Cláusula Primeira deste instrumento contratual, conforme especificados no Anexo I que integra o presente contrato.

6.2 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na legislação em vigor.

6.3 – Responsabilizar-se pelo integral cumprimento dos objetos, inclusive no que se referir a observância da legislação em vigor.

6.4 – Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em que se verificarem vícios de qualidade e/ou quantidade.

6.5 – Reapresentar sempre, na medida em que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a compra dos itens, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.6 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais ônus necessários à execução do contrato.

6.7 – Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização.

6.8 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.9 – Permitir e facilitar a fiscalização do contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.10 – Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura.

6.11 – Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com a prestação dos serviços.

6.12 – A contratada deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, respondendo integralmente por sua omissão.

6.13 – A contratada deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis com o objeto deste contrato, que ficará responsável para responder junto à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do presente contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

6.14 – Declaração sob as penas da lei firmada pelo representante legal da empresa contratada de que dispõem do objeto desta licitação.

6.16- Fornecer os produtos de 1ª qualidade.

6.17- É de responsabilidade da Contratada o transporte dos produtos até o local de entrega e a mão de obra para descarregar os produtos na Secretaria Requerente/pontos de entrega sem qualquer ônus para a Secretaria e sem limite mínimo para a entrega.

6.18 - Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

7 - CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

7.2 - Designar servidor/comissão para fiscalizar e acompanhar a entrega do(s) equipamento(s);

7.3 - Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimentos, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

7.4 - Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;

7.5 - Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento do(s) equipamento(s);

7.6 - Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

7.7 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

7.8 - Rejeitar os produtos e/ou serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua correção;

7.9 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Termo de Referência, após o cumprimento das formalidades legais.

7.10 - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

8. DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA

8.1 – A fiscalização da entrega dos materiais será feita pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de _____________, na pessoa do _________________, a fim de cumprir, rigorosamente, os prazos e condições do presente edital, proposta e as disposições do contrato.

8.2 – A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita entrega dos materiais.

8.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.4 – È direito de a fiscalização recusar quaisquer materiais, quando entender que os mesmos ou que os materiais empregados não sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a execução esta irregular.

9. REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES:

9.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na lei 10.520/02 e 8666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do edital de licitação.

10. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 – A recusa injustificada da contratada em realizar o serviço definido na Cláusula Primeira deste instrumento, de conformidade com a proposta classificada na licitação e indicada para registro do respectivo preço, ensejará aplicação das penalidades enunciadas a seguir.

10.2 – A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações.

10.3 – Na hipótese da contratada deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- Advertência, por escrito;

- Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;

- Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato;

- Suspensão para contratar com a Administração;

- Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.

10.4 – As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do item acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.5 – Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a contratada será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.

10.6 – A contratada, durante a execução do contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, porém, poderá considerar rescindido o contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.

10.7 – As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, não serão computadas para o fim previsto no item 9.5.

10.8 – As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 9.3.

10.9 – As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e cumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e”, todas do item 9.3.

10.10 – A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o contrato em razão do atraso.

10.11 – As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem às irregularidades.

10.12 – Decorridos 15 (quinze) dias de atraso na entrega/execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar multa prevista no item 9.3 “c”, poderá a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL optar pela rescisão do contrato

10.13 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução dos serviços objeto desta Ata, para entender rescindido o contrato.

10.14 – As multas serão calculadas pelo valor total do contrato.

10.15 – Se o descumprimento do contrato gerar consequências graves para a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá esta, além de rescindir o contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do item 9.3.

10.16 – Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada pena de Declaração de Inidoneidade.

10.17 – A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria Requerente.

9.18 – Quando declarada a Inidoneidade da contratada, a Secretaria Requerente submeterá sua decisão ao Procurador Geral do Município, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública.

10.19 – Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Administração Pública pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

10.20 – Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;

- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e de atos ilícitos.

11. DA RESCISÃO

# 11.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nos artigos77, 78, 79, 80 da lei 8.666/93 de acordo com Inciso IX do Art. 55 da lei 8.666/93.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra -ES para

dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Conceição da Barra - ES, ----- de ------------ de 2020

## ______________________________________

______________________________________

Contratada

Testemunhas:

___________________________________

Nome Legível

CPF:

___________________________________

Nome Legível

CPF:

ANEXO 12

CHECK LIST

CREDENCIAMENTO

- Contrato Social e suas alterações, se houver, registrado na junta Comercial

- Identidade ( Representante e do Sócio da Empresa).

- Procuração ou declaração de credenciamento. Anexo IV

- Declaração de ME/EPP -  ANEXO VI

- CERTIDÃO expedida pela Junta Comercial.

- Declaração que satisfaz plenamente os requisitos habilitatórios -   ANEXO V.

PROPOSTAS

- Arquivo Digiprop – CD ou Pen Drive;

- Proposta conforme modelo no edital ANEXO II;

- DECLARAÇÃO complementar da proposta ANEXO III.

HABILITAÇÃO

REGULARIDADE FISCAL:

- Certidão da Divida ativa da União;

- Certidão do FGTS;

- CND da fazenda Estadual;

- CND da Fazenda Municipal, Sede da Empresa;

- Cartão do CNPJ;

- CND de Falência e Concordata;

- CND de Débitos Trabalhistas;

- Declaração Conjunta

TÉCNICA:

Apresentar Atestados e/ou declarações conforme exigências nas alíneas: A,B,C e D.