PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS.

A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - PMCB, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº, Centro, Conceição da Barra/ES, por intermédio de seu(ua) Pregoeiro(a), que abaixo subscreve, designado pela Portaria nº 150/2020 de acordo com a Lei nº 10.520/02, com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e a Lei complementar nº 123/2006, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital.

1 – TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 – Modalidade: 					          PREGÃO PRESENCIAL

1.2 – Processo Administrativo nº:			   11919/2019 - 12200/2019

1.3 – Tipo de Licitação: 					   MENOR PREÇO POR LOTE.

1.4 – Objeto:	CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS

1.5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1.5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

43.01.00 – Secretaria Municipal de Saúde

43.01.10 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso 1.211.0000

43.01.20 – Bloco da Atenção Primária em Saúde

Classificação Funcional: 10.301.0011.2.0090

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso 1.214.0000

22.01.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

22.01.10 – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Classificação Funcional: 08.122.0008.2.0059

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 - 3.3.90.39.17

Recurso 1.001.0000

22.01.20 – Fundo da Criança e Adolescente

Classificação Funcional: 08.243.0008.2.0065

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04

Recurso 1.001.0000

22.01.30 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Classificação Funcional: 08.244.0008.2.0073, 08.244.0008.2.0074- 08.244.0008.2.0171 - 08.244.0008.2.0172

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 - 3.3.90.39.17

Recurso 1.311.0000 - 1.390.0010 - 1.001.0000

1.6 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

1.6.1 - O presente certame será regido de acordo com a pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União – DOU em 06 de junho de 1994, e alterações, e pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Federal 7.892/13.

1.6.2 - DAS DEFINIÇÕES.

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens, para contratações futuras;

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

V - Órgão Não Participante - órgão ou entidade que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não integrando a Ata de Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la para aquisição de bens, mediante adesão, após autorização de seu órgão gerenciador.

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES.

2.1 – Até o dia 03 de Agosto de 2020 às 13:40min, os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão DEVERÃO SE PROTOCOLIZADOS NO SETOR DE PROTOCOLO DA PMCB, localizada na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro - Conceição da Barra.

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao(a) Pregoeiro(a), devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes dizeres:

Envelope nº 001 – PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – PMCB

Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº,

Centro, Conceição da Barra/ES

Razão completa da Licitante c/ CNPJ

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 25/2020

Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – PMCB

Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº,

Centro, Conceição da Barra/ES

Razão completa da Licitante c/ CNPJ

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 25/2020

3 – CREDENCIAMENTO.

3.1 – Para fins de credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), o proponente poderá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO IV), respondendo o mesmo pela representada.

3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data, no setor de Licitação da PMCB, a partir das 14:00 horas.

3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.

3.2.1.1 – o representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante.

3.2.2 – Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro(a) qualquer DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO JUNTAMENTE COM:

- UM ORIGINAL DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR, que o autorize a participar de Licitações; acompanhado com cópia da identidade de quem deu outorga.

- OU DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (ANEXO lV); acompanhado com cópia da identidade de quem  deu outorga.

3) OU INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PÚBLICO;

que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente.

3.2.2.1 – O representante deverá somente apresentar uma das três opções acima para efetivar o credenciamento.

3.2.3 –  Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA à apresentação da CÓPIA  DO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E SEUS TERMOS ADITIVOS, DO DOCUMENTO DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

3.2.4 – Para efeito de atendimento ao subitem 3.2.3 COMPREENDE –SE COMO:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

3.2.4.1 – A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 5.1, e também para constatar se os responsáveis pela empresa tem capacidade jurídica para outorgar procuração aos representantes que se fizerem presentes à Sessão Pública.

3.2.4.2 – Os interessados ou seus representantes, deverão apresentar Declaração de Credenciamento (ANEXO IV ).

3.2.4.3 – Na hipótese do Licitante não estar presente à Sessão Pública este deverá enviar o Contrato Social, ou documento equivalente, devidamente autenticado, junto com a prova de Regularidade Fiscal (CND), no envelope n° 2 (HABILITAÇÃO), para atender ao disposto no item 3.2.4.1.

3.2.5 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.

3.2.6 – Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes deverão comprovar, no momento do credenciamento, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando declaração conforme anexo VI (modelo), como também apresentar no mesmo momento CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

3.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

3.4 – A apresentação no CREDENCIAMENTO do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos; Registro Comercial, os documentos contábeis inseridos nos itens 3.2.6.1 e 3.2.6.2, isentam a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 – Habilitação.

3.5 - A falta de qualquer documento necessário para o Credenciamento não importará no impedimento da participação da empresa no processo, porém, o representante não credenciado, ficará impedido da formulação de lances, na fase de proposta e de interpor recurso.

3.6 - Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação conforme modelo apresentado (ANEXO V).

4 – ABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

4.1 – As 14:00 horas do dia 03 de Agosto de 2020 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da CPL localizada no Setor de Licitações da PMCB..

.

5 – OBJETO

5.1 - O objeto da presente licitação é a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para prestação de serviços de revisão, recarga de extintores e aquisição e instalação de extintores, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

5.2 - O preço máximo admitido para cada item, esta relacionado a media de preço de mercado realizado pelo Setor de Compras.

6 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (PMCB),  através das Secretarias Requisitantes, será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de Registro de Preços.

7 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

7.1 -  O prazo de vigência da contratação decorrente desse Registro de Preços  é de doze meses contados da data de sua assinatura, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem  prejuízo para o prazo mínimo de garantia dos materiais fornecidos.

8 - DA POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

8.1 – O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, §4º, do Decreto nº 7892/2013.

8.1.1 - As contratações adicionais não poderão exceder por órgão ou entidade interessada, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

8.2 - A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de execução pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios:

Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido no item 8.1: não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, §4º, do Decreto nº 7892/2013.

- Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada.

8.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento/serviços em igualdade de condições.

9 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

9.1 - As empresas que se enquadrem na previsão legal acima citada devem atender a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

9.2 – Poderão participar deste Pregão Presencial SOMENTE microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, sendo vedada a participação de empresa:

a) suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com este Município;

b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, cuja consulta será feita nos termos do art. 22 da Lei nº 12.846/2013;

c) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8666/93;

d) sociedade empresária que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

9.2.1 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

9.2.2 – A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

10 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

10.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – ES, Registro de Preços nº 25/2020, Envelope nº 001 – PROPOSTA; Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO".

10.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 11 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 12 deste Edital.

10.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia (neste caso acompanhados dos originais, conforme previsto no artigo 3º inciso 2º da Lei 13.726/2018.

11 – ENVELOPE Nº 001: PROPOSTA

11.1 – A proposta deverá ser formulada no sistema DIGPROP, disponibilizado no site: www.conceicaodabarra.es.gov.br na aba da Licitações/Digitador da proposta. Sendo o único e exclusivo meio para tal. Para maiores informações e esclarecimentos quanto à formulação da proposta pelo sistema DIGPROP no telefone (27) 98884-7593.

11.1.1 – O fornecedor deverá trazer 02 (duas) vias da proposta, sendo: 01 impressa do sistema DIGPROP e 01 por mídia eletrônica (cd, DVD, pen drive, etc.), contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

- Discriminação do objeto ofertado indicando marca, preço unitário e preço total para cada item, OBSERVANDO especificações e condições previstas no Termo de Referência - Anexo 01 -;

- Validade da Proposta - O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua abertura.

- O preço por item e o valor global ofertado deverão ser apresentados em algarismos, e cotado em Reais com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos de fornecimento/serviços, dentre eles, os encargos sociais, trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, licenças e todas as demais despesas necessárias para o cumprimento do respectivo objeto,  bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a PMCB.

- Preenchendo o disposto no anexo III fica dispensado o carimbo.

OBS: A indicação de marca é exigível nos casos em que o objeto for padronizado pelo mercado, não sendo necessário nos objetos que forem de fabricação própria ou serviços prestados. A não apresentação da marca nos casos em que for imprescindível gera desclassificação.

11.2 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 001 – PROPOSTA, a declaração de informações (ANEXO III), parte deste edital, a fim de complementação da proposta.

11.3 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

11.4 – A proposta será desclassificada se desatender, expressamente, as normas e exigências deste edital, principalmente quanto à assinatura da mesma.

11.5 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não previstas neste edital, a não ser aquelas oferecidas na etapa de lances.

11.6 – As propostas deverão ser de acordo com o sistema DIGPROP, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

11.6.1 – A não apresentação correta da proposta através do sistema DIGPROP (mídia eletrônica), não enseja desclassificação por ser mera ferramenta de facilitação da licitação.

11.7 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação à quantidade pedida.

11.8 - Não será aceitável a desistência de propostas, sob pena de aplicação das sanções contidas no Art. 7º da lei 10.520/2002:

12 – ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO.

12.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados:

12.1.1 – Habilitação Jurídica:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

12.1.1.1 – A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa e a composição da sociedade.

12.1.1.2 – Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do credenciamento, e uma vez comprovada as informações mencionadas no subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação de documentação no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO.

12.1.1.3 – A verificação da regularidade perante o FGTS e o INSS, dar-se-á após consulta aos “sites”, na INTERNET, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Previdência e Assistência Social.

12.1.2 – Regularidade Fiscal

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda) juntamente com a Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social – INSS;

- Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal – SEDE DA EMPRESA;

- Comprovante de Inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ).

- Certidão Negativa/Positiva de débitos Trabalhista.

12.1.2.1 - As Certidões Negativas/Positivas de Débitos exigidas no item anterior deverão conter o mesmo CNPJ apresentado pelo Licitante no momento do CREDENCIAMENTO.

12.1.2.2 – Para efeito de validade das documentações, em cumprimento aos incisos II e III, do art. 29 da Lei nº 8666/93, as documentações relativas à regularidade fiscal, conforme o caso, deverão ser do domicílio ou sede do licitante, ficando adstrita ao CNPJ do estabelecimento que participa do certame;

12.1.3 – Qualificação Complementar:

- Declaração Conjunta conforme ANEXO VII, que dispõe:

- Não existe de fato impeditivo à sua habilitação/participação e, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;

- Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Lei nº 9.854, de 27/10/99).

- Declara que estão inclusos nos preços propostos os custos de fornecimento/serviços, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento/serviços do respectivo objeto, conforme termo de referência e demais condições.

- Declara que aceita todas as condições deste edital e seus anexos, e de que não reclamará das decisões tomadas segundo o disposto neste instrumento, resguardando o direito de recurso contra as decisões que contrariam as determinações deste edital ou da legislação em vigor.

- Declara sob as penas da lei que dispõe do objeto desta licitação.

12.1.4 – Qualificação Técnica

A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

- Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido(s) por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprove(m) a aptidão para o fornecimento/serviços compatível com as características indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.

- O (s) atestado(s) deve(em) ser emitido(s) em papel timbrado da entidade contratante, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.

12.1.5 – Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

13 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

13.1 – Declarada aberta à sessão pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes.

13.2 – O(A) Pregoeiro(a) procederá à abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO LOTE considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

13.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

13.4 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

13.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

13.5 – Uma vez classificada as propostas ao(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

13.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

13.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

13.8 – O(A) Pregoeiro(a), durante a Sessão Pública, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.

13.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

13.10 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO LOTE.

13.10.1 - Aplicar-se-ão às empresas que se enquadram nas disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) – as prescrições dos artigos 44 ao 45.

13.11 – Em seguida o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

13.12 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.

13.13 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso.

13.14 – A adjudicação do objeto desta licitação será feita a apenas um licitante.

13.15 – Caso o primeiro colocado não disponha de condições de atender integralmente a necessidade da Administração, poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada. Em todo o caso, a convocação desses licitantes remanescentes dependerá de sua expressa anuência em fornecer os materiais ao mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

13.15.1 - Quando da emissão das Ordens de fornecimento/serviços, deverá ser respeitada a ordem de classificação dos fornecedores constantes da Ata.

13.15.2 - Os órgãos participantes e não participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de aquisição, solicitar ao órgão gerenciador que indique o fornecedor a ser contratado.

13.16 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o(a) Pregoeiro(a) vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

13.17 – O(A) Pregoeiro(a) ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

13.18 – Ao final da Sessão Pública ao(a) Pregoeiro(a) franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

14 – RECURSOS

14.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso, o Chefe deste Executivo Municipal.

14.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

- Ser dirigida ao(a) Pregoeiro(a) ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de documentação pertinente;

- As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

- As razões do recurso deverão ser apresentadas à CPL – Comissão Permanente de Licitação, excepcionalmente através do email PMCBLICITACAO@GMAIL.COM, em virtude da pandeia do COVID-19.

- Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

15 – PROPOSTA

15.1 – A proposta será atualizada automaticamente após o encerramento do pregão.

16 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA

16.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na Sessão o(a) Pregoeiro(a) é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

16.2 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso.

16.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16.4 - Após a homologação referida no item anterior, os licitantes classificados serão convocados para assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

16.5 – Para fins de formalização da Ata de Registro de Preços, deverá ser respeitada e especificada a ordem de classificação do certame e a quantidade de fornecedores a serem registrados.

16.6 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 13 do Decreto Federal nº. 7892/2013, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

17 – RETIRADA DA ORDEM DE fornecimento/serviços/SERVIÇO

17.1 – A PMCB, por intermédio da CPL - Comissão Permanente de Licitação - convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de fornecimento/serviços/serviço  referente ao presente Pregão Presencial.

17. 2 – O prazo para a retirada da Ordem de fornecimento/serviços, após a convocação, é de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.3 Caso os licitantes se recusem a retirar a Ordem de fornecimento/serviços/serviço, a assinar o contrato ou executar as entregas objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 11, § 3º do decreto Federal nº 7892/2013. Devendo os licitantes remanescentes ser convocados na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances e consignados na Ata de Registro de Preços, desde que aceitem fornecer o objeto pelo mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

.

18 – ACEITAÇÃO E PAGAMENTO

18.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à PMCB, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Os documentos fiscais hábeis, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento conforme termo de referência, após a respectiva apresentação e processamento.

18.1.1 - A fatura deverá ser entregue mensalmente conforme materiais entregues e será paga conforme discriminado no termo de referência.

18.1.2 – O documento Fiscal Hábil (Nota Fiscal ou Equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ apresentado para credenciamento e a mesma Razão Social do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do Credenciamento.

18.1.3 – Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as informações registradas na Ata da Sessão Pública ou no Contrato, deverá ser comunicado à CPL, mediante documentação própria, para apreciação da Autoridade Competente.

18.2 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

18.3 – A PMCB poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

18.4 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

18.5 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.

19 – PENALIDADES E SANÇÕES

19.1 – A empresa cuja proposta tenha sido homologada pela autoridade competente deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução de entrega do materiais objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

19.1.1 – Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 2 (dois) anos.

19.1.2 – Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, pelo atraso no prazo de entrega, pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, pela não retirada da Ordem de Execução pela recusa em executar a entrega do objeto desta licitação, calculada pela fórmula:

M = 0,01 x C x D

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

19.1.3 – Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas neste edital e nos termos estabelecidos no contrato, estará sujeito a penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento), limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor total da proposta apresentada.

19.1.4 – A aplicação da penalidade contida no item 19.1.2 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 19.1.1.

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

20.2 – A PMCB reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

20.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

20.4 – O(A) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

20.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da PMCB.

20.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações e pela Lei Complementar nº 123/06, independente da transcrição das normas vigentes.

20.7 – O(A) Pregoeiro(a) resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

20.8 – Informações complementares inerentes a este Pregão Presencial poderão ser obtidas pelos interessados no tel.: (27) 98884-7593, E-mail: pmcblicitacao@gmail.com, em dias úteis no horário de 9 h às 16 h ou através do site: www.conceicaodabarra.es.gov.br quando se referiem à ao procedimento licitatório. Quando os esclarecimentos se referirem ao objeto licitado (descrição, quantidades...) os pedidos devem ser encaminhados à secretaria requerente, neste caso, Secretaria Municipal de Assistencia Social e Saúde.

20.9 – O(A) Pregoeiro(a) pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração.

20.10 – Os prazos e as condições para requerer a IMPUGNAÇÃO dos termos deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e 3º do artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

20.10.1 - Caso o(a) pregoeiro(a) decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá encaminhar o processo para a autoridade competente a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do(a) Pregoeiro(a).

20.10.2 – Esclarecimentos e informações sobre as cláusulas deste Edital e acerca da descrição dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo 01) serão recebidos e respondidos pelo(a) Pregoeiro(a) até o dia anterior ao marcado para a Sessão Pública.

20.11 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

20.11.1 – 	Anexo 01 	– Termo de referência;

20.11.2 – 	Anexo 02 	– Descrição dos itens conforme digitador de proposta;

20.11.3 – 	Anexo 03	– Modelo de Informações e Declaração;

20.11.4 – 	Anexo 04 	– Modelo de Credenciamento;

20.11.5 – 	Anexo 05 	– Modelo de Declaração exigências habilitatórias;

20.11.6 – 	Anexo 06 	– Modelo de Declaração de ME ou EPP;

20.11.7 – 	Anexo 07 	– Modelo de Declaração Conjunta;

20.11.8 – 	Anexo 08 	– Minuta da Ata para Registro de Preço;

20.11.9 – 	Anexo 09 	– Registro de Preços;

20.11.10 – 	Anexo 10 	– Ordem de fornecimento/serviços;

20.11.11 – 	Anexo 11 	– Minuta de contrato.

20.11.12 -   Anexo 12      - Check List

Conceição da Barra/ES, 23 de Agosto de 2020.

________________________

IRANI DE SOUZA PEREIRA

### Pregoeiro(a)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO 01

###### TERMO DE REFERENCIA (Assistência Social)

RECARGA DE EXTINTORES TIPO 1/2/3

1 - OBJETO:

Contratação de aquisição de extintores incêndio, serviços de instalação, revisão, recarga e sinalização com as especificações e quantidades abaixo:

| ITEM | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | EQUIPAMENTO | LOCALIZAÇÃO | TIPO DE EXTINTOR PARA COMPRAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PQs 6 kg | Gás CO² 6 kg | Água 10 litros | TOTAL |
| 01 |  | CRAS CATITA | CATITA |  | 1 | 1 | 2 |
| 02 |  | CRAS QUILOMBOLA | SANTANA |  |  |  |  |
| 03 |  | CRAS SEDE | COHAB |  |  |  |  |
| 04 |  | CRAS BRAÇO DO RIO | BRAÇO DO RIO |  |  |  |  |
| 05 |  | CASA DA ACOLHIDA | SANTANA |  |  |  |  |
| 06 |  | CONSELHO TUTELAR | SEDE |  |  |  |  |
| 07 |  | CONSELHO TUTELAR | BRAÇO DO RIO |  |  |  |  |
| 08 |  | CREAS | BRAÇO DO RIO |  |  |  |  |
| 09 |  | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEDE |  |  | 1 | 1 |
| 10 |  | CRAS ITAÚNAS | ITAUNAS |  |  |  |  |

SERVIÇOS

| Item | Descrição | Total |
| --- | --- | --- |
| 01 | Serviço de Revisão, Recarga extintores de incêndio de Pó Químico Seco 6 kg. Revisão e Recarga em Extintores de incêndio de pó químico 6 kg EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO 20 B:C (PQS): - Agente extintor: Pó BC; - Tipo de pressurização: direta; - Capacidade: 6 Kg; - Tempo de descarga (s): 12. - Alcance do jato (m): 5,0 (médio); - Rendimento na posição vertical: 93% (mínimo); - Capacidade Extintora: 20-B NBR 9444; - Contendo suporte de parede ou solo; - Extintor de incêndio, tipo pó químico, pressurizado, com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro capacidade 0 a 21 Kgf. Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura de acabamento em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-10721 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | 11 |
| 02 | Serviço de Revisão, Recarga de extintores de incêndio de Gás Carbônico CO², 6 kg. Revisão e Recarga em Extintores de incêndio de gás carbônico CO2-6 Kg. EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO 5B:C (CO2): - Agente extintor: Dióxido de Carbono (CO2); - Modelo: CO2 6 kg – portátil; - Tempo de descarga (s): 16 (no ponto gás); - Rendimento na posição vertical: 75% mínimo (no ponto gás); - Capacidade Extintora: 5-B - NBR 9444; - Produto: Extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO2); - Carga: BC; - Capacidade: 6 Kg; - Confeccionado em tubo de aço ASTM 1541 repuxado a quente e normalizado, válvula em latão forjado tipo intermitente mangueira de alta pressão, com terminais em latão, difusor em polietileno de alto impacto e dispositivo anti-recuo, tratamento anti-corrosivo com jateado externo em metal quase branco, desengraxado interna e externamente e pintura em esmalte nitro sintético, conforme norma NBR-11716 de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | 10 |
| 03 | Serviço de Revisão, Recarga de extintores à Água Pressurizada, portátil com 10 Litros de carga. Revisão e Recarga em Extintores à água pressurizados, Portáteis, com 10 Litros de carga e com pressão de serviço 1,05kgf/ cm² e pressão de testes 28 kgf/ cm². | 9 |

| Item | Descrição | CRAS CATITA | SEMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviço de instalação e sinalização de extintores PQ’s 6 kg Instalação e sinalização de extintores, seguindo as normas das NR 23 TEM e ABNT NBR 13434-2. Incluindo sinalização de piso (quadrado de 1m x 1m), instalação em local apropriado, fixação de suporte na parede e placas sinalizadoras. Obs: as tintas e encargos com funcionários para a pintura e instalação dos extintores serão por conta da empresa, exceto as placas e suportes para os extintores. |  |  |
| 02 | Serviço de instalação e sinalização de extintores Gás CO² Instalação e sinalização de extintores, seguindo as normas das NR 23 TEM e ABNT NBR 13434-2. Incluindo sinalização de piso (quadrado de 1m x 1m), instalação em local apropriado, fixação de suporte na parede e placas sinalizadoras. Obs: as tintas e encargos com funcionários para a pintura e instalação dos extintores serão por conta da empresa, exceto as placas e suportes para os extintores. | 1 |  |
| 03 | Serviço de instalação e sinalização de extintores Água 10 litros Instalação e sinalização de extintores, seguindo as normas das NR 23 TEM e ABNT NBR 13434-2. Incluindo sinalização de piso (quadrado de 1m x 1m), instalação em local apropriado, fixação de suporte na parede e placas sinalizadoras. Obs: as tintas e encargos com funcionários para a pintura e instalação dos extintores serão por conta da empresa, exceto as placas e suportes para os extintores. | 1 | 1 |

| Item | Descrição | CRAS Catita | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suporte de Parede para Extintor - Modelo Universal Suporte de parede modelo universal L, fabricado em latão cromado com furação para extintores portáteis de água, pó químico, espuma mecânica e CO2 de 4 à 12kg. Modelo prático e de fácil manuseio, ótima opção para halls de condomínios, recepções e comércios que não queiram utilizar suporte de piso. Norma técnica brasileira: NBR 12693 Peso bruto minimo: 100 g Altura minima: 7 cm Largura minima: 4 cm Comprimento minimo: 6 cm Indicação de uso: Para extintores portáteis de água, pó químico e CO2 de 2,5 à 12kg. Cor: Cromado | 03 | 03 |

2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

2.1- Os extintores deverão ser retirados e instalados, de acordo com as determinações das normas em vigor, no prazo máximo de 15 dias corridos, a contar da emissão da nota de empenho nos locais  conforme tabela do item 1.

2.2- A empresa deverá prestar os serviços objeto deste termo de referência em conformidade com a legislação e normas reguladoras pertinentes ao Corpo de Bombeiros do Militar do Espírito Santo; atender às condições de segurança durante a execução dos serviços; se responsabilizar por quaisquer danos ao erário ou à terceiros, causados em virtude de negligência, dolo, imprudência ou imperícia dos seus profissionais na instalação dos extintores; também responderá por alteração nos cilindros, validade vencida, substâncias e quantidades químicas diferenciadas do especificado no rótulo do cilindro.

2.3- O prazo para que os serviços sejam refeitos, nos casos de extintores entregues em não conformidade com as especificações dos serviços ou que apresentarem defeito será de 8 (oito) dias úteis, contados da notificação.

3 – DO RECEBIMENTO

O recebimento provisório será realizado no momento da instalação do material.

O recebimento definitivo, precedido de uma análise dos extintores, a fim de atestar a conformidade dos serviços prestados e será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis da entrega.

4 – DA FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura municipal de Conceição da Barra apresentará um técnico responsável para acompanhar a entrega e instalação dos equipamentos, para providenciar o acompanhamento da retirada e instalação dos mesmos, e da mesma forma acompanhar os testes de eficiência por amostragem, com ensaio de funcionamento de 02 (dois) extintores recarregados, por tipo. O teste deverá ser realizado no padrão técnico estipulado pelo CBES, sem ônus para a Contratante.

5 – DA GARANTIA

A garantia dos serviços de recarga deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. Durante toda a garantia dos serviços, apresentar obrigatoriamente selo de inspeção técnica impermeável.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Entregar os produtos de acordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência, dentro dos prazos;

6.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas ou irregularidades detectadas ou notificadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

6.3. Fornecer os produtos, obedecendo elevados padrões de qualidade, com os veículos e materiais apropriados;

6.4. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticadas durante o fornecimento.

6.5. Prestar os serviços de acordo com a NBR 12962/98 – ABNT.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Caberá à prestadora de serviços vistoriarem os extintores a cada 06 (seis) meses;

7.2. Ao final das vistorias e inspeções feitas, a empresa prestadora de serviço encaminhará relatório das medidas adotadas, e informará eventuais divergências ao setor da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) da Prefeitura.

8 – JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO DE RECARGAS E COMPRAS:

Essa solicitação tem como objetivo atender às normas de segurança do Corpo de Bombeiros para Representação do Estado do Espírito Santo.

Nas quantidades da tabela abaixo, tendo em vista que os extintores estão instalados nas referidas unidades, e aproximadamente em Maio/Junho de 2020 necessitarão dos serviços de recargas.

Na sede da Secretaria Municipal de Assistência temos dois andares sendo que no andar de cima falta 01 extintor de água, e para o CRAS CATITA estamos inaugurando um novo prédio por este motivo a necessidade de compra de dois extintores para suprir esta demanda, sendo que já possuímos 01 no almoxarifado.

| ITEM | EQUIPAMENTO | LOCALIZAÇÃO | TIPO DE EXTINTOR A SER RECARREGADO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PQs 6 kg | Gás CO² 6 kg | Água 10 litros | TOTAL SECRET. |
| 01 | CRAS CATITA | CATITA | 1 |  |  | 1 |
| 02 | CRAS QUILOMBOLA | SANTANA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 03 | CRAS SEDE | COHAB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 04 | CRAS BRAÇO DO RIO | BRAÇO DO RIO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 05 | CASA DA ACOLHIDA | SANTANA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 06 | CONSELHO TUTELAR | SEDE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 07 | CONSELHO TUTELAR | BRAÇO DO RIO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 08 | CREAS | BRAÇO DO RIO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEDE | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | CRAS ITAÚNAS | ITAUNAS | 1 | 1 | 1 | 3 |

9 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

A economicidade a ser obtida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em relação à aquisição do(s) material (ais) em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o “Menor Preço”. Mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Secretaria Municipal de Assistência Social obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o Menor Preço Por Lote. O critério de julgamento será o de menor preço por lote.

10 – FORMA DE ENTREGA E CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. A entrega dos itens deverá ser realizada pelo licitante vencedor, nos endereços relacionados na lista no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho;

10.2. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Secretaria Municipal de Assistência Social, desde que haja justificativa aceitável por parte da contratada;

10.3. O produto deverá ser avaliado pelo servidor e reclamado qualquer avaria no prazo de até 15 dias. Quando esse deverá ser reposto sem qualquer ônus no prazo de 10 (dez) dias;

11 – VIGÊNCIA DO CONTRATO:

A vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses.

12- FORMA DE PAGAMENTO:

Após a emissão da Ordem de Empenho, o pagamento será efetuado à contratada até o 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente à entrega do produto com a respectiva Nota Fiscal/Fatura.

13 – DOS RECURSOS

Esta despesa correrá por conta do orçamento de 2020 nas seguintes fontes de recuros:

1.001.0000 – Tesouro Municipal

1.390.0010 – Recursos Vinculado Estadual

1.311.0000 -  Recursos Vinculado Federal

14 – SANÇÕES

Conforme descrito na Lei 8.666/93.

15 – Disposições Gerais

Todos os extintores recarregados e instalados deverão ser sinalizados no seu lugar de instalação, sendo, a contratada responsável pelos materiais para a pintura do piso para a demarcação da área do extintor e afins, ficando livre de fornecer as placas de sinalização, que serão oferecido pela Secretaria.

A contratada deverá recolher e entregar os extintores na sede do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social, situado a rua dezessete de Abril, Vila dos Pescadores - Conceição da Barra – ES e instalá-los nos equipamentos da Assistência Social conforme anexo I deste termo de referência.

16- DA FISCALIZAÇÃO

O presente contrato será fiscalizado pelo servidor Sr. Alex Fernandes do Nascimento, matrícula 11774,, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social

Conceição da Barra, 04 de Dezembro de 2019.

FERNANDA CARVALHO DE SOUSA BRAUMER

Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria nº 228/2019

TERMO DE REFERENCIA (SAÚDE)

1 – OBJETO

1.1 - A presente solicitação tem por objetivo a Extintores de Incêndio para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações e exigências constantes do Edital.

2 – JUSTIFICATIVA

Considerando o contexto normativo e referente à prevenção de incêndios em estabelecimentos de saúde, que possui legislações e normas sanitárias vigentes.

Considerando a possibilidade de ocorrência de um incêndio em um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) coloca em risco a saúde de todos os seus ocupantes, em especial dos pacientes que se encontram fragilizados, tendo em vista as possíveis dificuldades de locomoção.

Considerando a necessidade de adoção de medidas de proteção contra incêndios que são  aquelas destinadas a minimizar os danos decorrentes de um incêndio, limitando seu crescimento, sua propagação para outros ambientes e propiciando condições de combate às chamas, sua extinção ou até sua autoextinção.

Considerando que o município foi notificado pela Vigilância Sanitária Estadual por problemas de inconformidade de extintores de incêndio, devendo se adequar imediatamente as normas sanitárias vigentes.

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

RECURSO EMENDA 29

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Quant | VALOR | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Tipo de pressurização: Direta; - Tempo de descarga (s): 80 ± 5; - Alcance do jato (m): maior que 8 m; - Rendimento na posição vertical: 97% (mínimo); - Capacidade Extintora: 2-A - NBR 9443; - Contendo suporte de parede ou solo; - Com sinalização de parede; - Extintor tipo Água Pressurizada. Classe: A. Capacidade: 10 Lt. Características: Pressurizado com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro com capacidade de 0 a 21 Kgf, Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura externa e interna em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-11715 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9443. | UN | 20 |  |  |
| 1.2 | Capacidade Extintora: 5-B - NBR 9444; - Produto: Extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO2); - Carga: BC; - Capacidade: 6 Kg; - Contendo suporte de parede ou solo; - Com sinalização de parede; - Confeccionado em tubo de aço ASTM 1541 repuxado a quente e normalizado, válvula em latão forjado tipo intermitente mangueira de alta pressão, com terminais em latão, difusor em polietileno de alto impacto e dispositivo anti-recuo, tratamento anti-corrosivo com jateado externo em metal quase branco, desengraxado interna e externamente e pintura em esmalte nitro sintético, conforme norma NBR-11716 de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | UN | 20 |  |  |
| 1.3 | Extintor de incêndio de pó químico seco 6 Kg , inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO 20 B:C (PQS): - Agente extintor: Pó BC; - Tipo de pressurização: direta; - Capacidade: 6 Kg; - Tempo de descarga (s): 12. - Alcance do jato (m): 5,0 (médio); - Rendimento na posição vertical: 93% (mínimo); - Capacidade Extintora: 20-B NBR 9444; - Contendo suporte de parede ou solo; - Com sinalização de parede; - Extintor de incêndio, tipo pó químico, pressurizado, com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro capacidade 0 a 21 Kgf. Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura de acabamento em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-10721 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | UN | 08 |  |  |

RECURSO ATENÇÃO BÁSICA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Quant | VALOR | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | - Tipo de pressurização: Direta; - Tempo de descarga (s): 80 ± 5; - Alcance do jato (m): maior que 8 m; - Rendimento na posição vertical: 97% (mínimo); - Capacidade Extintora: 2-A - NBR 9443; - Contendo suporte de parede ou solo; - Com sinalização de parede; - Extintor tipo Água Pressurizada. Classe: A. Capacidade: 10 Lt. Características: Pressurizado com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro com capacidade de 0 a 21 Kgf, Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura externa e interna em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-11715 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9443. | UN | 30 |  |  |
| 2.2 | Capacidade Extintora: 5-B - NBR 9444; - Produto: Extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO2); - Carga: BC; - Capacidade: 6 Kg; - Contendo suporte de parede ou solo; - Com sinalização de parede; - Confeccionado em tubo de aço ASTM 1541 repuxado a quente e normalizado, válvula em latão forjado tipo intermitente mangueira de alta pressão, com terminais em latão, difusor em polietileno de alto impacto e dispositivo anti-recuo, tratamento anti-corrosivo com jateado externo em metal quase branco, desengraxado interna e externamente e pintura em esmalte nitro sintético, conforme norma NBR-11716 de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | UN | 30 |  |  |
| 2.3 | Extintor de incêndio de pó químico seco 6 Kg , inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO 20 B:C (PQS): - Agente extintor: Pó BC; - Tipo de pressurização: direta; - Capacidade: 6 Kg; - Tempo de descarga (s): 12. - Alcance do jato (m): 5,0 (médio); - Rendimento na posição vertical: 93% (mínimo); - Capacidade Extintora: 20-B NBR 9444; - Contendo suporte de parede ou solo; - Com sinalização de parede; - Extintor de incêndio, tipo pó químico, pressurizado, com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro capacidade 0 a 21 Kgf. Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura de acabamento em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-10721 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | UN | 08 |  |  |

RELAÇÃO DE EXTINTOTES

| TIPO | ESTABELECIMENTO | LOCAL | SECRETÁRIA | EXTINTORES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AP 10 litros | PQS 06kg | CO² 06 kg |
| Compra | PSF | Sayonara | Saúde | 01 | 02 |  |
| Compra | PSF | Santana | Saúde | 01 | 01 |  |
| Compra | PSF | Itaunas | Saúde | 01 | 02 |  |
| Compra | PSF | Marcilio Dias | Saúde | 01 | 01 |  |
| Compra | PSF | Centro | Saúde | 02 | 02 |  |
| Compra | Farmácia | Centro | Saúde | 01 | 01 |  |
| Compra | PSF | Meleiras | Saúde |  | 01 |  |
| Compra | Nasf | Braço do Rio | Saúde | 01 | 02 |  |
| Compra | PSF/PA | Braço do Rio | Saúde | 05 | 05 | 02 |
| Compra | Nasf | Sede | Saúde | 02 | 02 |  |
| Recarga | Hospital | Sede | Saúde | 07 | 07 | 03 |
| Compra | Secretária | Sede | Saúde | 03 | 02 | 01 |
| Almoxarifado |  | Sede | Saúde | 01 | 01 |  |
| Total |  |  |  | 26 | 29 | 06 |

4 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1 – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Contratante;

4.2 – 0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo se a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento;

4.3– A cada serviço ou material fornecido deverá ser emitida a Nota Fiscal correspondente por lote.

5 – PRAZO DE ENTREGA

Imediatamente após o envio da ordem de fornecimento

6 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS MATERIAIS

O responsável pelo recebimento deste material será o funcionário designado pela SEMUS.

7 – ESTIMATIVA DO VALOR

O valor será apurado pelo setor de compras

8 – RECURSO E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado conforme entrega e solicitação da Secretaria em 30 dias após a conferência dos itens.

O recurso para pagamento será:

LOTE 01

07.00.00 Secretaria Municipal de Saúde

07.01.10 Recurso Próprio Saúde

LOTE02

07.00.00 Secretaria Municipal de Saúde

07.01.20 Bloco da Atenção Básica

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 disponibilizar cilindros completos (c/ regulador) com capacidade igual ou superior ao solicitado conforme necessidade para as ambulâncias, sem qualquer acréscimo de valores para o município;

9.1.1 entregar no Hospital Municipal de conceição da Barra (lote 01) e no Pronto Atendimento de Braço do Rio (lote 02) nas quantidades e na data solicitada;

9.2 A mão de obra para descarregar os produtos no Hospital Municipal é de responsabilidade da empresa vencedora da licitação;

9.3 manter enquanto estiver em vigor o contrato, as exigências do Edital no que diz respeito a habilitação;

9.4. Fornecer os produtos de 1ª qualidade, dentro das especificações contidas no edital a ser elaborado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL);

9.5. Responder por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à entrega dos produtos, objeto do Edital;

9.6. Fica a cargo da Contratante, exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização durante toda a execução da entrega dos produtos, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução, aplicando à CONTRATADA (O), nos termos da regulamentação própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso verificadas, após devidamente apuradas.

9.7 A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos produtos, podendo a contratante, tomar toda e qualquer decisão, inclusive cancelamento do contrato conforme previsto na lei 8.666/93.

10– DOS EQUIPAMENTOS

10.1. Os equipamentos necessários para o fornecimento dos produtos referente ao objeto descrito no item 9.1 serão de prioridade e responsabilidade exclusivamente do contratado.

11 – VIGÊNCIA DO CONTRATO A SER FIRMADO

11.1. Prevê-se a vigência do contrato pelo período de 12 meses.

12- DA FISCALIZAÇÃO

O presente contrato será fiscalizado pelo servidor Srª. Ezequiel laranjeira dos Santos, matrícula 10359, Coordenadora de Obras, lotada no Fundo Municipal de Saúde.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO 02

DESCRIÇÃO DOS ITENS CONFORME DIGITADOR DE PROPOSTA

Fornecedor:

Pregão: 16 – 25/2020

LOTE 01

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | Extintor de incêndio de água pressurizada 10L - Agente extintor: Água; - Tipo de pressurização: Direta; - Tempo de descarga (s): 80 ± 5; - Alcance do jato (m): maior que 8 m; - Rendimento na posição vertical: 97% (mínimo); - Capacidade Extintora: 2-A - NBR 9443; - Extintor tipo Água Pressurizada. Classe: A. Capacidade: 10 Lt. Características: Pressurizado com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro com capacidade de 0 a 21 Kgf, Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura externa e interna em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-11715 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9443. | 02 |  |  |  |
| 02 | SV | Serviço de instalação e sinalização de extintores Água 10 litros Instalação e sinalização de extintores, seguindo as normas das NR 23 TEM e ABNT NBR | 02 |  |  |  |

LOTE 02

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2-6 Kg EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO 5B:C (CO2): - Agente extintor: Dióxido de Carbono (CO2); - Modelo: CO2 6 kg – portátil; - Tempo de descarga (s): 16 (no ponto gás); - Rendimento na posição vertical: 75% mínimo (no ponto gás); - Capacidade Extintora: 5-B - NBR 9444; - Produto: Extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO2); - Carga: BC; - Capacidade: 6 Kg; - Confeccionado em tubo de aço ASTM 1541 repuxado a quente e normalizado, válvula em latão forjado tipo intermitente mangueira de alta pressão, com terminais em latão, difusor em polietileno de alto impacto e dispositivo anti-recuo, tratamento anti-corrosivo com jateado externo em metal quase branco, desengraxado interna e externamente e pintura em esmalte nitro sintético, conforme norma NBR-11716 de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | 01 |  |  |  |
| 02 | SV | Serviço de instalação e sinalização de extintores Gás CO² Instalação e sinalização de extintores, seguindo as normas das NR 23 TEM e ABNT NBR | 01 |  |  |  |

LOTE 03

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | Suporte de Parede para Extintor - Modelo Universal Suporte de parede modelo universal L, fabricado em latão cromado com furação para extintores portáteis de água, pó químico, espuma mecânica e CO2 de 4 à 12kg. Modelo prático e de fácil manuseio, ótima opção para halls de condomínios, recepções e comércios que não queiram utilizar suporte de piso. Norma técnica brasileira: NBR 12693 Peso bruto minimo: 100 g Altura minima: 7 cm Largura minima: 4 cm Comprimento minimo: 6 cm Indicação de uso: Para extintores portáteis de água, pó químico e CO2 de 2,5 à 12kg. Cor: Cromado | 03 |  |  |  |

LOTE 04

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SV | Serviço de Revisão, Recarga extintores de incêndio de Pó Químico Seco 6 kg. Revisão e Recarga em Extintores de incêndio de pó químico 6 kg EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO 20 B:C (PQS): - Agente extintor: Pó BC; - Tipo de pressurização: direta; - Capacidade: 6 Kg; - Tempo de descarga (s): 12. - Alcance do jato (m): 5,0 (médio); - Rendimento na posição vertical: 93% (mínimo); - Capacidade Extintora: 20-B NBR 9444; - Contendo suporte de parede ou solo; - Extintor de incêndio, tipo pó químico, pressurizado, com válvula em latão forjada tipo intermitente, manômetro capacidade 0 a 21 Kgf. Pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura de acabamento em epóxi pó eletrostático, conforme norma NBR-10721 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | 64 |  |  |  |
| 02 | SV | Serviço de Revisão, Recarga de extintores de incêndio de Gás Carbônico CO², 6 kg. Revisão e Recarga em Extintores de incêndio de gás carbônico CO2-6 Kg. EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO 5B:C (CO2): - Agente extintor: Dióxido de Carbono (CO2); - Modelo: CO2 6 kg – portátil; - Tempo de descarga (s): 16 (no ponto gás); - Rendimento na posição vertical: 75% mínimo (no ponto gás); - Capacidade Extintora: 5-B - NBR 9444; - Produto: Extintor de incêndio, tipo gás carbônico (CO2); - Carga: BC; - Capacidade: 6 Kg; - Confeccionado em tubo de aço ASTM 1541 repuxado a quente e normalizado, válvula em latão forjado tipo intermitente mangueira de alta pressão, com terminais em latão, difusor em polietileno de alto impacto e dispositivo anti-recuo, tratamento anti-corrosivo com jateado externo em metal quase branco, desengraxado interna e externamente e pintura em esmalte nitro sintético, conforme norma NBR-11716 de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR-9444. | 22 |  |  |  |
| 03 | SV | Serviço de Revisão, Recarga de extintores à Água Pressurizada, portátil com 10 Litros de carga. Revisão e Recarga em Extintores à água pressurizados, Portáteis, com 10 Litros de carga e com pressão de serviço 1,05kgf/ cm² e pressão de testes 28 kgf/ cm². | 64 |  |  |  |

OBS: Os materiais deverão ser entregues conforme especificações do Termo de referência de cada Secretaria, anexo 01 parte integrante deste edital.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO 03

MODELO DE INFORMAÇÕES E DECLARAÇÃO

Cidade XXXX,           de                  de 2020.

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Informações e declaração complementares da proposta do Pregão nº 25/2020.

Dados da empresa:

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço Completo: |  |
| Cep: |  |
| Telefone: |  |
| Email: |  |
| Banco: |  |
| Agência: |  |
| Conta: |  |

Dados para a proposta:

| Valor Total da proposta: |  |
| --- | --- |
| Validade da proposta: |  |
| Prazo de entrega: |  |

Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO 04

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Local e data,          de                        de 2020.

Ao

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial para Registro de Preço nº 25/2020.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) _____________________________________________, Carteira de Identidade nº _________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

###### ANEXO 05

MODELO DE DECLARAÇÃO

XXXXXXXXXX / XX ,           de                  de 2020.

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão nº 25/2020.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

###### ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _______________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 25/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - ES.

Local e data.

___________________________________

Nome da empresa

Nome

CI Nº

CPF Nº

Cargo

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO 07

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei nº 8.666/93, para fins de participação no pregão acima, a empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, estabelecida à _________________ _______________________, nº____, _________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). ________________________________, inscrito(a) no CPF nº ________________________, DECLARA que conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a contratação, e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

- Não existe fato impeditivo à sua habilitação/participação e, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;

- Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Lei nº 9.854, de 27/10/99).

- Declara que estão inclusos nos preços propostos os custos de fornecimento/serviços, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento/serviços do respectivo objeto, conforme termo de referência e demais condições.

- Declara que aceita todas as condições deste edital e seus anexos, e de que não reclamará das decisões tomadas segundo o disposto neste instrumento, resguardando o direito de recurso contra as decisões que contrariam as determinações deste edital ou da legislação em vigor.

- Declara sob as penas da lei que dispõe do objeto desta licitação.

Por ser verdade, eu ___________________________________, representante legal desta empresa, firmam a presente.

Cidade XXXX,           de                  de 2020.

___________________________________

Nome da empresa

Nome:

Cargo:                                     CI nº:	                     CPF nº:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO VII

MINUTA DA ATA

Processos nº11919/2019 - 12200/2019

Pregão Presencial nº 25/2020

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra - ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº --------, neste ato representado por seu _________________, Sr.__________________________, portador do CPF-MF nº _________________________ e RG________________, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº __________________________, com sede __________________________, por seu representante legal, Sr. ___________________________, doravante denominada CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. 25/2020 publicada no DIO-ES do dia ____/____/___, bem como, a classificação das propostas publicada no DIO-ES de __/__/____, e a respectiva homologação conforme fls. ______, do Processo Administrativo nº11919/2019 - 12200/2019,                                                           RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 4.178/2009, de 04 de dezembro de 2009, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1- DO OBJETO

  - - A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Termo de Referência do Anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 25/2020 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos dos Processos nº 11919/2019 - 12200/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA

2- DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo 01, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra. As especificações e as quantidades constam no ANEXO I desta Ata;

2.2 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.

2.3 – O preço será pago, conforme definido na Ata de Registro de Preços.

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de execução de serviços/fornecimento/serviços em igualdade de condições.

2.5 - As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta da Ação XXXX e Elemento de Despesa XXXXXX do orçamento  vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA

3- DA VALIDADE DA ATA

3.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de até 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

3.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Pública Municipal não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de serviços/fornecimento/serviços em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA

4- DO TERMO CONTRATUAL OU OUTRO INSTRUMENTO HÁBIL.

4.1 - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR com preços registrados será convocado para assinar o Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.

4.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o ÓRGÃO GERENCIADOR para a assinatura do Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data de seu recebimento;

4.3 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do FORNECEDOR, desde que aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

4.4 - Se o FORNECEDOR, no ato da assinatura do Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a manutenção dos requisitos de habilitação, celebrar o Contrato;

4.5 - O FORNECEDOR que se recusar a assinar o Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, estará sujeito às penalidades previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA

5- DA REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s) fornecimento/serviços(s) registrado(s), cabendo a Administração promover as negociações junto ao FORNECEDOR;

5.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o FORNECEDOR para negociar a redução dos preços tendo como referência os valores praticados pelo mercado;

5.3 - O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

5.4 - Considerando a ordem de classificação no certame, os fornecedores serão convocados para a redução de seus preços em relação aos valores praticados no mercado;

5.5	-	Quando	o	preço	de	mercado	tornar-se	superior	aos	preços registrados	e	o

FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

5.5.1 - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da solicitação de fornecimento/serviços, caso em que não haverá aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

5.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá revogar a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa;

5.7 - O FORNECEDOR terá cancelado o registro de seus preços, quando:

5.7.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.7.2 - não assinar o Contrato, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, sem justificativa aceitável;

5.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.7.4 - nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

5.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1 - por razão de interesse público;

5.9.2 - a pedido do FORNECEDOR, antes do pedido de fornecimento/serviços.

5.10 - O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, que deverão ser devidamente comprovados.

CLÁUSULA SEXTA

6- CONDIÇÕES GERAIS

6.1 - As condições gerais de fornecimento/serviços, tais como os prazos e critérios recebimento, as obrigações da Administração e do FORNECEDOR registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SETIMA

7.- DO FORO

7.1 - Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Conceição da Barra - ES, ____ de __________ de ______.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

_________________________________

FORNECEDOR:

_________________________________

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO VIII

REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº ............., celebrada entre a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização do  Pregão Presencial para Registro de Preços nº 25/2020.

ITEM 01

| ESPECIFICAÇÃO:Classificação | Item | Descrição | Representante | Vl. Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º | 1 |  |  |  |
| 2º | 1 |  |  |  |
| 3º | 1 |  |  |  |
| 4º | 1 |  |  |  |
| 1º | 2 |  |  |  |
| 2º | 2 |  |  |  |
| 3º | 2 |  |  |  |
| 4º | 2 |  |  |  |

- Os licitantes aceitam cotar os bens ou serviços com preços iguais aos dos licitantes vencedores, conforme disciplina o Decreto Federal nº 7.892/2013 Art. 11.

......I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 ; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO 10

Ordem de fornecimento/serviços nº ___/2020

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......./2020

À Empresa

Endereço:

| CNPJ | Telefone Fax |
| --- | --- |

Autorizamos V.S.ª a entrega dos materiais adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão Presencial nº. 25/2020, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e à sua proposta de __________ - Processo nº11919/2019 - 12200/2019

I – DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para prestação de serviços de revisão, recarga de extintores e aquisição e instalação de extintores, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

Marca/referência:  ______________;

Quantidade/Unidade                 Valor Unitário em R$          Valor Total em R$

| ________ | __________ | __________ |
| --- | --- | --- |

II 	- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a contas da seguinte dotação orçamentária:

43.01.00 – Secretaria Municipal de Saúde

43.01.10 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso 1.211.0000

43.01.20 – Bloco da Atenção Primária em Saúde

Classificação Funcional: 10.301.0011.2.0090

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso 1.214.0000

22.01.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

22.01.10 – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Classificação Funcional: 08.122.0008.2.0059

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 - 3.3.90.39.17

Recurso 1.001.0000

22.01.20 – Fundo da Criança e Adolescente

Classificação Funcional: 08.243.0008.2.0065

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04

Recurso 1.001.0000

22.01.30 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Classificação Funcional: 08.244.0008.2.0073, 08.244.0008.2.0074- 08.244.0008.2.0171 - 08.244.0008.2.0172

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 - 3.3.90.39.17

Recurso 1.311.0000 - 1.390.0010 - 1.001.0000

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Recebi o original desta Ordem de fornecimento/serviços, ciente das condições estabelecidas.

(Local),  __ de ______________________ de 2020.

__________________________

CONTRATADA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 11919/2019 - 12200/2019

Contrato nº --------

Registro de Preços nº

Termo de compromisso que entre si fazem de um lado o ____________ e de outro a empresa _______________, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O ___________________, pessoa jurídica de direito público, com sede _______________, Conceição da Barra - ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº --------, neste ato representado por seu _________________, Sr.__________________________, portador do CPF-MF nº _________________________ e RG________________, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa _____________________, doravante denominada CONTRATADA, com sede ________(endereço completo)________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________ neste ato representada pelo _______(condição jurídica do representante)_______, Sr. ________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)________ ajustam o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório – Pregão Presencial nº 25/2020, Processo Administrativo nº 11919/2019 - 12200/2019 aquisição por menor preço, tudo de acordo com a Lei Federal nº 10.520/05 e Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem.

1 - Do Objeto

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para prestação de serviços de revisão, recarga de extintores e aquisição e instalação de extintores, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

1.2 - A contratação deste objeto deverá de acordo com as especificações do termo de referencia.

- DO PRAZO

2.1 – Prazo de vigência: a duração do contrato é de  até 12 (doze) meses. Contados da data de sua assinatura, respeitando a vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, conforme prevê o Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

3. DO VALOR

3.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$_________ (_________________________).

3.1.1. O valor do Contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura , de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.06/1995;

3.2 – O preço somente poderá ser reajustado, caso houver a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais ( Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM ou outro que venha a substituí-lo), desde a data da apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

3.3 – Após a entrega dos produtos cotados a contratada apresentará à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, nota fiscal para liquidação e o pagamento da despesa será feito: mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou através de autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura, no prazo estipulado no termo de referência, contados do recebimento definitivo dos serviços.

3.4 – A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor requisitante.

3.5 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

3.6 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da contratada.

3.7 – O pagamento somente será efetuado mediante:

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da contratada)e Municipal (onde for sediada a contratada e a do Município de Conceição da Barra, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

- Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

3.8 – O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária, indicada pela contratada ou através da autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura emitida pela contratada.

3.9 – De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes.

Não serão efetuados créditos em contas:

- de empresas associadas;

- de matriz para filial;

- de filial para matriz;

- de sócio;

- de representante;

- de procurador, sob qualquer condição.

3.10 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste contrato.

3.11 – Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

3.12 – A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato.

3.13. O pagamento será efetuado conforme descrito no termo de referência, mediante a apresentação da nota fiscal e deverá ser atestado pela Secretaria requerente em conformidade com as exigências do EDITAL.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da dotação abaixo bem como dotação específica do exercício vigente no ano.

43.01.00 – Secretaria Municipal de Saúde

43.01.10 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso 1.211.0000

43.01.20 – Bloco da Atenção Primária em Saúde

Classificação Funcional: 10.301.0011.2.0090

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso 1.214.0000

22.01.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

22.01.10 – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Classificação Funcional: 08.122.0008.2.0059

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 - 3.3.90.39.17

Recurso 1.001.0000

22.01.20 – Fundo da Criança e Adolescente

Classificação Funcional: 08.243.0008.2.0065

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04

Recurso 1.001.0000

22.01.30 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Classificação Funcional: 08.244.0008.2.0073, 08.244.0008.2.0074- 08.244.0008.2.0171 - 08.244.0008.2.0172

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 - 3.3.90.39.17

Recurso 1.311.0000 - 1.390.0010 - 1.001.0000

5- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- ASSISTENCIA SOCIAL

5.1.1 Entregar os produtos de acordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência, dentro dos prazos;

5.1.2 Corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas ou irregularidades detectadas ou notificadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

5.1.3 Fornecer os produtos, obedecendo elevados padrões de qualidade, com os veículos e materiais apropriados;

5.14. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticadas durante o fornecimento.

5.1.5. Prestar os serviços de acordo com a NBR 12962/98 – ABNT.

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5.2.1 disponibilizar cilindros completos (c/ regulador) com capacidade igual ou superior ao solicitado conforme necessidade para as ambulâncias, sem qualquer acréscimo de valores para o município;

5.2.2 entregar no Hospital Municipal de conceição da Barra (lote 01) e no Pronto Atendimento de Braço do Rio (lote 02) nas quantidades e na data solicitada;

5.2.3 A mão de obra para descarregar os produtos no Hospital Municipal é de responsabilidade da empresa vencedora da licitação;

5.2.4 manter enquanto estiver em vigor o contrato, as exigências do Edital no que diz respeito a habilitação;

5.2.5 Fornecer os produtos de 1ª qualidade, dentro das especificações contidas no edital a ser elaborado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL);

5.2.6 Responder por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à entrega dos produtos, objeto do Edital;

5.2.7 Fica a cargo da Contratante, exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização durante toda a execução da entrega dos produtos, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução, aplicando à CONTRATADA (O), nos termos da regulamentação própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso verificadas, após devidamente apuradas.

5.2.8 A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos produtos, podendo a contratante, tomar toda e qualquer decisão, inclusive cancelamento do contrato conforme previsto na lei 8.666/93.

6– DISPOSIÇÕES GERAIS

6 - CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

6.1 - Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

6.2 - Designar servidor/comissão para fiscalizar e acompanhar a entrega do(s) equipamento(s);

6.3 - Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos fornecimento/serviçoss, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

6.4 - Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;

6.5 - Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas no fornecimento/serviços do(s) equipamento(s);

6.6 - Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

6.7 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

6.8 - Rejeitar os produtos e/ou serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, estabelecendo sua correção;

6.9 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Termo de Referência, após o cumprimento das formalidades legais.

6.10 - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

7. DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA

7.1 – A fiscalização da entrega dos materiais será feita pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de _____________, na pessoa do _________________, a fim de cumprir, rigorosamente, os prazos e condições do presente edital, proposta e as disposições do contrato.

7.2 – A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita entrega dos materiais.

7.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.4 – È direito de a fiscalização recusar quaisquer materiais, quando entender que os mesmos ou que os materiais empregados não sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a execução esta irregular.

8. REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES:

8.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na lei 10.520/02 e 8666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas constantes do edital de licitação.

8. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

8.1 – A recusa injustificada da contratada em realizar o serviço definido na Cláusula Primeira deste instrumento, de conformidade com a proposta classificada na licitação e indicada para registro do respectivo preço, ensejará aplicação das penalidades enunciadas a seguir.

8.2 – A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações.

8.3 – Na hipótese da contratada deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- Advertência, por escrito;

- Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;

- Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato;

- Suspensão para contratar com a Administração;

- Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.

8.4 – As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do item acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

8.5 – Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a contratada será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.

8.6 – A contratada, durante a execução do contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, porém, poderá considerar rescindido o contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.

8.7 – As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, não serão computadas para o fim previsto no item 8.5.

10.8 – As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 9.3.

8.9 – As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e cumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e”, todas do item 9.3.

8.10 – A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o contrato em razão do atraso.

8.11 – As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem às irregularidades.

8.12 – Decorridos 15 (quinze) dias de atraso na entrega/execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar multa prevista no item 8.3 “c”, poderá a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL optar pela rescisão do contrato

8.13 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução dos serviços objeto desta Ata, para entender rescindido o contrato.

8.14 – As multas serão calculadas pelo valor total do contrato.

10.15 – Se o descumprimento do contrato gerar consequências graves para a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá esta, além de rescindir o contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do item 9.3.

8.16 – Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada pena de Declaração de Inidoneidade.

8.17 – A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretaria Requerente.

8.18 – Quando declarada a Inidoneidade da contratada, a Secretaria Requerente submeterá sua decisão ao Procurador Geral do Município, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública.

8.19 – Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Administração Pública pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

8.20 – Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;

- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e de atos ilícitos.

9. DA RESCISÃO

# 9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, com fulcro nos artigos77, 78, 79, 80 da lei 8.666/93.

10. DO FORO

10.1. Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra -ES para

dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Conceição da Barra - ES, ----- de ------------ de 2020

## ______________________________________

Walyson José Santos Vasconcelos

Prefeito Municipal

______________________________________

Contratada

Testemunhas:

___________________________________

Nome Legível

CPF:

___________________________________

Nome Legível

CPF:

ANEXO 12

CHECK LIST

CREDENCIAMENTO

- Contrato Social e suas alterações, se houver, registrado na junta Comercial

- Identidade ( Representante e do Sócio da Empresa).

- Procuração ou declaração de credenciamento. Anexo IV

- Declaração de ME/EPP -  ANEXO VI

- CERTIDÃO expedida pela Junta Comercial.

- Declaração que satisfaz plenamente os requisitos habilitatórios -   ANEXO V.

PROPOSTAS

- Arquivo Digiprop – CD ou Pen Drive;

- Proposta conforme modelo no edital ANEXO II;

- DECLARAÇÃO complementar da proposta ANEXO III.

HABILITAÇÃO

REGULARIDADE FISCAL:

- Certidão da Divida ativa da União;

- Certidão do FGTS;

- CND da fazenda Estadual;

- CND da Fazenda Municipal, Sede da Empresa;

- Cartão do CNPJ;

- CND de Falência e Concordata;

- CND de Débitos Trabalhistas;

- Declaração Conjunta

TÉCNICA:

Apresentar Atestados e/ou declarações conforme exigências nas alíneas: A,B,C e D.