PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS.

A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - PMCB, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, por intermédio de seu(a) Pregoeiro(a), que abaixo subscreve, designado pela Portaria nº 110/2019 de acordo com a Lei nº 10.520/02, com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital.

1 – TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 – Modalidade: 					PREGÃO PRESENCIAL

1.2 – Processo Administrativo nº:			193/2019.

1.3 – Tipo de Licitação: 				MENOR PREÇO POR LOTE.

1.4 – Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS.

1.5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1.5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

43.01.00– Secretaria Munic. de Saúde

43.01.10 – Gestão do fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 -3.3.90.30.36 -4.4.90.52.08

Recurso 1.211.0000

43.01.20 Blocoda Atençao Primaria em Saude

Classificaçao Funcional: 10.301.0011.2.0087

Natureza da Despesa : 3.3.90.30.09. -3.3.90.30.36 -4.4.90.52.08

Recurso :1.212.0000

43.01.30 Bloco da Media e Alta Complexidade

Classificação Funcional :10.302.0011.2.0088

Natureza da Despesa : 3.3.90.30.09 – 3.3.90.30.36 – 4.4.90.52.08

Recurso: 1.212.0000

1.6 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

1.6.1 - O presente certame será regido de acordo com a pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União – DOU em 06 de junho de 1994, e alterações, e pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.6.2 - DAS DEFINIÇÕES.

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens ou materiais, para contratações futuras;

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

V - Órgão Não Participante - órgão ou entidade que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não integrando a Ata de Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la para aquisição de bens ou materiais, mediante adesão, após autorização de seu órgão gerenciador.

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES.

2.1 – Até o dia 15 de Julho de 2019 às 09:00 horas, os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão deverão se protocolizados no Setor de Protocolo da PMCB, localizada na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro - Conceição da Barra.

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente no setor de protocolo, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes dizeres:

Envelope nº 001 – PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – PMCB

Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº,

Centro, Conceição da Barra/ES

Razão completa da Licitante c/ CNPJ

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 22/2019

Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – PMCB

Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº,

Centro, Conceição da Barra/ES

Razão completa da Licitante c/ CNPJ

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 22/2019

3 – CREDENCIAMENTO.

3.1 – Para fins de credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), o proponente poderá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO IV), respondendo o mesmo pela representada.

3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data, no setor de Licitação da PMCB, a partir das 09:00 horas.

3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.

3.2.1.1 – o representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante.

3.2.2 – Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro(a) qualquer DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO JUNTAMENTE COM:

- UM ORIGINAL DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR, que o autorize a participar de Licitações; acompanhado com cópia da identidade de quem deu outorga.

- OU DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (ANEXO lV); acompanhado com cópia da identidade de quem  deu outorga.

3) OU INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PÚBLICO;

que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente.

3.2.2.1 – O representante deverá somente apresentar uma das três opções acima para efetivar o credenciamento.

3.2.3 – Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA à apresentação da CÓPIA AUTENTICADA DO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E SEUS TERMOS ADITIVOS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

3.2.4 – Para efeito de atendimento ao subitem 3.2.3 COMPREENDE –SE COMO:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

3.2.4.1 – A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 5.1, e também para constatar se os responsáveis pela empresa tem capacidade jurídica para outorgar procuração aos representantes que se fizerem presentes à Sessão Pública.

3.2.4.2 – Os interessados ou seus representantes, deverão apresentar Declaração de Credenciamento (ANEXO IV).

3.2.4.3 – Na hipótese do Licitante não estar presente à Sessão Pública este deverá enviar o Contrato Social, ou documento equivalente, devidamente autenticado, junto com a prova de Regularidade Fiscal (CND), no envelope n° 2 (HABILITAÇÃO), para atender ao disposto no item 3.2.4.1.

3.2.5 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.

3.2.6 – Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes deverão comprovar, no momento do credenciamento, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando declaração conforme anexo VI (modelo), como também apresentar no mesmo momento CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

3.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia (neste caso acompanhados dos originais, conforme previsto no artigo 3º inciso 2º da Lei 13.726/2018.

3.4 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

3.5 – A apresentação no CREDENCIAMENTO do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos; Registro Comercial, devidamente autenticado, isentam a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 – Habilitação.

3.6 - Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 05).

3.7 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 3.6 em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 22/2019 Envelope DECLARAÇÃO".

3.8. - A falta de qualquer documento necessário para o Credenciamento não importará no impedimento da participação da empresa no processo, porém, o representante não credenciado, ficará impedido da formulação de lances, na fase de proposta e de interpor recurso.

4 – ABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

4.1 – As 09:00 horas do dia 15 de Julho de 2019 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da CPL localizada no Setor de Licitações da PMCB.

5 – OBJETO

5.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa especializada em fornecimento de materiais médicos hospitalares, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

5.2 - Os preços máximo admitidos para cada item está relacionado a media de preço de mercado realizado pelo setor de compras, conforme planilha anexada aos autos.

6 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (PMCB), através da Secretaria Municipal de Administração - Setor de Compras, será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de Registro de Preços.

6.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos públicos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo Órgão Gerenciador indicado no item 6.1 e mediante aceitação de execução de serviços pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em conformidade com os critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4.178/2009.

7 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

7.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua assinatura.

7.2 – O prazo de vigência da contratação decorrente desse Registro de Preços apresentará como termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento, e como termo final o recebimento definitivo dos materiais pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia dos materiais fornecidos.

8 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

8.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo, bem como a quantidade mínima a ser cotada por cada licitante, obedecerá ao disposto no Anexo I, bem como não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, §4º, do Decreto nº 7892/2013.

8.1.1 - As contratações adicionais não poderão exceder por órgão ou entidade interessada, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

8.2 - A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de execução pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios:

- Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame serão computados nos quantitativos fixados originariamente nos itens 8.1 A 8.2;

- Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido no item 8.1;

- Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada.

8.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

9 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

9.1 - As empresas que se enquadrem na previsão legal acima citada devem atender a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

9.2 – Poderão participar deste Pregão Presencial somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação e que atendam as exigências deste edital.

9.3 – Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

10 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

10.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – ES, Registro de Preços nº 22/2019, Envelope nº 001 – PROPOSTA; Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO".

10.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 11 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 12 deste Edital.

10.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia (neste caso acompanhados dos originais, conforme previsto no artigo 3º inciso 2º da Lei 13.726/2018.

11 – ENVELOPE Nº 001: PROPOSTA

11.1 – A proposta deverá ser formulada no sistema DIGPROP, disponibilizado no site: www.conceicaodabarra.es.gov.br na aba da Licitações/Digitador da proposta. Sendo o único e exclusivo meio para tal. Para maiores informações e esclarecimentos quanto à formulação da proposta pelo sistema DIGPROP no telefone (27) 9.8884-7593.

11.1.1 – O fornecedor deverá trazer 02 (duas) vias da proposta, sendo: 01 impressa do sistema DIGPROP e 01 por mídia eletrônica (cd, DVD, pen drive, etc.), contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

- Discriminação do objeto ofertado indicando marca, preço unitário e preço total para cada item, OBSERVANDO especificações e condições previstas no Termo de Referência - Anexo 01 -;

- Validade da Proposta - O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua abertura.

- O preço por item e o valor global ofertado deverão ser apresentados em algarismos, e cotado em Reais com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, licenças e todas as demais despesas necessárias para o cumprimento do respectivo objeto,  bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a PMCB.

- Preenchendo o disposto no anexo III fica dispensado o carimbo.

OBS: A indicação de marca é exigível nos casos em que o objeto for padronizado pelo mercado, não sendo necessário nos objetos que forem de fabricação própria. A não apresentação da marca nos casos em que for imprescindível gera desclassificação.

11.2 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 001 – PROPOSTA, a declaração de informações (ANEXO III), parte deste edital, a fim de complementação da proposta.

11.3 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

11.4 – A proposta será desclassificada se desatender, expressamente, as normas e exigências deste edital, principalmente quanto à assinatura da mesma.

11.5 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não previstas neste edital, a não ser aquelas oferecidas na etapa de lances.

11.6 – As propostas deverão ser de acordo com o sistema DIGPROP, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

11.6.1 – A não apresentação correta da proposta através do sistema DIGPROP (mídia eletrônica), não enseja desclassificação por ser mera ferramenta de facilitação da licitação.

11.7 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação à quantidade pedida.

11.8 - Não será aceitável a desistência de propostas, sob pena de aplicação das sanções contidas no Art. 7º da lei 10.520/2002:

12 – ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO.

12.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados:

12.1.1 – Habilitação Jurídica:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

12.1.1.1 – A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa e a composição da sociedade.

12.1.1.2 – Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do credenciamento, e uma vez comprovada as informações mencionadas no subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação de documentação no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO.

12.1.1.3 – A verificação da regularidade perante o FGTS e o INSS, dar-se-á após consulta aos “sites”, na INTERNET, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Previdência e Assistência Social.

12.1.2 – Regularidade Fiscal

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão

Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda) juntamente com a Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social – INSS;

- Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal – SEDE DA EMPRESA;

- Comprovante de Inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ).

- Certidão Negativa/Positiva de débitos Trabalhista.

12.1.2.1 - As Certidões Negativas/Positivas de Débitos exigidas no item anterior deverão conter o mesmo CNPJ apresentado pelo Licitante no momento do CREDENCIAMENTO.

12.1.2.2 – Para efeito de validade das documentações, em cumprimento aos incisos II e III, do art. 29 da Lei nº 8666/93, as documentações relativas à regularidade fiscal, conforme o caso, deverão ser do domicílio ou sede do licitante, ficando adstrita ao CNPJ do estabelecimento que participa do certame;

12.1.3 – Qualificação Complementar:

- Declaração Conjunta conforme ANEXO VII, que dispõe:

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;

- Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Lei nº 9.854, de 27/10/99).

- Declara que estão inclusos nos preços propostos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto, conforme termo de referência e demais condições.

- Declara que aceita todas as condições deste edital e seus anexos, e de que não reclamará das decisões tomadas segundo o disposto neste instrumento, resguardando o direito de recurso contra as decisões que contrariam as determinações deste edital ou da legislação em vigor.

- Declara sob as penas da lei que dispõe do objeto desta licitação.

12.1.4 – Qualificação Técnica

A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

- Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica compatível com o objeto desta licitação.

- Alvará de Vigilância Sanitária;

- Comprovação de Licença de Funcionamento em vigor, expedida pelo Órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente;

12.1.4.1 – Da Empresa Vencedora

- Deverá apresentar no prazo de 03(três) dias após o encerramento da sessão, Certificado de Boas Praticas de Fabricação e controle por linha de produção/produtos, emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. (APENAS PARA ITENS CONSIDERADOS SANENANTES E ITENS CUJO DESCRIÇÃO SOLICITA O CERTIFICADO)

- Deverá apresentar no prazo de 03(três) dias após o encerramento da sessão Registro na Anvisa;

C) No caso de produtos importados é também necessária a apresentação do Certificado de Boas Praticas de Fabricação e Controle emitido pela autoridade Sanitária do país de origem ou laudo de inspeção emitido pela autoridade Sanitária Brasileira.

12.1.5 Qualificação Financeira:

12.1.5.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

13 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

13.1 – Declarada aberta à sessão pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes.

13.2 – O(A) Pregoeiro(a) procederá à abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

13.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

13.4 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

13.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

13.5 – Uma vez classificada as propostas ao(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

13.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

13.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

13.8 – O(A) Pregoeiro(a), durante a Sessão Pública, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.

13.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

13.10 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

13.10.1 - Aplicar-se-ão às empresas que se enquadram nas disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) – as prescrições dos artigos 44 ao 45.

13.11 – Em seguida o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

13.12 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.

13.13 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso.

13.14 – A adjudicação do objeto desta licitação será feita a apenas um licitante.

13.15 – Caso o primeiro colocado não disponha de condições de atender integralmente a necessidade da Administração, poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada. Em todo o caso, a convocação desses licitantes remanescentes dependerá de sua expressa anuência em fornecer os materiais ao mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

13.15.1 - Quando da emissão das Ordens Fornecimento, deverá ser respeitada a ordem de classificação dos fornecedores constantes da Ata.

13.15.2 - Os órgãos participantes e não participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de fornecimento, solicitar ao órgão gerenciador que indique o fornecedor a ser contratado.

13.16 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o(a) Pregoeiro(a) vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

13.17 – O(A) Pregoeiro(a) ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

13.18 – Ao final da Sessão Pública ao(a) Pregoeiro(a) franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

14 – RECURSOS

14.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso o Diretor Geral da Secretaria.

14.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

- Ser dirigida ao(a) Pregoeiro(a) ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de documentação pertinente;

- As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias uteis (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

- As razões do recurso deverão ser apresentadas à CPL – Comissão Permanente de Licitação, fora do prazo legal, não serão conhecidos.

- Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias uteis  (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

15 – PROPOSTA

15.1 – A proposta será atualizada automaticamente após o encerramento do pregão. No caso de ser por lote o licitante deverá apresentar proposta atualizada com discriminação do valor unitário no prazo máximo de 02 (dois) dias após o encerramento da sessão e julgamento do presente Pregão.

16 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA

16.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na Sessão o(a) Pregoeiro(a) é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

16.2 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso.

16.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16.4 - Após a homologação referida no item anterior, os licitantes classificados serão convocados para assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

16.5 – Para fins de formalização da Ata de Registro de Preços, deverá ser respeitada e especificada a ordem de classificação do certame e a quantidade de fornecedores a serem registrados.

16.6 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

17 – RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO

17.1 – A PMCB, por intermédio da CPL - Comissão Permanente de Licitação - convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Fornecimento  referente ao presente Pregão Presencial.

17. 2 – O prazo para a retirada da Ordem de Fornecimento, após a convocação, é de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.3 – No caso do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não atender a exigência do item anterior (16.2), desatender ao disposto no Termo de Referência – Anexo I – Demais Condições, não assinar a Ata de Registro de Preços ou deixar de entregar os bens ou executar os serviços objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

18 – ACEITAÇÃO E PAGAMENTO

18.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à PMCB, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Os documentos fiscais hábeis, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento conforme termo de referência, após a respectiva apresentação e processamento.

18.1.1 - A fatura deverá ser entregue mensalmente conforme entrega de materiais ou equipamentos e será paga conforme discriminado no termo de referência.

18.1.2 – O documento Fiscal Hábil (Nota Fiscal ou Equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ apresentado para credenciamento e a mesma Razão Social do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do Credenciamento.

18.1.3 – Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as informações registradas na Ata da Sessão Pública ou no Contrato, deverá ser comunicado à CPL, mediante documentação própria, para apreciação da Autoridade Competente.

18.2 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

18.3 – A PMCB poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

18.4 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

18.5 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.

19 – PENALIDADES E SANÇÕES

19.1 – A empresa cuja proposta tenha sido homologada pela autoridade competente deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução das entregas objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

19.1.1 – Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 2 (dois) anos.

19.1.2 – Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, pelo atraso no prazo de entrega dos materiais ou equipamentos, pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, pela não retirada da Ordem de Fornecimento ou pela recusa em executar as entregas objeto desta licitação, calculada pela fórmula:

M = 0,01 x C x D

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

19.1.3 – Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas neste edital e nos termos estabelecidos no contrato, estará sujeito a penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento), limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor total da proposta apresentada.

19.1.4 – A aplicação da penalidade contida no item 18.1.2 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 18.1.1.

19.1.5 – Caso os licitantes se recusem a retirar a Ordem de Fornecimento, a assinar o contrato ou executar as entregas objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/02, devendo os licitantes remanescentes ser convocados na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances e consignados na Ata de Registro de Preços, desde que aceitem fornecer o objeto pelo mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

20.2 – A PMCB reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

20.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

20.4 – O(A) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

20.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da PMCB.

20.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações e pela Lei Complementar nº 123/06, independente da transcrição das normas vigentes.

20.7 – O(A) Pregoeiro(a) resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

20.8 – Informações complementares inerentes a este Pregão Presencial poderão ser obtidas pelos interessados no tel.: (27) 98884-7593, E-mail: pmcblicitacao@gmail.com  em dias úteis no horário de 9 h às 16 h ou através do site: www.conceicaodabarra.es.gov.br quando se referiem à ao procedimento licitatório. Quando os esclarecimentos se referirem ao objeto licitado (descrição, quantidades...) os pedidos devem ser encaminhados à secretaria requerente, neste caso, Secretaria Municipal de Saúde.

20.9 – O(A) Pregoeiro(a) pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração.

20.10 – Os prazos e as condições para requerer a IMPUGNAÇÃO dos termos deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e 3º do artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

20.10.1 - Caso o(a) pregoeiro(a) decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá encaminhar o processo para a autoridade competente a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do(a) Pregoeiro(a).

20.10.2 – Esclarecimentos e informações sobre as cláusulas deste Edital e acerca da descrição dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo 01) serão recebidos e respondidos pelo(a) Pregoeiro(a) até o dia anterior ao marcado para a Sessão Pública.

20.11 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

20.11.1 – 	Anexo 01 	– Termo de referência;

20.11.2 – 	Anexo 02 	– Descrição dos itens conforme digitador de proposta;

20.11.3 – 	Anexo 03	– Modelo de Informações e Declaração;

20.11.4 – 	Anexo 04 	– Modelo de Credenciamento;

20.11.5 – 	Anexo 05 	– Modelo de Declaração exigências habilitatórias;

20.11.6 – 	Anexo 06 	– Modelo de Declaração de ME ou EPP;

20.11.7 – 	Anexo 07 	– Modelo de Declaração Conjunta;

20.11.8 – 	Anexo 08 	– Minuta da Ata para Registro de Preço;

20.11.9 – 	Anexo 09 	– Registro de Preços;

20.11.10 – 	Anexo 10 	– Ordem de Fornecimento;

20.11.11 – 	Anexo 11 	– Minuta de Contrato.

20.11.12 -  Anexo 12       - Check List

Conceição da Barra/ES, 03 de Julho de 2019.

______________________

IRANI SOUZA PEREIRA

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

ANEXO 01

TERMO DE REFERENCIA

1 – OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DIRETO

2 – JUSTIFICATIVA

Para atender às demandas das Unidades de Saúde e Hospital Municipal, para todas as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

FRALDAS GERIÁTRICAS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.19.02.0468-9 | PC |  |  | 00,000 | 2.000,0000 |  |  |
| Fralda geriátrica tamanho M formato anatômico, não tóxico, gel absorvente, cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, polímero com alto grau de absorvência, para uso em paciente com incontinência urinária severa, barreiras laterais antivazamentos, contorno de elástico nas pernas, 02 fitas adesivas reguláveis para fixação de cada lado, algodão que não se desfaça quando molhado. Deverá constar no pacote incontinência severa. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo de irritabilidade dérmica primária, (provam a hipoalergenicidade do produto e laudo de ensaio de análise microbiológica (provam que não há contaminantes no produto e que o mesmo foi feito com celulose virgem). Validade mínima de 12 meses. Pacote com 8 unidades. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 02 | 1.19.02.0469-7 | PC |  |  | 00,000 | 2.000,0000 |  |  |
| Fralda geriátrica tamanho G formato anatômico, não tóxico, gel absorvente, cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, polímero com alto grau de absorvência, para uso em paciente com incontinência urinária severa, barreiras laterais antivazamentos, contorno de elástico nas pernas, 02 fitas adesivas reguláveis para fixação de cada lado, algodão que não se desfaça quando molhado. Deverá constar no pacote incontinência severa. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo de irritabilidade dérmica primária, (provam a hipoalergenicidade do produto e laudo de ensaio de análise microbiológica (provam que não há contaminantes no produto e que o mesmo foi feito com celulose virgem). Validade mínima de 12 meses. Pacote com 8 unidades. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 03 | 1.19.02.0496-4 | PC |  |  | 00,000 | 2.000,000 |  |  |
| Fralda geriátrica tamanho XG formato anatômico, não tóxico, gel absorvente, cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, polímero com alto grau de absorvência, para uso em paciente com incontinência urinária severa, barreiras laterais antivazamentos, contorno de elástico nas pernas, 02 fitas adesivas reguláveis para fixação de cada lado, algodão que não se desfaça quando molhado. Deverá constar no pacote incontinência severa. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo de irritabilidade dérmica primária, (provam a hipoalergenicidade do produto e laudo de ensaio de análise microbiológica (provam que não há contaminantes no produto e que o mesmo foi feito com celulose virgem). Validade mínima de 12 meses. . Pacote com 7 unidades. |

LÂMINAS DE BISTURÍ

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 1.19.02.0022-5 | UN |  |  | 00,000 | 10.000,0000 |  |  |
| LAMINA P/ BISTURI N° 21 Lâmina de bisturi; em aço inoxidável cortante; número 21; estéril, descartável; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação. Sem rebarbas; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. Que atenda a NR32. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 05 | 1.19.02.0024-1 | UN |  |  | 00,000 | 10.000,0000 |  |  |
| LAMINA P/ BISTURI N° 23 Lamina de bisturi; em aco inoxidavel cortante; numero 23; esteril,descartavel; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. Que atenda a NR32. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 06 | 1.19.02.0023-3 | UN |  |  | 00,000 | 10.000,0000 |  |  |
| LÂMINA P/ BISTURI Nº15 Lâmina de bisturi; em aço inoxidável cortante; número 15; estéril, descartável; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação. Sem rebarbas; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. Que atenda a NR32. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 07 | 1.19.02.0021-7 | UN |  |  | 00,000 | 10.000,0000 |  |  |
| LAMINA P/ BISTURI N° 11 Lamina de bisturi; em aco inoxidavel cortante; numero 11; esteril,descartavel; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. Que atenda a NR32. |

FITAS ADESIVAS HOSPITALARES

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 1.19.02.0131-0 | RL |  |  | 00,000 | 1.500,0000 |  |  |
| ESPARADRAPO 10 X 4,5 Fita adesiva cirurgica; em fios de algodao impermeavel,com bordas devidamente acabadas; branca; com massa adesiva antialergica a base de borracha natural; tendo uma face com perfeita aderencia; medindo (10cm x 4,5m),c/capa protetora; embalado em legislacao atual vigente |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 09 | 1.19.02.0482-4 | RL |  |  | 00,000 | 1.000,0000 |  |  |
| ESPARADRAPO MICROPOROSO 10 X 4,5 Fita adesiva cirurgica; em nao tecido a base de viscose microporosa, hipoalergenica, atoxica; na cor bege; com massa adesiva antialergica a base de eter sintetico; tendo uma face com perfeita aderencia; medindo 4,5 mm x 10 m, em rolo com capa; embalado em material que garanta a integridade do produto e atenda a legislacao atual vigente |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 10 | 1.19.02.0035-7 | RL |  |  | 00,000 | 450,0000 |  |  |
| FITA AUTOCLAVE Fita Adesiva com indicador de temperatura, medindo 19 mm de largura e 30m de comprimento : Confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuídas, com aderência eficiente e duradoura, porém de fácil remoção, sem rasgar, deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir a umidade e as condições térmicas da autoclavagem, com marcação termosensível, em forma de listas diagonais impressas com tinta especial, que se tornem marrom ou pretas, quando submetidas as temperaturas utilizadas na esterilização em autoclave. Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalada conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 11 | 1.19.02.0812-9 | RL |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X 50 M (FITA CREPE HOSPITALAR) Fita adesiva de papel crepado saturado e adesivo de borracha natural e resinas sintéticas; Resistente e impermeável; Indicação: Utilizada para fixação de ataduras rótulos de soros, identificação de seringas, mamadeiras, fechamento de pacotes de papel etc. Têm inúmeras utilidades de uso dentro dos hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios e postos de saúde. Embalagem: Individual, segura que garante proteção e integridade do produto quanto à ação de agentes externos. 19mm x 50 mesterilidade .Que atenda a NR32. |

ESCOVAS HOSPITALARES

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.19.02.0721-1 | UN |  |  | 00,000 | 600,0000 |  |  |
| ESCOVA COM PVPI PARA ANTISSEPSIA DAS MÃOS "Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços, uso único, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente impregnada com solução de degermante de P.V.P.I. (polivinilpirrolidona 10% - Iodo 1%). Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS n°01, de 23/01/96." |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 13 | 1.19.02.0722-0 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| ESCOVA PEQUENA AZUL COMPRIMENTO 18,3 CM COM 2,8 CM DE CERDAS, PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJIDADE DE CXS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COM CERDA AZUL DE NYLON NO CORPO E NAS PONTAS COM CABO BRANCO DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM DE BAIXA TEMPERATURA, USO CONTÍNUO DEVIDO ALTA DURABILIDADE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ISENÇÃO DO MESMO. UN 21 |

DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1.19.02.0126-4 | UN |  |  | 00,000 | 15.000,0000 |  |  |
| ESCALPE 21G Dispositivo intravenoso periférico; (Scalp), Agulha 21G, siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível; alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30cm de comprimento, flexível e transparente; calibre 21, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32, embalado individualmente, em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; o produto deve estar em conformidade com a NBR 9753. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 15 | 1.19.02.0170-1 | RL |  |  | 00,000 | 15.000,0000 |  |  |
| ESCALPE 23G Dispositivo intravenoso periférico; (Scalp), Agulha 23G, siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível; alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30cm de comprimento, flexível e transparente; calibre 23, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32, embalado individualmente, em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; o produto deve estar em conformidade com a NBR 9753. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 16 | 1.19.02.0015-2 | RL |  |  | 00,000 | 700,0000 |  |  |
| ESCALPE 27G Dispositivo intravenoso periférico; (Scalp), Agulha 27G, siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível; alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30cm de comprimento, flexível e transparente; calibre 27, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32, embalado individualmente, em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; o produto deve estar em conformidade com a NBR 9753 |

MÁSCARAS DE USO HOSPITALAR(OXIGÊNIO E LARINGEA)

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1.19.02.0300-3 | UN |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO: MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA SISTEMA VENTURI COMPOSTA DE 1 TRAQUEIA CORRUGADA; 1 EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO FLUXÔMETRO; 1 ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO/INALAÇÃO; 6 VÁLVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, BRANCA, AMARELA E AZUL). |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 18 | 1.19.02.0484-0 | UN |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| MASCARA DE OXIGENIO ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO: MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA SISTEMA VENTURI COMPOSTA DE 1 TRAQUEIA CORRUGADA; 1 EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO FLUXÔMETRO; 1 ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO/INALAÇÃO; 6 VÁLVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, BRANCA, AMARELA E AZUL). |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 19 | 1.19.02.0535-9 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Máscara Laríngea n.º 01 Máscara laríngea nº 01, uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Neonatal com até 5Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 4. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 20 | 1.19.02.0536-7 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Mascara Laríngea n.º 1,5 Máscara laríngea nº 1,5, uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Infantil 5 a 10Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 7. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 21 | 1.19.02.0537-5 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Máscara Laríngea n.º 2 Máscara laríngea nº 02, uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 10 a 20Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 10. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 22 | 1.19.02.0539-1 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Máscara Laríngea n.º 3 Uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 30 a 50Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 20 |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 23 | 1.19.02.0538-3 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Máscara Laríngea n.º 2,5 Máscara laríngea nº 2,5, uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 20 a 30Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 14 |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 24 | 1.19.02.0540-5 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Máscara Laríngea n.º 4 Uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 50 a 70Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 30 |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 25 | 1.19.02.0541-3 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Máscara Laríngea n.º 5 Uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 70 a 100Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 40 |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 26 | 1.19.02.0428-0 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| Ambú adulto com reservatório de oxigênio e máscara ligada à fonte de O2 Reanimador manual"; adulto, com balão auto inflável, sem emendas; com capacidade de insuflar volumes de ar correntes de até 1000ml, com válvula unidirecional; c/conector da válvula de entrada de oxigênio (residente) e ajustável ao látex e ou tubo de pvc n.204; válvula de segurança para pressões que excedam 30a 40 cm de agua; permitir adaptação de máscara facial em tamanhos diferentes. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 27 | 1.19.02.0429-8 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Ambú infantil com reservatório de oxigênio e máscara ligada à fonte de O2 Reservatório de oxigênio; para ressuscitador manual reservatório de oxigênio infantil/neonatal cap.1.000 ml p/ ambu de silicone; confeccionado em confeccionado em plástico resistente, transparente; adaptável ao ressuscitador manual da marca encaixe compatível com válvula para reservatório da marca protec; resistente ao resistente a oxido de etileno. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 28 | 1.19.02.0174-4 | KIT |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO COM COPO E MANGUEIRA ADULTO Micro nebulizador Completo com máscara, extensão copinho para medicamentos. Adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador tipo compressor Adulto (adaptador na cor amarela p/ ar comprimido) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 29 | 1.19.02.0460-3 | UN |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO COM COPO E MANGUEIRA INFANTIL Micro nebulizador Completo com máscara, extensão copinho para medicamentos. Adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador tipo compressor INFANTIL (adaptador na cor amarela p/ ar comprimido) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 30 | 1.19.02.0147-7 | CX |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM NAO TECIDO, A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, C/GRAMATURA DE 30G/M2, C/TIRAS DE MINIMO 30CM; COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS; TRES CAMADAS, C/ACABAMENTO EM SOLDA ELETRONICA; HIPOALERGICAS; SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE GARANTA VENTILACAO ADEQUADA; EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE CAIXA COM 50 UNIDADES |

LÍQUIDOS HOSPITLARES

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1.19.03.0277-0 | FR |  |  | 00,000 | 2.500,0000 |  |  |
| AGUA OXIGENADA 10V 100ML Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e engargarejos ou bochechos. EM ALMOTOLIA 100 ML |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 32 | 1.19.02.0348-8 | GL |  |  | 00,000 | 400,0000 |  |  |
| AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS Água destilada para autoclave, a qualidade do produto apresenta uma água totalmente isenta de Íons e impurezas orgânicas, portanto, com baixíssima condutividade elétrica, permitindo sua utilização com total compatibilidade química em contato com equipamentos e utensílios. É pura, mas não é estéril. Enxágue de peças e materiais e também em autoclave. pH: 5,0 a 7,0. Líquido límpido, incolor e inodoro. Galão de 5 litros. Validade de 1 ano a partir da data de entrega. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 35 | 1.19.01.0333-1 | LT |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| ALCOOL ABSOLUTO Álcool Absoluto é um álcool etílico anidro na concentração de 99,3º INPM, indicado para limpeza em geral em estabelecimentos de assistência à saúde humana e animal. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 36 | 1.19.02.0913-3 | FR |  |  | 00,000 | 500,0000 |  |  |
| ÁLCOOL IODADO EM ALMOTOLIA FRASCO 100 ML Álcool Iodado 0,1% é uma solução alcoólica contendo 0,1% de Iodo, indicada como antisséptico tópico, utilizada em curativos no tratamento de feridas. FRASCO EM ALMOTOLIA 100 ML litros. Validade de 1 ano a partir da data de entrega. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 37 | 1.19.02.0188-4 | GL |  |  | 00,000 | 250,0000 |  |  |
| DESINFETANTE ENZIMÁTICO DESINCROSTANTE 5 LT Desinfetante Enzimático Desincrostante, líquido a base de fosfato trissódico, hidróxido de sódio, surfactante, sequestrante e água desmineralizada q.s.p., p/ desincrostação em artigos de uso hospitalar e odontológico. É indicado para desincrostação de matéria orgânica em objetos, artigos, instrumentais de uso cirúrgico-hospitalar e odontológico e recipientes laboratoriais. Galão de 5 litros. Prazo de validade de 36 meses. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 38 | 1.19.02.0178-7 | FR |  |  | 00,000 | 500,0000 |  |  |
| ETER alcoolizado 35% solucao para uso externo, frasco com 500mL A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. Apresentar registro do produto na Anvisa e certificado de boas praticas, fabricacao e controle- CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99. Em caso do fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. (65.02.19.00021342-0) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 39 | 1.19.02.0497-2 | LT |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| Formol 10% Formol; categoria tampao. Formol a 10% em solução fisiologica com tamponamento de ph 7,2 a 7,4; com teor de 10%; reagente para fixacca de biopsias e peças cirurgicas; aspecto incolor; acondiconado em frasco apropriado e reforcado que mantenha a integridade do produto; rotulo com nr. De lote, data de fabricacao, validade, formula e procedencia frasco de 1 litro |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 40 | 1.19.02.0914-1 | FR |  |  | 00,000 | 600,0000 |  |  |
| GEL P/ ULTRASSOM FRASCO 100ML Gel para ultra-som, para uso como meio de contato em transmissão ultra sônica, 100ml, não ataca ou agride o transdutor, ph neutro, incolor, mantém o transdutor limpo e sem manchas. Consistente, inodoro, não gorduroso e absorvível por guardanapos de papel ou tecido, possibilitando fácil remoção após o exame. Fabricado com matérias primas selecionadas. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 41 | 1.19.02.0829-3 | UN |  |  | 00,000 | 8.000,0000 |  |  |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. Desinfetante hospitalar de nível intermediário para desinfecção de superfície e artigos semicríticos (inaloterapia e oxigenoterapia). Fórmula contém hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias proteicas de micro-organismos. Frasco de 1 litro. Validade 24 meses a partir da data de fabricação estando de acordo com a RDC 35/2010. O valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma única marca, modelo e a diluição do produto. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 42 | 1.19.02.0893-5 | FR |  |  | 00,000 | 1.000,0000 |  |  |
| POVIDINE ANTISSÉPTICO DEGERMANTE 100ML Iodopovidona; concentração/dosagem 10% com 1% de iodo ativo; forma farmacêutica, solução degermante; indicação de uso antisséptico; forma de apresentação frasco opaco de 100 ml. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 43 | 1.19.02.0892-7 | FR |  |  | 00,000 | 1.000,0000 |  |  |
| POVIDINE ANTISSÉPTICO TÓPICO 100ML Polivinil pirrolidona iodo; concentração/dosagem a 10%, com 1% de iodo ativo; forma de apresentação em frasco-opaco; forma farmacêutica solução aquosa; indicação de uso: antisséptico de 100ml. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 44 | 1.19.02.0470-0 | CX |  |  | 00,000 | 60,0000 |  |  |
| VASELINA LIQUIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100%; FORMA FARMACEUTICA LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO LITRO 1000 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA TOPICA, DEVIDAMENTE ROTULADA COM LOTE E VALIDADE |

AGULHAS DESCARTÁVEIS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1.19.02.0836-6 | CX |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| AGULHA 13 X 4,5 Agulha hipodérmica descartável, calibre 13x4,5, corpo de aço Inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe Firme, em embalagem estéril com dados de identificação e Procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade CX C/100UN |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 46 | 1.19.02.0893-5 | CX |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| AGULHA 25 X 7 Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, corpo de aço Inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe Firme, em embalagem estéril com dados de identificação e Procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade, CX COM 100 UN |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 47 | 1.19.02.0838-2 | CX |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| AGULHA 25 X8 Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade,CX C/ 100 UN |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 48 | 1.19.02.0839-0 | CX |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| AGULHA 40X12 Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade,CX COM 100 UN |

SERINGAS DESCARTÁVEIS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 1.19.02.0028-4 | UN |  |  | 00,000 | 30.000,0000 |  |  |
| SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico íntegro, polipropileno, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em milimetrada, embolo com borracha na ponta; bico sem rosca; tipo slip, estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 5ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame, analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente. Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 50 | 1.19.02.029-2 | UN |  |  | 00,000 | 30.000,0000 |  |  |
| SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico íntegro, polipropileno, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em milimetrada ,embolo com borracha na ponta; bico sem rosca; tipo slip, estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 10ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente. Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 51 | 1.19.02.0030-6 | UN |  |  | 00,000 | 40.000,0000 |  |  |
| SERINGA DESCARTAVEL 20 ML Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico íntegro, polipropileno, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em milimetrada ,embolo com borracha na ponta; bico sem rosca; tipo slip, estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 20ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente .Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 52 | 1.19.02.0026-8 | UN |  |  | 00,000 | 5.000,0000 |  |  |
| SERINGA 1ML Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico íntegro, transparente, para insulina, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em 0,1ml, com marcações numéricas a cada 1ml, serigrafia resistente, nítida e indelével; embolo com anel de vedação de borracha na ponta; bico sem rosca; tipo slip, estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 1ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame ,analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 53 | 1.19.02.0027-6 | UN |  |  | 00,000 | 30.000,0000 |  |  |
| SERINGA DESCARTÁVEL 03ML Seringa descartável; em plástico , atóxico ,apirogenico integro, transparente, para insulina, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em 0,1ml, com marcações numéricas a cada1ml, serigrafia resistente, nítida e indelével; embolo com anel de vedação de borracha na ponta; bico sem rosca; estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 3ml; embalado indiv.em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico de cumprimento da nbr iso 7886 e devera obedecer a legislação atual vigente ,Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. |

ATADURAS E COMPRESSAS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 1.19.02.0034-9 | RL |  |  | 00,000 | 1.200,0000 |  |  |
| ALGODÃO HIDROFILO 500 GR Algodão hidrófilo 500g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido de papel Apropriado em toda sua extensão. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca (no Mínimo 80% de brancura). Embalado em saco plástico individual. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 55 | 1.19.02.040-3 | PC |  |  | 00,000 | 1.200,0000 |  |  |
| Atadura de crepom 13 Fios; em tecido 80% algodão, 4% elastano e 16% de poliéster; com dimensão de 10cm de largura x 1,80mt de comprimento (em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; PCT com 12 UNs; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico que comprove cumprimento NBR 14056 juntamente (Apresentar amostra) 03 dias posterior ao certame |
| 56 | 1.19.02.0041-1 | PC |  |  | 00,000 | 1.200,0000 |  |  |
| Atadura de crepom 13 Fios; em tecido 80% algodão, 4% elastano e 16% de poliéster; com dimensão de 15cm de largura x 1,80mt de comprimento (em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; PCT com 12 UNs; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame analítico que comprove cumprimento NBR 14056 juntamente (Apresentar amostra) 03 dias posterior ao certame |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 57 | 1.19.02.0042-0 | PC |  |  | 00,000 | 1.200,0000 |  |  |
| Atadura de crepom 13 Fios; em tecido 80% algodão, 4% elastano e 16% de poliéster; com dimensão de 20cm de largura x 1,80mt de comprimento (em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; PCT com 12 UNs; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico que comprove cumprimento NBR 14056 juntamente (Apresentar amostra) 03 dias posterior ao certame |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 58 | 1.19.02.0625-8 | PC |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÓRIO) PCT 50 UN Compressa cirúrgica (campo operatório); em tecido de algodão 13 fios absorventes; com 4 camadas; reforço na costura interna; bordas costuradas e com cadarço em uma das extremidades; monofilamento radiopaco; medindo 45cmx50cm; cirúrgico, estéril, embaladas em pacote com 50 unidades; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que atenda a NBR 14.767 e a legislação atual vigente. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 59 | 1.19.02.0172-8 | PC |  |  | 00,000 | 20.000,0000 |  |  |
| COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS Compressa de gaze hidrófila, com fio radiopaco, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, sem filamento radiopaco; medindo 7,5 X 7,5cm; com formato quadrado, ESTÉRIL; embalado em papal grau cirúrgico, em PCT com 10 UNs, esterilizadas por óxido de etileno. (Apresentar amostra) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 60 | 1.19.02.0139-6 | PC |  |  | 00,000 | 2.000,0000 |  |  |
| COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS Compressa de gaze hidrófila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, sem filamento radiopaco; medindo 10 X 10cm; com formato quadrado, não estéril; embalado material que garanta a integridade do produto, em pacote com 500 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico laboratorial de cumprimento NBR 13843 03 dias posterior ao certame. |

MATERIAL PARA COLETAGEM

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 1.19.02.0177-9 | UN |  |  | 00,000 | 2.000,0000 |  |  |
| Coletor de urina sistema fechado Coletor urinário; com plástico pvc (bolsa e bureta); bolsa transparente na face anterior ,branca na posterior ,bureta transparente c/filtro bacteriológico,; estéril em meios físicos; com capacidade de 2000 ml ,sistema fechado; escala de graduação de 50/50 ml (bolsa),e 5/5 ml (bureta),; com válvula anti refluxo e coldre com encaixe lateral/vedação e sistema de clamp dentado (bolsa),; tubo extensor na parte proximal da bolsa e intermediário p/coleta asséptica, e adaptador para sondas; com comprimento mínimo de 120 cm,c/câmara intermediaria(bureta) mínimo de 100 ml p/controle de diurese horaria; pinca bloqueadora de fluxo com pinca corta fluxo; contendo válvula de drenagem distal com com o sistema de clamp dentado; com alça para fixação ou suporte para fixação ao leito; embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 62 | 1.19.02.0037-3 | UN |  |  | 00,000 | 3.000,0000 |  |  |
| Especulo vaginal pequeno Especulo vaginal descartável; em polietileno, atóxico; tamanho n.1 (pequeno); com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso único, estéril; embalado em material que garanta sua integridade; o produto devera obedecer a legislação atual vigente, estéril, modelo collins, em poliestireno cristal e poliestireno alto impacto, contornos lisos e regulares, sem reentrâncias, protuberâncias ou rebarbas. Apresentado com parafuso já introduzido em seu orifício e previamente rosqueado, de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme de poliéster/polietileno, devidamente identificado. |
| 63 | 1.19.02.0038-1 | UN |  |  | 00,000 | 3.000,0000 |  |  |
| Especulo vaginal médio Especulo vaginal descartável; em polietileno, atóxico; tamanho n.2 (médio); com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso único, estéril; embalado em material que garanta sua integridade; o produto devera obedecer a legislação atual vigente, estéril, modelo collins, em poliestireno cristal e poliestireno alto impacto ,contornos lisos e regulares, sem reentrâncias, protuberâncias ourebarbas. Apresentado com parafuso já introduzido em seu orifício e previamente rosqueado, de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme de poliéster/polietileno, devidamente identificado. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 64 | 1.19.02.0039-0 | UN |  |  | 00,000 | 2.000,0000 |  |  |
| Especulo vaginal grande Especulo vaginal descartável; em polietileno, atóxico; tamanho n.3 (grande); com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso único, estéril; embalado em material que garanta sua integridade; o produto devera obedecer a legislação atual vigente |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 65 | 1.19.02.0048-9 | UN |  |  | 00,000 | 3.000,0000 |  |  |
| COLETOR UNIVERSAL Coletor universal; com 80ml; em plástico atóxico, não estéril; tampa de rosca com vedação total; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 66 | 1.19.02.0763-7 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO (13X75mm) 5ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente; sem anticoagulante; com gel acelerador e ativador de coágulo; tampa na cor vermelha, siliconizado e com capa protetora; para aspiração de 04 a 05ml; tubo com 13 x 75mm, estéril, aterogênico, resistente a centrifugação 3000 a 3500 RPM., com identificação aderida ao tubo, NR. De lote, data de fabricação/validade; acondicionado em caixa com 50 tubos; constar no rótulo do produto validade mínima de 08 meses a contar da entrega no almoxarifado e registro no MS. Embalagem com 1000 unidades |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 67 | 1.19.02.0764-5 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO (15X100mm) 10 ml Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro transparente; sem anticoagulante; com gel acelerador e ativador de coágulo; tampa na cor vermelha, siliconizado e com capa protetora; para aspiração de 09 a 10ml; tubo com 15 x 100mm, estéril, aterogênico, resistente a centrifugação 3000 a 3500 RPM., com identificação aderida ao tubo, NR. de lote, data de fabricação/validade; acondicionado em caixa com 50 tubos; constar no rótulo do produto validade mínima de 08 meses a contar da entrega no almoxarifado e registro no MS. Embalagem com 1000 ml |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 68 | 1.19.02.0360-7 | UN |  |  | 00,000 | 2.000,0000 |  |  |
| Coletor de perfuro cortantes 3 litros Coletor de artigos perfuro-cortantes"; capacidade de 3 litros, impermeável internamente com um saco plástico; e/ou a bandeja interna recobrindo em, no mínimo, 2/3; de modo a não permitir o extravasamento de qualquer substancia; boca adaptável para dispensa de materiais de vários tamanhos, com abas; tampa de vedação completa com dupla trava de segurança .padrão ABNT(apresentar amostra) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 69 | 1.19.02.0519-7 | UN |  |  | 00,000 | 2.000,0000 |  |  |
| Coletor para perfuro-cortante 7Lt "Coletor de artigos perfuro-cortantes", com capacidade de 07 litros, confeccionado com material resistente, impermeável, internamente com saco plástico e/ou bandeja interna recobrindo em no mínimo 2/3 da caixa; de modo a não permitir o extravasamento de qualquer substância, boca adaptável p/dispensa de material de vários tamanhos, com asas; tampa de vedação completa com dupla trava de segurança .PADRÃO ABNT (APRESENTAR AMOSTRA) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 70 | 1.19.02.0407-7 | UN |  |  | 00,000 | 3.000,0000 |  |  |
| Coletor de perfuro cortantes 13 litros Coletor de artigos perfuro-cortantes"; com capacidade de 13 litros, confeccionado com material resistente, impermeável; internamente com um saco plástico e/ou bandeja interna recobrindo em no mínimo 2/3 da caixa; de modo a não permitir o extravasamento de qualquer substancia; boca adaptável p/dispensa de material de vários tamanhos, com asas; tampa de vedação completa c/ dupla trava de segurança. Padrão ABNT (apresentar amostra).. O Arrematante deverá oferecer 40 Suportes para utilização adequada do Produto |

BOBINAS PARA ESTERELIZAÇÃO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 1.19.02.0740-8 | RL |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO 400mm Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilinea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; apresentação em bobinas com 400mm x 100 metros de comprimento; produzido no Brasil. Validade de 24 meses. Apresentar 03 dias posterior ao certame os laudos referente a NBR14990, BFE, VFE e laudo de citotoxidade. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 72 | 1.19.02.0741-6 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| PAPEL GRAU CIRÍRGICO 300mm Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; apresentação em bobinas com 300mm x 100 metros de comprimento; produzido no Brasil. Validade de 24 meses. . Apresentar 03 dias posterior ao certame os laudos referente a NBR14990, BFE, VFE e laudo de citotoxidade. |
| 73 | 1.19.02.0848-0 | UN |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 X 100 PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSELÁVEL, rolo com 20 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70g/m², para esterilização a vapor saturado por pressão (autoclave a vapor) de artigos médicos hospitalares. Características: descartável, porosidade controlada, filme laminado transparente em polietileno e polipropileno, gramatura próxima de 54g/m², sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor até 140ºC em ambas as faces, preserve a integridade física do material após a esterilização, resistente a rasgo ao abrir a embalagem; conter impresso no papel, o indicador químico visível para esterilização com espaço máximo de 15cm, que impossibilite a migração da tinta para o próprio papel; com sinalização que indique o sentido de abertura, data e validade de esterilização, nome do responsável técnico. Deve obedecer às normas preconizadas pela NBR-14.990/2003. Apresentar 03 dias posterior ao certame os laudos referente a NBR14990, BFE, VFE e laudo de citotoxidade. |

CÂNULA DE GUEDEL

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 1.19.02.0293-7 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| Cânula de guedell nº 1 - 7 cm Cânula de guedel; tamanho infantil, n.1; de material atóxico com flexibilidade e curvatura adequadas; com orifício central, borda de segurança; resistente a desinfecção; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 75 | 1.19.02.0294-5 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| Canula de guedell nº 2 - 9 cm Canula de guedel; tamanho infantil, n.2; de material atoxico com flexibilidade e curvatura adequadas; com orificio central, borda de seguranca; resistente a desinfeccao; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente |
| 76 | 1.19.02.0295-3 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| Canula de guedel n.º 3 - 10 cm Canula de guedel; tamanho adulto,n.3; de material atoxico com flexibilidade e curvatura adequadas; com orificio central, borda de seguranca; resistente a desinfeccao; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 77 | 1.19.02.0296-1 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| Canula de guedel n.º 4 - 11cm Canula de guedel; tamanho adulto,n.4; de material atoxico com flexibilidade e curvatura adequadas; com orificio central, borda de seguranca; resistente a desinfeccao; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 78 | 1.19.02.0430-1 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| Canula de guedel n.º 5 - 13cm Canula de guedel; tamanho adulto,n.5; de material atoxico com flexibilidade e curvatura adequadas; com orificio central, borda de seguranca; resistente a desinfeccao; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente |

CATETER INTRAVENOSO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 1.19.02.0018-7 | CX |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 16G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha emaco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 50 UNs. (Apresentar amostra) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 80 | 1.19.02.0129-9 | CX |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| CATETER Nº 18 CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 18G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha em aço inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 100 UNs. (Apresentar amostra) |
| 81 | 1.19.02.0767-0 | CX |  |  | 00,000 | 400,0000 |  |  |
| CATETER 20G CX. C/ 100 UNID.CATETER INTRAVENOSO 20G CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 20G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha emaco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 100 UNs. ( apresentar amostra) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 82 | 1.19.02.0809-9 | CX |  |  | 00,000 | 400,0000 |  |  |
| CATETER 22G CX COM 100 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 22G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha emaco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 100 UNs. ( apresentar amostra) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 83 | 1.19.02.0826-9 | CX |  |  | 00,000 | 400,0000 |  |  |
| CATETER 24 G, CX C/ 100 UN CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 24G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha emaco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 100 UNs. ( apresentar amostra) |

FIOS DE CATGUT

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 1.19.02.0378-0 | CX |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| CATGUT CROMADO 1-0 (AGULHA 2cm) Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 1-0; agulha de 1/2 circular, cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa com 24 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 85 | 1.19.02.0405-0 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| FIO CATGUT CROMADO 2-0 (AGULHA 4CM) Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 2-0; agulha de 1/2 circular, cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa com 24 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. |
| 86 | 1.19.02.0413-1 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| FIO CATGUT CROMADO 3-0 Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 3-0; agulha de 1/2 circulo, cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa com 24 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 87 | 1.19.02.0398-4 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| FIO CATGUT CROMADO N.º 0 Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 0; agulha de 1/ circular, cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame. caixa com 24 unidades; |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 88 | 1.19.02.0708-4 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| CATGUT SIMPLES 1-0 Fio de sutura sintética absorvível; composto de ácido glicólico e outras associações, diâmetro 1-0, agulha 3/8 círculo triangular de 2,4cm, colorido com 75cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame; caixa com 24 envelopes. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 89 | 1.19.02.0058-6 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 Fio de sutura sintética absorvível; composto de ácido glicólico e outras associações, diâmetro 2-0, agulha 3/8 círculo triangular de 2,4cm, colorido com 75cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame; caixa com 24 envelopes. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 90 | 1.19.02.0059-4 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 Fio de sutura sintética absorvível; composto de ácido glicólico e outras associações, diâmetro 3-0, agulha 3/8 círculo triangular de 2,4cm, colorido com 75cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame; caixa com 24 envelopes. |

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 1.19.02.0060-8 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 Fio de sutura sintética absorvível; composto de ácido glicólico e outras associações, diâmetro 4-0, agulha 3/8 círculo triangular de 2,4cm, colorido com 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame; caixa com 24 envelopes. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 92 | 1.19.02.0707-6 | CX |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 1-0; agulha de 1/2 círculo, cilíndrica de 4,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa com 24 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame. |

DISPOSITIVOS DE INCONTINENCIA URINÁRIA

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 1.19.02.0485-9 | UN |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| Dispositivo masculino para incontinência urinaria - n.º 6 - Grande Dispositivo masculino para incontinência urinaria; confeccionado em látex siliconizado; com ponta funilada adequada para conexão ao tubo de extensão do coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e torções; composto de 01 peca; auto adesivo; hipoalérgico, com aplicador para facilitar a colocação; com bainha pré enrolada; tamanho grande (35 mm) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 94 | 1.19.02.0486-7 | UN |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| Dispositivo masculino para incontinencia urinaria - n.º 5 - Médio Dispositivo masculino para incontinencia urinaria; confeccionado em latex siliconizado; com ponta funilada adequada para conexao ao tubo de extensao do coletor; possuir reservatorio de forma que evite dobras e torcoes; composto de 01 peca; auto adesivo; hipoalergenico, com aplicador para facilitar a colocacao; com bainha pre enrolada; tamanho medio ( 30 mm) |
| 95 | 1.19.02.0487-5 | UN |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| Dispositivo masculino para incontinencia urinaria - n.º 4 - pequeno (URIPEN) Dispositivo masculino para incontinencia urinaria; confeccionado em latex siliconizado; com ponta funilada adequada para conexao ao tubo de extensao do coletor; possuir reservatorio de forma que evite dobras e torcoes; composto de 01 peca; auto adesivo; hipoalergenico, com aplicador para facilitar a colocacao; com bainha pre enrolada; tamanho pequeno ( 25mm a 28 mm) |

EQUIPOS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 1.19.02.0051-9 | UN |  |  | 00,000 | 80.000,0000 |  |  |
| EQUIPO MACROGOTAS Equipo para administração de soluções parenterais; em PVC ambar para soluções fotosensíveis. Tubo com 1,20cm, atóxico, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha; com pinça rolete corta fluxo de alta precisão; injetor lateral resistente; com filtro, suspiro lateral, conector tipo luer; gotejador macrogotas; respiro com filtro de ar hidrofobo bacteriológico, câmara flexível ambar; embalado em papel grau cirúrgico e filme transparente, com saco plástico protetor p/sol. fotoss., individual; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame ,analítico que comprove cumprimento NBR 14041. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 97 | 1.19.02.0052-7 | UN |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| EQUIPO MICROGOTAS Equipo para admministração de soluções parenterais; em PVC ambar para soluções fotosensíveis. Tubo com 1,20cm, atóxico, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha; com pinça rolete corta fluxo de alta precisão; injetor lateral resistente; com filtro, conector tipo luer; gotejador microgotas; respiro com filtro de ar hidrofobo bacteriológico, câmara flexível ambar; embalado em papel grau cirúrgico e filme transparente, com saco plástico protetor p/sol. fotoss., individual; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame ,analítico que comprove cumprimento NBR 14041 03 dias posterior ao certame. |
| 98 | 1.19.02.0720-3 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| EQUIPO PARA DIETA Equipo para dieta. Indicado para nutrição enteral. Atóxico, estéril e apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno. Ponta perfurante adaptável em qualquer tipo de frasco/ampola. Ponta perfurante com protetor. Tubo flexível em P.V.C de no mínino1,2m de comprimento. Regulador de fluxo clamp e rolete para controle de fluxo com segurança. Conector com tubo escalonado contendo protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Câmara de gotejamento flexível e transparente (permite o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada). Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e certificado de boas práticas de fabricação. |
| 99 | 1.19.02.0346-1 | PCT |  |  | 00,000 | 2.000,0000 |  |  |
| INFUSOR LUER 2 VIAS (MULTIVIA) Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; possui 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas; Tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento; Conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. |

DRENOS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.19.02.0710-6 | UN |  |  | 00,000 | 20,0000 |  |  |
| DRENO TORÁCICO nº 16 Dreno Torácico N° 16 - de silicone com conector universal ajustável. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro de normas técnicas de fabricação. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 101 | 1.19.02.0711-4 | UN |  |  | 00,000 | 20,0000 |  |  |
| DRENO TORÁCICO nº 22 Dreno Torácico N° 22 - de silicone com conector universal ajustável. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro de normas técnicas de fabricação. |
| 102 | 1.19.02.0712-2 | UN |  |  | 00,000 | 20,0000 |  |  |
| DRENO TORÁCICO nº 28 Dreno Torácico N° 28 - de silicone com conector universal ajustável. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro de normas técnicas de fabricação. |

COLARES CERVICAIS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 1.19.02.0431-0 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM POLIETILENO, ESPUMA DE BORRACHA ARTICULAVEL; NA COR VERDE; TAMANHO GRANDE; COM ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA; COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE ANATOMICO; PARA SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOCAO DE ACIDENTADOS |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 104 | 1.19.02.0432-8 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM POLIETILENO, ESPUMA DE BORRACHA ARTICULAVEL; NA COR LARANJA; TAMANHO MEDIO; COM ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA; COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE ANATOMICO; PARA SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOCAO DE ACIDENTADOS |
| 105 | 1.19.02.0434-4 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM POLIETILENO, ESPUMA DE BORRACHA ARTICULAVEL; NA COR AZUL ROYAL; TAMANHO PEQUENO; COM ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA; COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE ANATOMICO; PARA SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOCAO DE ACIDENTADOS |

APARELHOS DE USO MÉDICO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 1.19.02.0442-5 | UN |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO Esfigmomanômetro; aneróide; portátil, acondicionado em bolsa de courvin, com braçadeira adulto; trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 mmHg; com resolução de 2mmHg; pera de borracha com registro e válvula anti-refluxo; manguito de borracha sem emendas (bolsas e tubos conectores); braçadeiras em tecido resistente de algodão com fecho de velcro. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 107 | 1.19.02.0443-3 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL Esfigmomanômetro; aneróide; portátil, acondicionado em bolsa de courvin, com braçadeira infantil (aprox. 25 x 7cm; 13 x 5cm); trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 mmHg; com resolução de 2mmHg; pera de borracha com registro e válvula anti-refluxo; manguito de borracha sem emendas (bolsas e tubos conectores); braçadeiras em tecido resistente de algodão com fecho de velcro. |
| 108 | 1.19.02.0543-0 | UN |  |  | 00,000 | 60,0000 |  |  |
| ESTETOSCOPIO ADULTO UNI-SOM Estetoscópio; uni-som; auscultador com diafragma de alta sensibilidade, em material resistente; tamanho adulto; conjunto biauricular em metal cromado e resistente, flexível na curvatura do tubo "Y"; com olivas de borracha, sem rebarbas, acondicionado em material que garanta a integridade do produto. |
| 109 | 1.19.02.0833-1 | UN |  |  | 00,000 | 60,0000 |  |  |
| OTOSCÓPIO HALÓGENO OTOSCÓPIO HALÓGENO COM CABO EM PVC PARA DUAS PILHAS MÉDIAS, COM CINCO ESPÉCULOS, COM ESTOJO PRÁTICO PARA ACOMODAR O APARELHO. CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO - ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA - ACOMPANHA CINCO ESPÉCULO DE DIFERENTES MEDIDAS - CABO EM METAL CROMADO PARA DUAS PILHAS MÉDIAS - REGULAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ - CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO - ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN |

ALMOTOLIAS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 1.19.02.0330-5 | UN |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| ALMOTOLIA TRANSPARENTE Almotolia; de plastico atoxico,transparente; resistente a desinfeccoes,quedas; composto por corpo rosqueado a tampa e bico reto com protetor; embalagem apropriada com capacidade de 500 ml |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 111 | 1.19.02.0440-9 | UN |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| ALMOTOLIA; DE PLASTICO ATOXICO, ESCURA; RESISTENTE A DESINFECCOES,QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO RETO COM PROTETOR; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 500 ML |
| 112 | 1.19.02.0766-1 | UN |  |  | 00,000 | 150,0000 |  |  |
| ALMOTOLIA TRANSPARENTE PEQUENA ALMOTOLIA; DE PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE; RESISTENTE A DESINFECCOES,QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO RETO COM PROTETOR; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250 ML |
| 113 | 1.19.02.0827-7 | UN |  |  | 00,000 | 60,0000 |  |  |
| ALMOTOLIA PEQUENA ESCURA ALMOTOLIA; DE PLASTICO ATOXICO, ESCURA; RESISTENTE A DESINFECCOES,QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO RETO COM PROTETOR; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250 ML |

INDICADOR BIOLÓGICO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 1.19.02.0732-7 | UN |  |  | 00,000 | 3000,0000 |  |  |
| INDICADOR BIOLÓGICO 24h Esporos autocontidos: geobacillus stearothermophilus. Caixa 10 unidades Deverá ser entregue em regime de comodato 20 incubadoras. |

ESTILETES PARA SONDAS ENDOTRAQUEAIS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 1.19.02.0533-2 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| ESTILETE (GUIA) PARA SONDAS ENDOTRAQUEAIS - Pediátrico Descrição:Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traquéia. Estéril, de uso único. Tamanho: pediátrico. Embalado individualmente |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 116 | 1.19.02.0532-4 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| ESTILETE (GUIA) PARA SONDAS ENDOTRAQUEAIS - Neonatal Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traquéia. Estéril, de uso único. Tamanho: neonatal. Embalado individualmente |
| 117 | 1.19.02.0534-0 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| ESTILETE (GUIA) PARA SONDAS ENDOTRAQUEAIS - Adulto Descrição:Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traquéia. Estéril, de uso único. Tamanho:adulto. Embalado individualmente |

SOROS GLICOSADOS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 1.19.07.0165-8 | CX |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| SORO GLICOSADO 1000ml Glicose soro: 5%; injetável; bolsa sistema fechado, com 1000 ml em polímero plástico, isento de pvc. Validade mínimo 12 meses; intravenosa. Caixa com 16 frascos. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 119 | 1.19.02.0076-7 | CX |  |  | 00,000 | 1.000,0000 |  |  |
| SORO GLICOSADO 500ml Glicose soro: 9%; injetável; bolsa sistema fechado, com 500 ml em polímero plástico, isento de pvc. Validade mínimo 12 meses; intravenosa. Caixa com 20 bolsas. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. |
| 120 | 1.19.02.0164-0 | UN |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| SORO GLICOSADO 250ml Glicose soro: 5%; injetável; bolsa sistema fechado, com 250 ml em polímero plástico, isento de pvc. Validade mínimo 12 meses; intravenosa. Caixa com 40 bolsas. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. |
| 121 | 1.19.02.0163-1 | CX |  |  | 00,000 | 600,0000 |  |  |
| SORO GLICOSADO 100ml Glicose soro: 5%; injetável; bolsa sistema fechado, com 100 ml em polímero plástico, isento de pvc. Validade mínimo 12 meses; intravenosa. Caixa com 80 frascos. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. |
| 122 | 1.19.02.0729-7 | UN |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| GLUCONATO DE CLOREXIDINE GLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,2% AQUOSO 100ML (27277) - Anti-séptico dermatológico para uso hospitalar, com ausência de corantes, conservantes e odores. Acondicionado em almotolia plástica descartável de 100ml, lacrada, com sistema de abertura que não necessite de material cortante e permita após abertura encaixe perfeito da tampa adicional que deverá acompanhar a embalagem, se for em sistema twist-off, que seja de fácil deslacre e se for de sistema de tampa com furador, que a membrana seja de fácil penetração. Embalagem contendo dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS nº 01, de 23/01/96. |

ESTILETES PARA SONDAS ENDOTRAQUEAIS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 1.19.02.0703-3 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| CANETA MONOPOLAR AUTOCLAVÁVEL PARA PEQUENOS BISTURIS CIRÚRGICOS Caneta com Cabo de silicone autoclavável com pino BANANA. Para Bisturis Cirúrgicos de pequeno porte. ex: BP100 plus, BP150. Adequa-se também a outras marcas de Bisturis Cirúrgicos a consultar. |

ELETRODOS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 1.19.02.0291-0 | UN |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| ELETRODO CARDIOLOGICO DESCARTÁVEL ADULTO Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto. Pacote com 50 unidades. |

CLAMP UMBILICAL

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 1.19.02.0291-0 | UN |  |  | 00,000 | 1500,0000 |  |  |
| CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça em "V" com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual. |

BOLSA DE COLOSTOMIA

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 1.19.02.0517-0 | UN |  |  | 00,000 | 1500,0000 |  |  |
| Bolsa simples de colostomia Bolsa simples de colostomia"; descartavel, em polietileno; medindo 14 x 22 cm, fechada; com adesivo hipoalergenico, medindo aproximadamente 10x10cm; com abertura aproximada de 3cm de diametro |

LENÇOL DESCARTÁVEL

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 1.19.02.0627-4 | RL |  |  | 00,000 | 1500,0000 |  |  |
| Lençol Hospitalar de papel picotado 70cm x 50 mt Lencol de papel descartavel; em papel com textura firme e resistente; na cor branca; medindo (70cm x 50m); involucro individual em plastico atoxico; rotulagem respeitando a legislacao atual vigente Indicado para consultórios, clínicas, hospitais e ambulatórios. Identificados com número do lote, data de fabricação e validade do produto. |

PAPEL PARA ECG

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 1.19.02.0390-9 | PC |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| PAPEL PARA ECG TIPO CARDIOPAGINA Papel para ECG milimetrados, termosenssíveis sanfonados, para os mais diversos tipos de equipamentos nacionais ou importados Papel EP-3 A4 216x280x1000 folhas. Validade de 24 meses a partir da data de entrega. |

GARROTE PARA PUNÇÃO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 1.19.02.0389-5 | PC |  |  | 00,000 | 60,0000 |  |  |
| Cinta compressora de veia. Em latex. Com rebordo.(GARROTE PARA PUNÇAÕ) caixa com 100 unidades. |

ABAIXADOR DE LINGUA

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 1.19.02.0389-5 | PC |  |  | 00,000 | 500,0000 |  |  |
| ABAIXADOR DE LINGUA; de madeira; de uso unico; com extremidades arredondadas,sem rebarbas; medindo (14cmx1,4cm de largura)x(0,2cm de espessura); embalado em plastico transparente atoxico e resistente; rotulagem respeitando legislacao atual vigente Pacote com 100 unidades. |

MANGUEIRA PARA ASPIRADOR CIRURGICO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 1.19.02.0737-8 | M |  |  | 00,000 | 500,0000 |  |  |
| MANGUEIRA PARA ASPIRADOR CIRÚRGICO Mangueira de silicone para aspirador cirúrgico, resistente às altas temperaturas (até 300°C), flexível a baixas temperaturas, possui ótima resistência a compostos químicos como ácidos, bases, oxigênio e ozônio, é totalmente inodoro, atóxico e antiaderente; apresentando excelentes propriedades condutivas e isolantes; é antiaderente, atóxico e antialérgico; tem alta flexibilidade; tem alta resistência mecânica; é reesterilizável e autoclavável. |

APARELHOS DE USO MÉDICO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 1.64.01.0394-2 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| INALADOR PORTÁTIL Especificações Técnicas; Motor: 1/10 Hp; Compressor: tipo pistão oscilante; Lubrificação: isenta de óleo; Vazão de ar livre: 10 litros / min; Tamanho das partículas: menor que 5 microns; Pressão máxima: 33 psi; Características; Indicado para nebulização em residências; Copo dosador que facilita a colocação do medicamento (não derrama); Suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira; Total aproveitamento do medicamento; Máscaras macias, anatômicas e atóxicas; Leve, portátil e de fácil manuseio; Design inovador; Baixo consumo de energia. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 133 | 1.64.01.0252-0 | UN |  |  | 00,000 | 40,0000 |  |  |
| OXIMETRO DE PULSO - com apresentação de ondas plastimograficas. Monitoração simultaneamente de frequencia cardiaca e saturação de o2. Faixa de medição para saturação de 0 a 100%, para frequencia cardíaca de 30 a 250 bpm. Sistema de alarmes sonoro visual com limites máximo e mínimos. |
| 134 | 1.64.01.0252-0 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| Seladora grau cirúrgico SELADORA PARA GRAU CIRURGICO Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Seladora de aquecimento instantâneo (temporizada). Acionamento manual. Articulações com embuchamentos de .metal. Sela embalagens grau cirurgico (papel e plástico) até 30 cm de largura. Funciona em 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Poténcia 200 watts. Consumo médio de 1 kwh a cada 1800 selagens. Partes eletro-e eletrônica totalmente embutidas. Resistência tipo fita de niquel cromo 4,5 x 0,10 mm. |
| 135 | 1.64.01.0222-9 | UN |  |  | 00,000 | 50,0000 |  |  |
| DETECTOR FETAL PORTÁTIL Detector fetal portátil com capa, faixa de medida do bcf - 50 a 210 batimentos por minuto, tensão 9 volts vdc, alimentação - 6 pilhas de 1,5v, corrente contínua, proteção contra penetração, caixa metálica, potência máxima de consumo (mw) - 315 , freqüência ultra-som: 2,25 mhz ± 10% , peso 280g, dimensões do equipamento - 78mm x 163mm x 45mm, com controles de liga/desliga, volume, indicadores de liga/desliga. |
| 136 | 1.64.01.0395-0 | UN |  |  | 00,000 | 10,0000 |  |  |
| INALADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS Características Técnicas Compressor: Tipo Pistão Auto Lubrificado Lubrificação: Isenta de Óleo Vazão Livre: 28 litros/min. Motor: Compacto Monofásico Pressão Máxima: 40 psi Tensão: 110/220V (Bivolt Automático) Acompanha: 4 Kits de nebulização completos compostos por: 1 Copinho 1 Mangueira 1 Máscara Adulta 1 Máscara Infantil Possui:- Suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador (não derrama o medicamento) Alça para transporte |

MATERIAL DE USO CIRÚRGICO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 1.19.02.0823-4 | UN |  |  | 00,000 | 30,0000 |  |  |
| COMADRE TIPO PÁ EM AÇO E INOX Informações adicionaisComposição Aço Inox Dimensões 40 x 30cmTamanho Capacidade para 3,5 Litros FEMININA |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 138 | 1.19.02.0824-2 | UN |  |  | 00,000 | 40,0000 |  |  |
| PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL Utilizado para coletar urina em pacientes do sexo masculino; Auxílio às pessoas com dificuldades de locomoção; Dimensões: 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L.; Material: Aço Inoxidável; |

SOROS (FISIOLÓGICO E RINGER)

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 1.19.07.0072-4 | CX |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| SORO RINGER LACTATO 500ml Ringer + lactado de sódio; cloreto de sódio/potássio/cálcio/lactato de sódio/água para injeção; solução injetável; frasco/ampola 500 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses; via parenteral. Caixa com 16 frascos. Renteral |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 140 | 1.19.07.0174-7 | CX |  |  | 00,000 | 400,0000 |  |  |
| SORO RINGER SIMPLES 500 ML Ringer sem lactato de sodio; composto por cloreto de sodio/potassio/calcio em agua para injecao; concentracao/dosagem de 0.86g+0.3g+0.033g/100ml; forma farmaceutica solucao injetavel; forma de apresentacao em bolsa de 500ml. Prazo de validade minimo de 12 meses.; via parenteral |
| 141 | 1.19.02.1029-3 | UN |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO 1000 ML) CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes, sistema fechado.Acondicionado em frascos plásticos transparentes. 1000ml CX com 16 frascos. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. |
| 142 | 1.19.07.0173-1 | CX |  |  | 00,000 | 800,0000 |  |  |
| CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO 250 ML) CLORETO DE SODIO; 0.9% 250ML (SORO FISIOLÓGICO) Cloreto de sodio; 0.9% em água para injeção; injetavel; bolsa flex.250ml,de poliester(polietil.ou copo.polipropil.)isento pvc,sist fech,val.min 12mes; endovenosa |
| 143 | 1.19.01.1027-7 | UN |  |  | 00,000 | 900,0000 |  |  |
| CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO 500 ML Cloreto de sodio; 0.9% em água para injeção; injetável; bolsa flex.500ml,de poliester(polietil.ou copo.polipropil.)isento pvc,sist.fech,val.min.12mes; endovenosa descartável de 100ml, lacrada, com sistema de abertura que não necessite de material cortante e permita após abertura encaixe perfeito da tampa adicional que deverá acompanhar a embalagem, se for em sistema twist-off, que seja de fácil deslacre e se for de sistema de tampa com furador, que a membrana seja de fácil penetração. Embalagem contendo dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS nº 01, de 23/01/96. |
| 144 | 1.19.01.1028-5 | UN |  |  | 00,000 | 500,0000 |  |  |
| CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO 100 ML) CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML Cloreto de sodio; 0.9% em água para injeção; injetavel; bolsa flex.100ml,de poliester(polietil.ou copo.polipropil.)isento pvc,sist fech,val.min 12mes; endovenosa |

SONDAS DE USO HOSPITALAR

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 1.19.02.0509-0 | UN |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA LEVINE Nº 12 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 12. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 146 | 1.19.02.0510-3 | UN |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA LEVINE Nº 14 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 14. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. |
| 147 | 1.19.02.0511-1 | UN |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA LEVINE Nº 16 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 16. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. |
| 148 | 1.19.02.0512-0 | UN |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA LEVINE Nº 18 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. |
| 149 | 1.19.02.0513-8 | UN |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA LEVINE Nº 20 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. |
| 150 | 1.19.02.0507-3 | UN |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA LEVINE Nº 8 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 8. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 151 | 1.19.02.0072-1 | UN |  |  | 00,000 | 380,0000 |  |  |
| SONDA FOLEY Nº 14 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 14, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 152 | 1.19.02.0073-0 | UN |  |  | 00,000 | 380,0000 |  |  |
| SONDA FOLEY Nº 16 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 16, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. |
| 153 | 1.19.02.0181-7 | UN |  |  | 00,000 | 600,0000 |  |  |
| SONDA FOLEY Nº 18 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 18, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente., Ponta com dois orifícios laterais, estéril via oxido deetileno; sistema de drenagem conectável a bolsas coletoras, que não provoquem vazamentos; embalagem interna de plástico individual, que tenha descrito acapacidade do balão em ml; e o balão quando inflado devera ter formato arredondado uniforme; acondicionada em papel grau cirúrgico, descartável, 100% em látex natural. |
| 154 | 1.19.02.0076-4 | UN |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| SONDA FOLEY Nº 20 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 20, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. |
| 155 | 1.19.02.0183-3 | UN |  |  | 00,000 | 400,0000 |  |  |
| SONDA FOLEY Nº 22 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 22, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. |
| 156 | 1.19.02.0750-5 | UN |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA FOLEY Nº 8 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 8, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. |
| 157 | 1.19.02.0184-1 | PC |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA NASO GÁSTRICA CURTA Nº 16 Sonda Nasogástrica curta Nº16, toda confeccionada em PVC, atóxico e flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno. Dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. E dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa evita refluxo. Esta sonda é usada para alimentação nasogástrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de sucos para exame diagnóstico. Comprimento 40cm. Produto Nacional, constanto externamente os dados de especificação, procedência, fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. PCT com 20 peças. |
| 158 | 1.19.02.0081-0 | PC |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Sonda Nasogástrica curta Nº06, toda confeccionada em PVC, atóxico e flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno. Dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. E dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa evita refluxo. Esta sonda é usada para alimentação nasogástrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de sucos para exame diagnóstico. Comprimento 40cm. Produto Nacional, constanto externamente os dados de especificação, procedência, fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. Pacote com 20 peças. |
| 159 | 1.19.02.0082-9 | PC |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA NASO GASTRICA CURTA N° 08 Sonda nasogastrica curta; confeccionada em polivinil, siliconizada; flexivel, atoxica, apirogenica, transparente, descartavel; com tampa oclusiva, conector universal; calibre 8 fr; medindo 40 cm de comprimento, com orificios laterais opostos, ate no maximo 2 cm da extremidade da sonda; esteril; embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente |
| 160 | 1.19.02.0079-9 | PC |  |  | 00,000 | 80,0000 |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 Sonda Nasogástrica curta Nº12, toda confeccionada em PVC, atóxico e flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno. Dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. E dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa evita refluxo. Esta sonda é usada para alimentação nasogástrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de sucos para exame diagnóstico. Comprimento 40cm. Produto Nacional, constanto externamente os dados de especificação, procedência, fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. Pacote com 20 peças. |
| 161 | 1.19.02.0080-2 | PC |  |  | 00,000 | 2000,0000 |  |  |
| SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 Sonda Nasogástrica curta Nº14, toda confeccionada em PVC, atóxico e flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno. Dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. E dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa evita refluxo. Esta sonda é usada para alimentação nasogástrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de sucos para exame diagnóstico. Comprimento 40cm. Produto Nacional, constanto externamente os dados de especificação, procedência, fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. Pacote com 20 peças. |
| 162 | 1.19.02.0843-9 | PC |  |  | 00,000 | 33.000,0000 |  |  |
| SONDA URETRAL 08 Sonda Uretral N.º 08 Sonda uretral; confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 8; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente ,PCT COM 10 UM |
| 163 | 1.19.02.00845-5 | PC |  |  | 00,000 | 1000,0000 |  |  |
| SONDA URETRAL 10 Sonda uretral; confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 10; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente ,PACOTE COM 10 UNIDADES. |
| 164 | 1.19.02.00846-3 | PC |  |  | 00,000 | 2000,0000 |  |  |
| SONDA URETRAL 12 Sonda Uretral descartavel nr.12, siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orificios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. PCT com 10 peças. |
| 165 | 1.19.02.00847-1 | PC |  |  | 00,000 | 2000,0000 |  |  |
| SONDA URETRAL 14 Sonda Uretral descartavel nr.14, siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orificios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. PCT com 10 peças. |

TERMOMETRO

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 1.19.07.0102-7 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| TERMÔMETRO CLÍNICO (mmHg) Termometro clinico, confeccinado em vidro e plástico, adequado, durável e de fácil leitura, setas orientadoras, coluna de mercúrio ampla e centralizada, escala maior e mais visível, fundo amarelo refletor, facilidade para baixar a coluna de mercúrio, graduação a laser garantindo precisão absoluta, para adultos e crianças, escala graduada em Celsius de 35 a 42°C., div. 0,1, enchimento Hg. Procedência nacional. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 167 | 1.19.07.0425-5 | UN |  |  | 00,000 | 200,0000 |  |  |
| TERMOMETRO; COM MARCADOR DIGITAL, clinico, medicao em graus, de +32º c a 42º c; em visor cristal; graduada em grau celsius, variando conforme a finalidade; embalagem individual; rotulagem de acordo com legislacao vigente acompanhado de certificado de calibração |

TUBOS ENDOTRAQUEAIS

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 1.19.02.0311-9 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 6,5, características adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão,transmitância transparente,componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, estéril,registrado no m.s. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 169 | 1.19.02.0313-5 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 7,0, características adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão,transmitância transparente,componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, estéril,registrado no m.s. |
| 170 | 1.19.02.0314-3 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 7,5mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. |
| 171 | 1.19.02.0315-1 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 8,0mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. |
| 172 | 1.19.02.0316-0 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 8,5mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. |
| 173 | 1.19.01.00419-0 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 9,0mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. |
| 174 | 1.19.01.00420-4 | UN |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL 9,5 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 9,5mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. |

LUVAS DE PROCEDIMENTO E ESTÉRIL

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 1.19.02.0491-3 | PAR |  |  | 00,000 | 9000,0000 |  |  |
| Luva cirurgica n.º 7,0 Luva cirurgica; em latex natural; com textura uniforme sem falhas; pre-talcada; com alta sensibilidade tatil boa elasticidade,resistencia,anti-derrapante; com acabamento no punho de formato anatomico;perfeita adaptacao; numeracao 7,0; esterilizada por radiação ionizante;deverá apresentar teor de proteína do látex inferior a 100mcg , pouco pó; embalada aos pares e envelopada; o produto devera ser entregue acompanhado do ca e laudo anal.laborat.,de cumprimento da nbr13391 APRESENTAR LAUDO DE TEOR DE PROTEÍNA 03 dias posterior ao certame. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 176 | 1.19.02.0491-3 | PAR |  |  | 00,000 | 9000,0000 |  |  |
| LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 Luva cirurgica; em latex natural; com textura uniforme sem falhas; lubrificada; com alta sensibilidade tatil boa elasticidade e resistencia; com acabamento no punho de formato anatomico;perfeita adaptacao; numeracao 7,5; esterilizada por radiação ionizante;deverá apresentar teor de proteína do látex inferior a 100mcg , pouco pó; embalada aos pares e envelopada; o produto devera ser entregue acompanhado do ca e laudo anal.laborat.,de cumprimento da nbr13391. APRESENTAR LAUDO DE TEOR DE PROTEÍNA 03 dias posterior ao certame. |
| 177 | 1.19.02.0142-6 | PAR |  |  | 00,000 | 9000,0000 |  |  |
| LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0 Luva cirúrgica; em látex natural; com textura uniforme sem falhas; lubrificada; com alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistência; com acabamento no punho de formato anatômico; perfeita adaptação; numeração 8,0; eesterilizada por radiação ionizante;deverá apresentar teor de proteína do látex inferior a 100mcg , pouco pó; embalada aos pares e envelopada; o produto devera ser entregue acompanhado do ca e laudo anal.laborat.,de cumprimento da nbr13391. APRESENTAR LAUDO DE TEOR DE PROTEÍNA 03 dias posterior ao certame. |
| 178 | 1.19.02.0266-0 | PAR |  |  | 00,000 | 9000,0000 |  |  |
| LUVA CIRURGICA Nº 8,5 Luva cirúrgica; em látex natural; com textura uniforme sem falhas; lubrificada; com alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistência; com acabamento no punho de formato anatômico; perfeita adaptação; numeração 8,5; esterilizada por radiação ionizante;deverá apresentar teor de proteína do látex inferior a 100mcg , pouco pó; embalada aos pares e envelopada; o produto devera ser entregue acompanhado do ca e laudo anal.laborat.,de cumprimento da nbr13391. APRESENTAR LAUDO DE TEOR DE PROTEÍNA 03 dias posterior ao certame. |
| 179 | 1.19.02.0145-0 | CX |  |  | 00,000 | 1000,0000 |  |  |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO G Luva descartavel; em latex; sem pó com espessura padrao; na cor leitosa; para procedimento nao cirurgico; tamanho g; acondicionado em caixa com 100 unidades; com validade de no minimo de 06 meses; com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, anatomica, alta sensibilidade tatil; sem po bio-absorvivel; o produto devera ser entregue acompanhado do certificado de aprovacao conforme legislacao vigente |
| 180 | 1.19.02.0143-4 | CX |  |  | 00,000 | 3000,0000 |  |  |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO M Luva descartavel; em latex; sem pó com espessura padrao; na cor leitosa; para procedimento nao cirurgico; tamanho m; acondicionado em caixa com 100 unidades; com validade de no minimo de 06 meses; com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, anatomica, alta sensibilidade tatil; sem po bio-absorvivel; o produto devera ser entregue acompanhado do certificado de aprovacao conforme legislacao vigente |
| 181 | 1.19.02.0144-2 | CX |  |  | 00,000 | 3000,0000 |  |  |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO P Luva descartavel; em latex sem pó; com espessura padrao; na cor leitosa; para procedimento nao cirurgico; tamanho p; acondicionado em caixa com 100 unidades; com validade de no minimo 06 meses; com textura uniforme, sem falhas, ambidestra, anatomica, alta sensibilidade tatil; sem po bio-absorvivel; o produto devera ser entregue acompanhado do certificado de aprovacao conforme a legislacao vigente |

FIO DE SUTURAS NYLON

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 1.19.02.0397-6 | CX |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| FIO DE NYLON N.º 0 - AGULHA 2CM Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45cm de comprimento; número 0; agulha 3/8 círculo triangular de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa contendo 24 envelopes, os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade . |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 183 | 1.19.02.0118-3 | CX |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| FIO DE SUTURA NYLON 2-0 (AGULHA 2cm) Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45cm de comprimento; número 2-0; agulha 3/8 círculo triangular de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa contendo 24 envelopes, os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade . |
| 184 | 1.19.02.0119-1 | CX |  |  | 00,000 | 300,0000 |  |  |
| FIO DE SUTURA NYLON 3-0 Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45cm de comprimento; número 3-0; agulha 3/8 círculo triangular de 2,5cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa contendo 24 envelopes, os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade . |
| 185 | 1.19.02.0016-0 | CX |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| FIO DE SUTURA NYLON 4-0 Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45cm de comprimento; número 4-0; agulha 3/8 círculo triangular de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa contendo 24 envelopes, os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade . |
| 186 | 1.19.02.0192-2 | CX |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| FIO DE SUTURA NYLON 5-0 Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; nao absorvivel; medindo 45cm de comprimento; numero 5-0; agulha 3/8 circulo triangular,de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade .CAIXA COM 24 UNIDADES |
| 187 | 1.19.02.0136-1 | CX |  |  | 00,000 | 100,0000 |  |  |
| FIO DE SUTURA NYLON 6-0 Fio de sutura nylon; monofilamento preto; nao absorvivel; medindo 45cm de comprimento; numero 6-0; agulha 1/2 circ. Triangular de corte reverso 1,5cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade .CAIXA COM 24 UNIDADES |

MATERIAL CIRURGICO E CURATIVOS

| 188 |  | UND |  |  | 00,000 | 2000,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. Óleo vegetal poliinsaturado, a base de ácidos graxos essenciais: ácido linoléico, ácido caprilico, ácido caprico, vitaminas A e E, lecitina de soja e óleo de girassol, com óleo de copaíba e/ou óleo de melaleuca e/ou óleo de andiroba. os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame. Frasco contendo 200 ml. Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade, atender a Legislação Sanitária vigente e pertinente ao produto e Registro no Ministério da Saúde. |
| 189 |  | UND |  |  | 00,000 | 1000,0000 |  |  |
| ATADURA DE TECIDO DE ALGODÃO impregnada com pasta contendo óxido de zinco micronizado, goma acácia, gligerina, vaselina e óleo de rícino, medindo10,2 cm x 9,14m, indicada para o tratamento de úlceras venosas. |
| 190 |  | FR |  |  | 00,000 | 1000,0000 |  |  |
| SOLUÇÃO AQUOSA PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, composta de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com laudos de: ação bactericida para pseudômonas, salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente, flexível com bico próprio para irrigação de feridas, menbrana inviolável e abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Frasco 350ml.comprovação dos laudos 03 dias posterior ao certame. |
| 191 |  | FR |  |  | 00,000 | 1000,000 |  |  |
| GEL PARA USO EM FERIDAS, COMPOSTO DE 0,1% DE POLIHEXANIDA (PHMB), 0,1% de betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com laudos de: ação bactericida para pseudômonas, salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente, flexível com bico próprio para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Bisnaga 50g. comprovação dos laudos 03 dias posterior ao certame. |
| 192 |  | UND |  |  | 00,000 | 1000,000 |  |  |
| CURATIVO ANTIMICROBIANO COMPOSTO DE por nylon impregnado com prata ativa, composto pelos ácidos linoléico e oleico , contendo ainda ácido caprico, caprilico, láurico, palmítico, miristico, esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24 unidades. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas. Na embalagem devera conter nome e /ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso (quando necessário) técnico responsável. |
| 193 |  | UND |  |  | 00,000 | 10000,000 |  |  |
| AVENTAL DESCARTÁVEL para precaução de contagio Avental descartável confeccionado em não tecido, composto de 100% de polipropileno, (SMS). Resistente a fluidos, confortável, maleável, Tamanho 120 X 150 CM, GRAMATURA: 30 GR/M². Aplica-se aos procedimentos gerais devido a sua resistência a fluidos apresentar no momento do certame laudo BFE, VFE, NBR 16064 e CA do MTE, com manga longa e elástico nos punhos, decote comum, fechamento com tiras (abertura traseira). Fabricado em não tecido 100 % prolipropileno (SMS). Registro no ministério da saúde. Apresentar amostras. comprovação dos laudos 03 dias posterior ao certame. |
| 194 |  | UND |  |  | 00,000 | 1000,000 |  |  |
| CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, estéril, descartável. Composto por não tecido SMS, 100%polipropileno, gramatura 50, hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos, microrganismos, indicado para cobertura de paciente, com dimensões aproximadas de 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente e Nãotecido SMS. Apresentar 03 dias posterior ao certame os laudos da ABNT NBR 16064, ABNT NBR 10993, BFE e VFE. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRAS 03 dias posterior ao certame. |
| 195 |  | UND |  |  | 00,000 | 1500,000 |  |  |
| AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL manga longa com punho, para procedimentos cirúrgicos com moderada exposição a fluidos, impermeável a fluidos e álcool. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo BFE, VFE, NBR 16064 e CA do MTE, em pacotes individuais em envoltório de papel grau cirúrgico, esterilizados em óxido de etileno com validade mínima de 2 anos, com gola tipo raglan, com amarra unilateral, com barreira de proteção bacteriana, resistente a propagação de chamas, baixo desprendimento de partículas, conforto/respirabilidade, gramatura 40. Registro no ministério da saúde |
| 196 |  | UND |  |  | 00,000 | 1000,0000 |  |  |
| AVENTAL PARA UTILIZAÇÃO EM CME IMPERMEÁVEL, gramatura 50. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo de impermeabilidade e CA do MTE. |
| 197 |  | UND |  |  | 00,000 | 4000,0000 |  |  |
| TESTE BOWIE & DICK pacote pronto uso para monitorização do funcionamento da autoclave. Deverá ser apresentado 03 dias posterior ao certame o laudo BSI. |
| 198 |  | UND |  |  | 00,000 | 8000,000 |  |  |
| INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 tipo pastilha para monitorização do ciclo de esterilização dos pacotes esterilizados. Deverá apresentar laudo BSI 03 dias posterior ao certame. |
| 199 |  | GL |  |  | 00,000 | 500,000 |  |  |
| DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por no mínimo 6 enzimas. Detergente não iônico/ aniônico, PH neutro, biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. O valor da proposta será julgado proporcionalmente de acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma única marca e a diluição do produto em ml/l. o produto deve ser registrado na ANVISA de acordo com a RDC nº 55 de 14 de novembro de 2012. Galão 5 litros. |
| 200 |  | FR |  |  | 00,000 | 700,000 |  |  |
| DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, pronto uso, com ação bactericida, micobactericida, fungicida ,composto por quaternário de amônio DE 5ª GERAÇÃO + PHMB (BIGUANIDA), ,produto incolor, inodoro, frasco borrifador spray/espuma contendo 750ml. |
| 201 |  | FR |  |  | 00,000 | 700,000 |  |  |
| DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, solução a base de peróxido de hidrogênio (0,35%), pronto uso, frasco spray/espuma contendo 750ml. |

4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAS.

Almaxarifado da Sec. Mun. De Saude: Rua Muniz Freire, nº 546, Centro

Horário de funcionamento: 07:30h às 12:00h e 13:30h às 17:00h

5 – PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA

- O prazo de vigência da ata será de 12 meses, a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento, podendo ser prorrogada nos termos do Art 57, § 4º da Lei 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para o município e satisfeito demais requisitos da norma.

- A entrega será em parcelas de acordo com a necessidade da aquisição e imediatamente à autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

- A entrega deverá ser feita através da emissão de ordem de fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde, não ultrapassando o tempo de 5 dias.

6 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS MATERIAIS

A responsável pelo acompanhamento destes materiais será o enfermeiro efetivo: Idelfonso Sudini Resende

7 – ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado para esta aquisição deverá ser verificado através de cotação de preços pelo setor de compras. E após comunicado a secretaria de saúde para autorização.

8 – RECURSO E FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento e aceitação dos materiais e liquidação da nota.

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta solicitação foi elabora pela farmacêutica citada e entregue ao Setor de Compras interno do Fundo Municipal de Saúde.

- As notas fiscais deverão conter nº do CONTRATO ou da ATA de registro de preços, nº da ORDEM DE FORNECIMENTO e nº do PREGÃO.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

ANEXO 02

DESCRIÇÃO DOS ITENS CONFORME DIGITADOR DE PROPOSTA

Fornecedor:

Pregão: 16 – 22/2019

Lote 01

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | L | ALCOOL ABSOLUTO Álcool Absoluto é um álcool etílico anidro na concentração de 99,3º INPM, indicado para limpeza em geral em estabelecimentos de assistência à saúde humana e animal. | 300 |  |  |  |
| 02 | FR | ETER alcoolizado 35% solucao para uso externo, frasco com 500mL A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio.apresentar o registro do produto na anvisa e o certificado de boas práticas. | 500 |  |  |  |
| 03 | FR | ÁLCOOL IODADO EM ALMOTOLIA FRASCO 100 ML Álcool Iodado 0,1% é uma solução alcoólica contendo 0,1% de Iodo, indicada como antisséptico tópico, utilizada em curativos no tratamento de feridas. FRASCO EM ALMOTOLIA 100 ML | 500 |  |  |  |

Lote 02

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | GL | AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS Água destilada para autoclave, a qualidade do produto apresenta uma água totalmente isenta de Íons e impurezas orgânicas, portanto, com baixíssima condutividade elétrica, permitindo sua utilização com total compatibilidade química em contato com equipamentos e utensílios. É pura, mas não é estéril. Enxágüe de peças e materiais e também em autoclave. pH: 5,0 a 7,0. Líquido límpido, incolor e inodoro. Galão de 5 litros. Validade de 1 ano a partir da data de entrega. | 500 |  |  |  |

Lote 03

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | L | VASELINA LIQUIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100%; FORMA FARMACEUTICA LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO LITRO 1000 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA TOPICA, DEVIDAMENTE ROTULADA COM LOTE E VALIDADE | 60 |  |  |  |

Lote 04

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | L | Formol 10% Formol; categoria tampao. Formol a 10% em solução fisiologica com tamponamento de ph 7,2 a 7,4; com teor de 10%; reagente para fixacca de biopsias e peças cirurgicas; aspecto incolor; acondiconado em frasco apropriado e reforcado que mantenha a integridade do produto; rotulo com nr. De lote, data de fabricacao, validade, formula e procedencia frasco de 1 litro | 10 |  |  |  |

Lote 05

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | GL | DESINFETANTE ENZIMÁTCO GL 5 LITROS Desinfetante Enzimático , líquido a base de 4 enzimas, p/ desincrostação em artigos de uso hospitalar e odontológico. É indicado para desincrostação de matéria orgânica em objetos, artigos, instrumentais de uso cirúrgico-hospitalar e odontológico e recipientes laboratoriais. GL de 5 LTs. Prazo de validade de 36 meses. | 250 |  |  |  |
| 02 | UN | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. Desinfetante hospitalar de nível intermediário para desinfecção de superfície e artigos semicríticos (inaloterapia e oxigenoterapia). Fórmula contém hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias proteicas de micro-organismos. Frasco de 1 litro. Validade 24 meses a partir da data de fabricação estando de acordo com a RDC 35/2010. | 8.000 |  |  |  |
| 03 | GL | DETERGENTE POLI-ENZIMÁTICO, GALÃO 5 LITROS detergente poli-enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por no mínimo 6 enzimas. Detergente não iônico/ aniônico, PH neutro, biodegradável, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída.. o produto deve ser registrado na ANVISA de acordo com a RDC nº 55 de 14 de novembro de 2012. Galão 5 litros. | 375 |  |  |  |
| 04 | FR | DESINFETANTE HOSPITALAR DE NIVEL INTERMEDIARIO DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, pronto uso, com ação bactericida, micobactericida, fungicida ,composto por quaternário de amônio DE 5ª GERAÇÃO + PHMB (BIGUANIDA), ,produto incolor, inodoro, frasco borrifador spray/espuma contendo 750ml. | 700 |  |  |  |
| 05 | FR | DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, solução a base de peróxido de hidrogênio (0,35%), pronto uso, frasco spray/espuma contendo 750ml. | 700 |  |  |  |

Lote 06

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | FR | POVIDINE ANTISSÉPTICO TÓPICO 100ML Polivinil pirrolidona iodo; concentração/dosagem a 10%, com 1% de iodo ativo; forma de apresentação em frasco-opaco; forma farmacêutica solução aquosa; indicação de uso: antisséptico de 100ml. | 1.000 |  |  |  |
| 02 | FR | POVIDINE ANTISSÉPTICO DEGERMANTE 100ML Iodopovidona; concentração/dosagem 10% com 1% de iodo ativo; forma farmacêutica, solução degermante; indicação de uso antisséptico; forma de apresentação frasco opaco de 100 ml. | 1.000 |  |  |  |

Lote 07

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | FR | GEL P/ ULTRASSOM FRASCO 100ML Gel para ultra-som, para uso como meio de contato em transmissão ultra sônica, 100ml, não ataca ou agride o transdutor, ph neutro, incolor, mantém o transdutor limpo e sem manchas. Consistente, inodoro, não gorduroso e absorvível por guardanapos de papel ou tecido, possibilitando fácil remoção após o exame. Fabricado com matérias primas selecionadas. | 100 |  |  |  |
| 02 | FR | GEL PARA USO EM FERIDAS GEL PARA USO EM FERIDAS, COMPOSTO DE 0,1% DE POLIHEXANIDA (PHMB), 0,1% de betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, , com propriedade umectante, emoliente e desbridante; com laudos de: ação bactericida para pseudômonas, salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente, flexível com bico próprio para dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Bisnaga 50g. comprovação dos laudos 03 dias posterior ao certame. | 750 |  |  |  |

Lote 08

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | FR | AGUA OXIGENADA 10V 100ML Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antissépticotópico, utilizado para assepsia de ferimentos e emgargarejos ou bochechos.EM ALMOTOLIA 100 ML | 2.500 |  |  |  |

Lote 09

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RL | ALGODÃO HIDROFILO 500 GR Algodão hidrófilo 500g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca (no mínimo 80% de brancura). Embalado em saco plástico individual. | 1.200 |  |  |  |
| 02 | PT | Atadura de crepon 13 Fios ; em tecido 80% algodão, 4% elastano e 16% de poliéster ; com dimensão de 10cm de largura x 1,80mt de comprimento (em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; PCT com 12 UNs; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico que comprove cumprimento NBR 14056 juntamente (Apresentar amostra) 03 dias posterior ao certame | 1.200 |  |  |  |
| 03 | PT | Atadura de crepon 13 Fios ; em tecido 80% algodão, 4% elastano e 16% de poliéster; com dimensão de 15cm de largura x 1,80mt de comprimento (em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; PCT com 12 UNs; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico que comprove cumprimento NBR 14056 juntamente (Apresentar amostra) 03 dias posterior ao certame. | 1.200 |  |  |  |
| 04 | PT | Atadura de crepon 13 Fios ; em tecido 80% algodão, 4% elastano e 16% de poliéster; com dimensão de 20cm de largura x 1,80mt de comprimento (em repouso) peso 42,86 gramas; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; PCT com 12 UNs;os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico que comprove cumprimento NBR 14056 juntamente (Apresentar amostra) 03 dias posterior ao certame. | 1.200 |  |  |  |
| 05 | PT | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 13 FIOS Compressa de gaze hidrofila, em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, sem filamento radiopaco; medindo 10 X 10cm; com formato quadrado, não estéril; embalado material que garanta a integridade do produto, em pacote com 500 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame , analítico laboratorial de cumprimento NBR 13843 03 dias posterior ao certame. | 1.200 |  |  |  |
| 06 | PT | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS Compressa de gaze hidrofila, com fio radiopaco , em algodão puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras, sem filamento radiopaco; medindo 7,5 X 7,5cm; com formato quadrado, ESTÉRIL; embalado em papal grau cirúrgico, em PCT com 10 UNs, esterilizadas por óxido de etileno. | 20.000 |  |  |  |
| 07 | PT | COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÓRIO) PCT 50 UN Compressa cirúrgica (campo operatório); em tecido de algodão 13 fios absorventes; com 4 camadas; reforço na costura interna; bordas costuradas e com cadarço em uma das extremidades; monofilamento radiopaco; medindo 45cmx50cm; cirúrgico, estéril, embaladas em pacote com 50 unidades; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que atenda a NBR 14.767 e a legislação atual vigente. | 200 |  |  |  |
| 08 | UN | ATADURA DE TECIDO ALGODÃO ATADURA DE TECIDO DE ALGODÃO impregnada com pasta contendo óxido de zinco micronizado, goma acácia, gligerina, vaselina e óleo de rícino, medindo10,2 cm x 9,14m, indicada para o tratamento de úlceras venosas. | 1.000 |  |  |  |

Lote 10

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | ESPECULO VAGINAL PEQUENO ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIETILENO,ATOXICO; TAMANHO N.1 (PEQUENO); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA; USO UNICO,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE,ESTÉRIL, MODELO COLLINS, EM POLIESTIERENO CRISTAL E POLIESTIERENO ALTO IMPACTO, CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEM REENTRÂNCIAS,PROTUBERÂNCIAS OU REBARBAS. APRESENTADO COM PARAFUSO JÁ INTRODUZIDO EM SEU ORIFÍCIO E PREVIAMENTE ROSQUEADO, DE MODO A FACILITAR A ABERTURA DO INSTRUMENTO PELO PROFISSIONAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME DE POLIESTER/POLIETILENO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. | 3.000 |  |  |  |
| 02 | UN | ESPECULO VAGINAL MÉDIO ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIETILENO,ATOXICO; TAMANHO N.2 (MEDIO); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA; USO UNICO,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE,, ESTÉRIL,MODELO COLLINS, EM POLIESTIERENOCRISTAL E POLIESTIERENO ALTO IMPACTO,CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEM REENTRÂNCIAS, PROTUBERÂNCIAS OUREBARBAS. APRESENTADO COM PARAFUSO JÁ INTRODUZIDO EM SEU ORIFÍCIO E PREVIAMENTE ROSQUEADO, DE MODO A FACILITAR A ABERTURA DO INSTRUMENTO PELO PROFISSIONAL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME DE POLIÉSTER/POLIETILENO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. | 3.000 |  |  |  |
| 03 | UN | ESPECULO VAGINAL GRANDE ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIETILENO,ATOXICO; TAMANHO N.3 (GRANDE); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA; USO UNICO,ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 2.000 |  |  |  |

Lote 11

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | COLETOR UNIVERSAL Coletor universal; com 80ml; em plastico atoxico,nao esteril; tampa de rosca com vedacao total; a apresentação do produto devera obedecer a legislacao atual vigente | 3.000 |  |  |  |
| 02 | UN | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COLETOR URINARIO; COM PLASTICO PVC (BOLSA E BURETA); BOLSA TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR,BRANCA NA POSTERIOR,BURETA TRANSPARENTE C/FILTRO BACTERIOLOGICO,; ESTERIL EM MEIOS FISICOS; COM CAPACIDADE DE 2000 ML,SISTEMA FECHADO; ESCALA DE GRADUACAO DE 50/50 ML (BOLSA),E 5/5 ML (BURETA),; COM VALVULA ANTI REFLUXO E COLDRE COM ENCAIXE LATERAL,C/VEDACAO E SITEMA DE CLAMP DENTADO (BOLSA),; TUBO EXTENSOR NA PARTE PROXIMAL DA BOLSA E INTERMEDIARIO P/COLETA ASSEPTICA, E ADAPTADOR PARASONDAS,; COM COMPRIMENTO MINIMO DE 120 CM,C/CAMARA INTERMEDIARIA(BURETA) MINIMO DE 100 ML P/CONTROLE DE DIURESE HORARIA; PINCA BLOQUEADORA DE FLUXO COM PINCA CORTA FLUXO; CONTENDO VALVULA DE DRENAGEM DISTAL COM COM O SISTEMA DECLAMP DENTADO; COM ALCA PARA FIXACAO OU SUPORTE PARA FIXACAO AO LEITO; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. | 2.000 |  |  |  |
| 03 | UN | COLETOR DE PERFURO CORTANTES 3 LITROS COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES"; CAPACIDADE DE 3 LITROS, IMPERMEAVEL INTERNAMENTE COM UM SACO PLASTICO; E/OU A BANDEJA INTERNA RECOBRINDO EM, NO MINIMO, 2/3; DE MODO A NAO PERMITIR O EXTRAVAZAMENTO DE QUALQUER SUBSTANCIA; BOCA ADAPTAVEL PARA DISPENSA DE MATERIAIS DE VARIOS TAMANHOS, COM ABAS; TAMPA DE VEDACAO COMPLETA COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA.PADRÃO ABNT (APRESENTAR AMOSTRA) | 2.000 |  |  |  |
| 04 | UN | COLETOR DE PERFURO CORTANTES 13 LITROS COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES"; COM CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEAVEL; INTERNAMENTE COM UM SACO PLASTICO E/OU BANDEJA INTERNA RECOBRINDO EM NO MINIMO 2/3 DA CAIXA; DE MODO A NAO PERMITIR O EXTRAVAZAMENTO DE QUALQUER SUBSTANCIA; BOCA ADAPTAVEL P/DISPENSA DE MATERIAL DE VARIOS TAMANHOS, COM ASAS; TAMPA DE VEDACAO COMPLETA C/ DUPLA TRAVA DE SEGURANCA. PADRÃO ABNT (APRESENTAR AMOSTRA).. O ARREMATANTE DEVERÁ OFERECER 40 SUPORTES PARA UTILIZAÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO | 3.000 |  |  |  |
| 05 | UN | Coletor para perfuro-cortante 7Lt "Coletor de artigos perfuro-cortantes", com capacidade de 07 litros, confeccionado com material resistente, impermeável, internamente com saco plástico e/ou bandeja interna recobrindo em no mínimo 2/3 da caixa; de modo a não permitir o extravazamento de qualquer substância, boca adaptável p/dispensa de material de vários tamanhos, com asas; tampa de vedação completa com dupla trava de segurança.PADRÃO ABNT (APRESENTAR AMOSTRA) | 2.000 |  |  |  |
| 06 | CX | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO (13X75mm) 5ml Tubo para coleta de sangua a vácuo, em vidro transparente; sem anticoagulante; com gel acelerador e ativador de coágulo; tampa na cor vermelha, siliconizado e com capa protetora; para aspiração de 04 a 05ml; tubo com 13 x 75mm, estéril, aterogênico, resistente a centrifugação 3000 a 3500 RPM., com identificação aderida ao tubo, NR. de lote, data de fabricação/validade; acondicionado em caixa com 50 tubos; constar no rótulo do produto validade mínima de 08 meses a contar da entrega no almoxarifado e registro no MS. Embalagem com 1000 unidades | 30 |  |  |  |
| 07 | CX | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO (15X100mm) 10 ml Tubo para coleta de sangua a vácuo, em vidro transparente; sem anticoagulante; com gel acelerador e ativador de coágulo; tampa na cor vermelha, siliconizado e com capa protetora; para aspiração de 09 a 10ml; tubo com 15 x 100mm, estéril, aterogênico, resistente a centrifugação 3000 a 3500 RPM., com identificação aderida ao tubo, NR. de lote, data de fabricação/validade; acondicionado em caixa com 50 tubos; constar no rótulo do produto validade mínima de 08 meses a contar da entrega no almoxarifado e registro no MS. Embalagem com 1000 ml | 30 |  |  |  |

Lote 12

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CX | CATGUT CROMADO 1-0 (AGULHA 2cm) Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 1-0; agulha de 1/2 circular, cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa com 24 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. | 50 |  |  |  |
| 02 | CX | FIO CATGUT CROMADO N.º 0 Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 0; agulha de 1/ circular, cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame. caixa com 24 unidades; | 30 |  |  |  |
| 03 | CX | FIO CATGUT CROMADO 2-0 (AGULHA 4CM) Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 2-0; agulha de 1/2 circular, cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa com 24 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. | 30 |  |  |  |
| 04 | CX | FIO CATGUT CROMADO 3-0 Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 3-0; agulha de 1/2 circulo, cilíndrica de 2,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa com 24 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame. | 30 |  |  |  |

Lote 13

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CX | FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 Fio de sutura sintética absorvível; composto de ácido glicólico e outras associações, diâmetro 2-0, agulha 3/8 circulo triangular de 2,4cm, colorido com 75cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame; caixa com 24 envelopes. | 30 |  |  |  |
| 02 | CX | FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 Fio de sutura sintética absorvível; composto de ácido glicólico e outras associações, diâmetro 3-0, agulha 3/8 circulo triangular de 2,4cm, colorido com 75cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame; caixa com 24 envelopes. | 30 |  |  |  |
| 03 | CX | FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 Fio de sutura sintética absorvível; composto de ácido glicólico e outras associações, diâmetro 4-0, agulha 3/8 circulo triangular de 2,4cm, colorido com 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame; caixa com 24 envelopes. | 30 |  |  |  |
| 04 | CX | FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL Fio cirúrgico estéril cromado de origem animal; absorvível, obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos), com sais de cromo; com diâmetro de 1-0; agulha de 1/2 círculo, cilíndrica de 4,0cm; medindo 70cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa com 24 unidades; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame. | 30 |  |  |  |
| 05 | CX | CATGUT SIMPLES 1-0 Fio de sutura sintética absorvível; composto de ácido glicólico e outras associações, diâmetro 1-0, agulha 3/8 circulo triangular de 2,4cm, colorido com 75cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade 03 dias posterior ao certame. caixa com 24 unidades; | 30 |  |  |  |

Lote 14

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | ESTETOSCOPIO ADULTO UNI-SOM Estetoscópio; uni-som; auscultador com diafragma de alta sensibilidade, em material resistente; tamanho adulto; conjunto biauricular em metal cromado e resistente, flexível na curvatura do tubo "Y"; com olivas de borracha, sem rebarbas, acondicionado em material que garanta a integridade do produto. | 60 |  |  |  |
| 02 | UN | OTOSCÓPIO HALÓGENO OTOSCÓPIO HALÓGENO COM CABO EM PVC PARA DUAS PILHAS MÉDIAS, COM CINCO ESPÉCULOS, COM ESTOJO PRÁTICO PARA ACOMODAR O APARELHO. CABEÇOTE EM METAL NOBRE CROMADO - ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA - ACOMPANHA CINCO ESPÉCULO DE DIFERENTES MEDIDAS - CABO EM METAL CROMADO PARA DUAS PILHAS MÉDIAS - REGULAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ - CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO - ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA DE COURVIN | 60 |  |  |  |

Lote 15

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO Esfigmomanômetro; aneróide; portátil, acondicionado em bolsa de courvin, com braçadeira adulto; trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 mmHg; com resolução de 2mmHg; pera de borracha com registro e válvula anti-refluxo; manguito de borracha sem emendas (bolsas e tubos conectores); braçadeiras em tecido resistente de algodão com fecho de velcro. | 300 |  |  |  |
| 02 | UN | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL Esfigmomanômetro; aneróide; portátil, acondicionado em bolsa de courvin, com braçadeira infantil (aprox. 25 x 7cm; 13 x 5cm); trabalhando na faixa de escala de 0 a 300 mmHg; com resolução de 2mmHg; pera de borracha com registro e válvula anti-refluxo; manguito de borracha sem emendas (bolsas e tubos conectores); braçadeiras em tecido resistente de algodão com fecho de velcro. | 50 |  |  |  |

Lote 16

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | DETECTOR FETAL PORTÁTIL DETECTOR FETAL PORTÁTIL COM CAPA, FAIXA DE MEDIDA DO BCF - 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO, TENSÃO 9 VOLTS VDC, ALIMENTAÇÃO - 6 PILHAS DE 1,5V, CORRENTE CONTÍNUA, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO, CAIXA METÁLICA, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO (MW) - 315 , FREQÜÊNCIA ULTRA-SOM: 2,25 MHZ ± 10% , PESO 280G, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO - 78MM X 163MM X 45MM, COM CONTROLES DE LIGA/DESLIGA, VOLUME, INDICADORES DE LIGA/DESLIGA. | 50 |  |  |  |

Lote 17

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | OXIMETRO DE PULSO - COM APRESENTAÇÃO DE ONDAS PLASTIMOGRAFICAS. MONITORAÇÃO SIMULTANEAMENTE DE FREQUENCIA CARDIACA E SATURAÇÃO DE O2. FAIXA DE MEDIÇÃO PARA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, PARA FREQUENCIA CARDÍACA DE 30 A 250 BPM. SISTEMA DE ALARMES SONORO VISUAL COM LIMITES MÁXIMO E MÍNIMOS. | 30 |  |  |  |

Lote 18

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | Seladora grau cirúrgico SELADORA PARA GRAU CIRURGICO Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Seladora de aquecimento instantâneo (temporizada). Acionamento manual. Articulações com embuchamentos de .metal. Sela embalagens grau cirurgico (papel e plástico) até 30 cm de largura. Funciona em 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Poténcia 200 watts. Consumo médio de 1 kwh a cada 1800 selagens. Partes eletro-e eletrônica totalmente embutidas. Resistência tipo fita de niquel cromo 4,5 x 0,10 mm. | 23 |  |  |  |

Lote 19

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | INALADOR PORTÁTIL Especificações Técnicas; Motor: 1/10 Hp; Compressor: tipo pistão oscilante; Lubrificação: isenta de óleo; Vazão de ar livre: 10 litros / min; Tamanho das partículas: menor que 5 microns; Pressão máxima: 33 psi; Características; Indicado para nebulização em residências; Copo dosador que facilita a colocação do medicamento (não derrama); Suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira; Total aproveitamento do medicamento; Máscaras macias, anatômicas e atóxicas; Leve, portátil e de fácil manuseio; Design inovador; Baixo consumo de energia. | 30 |  |  |  |
| 02 | UN | INALADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS Características Técnicas Compressor: Tipo Pistão Auto Lubrificado Lubrificação: Isenta de Óleo Vazão Livre: 28 litros/min. Motor: Compacto Monofásico Pressão Máxima: 40 psi Tensão: 110/220V (Bivolt Automático) Acompanha: 4 Kits de nebulização completos compostos por: 1 Copinho 1 Mangueira 1 Máscara Adulta 1 Máscara Infantil Possui:- Suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador (não derrama o medicamento) Alça para transporte | 10 |  |  |  |

Lote 20

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | CLORETO DE SÓDIO 0,9%500ML Cloreto de sodio; 0.9% em água para injeção; injetável; bolsa flex.500ml,de poliester(polietil.ou copo.polipropil.)isento pvc,sist.fech,val.min.12mes; endovenosa | 900 |  |  |  |
| 02 | UN | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML Cloreto de sodio; 0.9% em água para injeção; injetavel; bolsa flex.100ml,de poliester(polietil.ou copo.polipropil.)isento pvc,sist fech,val.min 12mes; endovenosa | 500 |  |  |  |
| 03 | UN | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML Soro fisiológico (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes, sistema fechado.Acondicionado em frascos plásticos transparentes. 1000ml CX com 16 frascos. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. | 300 |  |  |  |
| 04 | CX | CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO 250 ML) CLORETO DE SODIO; 0.9% 250ML (SORO FISIOLÓGICO) Cloreto de sodio; 0.9% em água para injeção; injetavel; bolsa flex.250ml,de poliester(polietil.ou copo.polipropil.)isento pvc,sist fech,val.min 12mes; endovenosa | 800 |  |  |  |

Lote 21

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CX | SORO RINGER LACTATO 500ml Ringer + lactado de sódio; cloreto de sódio/potássio/cálcio/lactato de sódio/água para injeção; solução injetável; frasco/ampola 500 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses; via parenteral. Caixa com 16 frascos. Renteral | 200 |  |  |  |
| 02 | CX | SORO RINGER SIMPLES 500ML Ringer sem lactato de sodio; composto por cloreto de sodio/potassio/calcio em agua para injecao; concentracao/dosagem de 0.86g+0.3g+0.033g/100ml; forma farmaceutica solucao injetavel; forma de apresentacao em bolsa de 500ml. Prazo de validade minimo de 12 meses.; via parenteral | 400 |  |  |  |

Lote 22

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | ACIDO GRAXOS ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. Óleo vegetal poliinsaturado, a base de ácidos graxos essenciais: ácido linoléico, ácido caprilico, ácido caprico, vitaminas A e E, lecitina de soja e óleo de girassol, com óleo de copaíba e/ou óleo de melaleuca e/ou óleo de andiroba. os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame. Frasco contendo 200 ml. Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade, atender a Legislação Sanitária vigente e pertinente ao produto e Registro no Ministério da Saúde. | 1.500 |  |  |  |

Lote 23

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | AVENTAL DESCARTÁVEL para precaução de contagio Avental descartável confeccionado em não tecido, composto de 100% de polipropileno, (SMS). Resistente a fluidos, confortável, maleável, Tamanho 120 X 150 CM, GRAMATURA: 30 GR/M². Aplica-se aos procedimentos gerais devido a sua resistência a fluidos Apresentar na entrega do produto os laudos BFE, VFE, NBR 16064 e CA do MTE, com manga longa e elástico nos punhos, decote comum, fechamento com tiras (abertura traseira). Fabricado em não tecido 100 % prolipropileno (SMS). Registro no ministério da saúde. Apresentar amostras. comprovação dos laudos 03 dias posterior ao certame. | 1.000 |  |  |  |
| 02 | UN | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL manga longa com punho, para procedimentos cirúrgicos com moderada exposição a fluidos, impermeável a fluidos e álcool. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo BFE, VFE, NBR 16064 e CA do MTE, em pacotes individuais em envoltório de papel grau cirúrgico, esterilizados em óxido de etileno com validade mínima de 2 anos, com gola tipo raglan, com amarra unilateral, com barreira de proteção bacteriana, resistente a propagação de chamas, baixo desprendimento de partículas, conforto/respirabilidade, gramatura 40. Registro no ministério da saúde. | 1.500 |  |  |  |
| 03 | UN | AVENTAL PARA UTILIZAÇÃO EM CME IMPERMEÁVEL, gramatura 50. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo de impermeabilidade e CA do MTE. | 1.000 |  |  |  |

Lote 24

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, estéril, descartável. Composto por não tecido SMS, 100%polipropileno, gramatura 50, hidrorrepelente, proporcionando efetiva barreira contra sangue e fluidos, microrganismos, indicado para cobertura de paciente, com dimensões aproximadas de 0,75m x 0,75m. Embalados individualmente e Nãotecido SMS. Apresentar 03 dias posterior ao certame os laudos da ABNT NBR 16064, ABNT NBR 10993, BFE e VFE. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRAS 03 dias posterior ao certame. | 1.000 |  |  |  |

Lote 25

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 tipo pastilha para monitorização do ciclo de esterilização dos pacotes esterilizados. Deverá apresentar laudo BSI 03 dias posterior ao certame. | 8.000 |  |  |  |

Lote 26

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | TESTE BOWIE & DICK pacote pronto uso para monitorização do funcionamento da autoclave. Deverá ser apresentado 03 dias posterior ao certame o laudo BSI. | 3.000 |  |  |  |

Lote 27

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | FR | SOLUÇÃO AQUOSA SOLUÇÃO AQUOSA PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, composta de 0,1% de polihexanida (PHMB), 0,1% de betaina e 99,8% de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com laudos de: ação bactericida para pseudômonas, salmonella e outros germes. Toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. Frasco de polietileno transparente, flexível com bico próprio para irrigação de feridas, menbrana inviolável e abertura no momento do uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde, classe de risco IV. Frasco 350ml.comprovação dos laudos 03 dias posterior ao certame. | 750 |  |  |  |

Lote 28

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RL | FITA AUTOCLAVE Fita Adesiva com indicador de temperatura, medindo 19 mm de largura e 30m de comprimento : Confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuídas, com aderência eficiente e duradoura, porém de fácil remoção, sem rasgar, deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir a umidade e as condições térmicas da autoclavagem, com marcação termosensível, em forma de listas diagonais impressas com tinta especial, que se tornem marrom ou pretas, quando submetidas as temperaturas utilizadas na esterilização em autoclave. Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalada conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | 450 |  |  |  |
| 02 | RL | ESPARADRAPO 10 X 4,5 Fita adesiva cirurgica; em fios de algodao impermeavel,com bordas devidamente acabadas; branca; com massa adesiva antialergica a base de borracha natural; tendo uma face com perfeita aderencia; medindo (10cm x 4,5m),c/capa protetora; embalado em legislacao atual vigente | 1.500 |  |  |  |
| 03 | RL | ESPARADRAPO MICROPOROSO 10 X 4,5 Fita adesiva cirurgica; em nao tecido a base de viscose microporosa, hipoalergenica, atoxica; na cor bege; com massa adesiva antialergica a base de eter sintetico; tendo uma face com perfeita aderencia; medindo 4,5 mm x 10 m, em rolo com capa; embalado em material que garanta a integridade do produto e atenda a legislacao atual vigente | 1.000 |  |  |  |
| 04 | RL | FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 MM X 50 M (FITA CREPE HOSPITALAR) Fita adesiva de papel crepado saturado e adesivo de borracha natural e resinas sintéticas; Resistente e impermeável; Indicação: Utilizada para fixação de ataduras rótulos de soros, identificação de seringas, mamadeiras, fechamento de pacotes de papel etc. Têm inúmeras utilidades de uso dentro dos hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios e postos de saúde. Embalagem: Individual, segura que garante proteção e integridade do produto quanto à ação de agentes externos. 19mm x 50 m | 300 |  |  |  |
| 05 | UN | CURATIVO ANTIMICROBIANO CURATIVO ANTIMICROBIANO COMPOSTO DE por nylon impregnado com prata ativa. composto pelos ácidos linoléico e oleico , contendo ainda ácido caprico, caprilico, láurico, palmítico, miristico,esteárico, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24 unidades. Registro na ANVISA como correlato classe grau de risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de feridas. Na embalagem devera conter nome e /ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso (quando necessário) técnico responsável. | 750 |  |  |  |

Lote 29

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | INFUSOR LUER 2 VIAS (MULTIVIA) Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; possui 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas; Tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento; Conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. | 2.000 |  |  |  |
| 02 | UN | EQUIPO PARA DIETA Equipo para dieta. Indicado para nutrição enteral. Atóxico, estéril e apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno. Ponta perfurante adaptável em qualquer tipo de frasco/ampola. Ponta perfurante com protetor. Tubo flexível em P.V.C de no mínino1,2m de comprimento. Regulador de fluxo clamp e rolete para controle de fluxo com segurança. Conector com tubo escalonado contendo protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Câmara de gotejamento flexível e transparente (permite o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada). Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e certificado de boas práticas de fabricação. | 100 |  |  |  |

Lote 30

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | EQUIPO MACROGOTAS Equipo para administração de soluções parenterais; em PVC ambar para soluções fotosensíveis. Tubo com 1,20cm, atóxico, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha; com pinça rolete corta fluxo de alta precisão; injetor lateral resistente; com filtro, suspiro lateral, conector tipo luer; gotejador macrogotas; respiro com filtro de ar hidrofobo bacteriológico, câmara flexível ambar; embalado em papel grau cirúrgico e filme transparente, com saco plástico protetor p/sol. fotoss., individual; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame ,analítico que comprove cumprimento NBR 14041. | 80.000 |  |  |  |
| 02 | UN | EQUIPO MICROGOTAS Equipo para admministração de soluções parenterais; em PVC ambar para soluções fotosensíveis. Tubo com 1,20cm, atóxico, com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha; com pinça rolete corta fluxo de alta precisão; injetor lateral resistente; com filtro, conector tipo luer; gotejador microgotas; respiro com filtro de ar hidrofobo bacteriológico, câmara flexível ambar; embalado em papel grau cirúrgico e filme transparente, com saco plástico protetor p/sol. fotoss., individual; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame ,analítico que comprove cumprimento NBR 14041. | 800 |  |  |  |

Lote 31

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN | SONDA FOLEY Nº 14 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 14, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. | 380 |  |  |  |
|  | UN | SONDA FOLEY Nº 16 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 16, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. | 380 |  |  |  |
|  | UN | SONDA FOLEY Nº 20 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 20, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. | 300 |  |  |  |
|  | PT | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 Sonda Nasogástrica curta Nº12, toda confeccionada em PVC, atóxico e flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno. Dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. E dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa evita refluxo. Esta sonda é usada para alimentação nasogástrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de sucos para exame diagnóstico. Comprimento 40cm. Produto Nacional, constanto externamente os dados de especificação, procedência, fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. Pacote com 20 peças. | 80 |  |  |  |
|  | PT | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 Sonda Nasogástrica curta Nº14, toda confeccionada em PVC, atóxico e flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno. Dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. E dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa evita refluxo. Esta sonda é usada para alimentação nasogástrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de sucos para exame diagnóstico. Comprimento 40cm. Produto Nacional, constanto externamente os dados de especificação, procedência, fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. Pacote com 20 peças. | 2.000 |  |  |  |
|  | PT | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 Sonda Nasogástrica curta Nº06, toda confeccionada em PVC, atóxico e flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno. Dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. E dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa evita refluxo. Esta sonda é usada para alimentação nasogástrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de sucos para exame diagnóstico. Comprimento 40cm. Produto Nacional, constanto externamente os dados de especificação, procedência, fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. Pacote com 20 peças. | 80 |  |  |  |
|  | PT | SONDA NASO GASTRICA CURTA N° 08 Sonda nasogastrica curta; confeccionada em polivinil, siliconizada; flexivel, atoxica, apirogenica, transparente, descartavel; com tampa oclusiva, conector universal; calibre 8 fr; medindo 40 cm de comprimento, com orificios laterais opostos, ate no maximo 2 cm da extremidade da sonda; esteril; embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente | 80 |  |  |  |
|  | UN | SONDA FOLEY Nº 18 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 18, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente., Ponta com dois orifícios laterais, estéril via oxido deetileno; sistema de drenagem conectável a bolsas coletoras, que não provoquem vazamentos; embalagem interna de plástico individual, que tenha descrito acapacidade do balão em ml; e o balão quando inflado devera ter formato arredondado uniforme; acondicionada em papel grau cirúrgico, descartável, 100% em látex natural. | 600 |  |  |  |
|  | UN | SONDA FOLEY Nº 22 (2 vias) Sonda Foley; em borracha natural; siliconizada, estéril, com balão de até 30ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível, calibre 22, embalada em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto deverá obedecer legislação atual vigente. | 400 |  |  |  |
|  | UN | SONDA NASO GÁSTRICA CURTA Nº 16 Sonda Nasogástrica curta Nº16, toda confeccionada em PVC, atóxico e flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno. Dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. E dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com a presença de tampa evita refluxo. Esta sonda é usada para alimentação nasogástrica ou gastrointestinal, como também para aspiração de sucos para exame diagnóstico. Comprimento 40cm. Produto Nacional, constanto externamente os dados de especificação, procedência, fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. PCT com 20 peças. | 80 |  |  |  |
|  | UN | SONDA LEVINE Nº 8 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 8. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | 80 |  |  |  |
|  | UN | SONDA LEVINE Nº 12 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 12. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | 80 |  |  |  |
|  | UN | SONDA LEVINE Nº 14 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 14. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | 80 |  |  |  |
|  | UN | SONDA LEVINE Nº 16 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 16. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | 80 |  |  |  |
|  | UN | SONDA LEVINE Nº 18 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | 80 |  |  |  |
|  | UN | SONDA LEVINE Nº 20 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | 80 |  |  |  |
|  | UN | SONDA LEVINE Nº 20 Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aprox. 120 cm. Extremidade distal, conector plástico, tampa articulada, conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, perfurações laterais ovais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o calibre e a marcação gravados externamente. Embalagem individual garanta a integridade do produto, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote, método, data e validade de esterilização e nº de registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto. | 80 |  |  |  |
|  | PT | SONDA URETRAL 8 Sonda Uretral N.º 08 Sonda uretral; confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 8; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente ,PCT COM 10 UM | 33.000 |  |  |  |
|  | PT | SONDA URETRAL 10 SONDA URETRAL Nº 10 Sonda uretral; confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura; atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 10; com conector universal; siliconizada; esteril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente ,PACOTE COM 10 UNIDADES. | 1.000 |  |  |  |
|  | PT | SONDA URETRAL 12 SONDA URETRAL Nº 12 Sonda Uretral descartavel nr.12, siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orificios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. PCT com 10 peças. | 2.000 |  |  |  |
|  | PT | SONDA URETRAL 14 SONDA URETRAL Nº14 Sonda Uretral descartavel nr.14, siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orificios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do calibre e registro no MS. PCT com 10 peças. | 2.000 |  |  |  |

Lote 32

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | cx | CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 16G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha emaco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 50 UNs. (APRESENTAR AMOSTRA) | 50 |  |  |  |
| 02 | cx | CATETER Nº 18 CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 18G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha em aco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 100 UNs. (APRESENTAR AMOSTRA) | 80 |  |  |  |
| 03 | cx | CATETER 20G CX. C/ 100 UNID.CATETER INTRAVENOSO 20G CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 20G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha emaco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 100 UNs. (APRESENTAR AMOSTRA) | 400 |  |  |  |
| 04 | cx | CATETER 22G CX COM 100 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 22G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha emaco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 100 UNs. (APRESENTAR AMOSTRA) | 400 |  |  |  |
| 05 | cx | CATETER 24 G, CX C/ 100 UN CATETER INTRAVENOSO; poliuretano, atóxico, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo; radiopaco; media permanência, com câmara de refluxo com tampa com filtro tipo bio seletivo; 24G, com orifício de 2mm abaixo do calcanhar do bisel biangulado, protetor de bisel, trifacetado, com conector tipo luer lock translúcido, agulha emaco inox, siliconizada, polida; estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32 e embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá obedecer legislação atual vigente. CX contendo 100 UNs. (APRESENTAR AMOSTRA) | 400 |  |  |  |

Lote 33

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PT | Fralda geriátrica tamanho M formato anatômico, não tóxico, gel absorvente, cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, polímero com alto grau de absorvência, para uso em paciente com incontinência urinária severa, barreiras laterais antivazamentos, contorno de elástico nas pernas, 02 fitas adesivas reguláveis para fixação de cada lado, algodão que não se desfaça quando molhado. Deverá constar no pacote incontinência severa... Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo de irritabilidade dérmica primária, (provam a hipoalergenicidade do produto e laudo de ensaio de análise microbiológica (provam que não há contaminantes no produto e que o mesmo foi feito com celulose virgem). Validade mínima de 12 meses. Pacote com 8 unidades. | 2.000 |  |  |  |
| 02 | PT | Fralda geriátrica tamanho G formato anatômico, não tóxico, gel absorvente, cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, polímero com alto grau de absorvência, para uso em paciente com incontinência urinária severa, barreiras laterais antivazamentos, contorno de elástico nas pernas, 02 fitas adesivas reguláveis para fixação de cada lado, algodão que não se desfaça quando molhado. Deverá constar no pacote incontinência severa. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo de irritabilidade dérmica primária, (provam a hipoalergenicidade do produto e laudo de ensaio de análise microbiológica (provam que não há contaminantes no produto e que o mesmo foi feito com celulose virgem). Validade mínima de 12 meses. Pacote com 8 unidades. | 2.000 |  |  |  |
| 03 | PT | Fralda geriátrica tamanho XG formato anatômico, não tóxico, gel absorvente, cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, polímero com alto grau de absorvência, para uso em paciente com incontinência urinária severa, barreiras laterais antivazamentos, contorno de elástico nas pernas, 02 fitas adesivas reguláveis para fixação de cada lado, algodão que não se desfaça quando molhado. Deverá constar no pacote incontinência severa. Apresentar 03 dias posterior ao certame o laudo de irritabilidade dérmica primária, (provam a hipoalergenicidade do produto e laudo de ensaio de análise microbiológica (provam que não há contaminantes no produto e que o mesmo foi feito com celulose virgem). Validade mínima de 12 meses. . Pacote com 7 unidades. | 2.000 |  |  |  |

Lote 34

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PA | LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 Luva cirurgica; em latex natural; com textura uniforme sem falhas; lubrificada; com alta sensibilidade tatil boa elasticidade e resistencia; com acabamento no punho de formato anatomico;perfeita adaptacao; numeracao 7,5; esterilizada por radiação ionizante; , pouco pó; embalada aos pares e envelopada; o produto devera ser entregue acompanhado do ca e laudo anal.laborat.,de cumprimento da nbr13391. APRESENTAR LAUDO DE TEOR DE PROTEÍNA 03 dias posterior ao certame. | 9.000 |  |  |  |
| 02 | PA | LUVA CIRÚRGICA Nº 8.0 Luva cirúrgica; em látex natural; com textura uniforme sem falhas; lubrificada; com alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistência; com acabamento no punho de formato anatômico; perfeita adaptação; numeração 8,0; eesterilizada por radiação ionizante , pouco pó; embalada aos pares e envelopada; o produto devera ser entregue acompanhado do ca e laudo anal.laborat.,de cumprimento da nbr13391. APRESENTAR LAUDO DE TEOR DE PROTEÍNA 03 dias posterior ao certame. | 9.000 |  |  |  |
| 03 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO M LUVA DESCARTAVEL; EM LATEX; SEM PÓ COM ESPESSURA PADRAO; NA COR LEITOSA; PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO; TAMANHO M; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; COM VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, AMBIDESTRA, ANATOMICA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL; SEM PO BIO-ABSORVIVEL; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE | 3.000 |  |  |  |
| 04 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO P LUVA DESCARTAVEL; EM LATEX SEM PÓ; COM ESPESSURA PADRAO; NA COR LEITOSA; PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO; TAMANHO P; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; COM VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, AMBIDESTRA, ANATOMICA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL; SEM PO BIO-ABSORVIVEL; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE | 3.000 |  |  |  |
| 05 | CX | LUVA PARA PROCEDIMENTO G LUVA DESCARTAVEL; EM LATEX; SEM PÓ COM ESPESSURA PADRAO; NA COR LEITOSA; PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO; TAMANHO G; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES; COM VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, AMBIDESTRA, ANATOMICA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL; SEM PO BIO-ABSORVIVEL; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE | 3.000 |  |  |  |
| 06 | PA | LUVA CIRURGICA Nº 8,5 Luva cirúrgica; em látex natural; com textura uniforme sem falhas; lubrificada; com alta sensibilidade tatil, boa elasticidade e resistência; com acabamento no punho de formato anatômico; perfeita adaptação; numeração 8,5; esterilizada por radiação ionizante;deverá apresentar teor de proteína do látex inferior a 100mcg , pouco pó; embalada aos pares e envelopada; o produto devera ser entregue acompanhado do ca e laudo anal.laborat.,de cumprimento da nbr13391. APRESENTAR LAUDO DE TEOR DE PROTEÍNA 03 dias posterior ao certame. | 9.000 |  |  |  |
| 07 | PA | Luva cirurgica n.º 7,0 Luva cirurgica; em latex natural; com textura uniforme sem falhas; pre-talcada; com alta sensibilidade tatil boa elasticidade,resistencia,anti-derrapante; com acabamento no punho de formato anatomico;perfeita adaptacao; numeracao 7,0; esterilizada por radiação ionizante; , pouco pó; embalada aos pares e envelopada; o produto devera ser entregue acompanhado do ca e laudo anal.laborat.,de cumprimento da nbr13391 APRESENTAR LAUDO DE TEOR DE PROTEÍNA 03 dias posterior ao certame. | 9.000 |  |  |  |

Lote 35

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | LAMINA P/ BISTURI N° 11 Lamina de bisturi; em aco inoxidavel cortante; numero 11; esteril,descartavel; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. Que atenda a NR32. | 10.000 |  |  |  |
| 02 | UN | LAMINA P/ BISTURI N° 21 Lâmina de bisturi; em aço inoxidável cortante; número 21; estéril, descartável; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação. Sem rebarbas; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. Que atenda a NR32. | 10.000 |  |  |  |
| 03 | UN | LÂMINA P/ BISTURI Nº15 Lâmina de bisturi; em aço inoxidável cortante; número 15; estéril, descartável; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação. Sem rebarbas; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. Que atenda a NR32. | 10.000 |  |  |  |
| 04 | UN | LAMINA P/ BISTURI N° 23 Lamina de bisturi; em aco inoxidavel cortante; numero 23; esteril,descartavel; com perfeito acabamento sem sinais de oxidacao,sem rebarbas; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade. Que atenda a NR32. | 10.000 |  |  |  |

Lote 36

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | ESCOVA COM PVPI PARA ANTISSEPSIA DAS MÃOS "Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços, uso único, composta por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente impregnada com solução de degermante de P.V.P.I. (polivinilpirrolidona 10% - Iodo 1%). Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS n°01, de 23/01/96." | 600 |  |  |  |
| 02 | UN | ESCOVA PEQUENA AZUL COMPRIMENTO 18,3 CM COM 2,8 CM DE CERDAS, PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJIDADE DE CXS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COM CERDA AZUL DE NYLON NO CORPO E NAS PONTAS COM CABO BRANCO DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM DE BAIXA TEMPERATURA, USO CONTÍNUO DEVIDO ALTA DURABILIDADE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ISENÇÃO DO MESMO. UN 21 | 100 |  |  |  |

Lote 37

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | ESCALPE 27G Dispositivo intravenoso periférico; (Scalp), Agulha 27G, siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível; alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30cm de comprimento, flexível e transparente; calibre 27, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32, embalado individualmente, em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; o produto deve estar em conformidade com a NBR 9753. | 700 |  |  |  |
| 02 | UN | ESCALPE 21G Dispositivo intravenoso periférico; (Scalp), Agulha 21G, siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível; alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30cm de comprimento, flexível e transparente; calibre 21, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32, embalado individualmente, em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; o produto deve estar em conformidade com a NBR 9753. | 15.000 |  |  |  |
| 03 | UN | ESCALPE 23G Dispositivo intravenoso periférico; (Scalp), Agulha 23G, siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexível; alinhada e antiderrapante, cânula em vinil com 30cm de comprimento, flexível e transparente; calibre 23, com conector rígido tipo luer, com tampa estéril, com dispositivo de segurança que atenda a NR32, embalado individualmente, em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; o produto deve estar em conformidade com a NBR 9753. | 15.000 |  |  |  |

Lote 38

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CX | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM NAO TECIDO,A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO,C/GRAMATURA DE 30G/M2,C/TIRAS DE MINIMO 30CM; COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS; TRES CAMADAS,C/ACABAMENTO EM SOLDA ELETRONICA; HIPOALERGICAS; SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE GARANTA VENTILACAO ADEQUADA; EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE CAIXA COM 50 UNIDADES | 800 |  |  |  |
|  | KT | MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO COM COPO E MANGUEIRA ADULTO Micronebulizador Completo com máscara, extensão copinho para medicamentos Adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador tipo compressor Adulto (adaptador na cor amarela p/ ar comprimido) | 800 |  |  |  |
|  | KT | MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO: MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA SISTEMA VENTURI COMPOSTA DE 1 TRAQUEIA CORRUGADA; 1 EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO FLUXÔMETRO; 1 ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO/INALAÇÃO; 6 VÁLVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, BRANCA, AMARELA E AZUL). | 200 |  |  |  |
|  | UN | Ambú adulto com reservatório de oxigênio e máscara ligada à fonte de O2 Reanimador manual"; adulto, com balao auto-inflavel, sem emendas; com capacidade de insuflar volumes de ar correntes de ate 1000ml, com valvula unidirecional; c/conector da valvula de entrada de oxigenio (residente) e ajustavel ao latex e ou tubo de pvc n.204; valvula de seguranca para pressoes que excedam 30a 40 cm de agua; permitir adaptacao de mascara facial em tamanhos diferentes. | 30 |  |  |  |
|  | UN | Ambú infantil com reservatório de oxigênio e máscara ligada à fonte de O2 Reservatorio de oxigenio; para ressuscitador manual reservatorio de oxigênio infantil/neonatal cap.1.000 ml p/ ambu de silicone; confeccionado em confeccionado em plastico resistente, transparente; adaptavel ao ressuscitador manual da marca encaixe compativel com valvula para reservatorio da marca protec; resistente ao resistente a oxido de etileno. | 50 |  |  |  |
|  | KT | MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO COM COPO E MANGUEIRA INFANTIL Micronebulizador Completo com máscara, extensão copinho para medicamentos Adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador tipo compressor INFANTIL (adaptador na cor amarela p/ ar comprimido) | 800 |  |  |  |
|  | KT | MASCARA DE OXIGENIO ADULTO MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO: MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA SISTEMA VENTURI COMPOSTA DE 1 TRAQUEIA CORRUGADA; 1 EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO FLUXÔMETRO; 1 ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO/INALAÇÃO; 6 VÁLVULAS COLORIDAS (LARANJA, ROSA, VERDE, BRANCA, AMARELA E AZUL). | 200 |  |  |  |
|  | UN | Máscara Laríngea n.º 01 Máscara laríngea nº 01, uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Neonatal com até 5Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 4. | 50 |  |  |  |
|  | UN | Mascara Laríngea n.º 1,5 Máscara laríngea nº 1,5, uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Infantil 5 a 10Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 7. | 50 |  |  |  |
|  | UN | Máscara Laríngea n.º 2 Máscara laríngea nº 02, uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 10 a 20Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 10. | 50 |  |  |  |
|  | UN | Máscara Laríngea n.º 2,5 Máscara laríngea nº 2,5, uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 20 a 30Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 14 | 50 |  |  |  |
|  | UN | Máscara Laríngea n.º 3 Uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 30 a 50Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 20 | 50 |  |  |  |
|  | UN | Máscara Laríngea n.º 4 Uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 50 a 70Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 30 | 50 |  |  |  |
|  | UN | Máscara Laríngea n.º 5 Uso rotineiro em anestesia geral e sedação com rapidez no controle e no acesso da via aérea. Menor uso de bloqueadores neuromusculares e menor trauma das vias aéreas, como em dentes e tecidos. Não necessita relaxante muscular na inserção e possui melhor recuperação hemodinâmica. Aletas centrais de segurança que impedem a obstrução pela epiglote; descartável, látex free, suporta pressão de vedação de até 20cm H2O. Tamanho/Peso do paciente: Criança 70 a 100Kg: Volume máximo de ar no cuff (ml): 40 | 50 |  |  |  |

Lote 39

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CX | AGULHA 13 X 4,5 Agulha hipodérmica descartável, calibre 13x4,5, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade,CX C/ 100 UN | 800 |  |  |  |
| 02 | CX | AGULHA 25 X 7 Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x7, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade,CX COM 100 UN | 800 |  |  |  |
| 03 | CX | AGULHA 25 X8 Agulha hipodérmica descartável, calibre 25x8, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade,CX C/ 100 UN | 800 |  |  |  |
| 04 | CX | AGULHA 40X12 Agulha hipodérmica descartável, calibre 40x12, corpo de aço inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, protetor de encaixe firme, em embalagem estéril com dados de identificação e procedência – data e tipo de esterilização e tempo de validade,CX COM 100 UN | 800 |  |  |  |

Lote 40

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | SERINGA 1ML Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico íntegro, transparente, para insulina, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em 0,1ml, com marcações numéricas a cada 1ml, serigrafia resistente, nítida e indelevel; embolo com anel de vedação de borracha na ponta; bico sem rosca; tipo slip, estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 1ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame, analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente. Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. | 5.000 |  |  |  |
| 02 | UN | SERINGA DESCARTÁVEL 03ML Seringa descartavel; em plastico,atoxico,apirogenico integro, transparente, para insulina, sem agulha; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao; corpo com graduacao em 0,1ml, com marcacoes numericas a cada1ml, serigrafia resistente,nitida e indelevel; embolo com anel de vedacao de borracha na ponta; bico sem rosca; esteril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retencao no cilindro; com capacidade de 3ml; embalado indiv.em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame, analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente. Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. | 30.000 |  |  |  |
| 03 | UN | SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico íntegro, polipropileno, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em milimetrada,embolo com borracha na ponta; bico sem rosca; tipo slip, estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 5ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame, analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente. Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. | 30.000 |  |  |  |
| 04 | UN | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico íntegro, polipropileno, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em milimetrada,embolo com borracha na ponta; bico sem rosca; tipo slip, estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 10ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame, analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente. Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. | 30.000 |  |  |  |
| 05 | UN | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico íntegro, polipropileno, transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em milimetrada,embolo com borracha na ponta; bico sem rosca; tipo slip, estéril; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 20ml; embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame, analítico de cumprimento da NBR ISO 7886 e deverá obedecer a legislação atual vigente. Escala de graduação visível, com anel de retenção, falange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado. | 40.000 |  |  |  |

Lote 41

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RL | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 400mm Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; apresentação em bobinas com 400mm x 100 metros de comprimento; Validade de 24 meses.Apresentar 03 dias posterior ao certame os laudos referente a NBR14990, BFE, VFE e laudo de citotoxidade. | 50 |  |  |  |
| 02 | RL | PAPEL GRAU CIRÍRGICO 300mm Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno); indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; a alta transparência do filme azul permite a visualização do material embalado; possui selagem tripla multilínea que proporciona maior segurança ao material esterilizado; dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização; possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem; toda a impressão do envelope situa-se na área externa de esterilização evitando assim a migração de tinta ao conteúdo a ser esterilizado; apresentação em bobinas com 300mm x 100 metros de comprimento; Validade de 24 meses. Apresentar 03 dias posterior ao certame os laudos referente a NBR14990, BFE, VFE e laudo de citotoxidade. | 50 |  |  |  |
| 03 | RL | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 X 100 PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSELÁVEL, rolo com 20 cm x 100 m, gramatura de 60 a 70g/m², para esterilização a vapor saturado por pressão (autoclave a vapor) de artigos médicos hospitalares. Características: descartável, porosidade controlada, filme laminado transparente em polietileno e polipropileno, gramatura próxima de 54g/m², sistema de selagem tripla em filete, resistente ao calor até 140ºC em ambas as faces, preserve a integridade física do material após a esterilização, resistente a rasgo ao abrir a embalagem; conter impresso no papel, o indicador químico visível para esterilização com espaço máximo de 15cm, que impossibilite a migração da tinta para o próprio papel; com sinalização que indique o sentido de abertura, data e validade de esterilização, nome do responsável técnico. Deve obedecer às normas preconizadas pela NBR-14.990/2003. Apresentar 03 dias posterior ao certame os laudos referente a NBR14990, BFE, VFE e laudo de citotoxidade. | 300 |  |  |  |

Lote 42

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | CANULA DE GUEDELL Nº 1 - 7 CM CANULA DE GUEDEL; TAMANHO INFANTIL, N.1; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 30 |  |  |  |
| 02 | UN | CANULA DE GUEDELL Nº 2 - 9 CM CANULA DE GUEDEL; TAMANHO INFANTIL, N.2; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 30 |  |  |  |
| 03 | UN | CANULA DE GUEDEL N.º 3 - 10 CM CANULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.3; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 30 |  |  |  |
| 04 | UN | CANULA DE GUEDEL N.º 4 - 11CM CANULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.4; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 30 |  |  |  |
| 05 | UN | CANULA DE GUEDEL N.º 5 - 13CM CANULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO,N.5; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 30 |  |  |  |

Lote 43

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | Dispositivo masculino para incontinencia urinaria - n.º 6 - Grande Dispositivo masculino para incontinencia urinaria; confeccionado em latex siliconizado; com ponta funilada adequada para conexao ao tubo de extensao do coletor; possuir reservatorio de forma que evite dobras e torcoes; composto de 01 peca; auto adesivo; hipoalergenico, com aplicador para facilitar a colocacao; com bainha pre enrolada; tamanho grande (35 mm) | 200 |  |  |  |
| 02 | UN | Dispositivo masculino para incontinencia urinaria - n.º 5 - Médio Dispositivo masculino para incontinencia urinaria; confeccionado em latex siliconizado; com ponta funilada adequada para conexao ao tubo de extensao do coletor; possuir reservatorio de forma que evite dobras e torcoes; composto de 01 peca; auto adesivo; hipoalergenico, com aplicador para facilitar a colocacao; com bainha pre enrolada; tamanho medio ( 30 mm) | 200 |  |  |  |
| 03 | UN | Dispositivo masculino para incontinencia urinaria - n.º 4 - pequeno (URIPEN) Dispositivo masculino para incontinencia urinaria; confeccionado em latex siliconizado; com ponta funilada adequada para conexao ao tubo de extensao do coletor; possuir reservatorio de forma que evite dobras e torcoes; composto de 01 peca; auto adesivo; hipoalergenico, com aplicador para facilitar a colocacao; com bainha pre enrolada; tamanho pequeno ( 25mm a 28 mm) | 200 |  |  |  |

Lote 44

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | DRENO TORÁCICO nº 16 Dreno Torácico N° 16 - de silicone com conector universal ajustável. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro de normas técnicas de fabricação. | 20 |  |  |  |
| 02 | UN | DRENO TORÁCICO nº 22 Dreno Torácico N° 22 - de silicone com conector universal ajustável. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro de normas técnicas de fabricação. | 20 |  |  |  |
| 03 | UN | DRENO TORÁCICO nº 28 Dreno Torácico N° 28 - de silicone com conector universal ajustável. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro de normas técnicas de fabricação. | 20 |  |  |  |

Lote 45

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM POLIETILENO, ESPUMA DE BORRACHA ARTICULAVEL; NA COR VERDE; TAMANHO GRANDE; COM ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA; COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE ANATOMICO; PARA SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOCAO DE ACIDENTADOS | 50 |  |  |  |
| 02 | UN | COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM POLIETILENO, ESPUMA DE BORRACHA ARTICULAVEL; NA COR LARANJA; TAMANHO MEDIO; COM ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA; COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE ANATOMICO; PARA SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOCAO DE ACIDENTADOS | 50 |  |  |  |
| 03 | UN | COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM POLIETILENO, ESPUMA DE BORRACHA ARTICULAVEL; NA COR AZUL ROYAL; TAMANHO PEQUENO; COM ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA; COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE ANATOMICO; PARA SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOCAO DE ACIDENTADOS | 50 |  |  |  |

Lote 46

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | ALMOTOLIA TRANSPARENTE Almotolia; de plastico atoxico,transparente; resistente a desinfeccoes,quedas; composto por corpo rosqueado a tampa e bico reto com protetor; embalagem apropriada com capacidade de 500 ml | 200 |  |  |  |
| 02 | UN | ALMOTOLIA; DE PLASTICO ATOXICO, ESCURA; RESISTENTE A DESINFECCOES,QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO RETO COM PROTETOR; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 500 ML | 200 |  |  |  |
| 03 | UN | ALMOTOLIA TRANSPARENTE PEQUENA ALMOTOLIA; DE PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE; RESISTENTE A DESINFECCOES,QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO RETO COM PROTETOR; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250 ML | 150 |  |  |  |
| 04 | UN | ALMOTOLIA PEQUENA ESCURA ALMOTOLIA; DE PLASTICO ATOXICO, ESCURA; RESISTENTE A DESINFECCOES,QUEDAS; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA E BICO RETO COM PROTETOR; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250 ML | 60 |  |  |  |

Lote 47

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | ESTILETE (GUIA) PARA SONDAS ENDOTRAQUEAIS - Neonatal Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traquéia. Estéril, de uso único. Tamanho: neonatal. Embalado individualmente | 50 |  |  |  |
| 02 | UN | ESTILETE (GUIA) PARA SONDAS ENDOTRAQUEAIS - Pediátrico Descrição:Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traquéia. Estéril, de uso único. Tamanho: pediátrico. Embalado individualmente | 50 |  |  |  |
| 03 | UN | ESTILETE (GUIA) PARA SONDAS ENDOTRAQUEAIS - Adulto Descrição:Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade). Utilizado para facilitar a intubação oral da traquéia. Estéril, de uso único. Tamanho:adulto. Embalado individualmente | 50 |  |  |  |

Lote 48

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CX | SORO GLICOSADO 500ml Glicose soro: 9%; injetável; bolsa sistema fechado, com 500 ml em polímero plástico, isento de pvc. Validade mínimo 12 meses; intravenosa. Caixa com 20 bolsas. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. | 1.000 |  |  |  |
| 02 | CX | SORO GLICOSADO 100ml Glicose soro: 5%; injetável; bolsa sistema fechado, com 100 ml em polímero plástico, isento de pvc. Validade mínimo 12 meses; intravenosa. Caixa com 80 frascos. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. | 600 |  |  |  |
| 03 | CX | SORO GLICOSADO 250ml Glicose soro: 5%; injetável; bolsa sistema fechado, com 250 ml em polímero plástico, isento de pvc. Validade mínimo 12 meses; intravenosa. Caixa com 40 bolsas. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. | 300 |  |  |  |
| 04 | CX | SORO GLICOSADO 1000ml Glicose soro: 5%; injetável; bolsa sistema fechado, com 1000 ml em polímero plástico, isento de pvc. Validade mínimo 12 meses; intravenosa. Caixa com 16 frascos. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Endovenosa. | 300 |  |  |  |

Lote 49

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | CANETA MONOPOLAR AUTOCLAVÁVEL PARA PEQUENOS BISTURIS CIRÚRGICOS Caneta com Cabo de silicone autoclavável com pino BANANA. Para Bisturis Cirúrgicos de pequeno porte. ex: BP100 plus, BP150. Adequa-se também a outras marcas de Bisturis Cirúrgicos a consultar. | 30 |  |  |  |

Lote 50

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PT | ELETRODO CARDIOLOGICO DESCARTÁVEL ADULTO Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto. Pacote com 50 unidades. | 300 |  |  |  |

Lote 51

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça em "V" com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual. | 1.500 |  |  |  |

Lote 52

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | Bolsa simples de colostomia Bolsa simples de colostomia"; descartavel, em polietileno; medindo 14 x 22 cm, fechada; com adesivo hipoalergenico, medindo aproximadamente 10x10cm; com abertura aproximada de 3cm de diametro | 1.500 |  |  |  |

Lote 53

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | RL | Lençol Hospitalar de papel picotado 70cm x 50 mt Lencol de papel descartavel; em papel com textura firme e resistente; na cor branca; medindo (70cm x 50m); involucro individual em plastico atoxico; rotulagem respeitando a legislacao atual vigente Indicado para consultórios, clínicas, hospitais e ambulatórios. Identificados com número do lote, data de fabricação e validade do produto. | 1.500 |  |  |  |

Lote 54

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PT | PAPEL PARA ECG TIPO CARDIOPAGINA Papel para ECG milimetrados, termosenssíveis sanfonados, para os mais diversos tipos de equipamentos nacionais ou importados Papel EP-3 A4 216x280x1000 folhas. Validade de 24 meses a partir da data de entrega. | 50 |  |  |  |

Lote 55

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CX | Cinta compressora de veia. Em latex. Com rebordo. caixa com 100 unidades. | 60 |  |  |  |

Lote 56

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PT | ABAIXADOR DE LINGUA; DE MADEIRA; DE USO UNICO; COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS,SEM REBARBAS; MEDINDO (14CMX1,4CM DE LARGURA)X(0,2CM DE ESPESSURA); EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE PACOTE COM 100 UNIDADES. | 500 |  |  |  |

Lote 57

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MT | MANGUEIRA PARA ASPIRADOR CIRÚRGICO Mangueira de silicone para aspirador cirúrgico, resistente às altas temperaturas (até 300°C), flexível a baixas temperaturas, possui ótima resistência a compostos químicos como ácidos, bases, oxigênio e ozônio, é totalmente inodoro, atóxico e antiaderente; apresentando excelentes propriedades condutivas e isolantes; é antiaderente, atóxico e antialérgico; tem alta flexibilidade; tem alta resistência mecânica; é reesterilizável e autoclavável. | 500 |  |  |  |

Lote 58

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | COMADRE TIPO PÁ EM AÇO E INOX Informações adicionais Composição Aço Inox Dimensões 40 x 30cm Tamanho Capacidade para 3,5 Litros FEMININA | 30 |  |  |  |
| 02 | UN | PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL Utilizado para coletar urina em pacientes do sexo masculino; Auxílio às pessoas com dificuldades de locomoção; Dimensões: 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L.; Material: Aço Inoxidável; | 40 |  |  |  |

Lote 59

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | TERMÔMETRO CLÍNICO (mmHg) Termometro clinico, confeccinado em vidro e plástico, adequado, durável e de fácil leitura, setas orientadoras, coluna de mercúrio ampla e centralizada, escala maior e mais visível, fundo amarelo refletor, facilidade para baixar a coluna de mercúrio, graduação a laser garantindo precisão absoluta, para adultos e crianças, escala graduada em Celsius de 35 a 42°C., div. 0,1, enchimento Hg. | 100 |  |  |  |
| 02 | UN | TERMOMETRO; COM MARCADOR DIGITAL, CLINICO, MEDICAO EM GRAUS, DE +32º C A 42º C; EM VISOR CRISTAL; GRADUADA EM GRAU CELSIUS, VARIANDO CONFORME A FINALIDADE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRACAO | 200 |  |  |  |

Lote 60

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 6,5, características adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão,transmitância transparente,componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, estéril,registrado no m.s. | 100 |  |  |  |
| 02 | UN | TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado atóxico, tamanho 7,0, características adicionais marcador radiopaco, tipo sem balão,transmitância transparente,componentes orifício lateral de murphy, tipo uso descartável, estéril,registrado no m.s. | 100 |  |  |  |
| 03 | UN | TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 7,5mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. | 100 |  |  |  |
| 04 | UN | TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 8,0mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. | 100 |  |  |  |
| 05 | UN | TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 8,5mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. | 100 |  |  |  |
| 06 | UN | TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 9,0mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. | 100 |  |  |  |
| 07 | UN | TUBO ENDOTRAQUEAL 9,5 Tubo endotraqueal com balão indicado para suporte ventilatório; 9,5mm, extremidade arredondada, atraumática, possuindo olho de murphy balão em silicone, Cuff com extensor em material transparente,tubo em PVC e silicone com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco, demarcado a cada 2cm,Válvula de segurança em PVC com conexão Luer, atóxico, apirogênico e descartável, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado em óxido de etileno,Validade 5 anos após a esterilização. Registro na ANVISA. | 100 |  |  |  |

Lote 61

| Item | UN | Especificação do Material | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 4-0 Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45cm de comprimento; número 4-0; agulha 3/8 círculo triangular de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa contendo 24 envelopes, os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade . | 100 |  |  |  |
| 02 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 2-0 (AGULHA 2cm) Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45cm de comprimento; número 2-0; agulha 3/8 círculo triangular de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa contendo 24 envelopes, os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade . | 100 |  |  |  |
| 03 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 3-0 Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45cm de comprimento; número 3-0; agulha 3/8 círculo triangular de 2,5cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa contendo 24 envelopes, os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade . | 300 |  |  |  |
| 04 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 6-0 Fio de sutura nylon; monofilamento preto; nao absorvivel; medindo 45cm de comprimento; numero 6-0; agulha 1/2 circ. Triangular de corte reverso 1,5cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade .CAIXA COM 24 UNIDADES | 100 |  |  |  |
| 05 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 5-0 Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; nao absorvivel; medindo 45cm de comprimento; numero 5-0; agulha 3/8 circulo triangular,de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade .CAIXA COM 24 UNIDADES | 100 |  |  |  |
| 06 | CX | FIO DE NYLON N.º 0 - AGULHA 2CM Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45cm de comprimento; número 0; agulha 3/8 círculo triangular de 2,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; caixa contendo 24 envelopes, os laudos deverão ser entregue 03 dias posterior ao certame que comprove sua esterilidade . | 100 |  |  |  |

OBS: Os serviços deverão ser prestados conforme especificações do Termo de referência de cada Secretaria, anexo 01 parte integrante deste edital.

Obs¹: para os itens que exigem amostras e/ou laudos, deverá ser observado o prazo de 03 dias após o certame para a apresentação das mesmas, no almoxarifado desta secretaria, onde serão recebidos pelo servidor Idelfonso Sudini Resende.

Obs²: para os itens que exigem a apresentação de registro na Anvisa e/ou certificado de boas praticas, os mesmos deverão ser apresentados três dias posterior ao certame no almoxarifado desta secretaria, onde serão recebidos pelo servidor Idelfonso Sudini Resende.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

ANEXO 03

MODELO DE INFORMAÇÕES E DECLARAÇÃO

Cidade XXXX,           de                  de 2019.

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Informações e declaração complementares da proposta do Pregão nº 00/2019.

Dados da empresa:

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço Completo: |  |
| Cep: |  |
| Telefone: |  |
| Email: |  |
| Banco: |  |
| Agência: |  |
| Conta: |  |

Dados para a proposta:

| Valor Total da proposta: |  |
| --- | --- |
| Validade da proposta: |  |
| Prazo de entrega: |  |

Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

ANEXO 04

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Local e data,          de                        de 2019.

Ao

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial para Registro de Preço nº 22/2019.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) _____________________________________________, Carteira de Identidade nº _________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

###### ANEXO 05

MODELO DE DECLARAÇÃO

XXXXXXXXXX / XX ,           de                  de 2019.

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão nº 22/2019.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

###### ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _______________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 22/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - ES.

Local e data.

___________________________________

Nome da empresa

Nome

CI Nº

CPF Nº

Cargo

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

ANEXO 07

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei nº 8.666/93, para fins de participação no pregão acima, a empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, estabelecida à _________________ _______________________, nº____, _________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). ____________________________, inscrito(a) no CPF nº ________________________, DECLARA que conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a contratação, e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;

- Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Lei nº 9.854, de 27/10/99).

- Declara que estão inclusos nos preços propostos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto, conforme termo de referência e demais condições.

- Declara que aceita todas as condições deste edital e seus anexos, e de que não reclamará das decisões tomadas segundo o disposto neste instrumento, resguardando o direito de recurso contra as decisões que contrariam as determinações deste edital ou da legislação em vigor.

- Declara sob as penas da lei que dispõe do objeto desta licitação.

Por ser verdade, eu ___________________________________, representante legal desta empresa, firmam a presente.

Cidade XXXX,           de                  de 2019.

___________________________________

Nome da empresa

Nome:

Cargo:                                     CI nº:	                     CPF nº:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

ANEXO 08

MINUTA DA ATA

Processos nº 193/2019.

Pregão Presencial nº 22/2019

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra - ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº --------, neste ato representado por seu _________________, Sr.__________________________, portador do CPF-MF nº _________________________ e RG________________, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº __________________________, com sede __________________________, por seu representante legal, Sr. ___________________________, doravante denominada CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. 22/2019 publicada no DOES do dia ____/____/___, bem como, a classificação das propostas publicada no DOES de __/__/____, e a respectiva homologação conforme fls. ______, do Processo Administrativo nº 193/2019. RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 4.178/2009, de 04 de dezembro de 2009, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1- DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos materiais ou equipamentos especificados no Termo de Referência do Anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 22/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do Processos nº 193/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA

2- DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo 01, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros,

fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 – O preço será pago, conforme definido na Ata de Registro de Preços.

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3- DA VALIDADE DA ATA

3.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

3.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Pública Municipal não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA

4- DA UTILIZAÇÃO DA ATA

4.1 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Municipal, mediante prévia consulta e autorização da Diretoria de Suprimentos da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos – SEMASI, não podendo exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, §4º, do Decreto nº 7892/2013.

4.2 – O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preço é o especificado nesta Ata.

4.3 – Em cada material ou equipamento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente à mesma.

4.4 – Em cada entrega de equipamento ou material, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

4.5 – As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA

5- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo fornecedor, da Nota de Empenho decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Presencial nº. 22/2019.

5.2 – O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, não podendo, em hipótese alguma, estipular quantidade mínima ou máxima de entrega.

5.3 – Os materiais ou equipamentos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal.

5.4 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá solicitar à licitante a substituição dos objetos em que forem verificados irregularidades relativas a sua qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa à quantidade. Nestes casos o prazo para complementação e/ou substituição será determinado pela Unidade responsável pelo seu recebimento.

5.5 – Os prazos de entrega admitem prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

- Alteração das especificações pela Administração Municipal;

- Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital e execução do Registro de Preços;

- Interrupção da execução do Registro de Preços ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração Municipal;

- Aumento das quantidades inicialmente previstas no Registro de Preços, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;

- Impedimento de cumprimento do Edital e execução do Registro de Preços por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

- Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

5.6 – A entrega dos materiais ou equipamentos deverá ser conforme descrito no Termo de referência, contados da data do recebimento pelo fornecedor da ordem de fornecimento, na qual se atestará o seu recebimento, nas quantidades definidas pelas Secretarias requisitantes, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA

6- DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1 – Fornecer os objetos descritos na Cláusula Primeira deste instrumento contratual, conforme especificados no Anexo I que integra o presente Registro de Preços.

6.2 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na legislação em vigor.

6.3 – Responsabilizar-se pelo integral cumprimento dos objetos, inclusive no que se referir a observância da legislação em vigor.

6.4 – Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em que se verificarem vícios de qualidade e/ou quantidade.

6.5 – Reapresentar sempre, na medida em que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a compra dos itens, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.6 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais ônus necessários à execução do Registro de Preços.

6.7 – Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Registro de Preços, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização.

6.8 – Manter durante toda a execução do Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.9 – Permitir e facilitar a fiscalização do Registro de Preços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.10 – Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura.

6.11 – Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com a prestação dos serviços.

6.12 – A licitante deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente Registro de Preços, de tudo dando ciência à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, respondendo integralmente por sua omissão.

6.13 – A licitante deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis com o objeto deste Registro de Preços, que ficará responsável para responder junto à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do Registro de Preços, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

6.14 – Declaração sob as penas da lei firmada pelo representante legal da empresa licitante de que dispõem do objeto desta licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7- DO PAGAMENTO

7.1 – Após a entrega dos materiais ou equipamentos cotados a licitante vencedora apresentará à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, nota fiscal para liquidação e o pagamento da despesa será feito: mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou através de autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura, no prazo estipulado no termo de referência, contados do recebimento definitivo dos serviços.

7.2 – A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor requisitante.

7.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à licitante para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

7.4 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela licitante, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da licitante.

7.5 – O pagamento somente será efetuado mediante:

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da licitante) e Municipal (onde for sediada a licitante e a do Município de Conceição da Barra, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

- Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

7.6 – O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária, indicada pela licitante ou através da autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura emitida pela licitante.

7.7 – De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes.

Não serão efetuados créditos em contas:

- de empresas associadas;

- de matriz para filial;

- de filial para matriz;

- de sócio;

- de representante;

- de procurador, sob qualquer condição.

7.8 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Registro de Preços.

7.9 – Nenhum pagamento será efetuado a licitante enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

7.10 – A licitante arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos serviços objeto deste Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA

8- DAS PENALIDADES

8.1 – A recusa injustificada da licitante em realizar a entrega dos materiais ou equipamentos definido na Cláusula Primeira deste instrumento, de conformidade com a proposta classificada na licitação e indicada para registro do respectivo preço, ensejará aplicação das penalidades enunciadas a seguir.

8.2 – A licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações.

8.3 – Na hipótese da licitante deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- Advertência, por escrito;

- Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;

- Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Registro de Preços;

- Suspensão para contratar com a Administração;

- Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.

8.4 – As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do item acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

8.5 – Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a licitante será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.

8.6 – A licitante, durante a execução do Registro de Preços, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do Registro de Preços, com a aplicação das penalidades cabíveis. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, porém, poderá considerar rescindido o Registro de Preços mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.

8.7 – As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, não serão computadas para o fim previsto no item 8.5.

8.8 – As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 8.3.

8.9 – As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e cumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e”, todas do item 8.3.

8.10 – A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Registro de Preços e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o Registro de Preços em razão do atraso.

8.11 – As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem às irregularidades.

8.12 – Decorridos 15 (quinze) dias de atraso na entrega dos materiais ou equipamentos, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar multa prevista no item 8.3 “c”, poderá a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL optar pela rescisão do Registro de Preços.

8.13 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução das entregas de materiais ou equipamentos objeto desta Ata, para entender rescindido o Registro de Preços.

8.14 – As multas serão calculadas pelo valor total do Registro de Preços.

8.15 – Se o descumprimento do Registro de Preços gerar consequências graves para a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá esta, além de rescindir o Registro de Preços, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do item 8.3.

8.16 – Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada pena de Declaração de Inidoneidade.

8.17 – A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela SEMASI.

8.18 – Quando declarada a Inidoneidade da licitante, a SEMASI submeterá sua decisão ao Procurador Geral do Município, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública.

8.19 – Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Administração Pública pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

8.20 – Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;

- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e de atos ilícitos.

CLÁUSULA NONA

9- DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

9.1 – O(s) preço(s) registrado poderá (ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo de materiais registrados, cabendo a Comissão Municipal de Licitação promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

9.2 – Quando o(s) preço(s) registrado(s), por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão Municipal de Licitação deverá:

- Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;

- Convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

9.3 – Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o Registro de Preços, a Comissão Municipal de Licitação, poderá:

- Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação da (s) penalidade (s) prevista (s) nesta Ata e no Edital, desde que este apresente laudos, relatórios, comprovantes e justificativos que possibilitem o reajustamento do preço registrado;

- Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA DÉCIMA

10- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 – Esta Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada de pleno direito, quando:

- A licitante não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

- A licitante não assinar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

- A licitante der causa a rescisão administrativa de compromisso decorrente de Registro de Preços;

- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de compromisso decorrente de Registro de Preços;

- A licitante não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- Por razões do interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;

- A licitante, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

- For constatada a existência de Declaração de Idoneidade do Fornecedor.

10.2 – Procedimento para cancelamento da Ata de Registro de Preços:

- O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurando os princípios das contraditória e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente;

- A solicitação da licitante para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Registro de Preços, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO

11.1 – As solicitações referentes ao objeto do presente Registro de Preço serão autorizadas por emissão da Nota de Empenho, caso a caso pelo Titular da Secretaria requisitante.

11.2 – A emissão das Autorizações de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

11.3 – Durante o prazo de validade do Registro de Preços, A Administração poderá ou não contratar o objeto deste Pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12- DA RESCISÃO

12.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13- DOS ADITAMENTOS

13.1 - A presente Ata não poderá ser aditada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14- DOS RECURSOS

14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1 - A execução do contrato será acompanhada pela Secretaria Requerente ou designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, através da Secretaria requerente, na pessoa do _________________, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas às disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

15.2 – A fiscalização da execução das entregas dos materiais ou equipamentos será feita pelo CONTRATANTE, a fim de cumprir, rigorosamente, os serviços, os prazos e condições do presente edital, proposta e as disposições do contrato.

15.3 – A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução dos serviços.

15.4 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

15.5 – È direito de a fiscalização recusar quaisquer materiais, quando entender que os mesmos empregados não sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a execução esta irregular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16- DO FORO

16.1 - Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Conceição da Barra - ES, ____ de __________ de ______.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

_________________________________

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

_________________________________

_________________________________

_________________________________

FORNECEDORES CREDENCIADOS

1º COLOCADO: _______________________________

2º COLOCADO: _______________________________

3º COLOCADO: _______________________________

4º COLOCADO: _______________________________

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 22/2019

ANEXO 09

REGISTRO DE PREÇOS Nº --/201-.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº ............., celebrada entre a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização do  Pregão Presencial para Registro de Preços nº 00/2018.

ITEM 01

ESPECIFICAÇÃO:

| FORNECEDOR/SERVIÇOS | QUANT. | MARCA | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º) |  |  |  |  |
| 2º) |  |  |  |  |
| 3º) |  |  |  |  |
| 4º) |  |  |  |  |

ITEM 02

ESPECIFICAÇÃO:

| FORNECEDOR/SERVIÇOS | QUANT. | MARCA | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º) |  |  |  |  |
| 2º) |  |  |  |  |
| 3º) |  |  |  |  |
| 4º) |  |  |  |  |

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

ANEXO 10

Ordem de Fornecimento nº ___/201-

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......./201-

À Empresa

Endereço:

| CNPJ | Telefone Fax |
| --- | --- |

Autorizamos V.S.ª a entrega dos materiais adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão Presencial nº. 22/2019, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e à sua proposta de __________ - Processo nº 193/2019.

I – DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa especializada em fornecimento de materiais médicos hospitalares, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

Marca/referência:  ______________;

Quantidade/Unidade                 Valor Unitário em R$          Valor Total em R$

| ________ | __________ | __________ |
| --- | --- | --- |

II 	- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a contas da seguinte dotação orçamentária:

43.01.00– Secretaria Munic. de Saúde

43.01.10 – Gestão do fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 -3.3.90.30.36 -4.4.90.52.08

Recurso 1.211.0000

43.01.20 Blocoda Atençao Primaria em Saude

Classificaçao Funcional: 10.301.0011.2.0087

Natureza da Despesa : 3.3.90.30.09. -3.3.90.30.36 -4.4.90.52.08

Recurso :1.212.0000

43.01.30 Bloco da Media e Alta Complexidade

Classificaçao Funcional :10.302.0011.2.0088

Natureza da Despesa : 3.3.90.30.09 – 3.3.90.30.36 – 4.4.90.52.08

Recurso: 1.212.0000

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos materiais ou equipamentos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento de materiais ou equipamentos, ciente das condições estabelecidas.

(Local),  __ de ______________________ de 2019.

__________________________

CONTRATADA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO

Processos nº 193/2019.

Contrato nº --------

Registro de Preços nº

Termo de compromisso que entre si fazem de um lado o Município de Conceição da Barra e de outro a empresa _______________, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 27.174.077/0001-34, com Sede Praça Pref. José Luiz da Costa s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, adiante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Francisco Bernhard Vervloet, brasileiro, casado, empresário, portador da CI (RG) nº -------------, inscrito no CPF sob o n.º --------------, residente nesta Cidade e a Empresa _____________________, doravante denominada CONTRATADA, com sede ________(endereço completo)________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________ neste ato representada pelo _______(condição jurídica do representante)_______, Sr. ________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)________ ajustam o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório – Pregão Presencial nº 22/2019, Processo Administrativo nº 193/2019., aquisição por menor preço, tudo de acordo com a Lei Federal nº 10.520/05 e Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem.

1 - Do Objeto

1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de pessoa especializada em fornecimento de materiais médicos hospitalares, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

2. DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado Nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.

3. DO VALOR

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ _____________ (____________________________), no qual se inclui todo o tributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da dotação abaixo bem como dotação específica do exercício vigente no ano.

43.01.00– Secretaria Munic. de Saúde

43.01.10 – Gestão do fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 -3.3.90.30.36 -4.4.90.52.08

Recurso 1.211.0000

43.01.20 Blocoda Atençao Primaria em Saude

Classificaçao Funcional: 10.301.0011.2.0087

Natureza da Despesa : 3.3.90.30.09. -3.3.90.30.36 -4.4.90.52.08

Recurso :1.212.0000

43.01.30 Bloco da Media e Alta Complexidade

Classificaçao Funcional :10.302.0011.2.0088

Natureza da Despesa : 3.3.90.30.09 – 3.3.90.30.36 – 4.4.90.52.08

Recurso: 1.212.0000

5. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado conforme descrito no termo de referência, mediante a apresentação da nota fiscal e deverá ser atestado pela Secretaria requerente em conformidade com as exigências do EDITAL.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. O CONTRATADO, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.º 22/2019, que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

6.2 O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o presente contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3 O CONTRATADO fica obrigado a informar o Município de Conceição da Barra, a qualquer momento, caso os serviços registrados sofram diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

6.4 O CONTRATADO se compromete a fornecer a CONTRATANTE os serviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL n.º 22/2019, de conformidade com as necessidades da CONTRATANTE de acordo com a emissão de Autorização de Execução de Serviços.

6.5 O CONTRATADO efetuará execução dos serviços, conforme descrito no Termo de referência, nos locais solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de execução de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.

6.6 Os serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os serviços que apresentarem problemas serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para o Município de Conceição da Barra. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e a execução efetuada, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1 Efetuar com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidade contratuais, legais e a averiguação mensal da entrega dos materiais;

7.1.2 Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da Lei nº 8.666/1993;

7.1.3 Solicitar ao preposto sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou adequação dos serviços prestados pela CONTRATADA;

7.1.4 Assegurar o livre acesso de empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;

7.1.5 Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;

8. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 – A fiscalização da execução da entrega dos materiais ou equipamentos será feita pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do _________________, a fim de cumprir, rigorosamente, os prazos e condições do presente edital, proposta e as disposições do contrato.

8.2 – A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução da entrega.

8.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.4 – È direito de a fiscalização recusar quaisquer materiais ou equipamentos, quando entender que os mesmos ou que os materiais empregados não sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a execução esta irregular.

9. REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES:

9.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na lei 10.520/02 e 8666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do edital de licitação.

10. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outro documento que o complemente, e nas propostas apresentadas serão aplicadas as seguintes penalidades e sanções, alternadas ou acumulativas, previstas nesta cláusula;

a) Multa de 1% (Um por cento) por dia de atraso, limitada a 15% (Quinze por cento) do valor global do contrato, pela não execução do serviço nos prazos estabelecidos ou retardamento na entrega do equipamento objeto da locação, podendo, ainda, a PMCB rescindir o contrato e convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fornecimento do serviço, calculada pela fórmula:

M = 0,01 x C x D

Onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = Número de dias em atraso

b) Para os efeitos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatória de até 15% (Quinze por cento) do valor global do contrato, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pelo contratado no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;

c) Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que o contratado ressarcir a PMCB pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item 15.2.1. do Edital. A sanção de “declaração de inidoneidade” é da competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

11. DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra -ES para

dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Conceição da Barra - ES, ----- de ------------ de 2019.

## ______________________________________

--------------------------------------------

--------------------------

______________________________________

Contratada

Testemunhas:

___________________________________

Nome Legível

CPF:

___________________________________

Nome Legível

CPF:

ANEXO 12

CHECK LIST

CREDENCIAMENTO

- Contrato Social e suas alterações, se houver –

- Identidade (Representante e do Sócio da Empresa).

- Procuração ou declaração de credenciamento. Anexo IV

- Declaração de ME/EPP -   ANEXO VI (Se for o caso)

- Declaração que satisfaz plenamente os requisitos habilitatórios  ANEXO V.

PROPOSTAS

- Arquivo Digiprop – CD ou Pen Drive

- Proposta conforme modelo no edital ANEXO II

- DECLARAÇÃO complementar da proposta ANEXO III

HABILITAÇÃO

REGULARIDADE FISCAL:

- Certidão da Divida ativa da União;

- CND do FGTS;

- CND da fazenda Estadual;

- CND da Fazenda Municipal;

- Cartão do CNPJ;

- CND de Falência e Concordata;

- CND de Débitos Trabalhistas;

- Declaração Conjunta.

TÉCNICA:

- Atestados, declarações e/ou exigências constantes nas alíneas: A,B,C e D.