PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO., ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS.

A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - PMCB, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº, Centro, Conceição da Barra/ES, por intermédio de seu(ua) Pregoeiro(a), que abaixo subscreve, designado pela Portaria nº 110/2019 de acordo com a Lei nº 10.520/02, com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e a Lei complementar nº 123/2006, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital.

1 – TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 – Modalidade: 					PREGÃO PRESENCIAL

1.2 – Processo Administrativo nº:			8093/18 – 8315/18 – 8330/18 – 8543/18.

1.3 – Tipo de Licitação: 				MENOR PREÇO POR ITEM.

1.4 – Objeto:						CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE 								MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 								PEQUENO PORTE ESPECIALIZADA EM 							PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 								MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 								CORRETIVA DE AR CONDICIONADO., 							ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS.

1.5 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1.5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

20.03.00 Secretaria Municipal de Administração

20.03.10 Gestão de Sec. Munic. Administração

Classificação Funcional: 04.122.0019.2.0140

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.000.0000

22.01.00 Secretaria Municipal de Assistência Social

22.01.10 Gestão de Sec. de Assistência Social

Classificação Funcional: 08.122.0008.2.0059

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.000.0000

22.01.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Classificação Funcional: 08.244.0008.2.073 (cras) – 08.244.0008.2.0074 (cras) – 08.244.00088.2.0172 (bolsa família)

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.390.0010 -1.390.0090 – 1.311.0000

51.01.00 Secretaria Municipal de Educação

51.01.10 Gestão de Sec. de Educação

Classificação Funcional: 12.122.0006.2.0006 – 12.361.0005.2.0011 – 12.365.0004.2.0018 – 12.365.0004.2.0167

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.111.0000

51.01.20 Gestão Fundeb

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0026 – 12.365.0004.2.0034 – 12.365.0004.2.0178

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.113.0000 – 1.113.0000

43.01.00 Secretaria Municipal de Saúde

43.01.10 Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.211.0000

43.01.30 Bloco de atenção primaria saúde

Classificação Funcional: 10.301..0011.2.0087

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.212.0000

43.01.30 Bloco da media e alta complexidade

Classificação Funcional: 10.302.0011.2.0088

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.212.0000

1.6 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

1.6.1 - O presente certame será regido de acordo com a pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União – DOU em 06 de junho de 1994, e alterações, e pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.6.2 - DAS DEFINIÇÕES.

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços, para contratações futuras;

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

V - Órgão Não Participante - órgão ou entidade que não participou dos procedimentos iniciais do SRP, não integrando a Ata de Registro de Preços, mas que poderá utilizá-la para aquisição de bens ou contratação de serviços, mediante adesão, após autorização de seu órgão gerenciador.

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES.

2.1 – Até o dia 03 de Julho 2019 às 09:00 horas, os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão deverão se protocolizados no Setor de Protocolo da PMCB, localizada na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro - Conceição da Barra.

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao(a) Pregoeiro(a), devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes dizeres:

Envelope nº 001 – PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – PMCB

Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº,

Centro, Conceição da Barra/ES

Razão completa da Licitante c/ CNPJ

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/2019

Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – PMCB

Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº,

Centro, Conceição da Barra/ES

Razão completa da Licitante c/ CNPJ

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/2019

3 – CREDENCIAMENTO.

3.1 – Para fins de credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), o proponente poderá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO IV), respondendo o mesmo pela representada.

3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data, no setor de Licitação da PMCB, a partir das 09:00 horas.

3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.

3.2.1.1 – o representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante.

3.2.2 – Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro(a) qualquer DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO JUNTAMENTE COM:

- UM ORIGINAL DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR, que o autorize a participar de Licitações; acompanhado com cópia da identidade de quem deu outorga.

- OU DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (ANEXO lV); acompanhado com cópia da identidade de quem  deu outorga.

3) OU INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PÚBLICO;

que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente.

3.2.2.1 – O representante deverá somente apresentar uma das três opções acima para efetivar o credenciamento.

3.2.3 – Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA à apresentação da CÓPIA AUTENTICADA DO ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E SEUS TERMOS ADITIVOS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

3.2.4 – Para efeito de atendimento ao subitem 3.2.3 COMPREENDE –SE COMO:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

3.2.4.1 – A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 5.1, e também para constatar se os responsáveis pela empresa tem capacidade jurídica para outorgar procuração aos representantes que se fizerem presentes à Sessão Pública.

3.2.4.2 – Os interessados ou seus representantes, deverão apresentar Declaração de Credenciamento (ANEXO IV).

3.2.4.3 – Na hipótese do Licitante não estar presente à Sessão Pública este deverá enviar o Contrato Social, ou documento equivalente, devidamente autenticado, junto com a prova de Regularidade Fiscal (CND), no envelope n° 2 (HABILITAÇÃO), para atender ao disposto no item 3.2.4.1.

3.2.5 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.

3.2.6 – Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes deverão comprovar, no momento do credenciamento, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando declaração conforme anexo VI (modelo), como também apresentar no mesmo momento CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

3.2.7 – Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia (neste caso acompanhados dos originais, conforme previsto no artigo 3º inciso 2º da Lei 13.726/2018.

3.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

3.4 – A apresentação no CREDENCIAMENTO do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos; Registro Comercial, devidamente autenticado, isentam a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 – Habilitação.

3.5 - Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 05).

3.5.1 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 3.5 em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres "Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/2019 Envelope DECLARAÇÃO".

3.6. - A falta de qualquer documento necessário para o Credenciamento não importará no impedimento da participação da empresa no processo, porém, o representante não credenciado, ficará impedido da formulação de lances, na fase de proposta e de interpor recurso.

4 – ABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

4.1 – As 09:00 horas do dia 03 de Julho de 2019  será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da CPL localizada no Setor de Licitações da PMCB.

5 – OBJETO

5.1 - O objeto da presente licitação é a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

5.2 - Os preços máximo admitidos para cada item está relacionado a media de preço de mercado realizado pelo Setor de Compras, conforme planilha anexada aos autos.

6 – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (PMCB), através da Secretaria Municipal de Administração - Setor de Compras, será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de Registro de Preços.

6.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos públicos interessados ao presente Sistema de Registro de Preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo Órgão Gerenciador indicado no item 6.1 e mediante aceitação de execução de serviços pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em conformidade com os critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº. 4.178/2009.

7 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

7.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial.

7.2 – O prazo de vigência da contratação decorrente desse Registro de Preços apresentará como termo inicial o recebimento da Ordem de Serviços, e como termo final o recebimento definitivo dos serviços pela Administração, observados os limites de prazo de execução fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia dos serviços prestados.

8 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

8.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo, bem como a quantidade mínima a ser cotada por cada licitante, obedecerá ao disposto no Anexo I, bem como não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, §4º, do Decreto nº 7892/2013.

8.1.1 - As contratações adicionais não poderão exceder por órgão ou entidade interessada, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

8.2 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de execução pelo particular, observados, ainda, os seguintes critérios:

- Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos quantitativos fixados originariamente nos itens 8.1 A 8.3;

- Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido no item 8.1;

- Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada.

8.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de execução de serviços em igualdade de condições.

9 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

9.1 - As empresas que se enquadrem na previsão legal acima citada devem atender a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

9.2 – Poderão participar deste Pregão Presencial SOMENTE microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, sendo vedada a participação de empresa:

a) suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com este Município;

b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, cuja consulta será feita nos termos do art. 22 da Lei nº 12.846/2013;

c) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8666/93;

d) sociedade empresária que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

e) que atue na forma de cooperativa;

f) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

9.2.1 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

9.2.2 – A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

10 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

10.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de Conceição da Barra – ES, Registro de Preços nº 34/2019, Envelope nº 001 – PROPOSTA; Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO".

10.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 11 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 12 deste Edital.

10.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia (neste caso acompanhados dos originais, conforme previsto no artigo 3º inciso 2º da Lei 13.726/2018.

11 – ENVELOPE Nº 001: PROPOSTA

11.1 – A proposta deverá ser formulada no sistema DIGPROP, disponibilizado no site: www.conceicaodabarra.es.gov.br na aba da Licitações/Digitador da proposta. Sendo o único e exclusivo meio para tal. Para maiores informações e esclarecimentos quanto à formulação da proposta pelo sistema DIGPROP no telefone (27) 98884-7593.

11.1.1 – O fornecedor deverá trazer 02 (duas) vias da proposta, sendo: 01 impressa do sistema DIGPROP e 01 por mídia eletrônica (cd, DVD, pen drive, etc.), contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

- Discriminação do objeto ofertado indicando marca, preço unitário e preço total para cada item, OBSERVANDO especificações e condições previstas no Termo de Referência - Anexo 01 -;

- Validade da Proposta - O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua abertura.

- O preço por item e o valor global ofertado deverão ser apresentados em algarismos, e cotado em Reais com até duas casas decimais após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos de serviços, dentre eles, os encargos sociais, trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, licenças e todas as demais despesas necessárias para o cumprimento do respectivo objeto,  bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a PMCB.

- Preenchendo o disposto no anexo III fica dispensado o carimbo.

OBS: A indicação de marca é exigível nos casos em que o objeto for padronizado pelo mercado, não sendo necessário nos objetos que forem de fabricação própria ou serviços prestados. A não apresentação da marca nos casos em que for imprescindível gera desclassificação.

11.2 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 001 – PROPOSTA, a declaração de informações (ANEXO III), parte deste edital, a fim de complementação da proposta.

11.3 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

11.4 – A proposta será desclassificada se desatender, expressamente, as normas e exigências deste edital, principalmente quanto à assinatura da mesma.

11.5 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não previstas neste edital, a não ser aquelas oferecidas na etapa de lances.

11.6 – As propostas deverão ser de acordo com o sistema DIGPROP, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

11.6.1 – A não apresentação correta da proposta através do sistema DIGPROP (mídia eletrônica), não enseja desclassificação por ser mera ferramenta de facilitação da licitação.

11.7 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação à quantidade pedida.

11.8 - Não será aceitável a desistência de propostas, sob pena de aplicação das sanções contidas no Art. 7º da lei 10.520/2002:

12 – ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO.

12.1 – Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados:

12.1.1 – Habilitação Jurídica:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

12.1.1.1 – A Habilitação Jurídica presta-se para observar a atividade da empresa e a composição da sociedade.

12.1.1.2 – Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no momento do credenciamento, e uma vez comprovada as informações mencionadas no subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação de documentação no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO.

12.1.1.3 – A verificação da regularidade perante o FGTS e o INSS, dar-se-á após consulta aos “sites”, na INTERNET, da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Previdência e Assistência Social.

12.1.2 – Regularidade Fiscal

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão Negativa da Dívida Ativa – Procuradoria da Fazenda) juntamente com a Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social – INSS;

- Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal – SEDE DA EMPRESA;

- Comprovante de Inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ).

- Certidão Negativa/Positiva de débitos Trabalhista.

12.1.2.1 - As Certidões Negativas/Positivas de Débitos exigidas no item anterior deverão conter o mesmo CNPJ apresentado pelo Licitante no momento do CREDENCIAMENTO.

12.1.2.2 – Para efeito de validade das documentações, em cumprimento aos incisos II e III, do art. 29 da Lei nº 8666/93, as documentações relativas à regularidade fiscal, conforme o caso, deverão ser do domicílio ou sede do licitante, ficando adstrita ao CNPJ do estabelecimento que participa do certame;

12.1.3 – Qualificação Complementar:

- Declaração Conjunta conforme ANEXO VII, que dispõe:

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;

- Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Lei nº 9.854, de 27/10/99).

- Declara que estão inclusos nos preços propostos os custos de execução, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a execução do respectivo objeto, conforme termo de referência e demais condições.

- Declara que aceita todas as condições deste edital e seus anexos, e de que não reclamará das decisões tomadas segundo o disposto neste instrumento, resguardando o direito de recurso contra as decisões que contrariam as determinações deste edital ou da legislação em vigor.

- Declara sob as penas da lei que dispõe do objeto desta licitação.

12.1.4 – Qualificação Técnica

A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

- Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido(s) por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprove(m) a aptidão para o fornecimento compatível com as características indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.

- O (s) atestado(s) deve(em) ser emitido(s) em papel timbrado da entidade contratante, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.

12.1.5 – Qualificação Econômico-Financeira

12.1.5.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

13 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

13.1 – Declarada aberta à sessão pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes.

13.2 – O(A) Pregoeiro(a) procederá à abertura do Envelope nº 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

13.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

13.4 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

13.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

13.5 – Uma vez classificada as propostas ao(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

13.6 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

13.7 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

13.8 – O(A) Pregoeiro(a), durante a Sessão Pública, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame.

13.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

13.10 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

13.10.1 - Aplicar-se-ão às empresas que se enquadram nas disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) – as prescrições dos artigos 44 ao 45.

13.11 – Em seguida o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

13.12 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.

13.13 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso.

13.14 – A adjudicação do objeto desta licitação será feita a apenas um licitante.

13.15 – Caso o primeiro colocado não disponha de condições de atender integralmente a necessidade da Administração, poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada. Em todo o caso, a convocação desses licitantes remanescentes dependerá de sua expressa anuência em fornecer os materiais ao mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

13.15.1 - Quando da emissão das Ordens de Serviços, deverá ser respeitada a ordem de classificação dos fornecedores constantes da Ata.

13.15.2 - Os órgãos participantes e não participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de serviços, solicitar ao órgão gerenciador que indique o fornecedor a ser contratado.

13.16 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o(a) Pregoeiro(a) vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

13.17 – O(A) Pregoeiro(a) ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

13.18 – Ao final da Sessão Pública ao(a) Pregoeiro(a) franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

14 – RECURSOS

14.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso o Diretor Geral da Secretaria.

14.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

- Ser dirigida ao(a) Pregoeiro(a) ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de documentação pertinente;

- As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias uteis (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

- As razões do recurso deverão ser apresentadas à CPL – Comissão Permanente de Licitação, fora do prazo legal, não serão conhecidos.

- Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias uteis (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

15 – PROPOSTA

15.1 – A proposta será atualizada automaticamente após o encerramento do pregão. No caso de ser por lote o licitante deverá apresentar proposta atualizada com discriminação do valor unitário no prazo máximo de 02 (dois) dias após o encerramento da sessão e julgamento do presente Pregão.

16 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA

16.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na Sessão o(a) Pregoeiro(a) é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

16.2 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso.

16.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16.4 - Após a homologação referida no item anterior, os licitantes classificados serão convocados para assinarem a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

16.5 – Para fins de formalização da Ata de Registro de Preços, deverá ser respeitada e especificada a ordem de classificação do certame e a quantidade de fornecedores a serem registrados.

16.6 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

17 – RETIRADA DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

17.1 – A PMCB, por intermédio da CPL - Comissão Permanente de Licitação - convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Execução  referente ao presente Pregão Presencial.

17. 2 – O prazo para a retirada da Ordem de Execução de serviço, após a convocação, é de até 24 (vinte e quatro) horas.

17.3 – No caso do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não atender a exigência do item anterior (16.2), desatender ao disposto no Termo de Referência – Anexo I – Demais Condições, não assinar a Ata de Registro de Preços ou deixar de entregar os bens ou executar os serviços objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

18 – ACEITAÇÃO E PAGAMENTO

18.1 – Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação à PMCB, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Os documentos fiscais hábeis, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento conforme termo de referência, após a respectiva apresentação e processamento.

18.1.1 - A fatura deverá ser entregue mensalmente conforme serviços prestados e será paga conforme discriminado no termo de referência.

18.1.2 – O documento Fiscal Hábil (Nota Fiscal ou Equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ apresentado para credenciamento e a mesma Razão Social do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do Credenciamento.

18.1.3 – Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as informações registradas na Ata da Sessão Pública ou no Contrato, deverá ser comunicado à CPL, mediante documentação própria, para apreciação da Autoridade Competente.

18.2 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

18.3 – A PMCB poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

18.4 – O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

18.5 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.

19 – PENALIDADES E SANÇÕES

19.1 – A empresa cuja proposta tenha sido homologada pela autoridade competente deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução dos serviços objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:

19.1.1 – Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 2 (dois) anos.

19.1.2 – Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da proposta apresentada, pelo atraso no prazo de execução dos serviços, pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, pela não retirada da Ordem de Execução de serviços ou pela recusa em executar os serviços objeto desta licitação, calculada pela fórmula:

M = 0,01 x C x D

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

19.1.3 – Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas neste edital e nos termos estabelecidos no contrato, estará sujeito a penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento), limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor total da proposta apresentada.

19.1.4 – A aplicação da penalidade contida no item 19.1.2 não afasta a aplicação da sanção trazida no item 19.1.1.

19.1.5 – Caso os licitantes se recusem a retirar a Ordem de Execução de Serviços, a assinar o contrato ou executar os serviços objeto desta licitação, aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/02, devendo os licitantes remanescentes ser convocados na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances e consignados na Ata de Registro de Preços, desde que aceitem fornecer o objeto pelo mesmo preço proposto pelo primeiro colocado.

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

20.2 – A PMCB reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

20.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

20.4 – O(A) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

20.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da PMCB.

20.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações e pela Lei Complementar nº 123/06, independente da transcrição das normas vigentes.

20.7 – O(A) Pregoeiro(a) resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

20.8 – Informações complementares inerentes a este Pregão Presencial poderão ser obtidas pelos interessados no tel.: (27) 98884-7593, E-mail: pmcblicitacao@gmail.com, em dias úteis no horário de 9 h às 16 h ou através do site: www.conceicaodabarra.es.gov.br quando se referiem à ao procedimento licitatório. Quando os esclarecimentos se referirem ao objeto licitado (descrição, quantidades...) os pedidos devem ser encaminhados à secretaria requerente, neste caso, Secretaria Municipal de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde.

20.9 – O(A) Pregoeiro(a) pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais vantajosa para a Administração.

20.10 – Os prazos e as condições para requerer a IMPUGNAÇÃO dos termos deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e 3º do artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

20.10.1 - Caso o(a) pregoeiro(a) decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá encaminhar o processo para a autoridade competente a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do(a) Pregoeiro(a).

20.10.2 – Esclarecimentos e informações sobre as cláusulas deste Edital e acerca da descrição dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo 01) serão recebidos e respondidos pelo(a) Pregoeiro(a) até o dia anterior ao marcado para a Sessão Pública.

20.11 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

20.11.1 – 	Anexo 01 	– Termo de referência;

20.11.2 – 	Anexo 02 	– Descrição dos itens conforme digitador de proposta;

20.11.3 – 	Anexo 03	– Modelo de Informações e Declaração;

20.11.4 – 	Anexo 04 	– Modelo de Credenciamento;

20.11.5 – 	Anexo 05 	– Modelo de Declaração exigências habilitatórias;

20.11.6 – 	Anexo 06 	– Modelo de Declaração de ME ou EPP;

20.11.7 – 	Anexo 07 	– Modelo de Declaração Conjunta;

20.11.8 – 	Anexo 08 	– Minuta da Ata para Registro de Preço;

20.11.9 – 	Anexo 09 	– Registro de Preços;

20.11.10 – 	Anexo 10 	– Ordem de Execução de Serviços;

20.11.11 – 	Anexo 11 	– Minuta de contrato.

Conceição da Barra/ES, 19 de Junho de 2019.

_______________________

Irani de Souza Pereira

### Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 01

###### TERMO DE REFERENCIA (Sec. de Administração)

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Administração, com a finalidade de desenvolver suas atividades, necessita contratar empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de parede e splits, das unidades pertencentes à PMCB, bem como efetuar transferência de aparelhos e instalação de aparelhos novos quando necessário, quando necessário.

OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de assistência técnica relativos à operação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de parede e split das unidades pertencentes à PMCB, com fornecimento de peças e instalação de aparelhos novos quando necessário.

Incluem-se no preço mensal do contrato o fornecimento e a aplicação de materiais de consumo conforme definições constantes no item 14 e 15 deste Termo de Referência.

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| --- |
| BTUS | AR CONDICIONADO | QTD. |
| 9.000 | SPLIT | 2 |
| 10.000 | PAREDE | 1 |
| 12.000 | SPLIT | 7 |
| 18.000 | SPLIT | 4 |
| 22.000 | SPLIT | 4 |
| 36.000 | SPLIT | 1 |
| 48.000 | SPLIT | 1 |
| 60.000 | SPLIT | 1 |

DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A MANUTENÇÃO e a OPERAÇÃO dos equipamentos serão executadas com base no PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – item 14 deste Termo de Referência, e nas prescrições dos fabricantes, em consonância com as orientações e demandas do fiscal do contrato e a própria experiência da CONTRATADA no ramo, tomando como base as inspeções, os procedimentos, as recomendações e as medidas corretivas determinadas pelas normas vigentes, em especial:

Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, visando à preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pelo Ministério da Saúde;

Norma ABNT NBR 14679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de Higienização;

Norma ABNT NBR 13971/1997,

que trata de sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção Programada;

O PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA poderá ser alterado a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, que poderá modificar as rotinas e a periodicidade dos serviços, bastando comunicar à CONTRATADA por escrito, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover os acertos necessários.

Caso o supervisor técnico da CONTRATADA julgar necessárias alterações ou complementações nas rotinas de manutenção para o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos e sistemas, deverá submeter o assunto ao fiscal do contrato.

DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva, caracterizada por serviços planejados ou não, possui o objetivo de reparação, restauração, conserto, substituição de equipamentos, componentes ou peças na busca de corrigir falhas, devendo ser minimizada com a prática constante da prevenção e planejada quando da paralisação parcial ou total dos sistemas ou equipamentos envolvidos.

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em oficinas necessitará de prévia autorização do fiscal do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da CONTRATADA.

Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser entregues pela CONTRATADA ao fiscal do contrato.

Nos equipamentos ou sistemas que se encontrem em período de garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o problema não decorre de defeito coberto pela garantia e autorização expressa do CONTRATANTE.

Caso seja identificado um defeito no sistema ou equipamento, a CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico com proposta de substituição de peças conforme detalhado no item 15.

DA TRANSFERÊNCIA DE APARELHOS

A transferência de aparelhos ocorrerá quando não estiverem atendendo satisfatoriamente ao ambiente onde está instalado, ou quando estiver sub ou superdimensionado ao ambiente;

A CONTRATADA será responsável por todo material necessário para a execução da transferência dos aparelhos indicados pela Contratante;

Antes de realizar a reinstalação do aparelho, o técnico deverá realizar todos os testes necessários para verificar se o equipamento está funcionado normalmente, ou se haverá a necessidade de substituição de alguma peça para o seu perfeito funcionamento.

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS

A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, por escrito e em meio digital, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos Serviços, relatório mensal acompanhado das guias de manutenção preventivas e corretivas devidamente preenchidas, assinado pelo supervisor técnico dos serviços.

Deverá constar deste relatório mensal o descritivo das ocorrências e das rotinas de manutenção preventiva e corretiva realizadas. Informações sobre índices anormais de falhas em peças, equipamentos ou materiais. A análise de ocorrências extra rotina e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos e das instalações associadas.

A CONTRATADA deverá manter nos locais de execução dos serviços

O LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO, com páginas numeradas. O fornecimento do livro deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do início da vigência do contrato.

Deverão constar no livro as seguintes informações: identificação do equipamento, tipo de manutenção efetuada (preventiva e/ou corretiva), causas do defeito, providências adotadas e especificação de peças e materiais necessários ou substituídos.

Todos os relatos no livro citado deverão exibir a identificação e a assinatura do responsável pelas informações apresentadas.

Caso não haja ocorrência a ser registrada, deverá ser anotada a data e a expressão “sem ocorrências”.

O LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO deverá ser preenchido e assinado mensalmente pelo mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e ratificado pelo supervisor técnico durante visita técnica de inspeção.

Anualmente, a CONTRATADA deverá entregar ao fiscal do contrato o LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO para arquivamento.

A CONTRATADA deverá manter junto ao LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO ficha contendo o histórico de todos os procedimentos, de manutenção executadas nos equipamentos.

A CONTRATADA apresentará, no prazo de 24 horas, laudo técnico assinado pelo supervisor técnico, na ocorrência de defeito nos equipamentos, especificando a causa e o tipo de problema apresentado e indicando a necessidade, ou não, da substituição de peças, componentes ou acessórios.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos no termo de referência;

Indicar os servidores que funcionará no acompanhamento e fiscalização do presente instrumento, que apresentará à administração superior relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto no recebimento do objeto, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal n°. 8.666/93 com suas posteriores alterações, até o seu término;

Permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela Contratada, de acordo com as normas de segurança adotadas pelo Contratante;

Supervisionar os serviços objeto deste Termo de Referência, exigindo presteza e qualidade na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;

O contrato assinado junto com a empresa vencedora terá validade de 12 (doze), meses a contar da data de sua assinatura.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Realizar a manutenção preventiva e corretiva com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características, da integridade e ponto ótimo de operação do equipamento, instalações ou suas partes.

Responsabilizar-se pelo ônus e pela mão de obra referente à execução de serviços de reparos, de correções, de remoções e de substituições dos materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios nos equipamentos e instalações.

Prestar serviços de forma a assegurar que os sistema e equipamentos mantenham regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento.

Apresentar no início do contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços de manutenção nas instalações do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura do contrato.

Fornecer à equipe de trabalho todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e o ferramental, com seus acessórios, necessários à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e descarga dos mesmos.

A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações do CONTRATANTE, deverá se apresentar sempre uniformizada.

A equipe de trabalho deverá fazer uso obrigatoriamente dos Equipamentos de Proteção Individuais - EPI, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais de consumo, peças de reposição, ferramentas e equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, objetivando a correta execução dos serviços.

Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados.

Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessários à fiscalização dos serviços.

Acatar as determinações do fiscal do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes na edificação (pisos, paredes e forros).

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo transporte das equipes de manutenção, materiais, ferramentas e equipamentos até os locais de realização dos serviços.

Substituir o(s) empregado(s), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por outro(s) de qualificação igual ou superior, sem ônus para o CONTRATANTE, nos seguintes casos:

Falta justificada ou injustificada;

Afastamento definitivo da empresa;

Licença e/ou atestado médico;

Gozo de férias, caso em que o profissional substituto deverá ser apresentado ao fiscal do contrato com, no mínimo, 10 dias úteis de antecedência;

Solicitação do fiscal do contrato em razão de conduta inconveniente ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA deverá executar as manutenções preventivas e corretivas nos condicionadores de parede e splits em oficina especializada devidamente equipada.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Caberá a servidora ( Lucineia Bonela (Secretaria de Administração) rejeitarem totalmente ou em parte, qualquer produto que não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitar a sua substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição do material também em 02 (dois) dias após a comunicação do servidor;

A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O horário de realização dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de ar condicionado será prestado pela Contratada de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no período compreendido entre 08h00min horas e 17h00min horas, com intervalo de 01 (uma) hora de descanso, obedecidas às condições da convenção coletiva de trabalho da categoria.

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser desenvolvidos no período indicado. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no funcionamento dos sistemas de ar condicionado ou possa causar qualquer problema ao normal funcionamento das unidades da PMCB, os serviços deverão ser programados para outros horários e dias.

O supervisor técnico, sempre que solicitado, deverá se apresentar ao fiscal do contrato em situações de emergência ou em circunstâncias indispensáveis definidas pelo fiscal do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) horas após a sua convocação, ou quando solicitado sem prévio agendamento, ainda que fora do horário e dias especificados para a manutenção.

DOS MATERIAIS

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios necessários à operação, conservação e limpeza dos aparelhos de ar condicionado cuja manutenção seja objeto deste Termo de Referência.

Entende-se por materiais de consumo aqueles necessários à realização das manutenções preventiva e corretiva, observadas as recomendações dos fabricantes, tais como: abraçadeiras, álcool, aletas para ar condicionado de janela, anéis de desgaste, anéis de pressão, anilhas de marcação, bases para fusíveis, botoeiras, botões para ar condicionado de janela, buchas, conectores, capacitores de partida, chavetas, cola, correias, decapante, detergente neutro, disjuntor termomagnético monopolar, disjuntor termomagnético tripolar; esponja, espuma para vedação, estopa, filtros de ar para split e ar condicionado de janela, filtros de óleo, fita aluminizada, fita de alta fusão, fita dupla face, fita isolante, fita veda rosca, filtros secadores, folha de lixa de ferro, fusíveis, gás acetileno, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás R141b, gaxetas, graxa, higienizador de ar condicionado aprovado pela ANVISA, juntas para bombas, luvas de cobre, massa para reparo de evaporadoras, óleo lubrificante, pano, parafusos, pasta fluxo, porcas, rebites, retentores, rolamentos, silicone para vedação, soldas, spray lubrificante anti-ferrugem, terminais elétricos, vaselina, verniz, vidro para visor de líquido e os listados no item 14 da Planilha de Insumos.

Entende-se por peças de reposição, componentes e/ou acessórios os listados no item 15 deste Termo de Referência.

Todas as peças a serem substituídas deverão ser novas e originais, conforme descrição do fabricante, devendo ser apresentadas ao fiscal do contrato, para prévia aprovação.

A substituição das peças, previamente aprovadas pelo gestor do contrato, deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da autorização de substituição concedida pelo fiscal do contrato.

As peças, os componentes e os acessórios não contemplados nos itens 14 e 15 deste Termo de Referência e que necessitarem de substituição deverão ser submetidos à apreciação prévia do fiscal do contrato, para efeito de análise técnica e aprovação, se for o caso, juntamente com o orçamento indicativo dos respectivos ficando a cargo da PMCB a aquisição de peças e acessórios.

O prazo de garantia das peças, componentes e acessórios será de acordo com a garantia oferecida pelo fabricante. Quando não especificada, a CONTRATADA deverá oferecer garantia de no mínimo 06 (seis) meses.

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| LEGENDA |
| --- |
| Mensalmente | M |
| Semestralmente | S |

| SPLIT | PERIODICIDADE |
| --- | --- |
|  | M | S |
| Verificar vedação das tampas e do gabinete em geral | X |  |
| Leitura de Tensão na Fase R, S e T do compressor. | X |  |
| Leitura de Corrente na Fase R, S e T do compressor. | X |  |
| Verificar atuação dos dispositivos de proteção | X |  |
| Limpar serpentina do condensador | X |  |
| Girar manualmente os ventiladores do condensador e verificar seu funcionamento | X |  |
| Verificação de luzes e botoeiras queimadas no QDE | X |  |
| Testar atuação dos Relés Térmicos | X |  |
| Limpar o filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Fazer recarga de gás refrigerante, se necessário. | X |  |
| Limpar o filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Limpar bandeja de condensado | X |  |
| Medir a temperatura de insuflamento | X |  |
| Verificar se existe alguma lâmpada de sinalização do evaporador queimada | X |  |
| Medir sub-resfriamento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reaperto geral, e limpeza do QDE. |  | X |
| Medir superaquecimento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reaperto dos parafusos da base das bases dos compressores e da condensadora |  | X |
| Reaperto geral dos parafusos e conexões internas |  | X |
| Informar nível de óleo do compressor |  | X |
| Completar nível de óleo do compressor |  | X |
| Medir a compressão do compressor |  | X |
| Verificar funcionamento do termostato ambiente |  | X |
| Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura |  | X |
| Testar e regular relé térmico do compressor |  | X |
| Verificar filtro secador, substituir se necessário. |  | X |
| Verificar e regular os termostatos dos ventiladores |  | X |

| AR CONDICIONADO DE PAREDE | PERIODICIDADE |
| --- | --- |
|  | M | S |
| Verificar vedação das tampas e do gabinete em geral, bem como do disjuntor. | X |  |
| Realizar leitura de tensão | X |  |
| Realizar leitura de corrente | X |  |
| Verificar atuação do termostato | X |  |
| Verificar atuação do relé térmico | X |  |
| Limpar serpentina do evaporador | X |  |
| Limpar filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Limpar bandeja de condensado | X |  |
| Medir a temperatura de insuflamento | X |  |
| Substituir filtro, se necessário. | X |  |
| Retirar aparelho e encaminhá-lo à oficina para manutenção, se necessário. |  | X |
| Fazer a recarga de gás refrigerante se necessário |  | X |
| Limpar a serpentina do condensador e interior do aparelho |  | X |
| Verificar temperatura do termostato ambiente |  | X |
| Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura |  | X |
| Medir Superaquecimento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Medir Sub-Resfriamento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reapertar dos parafusos da base das bases dos compressores e da condensadora |  | X |
| Realizar o reaperto geral dos parafusos e conexões internas |  | X |
| Girar manualmente os ventiladores do condensador e verificar seu funcionamento |  | X |

| LIMPEZA PAINÉIS E FILTROS DOS CONDICIONADORES DE AR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | unid. |  | Quantidade Manutenção mensal | Quantidade manutenção anual |
| AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 220 v | 1 |  | 1 | 12 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 v | 2 |  | 2 | 24 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 v | 7 |  | 7 | 84 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 v | 4 |  | 4 | 48 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220 v | 4 |  | 4 | 48 |
| AR CONDIONADO SPLIT 36.000 BTUS TRIFÁSICO | 1 |  | 1 | 12 |
| AR CONDIONADO SPLIT 48.000 BTUS TRIFÁSICO | 1 |  | 1 | 12 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS TRIFÁSICO | 1 |  | 1 | 12 |

| Retirada, transporte para manutenção em oficina e devolução e montagem. |
| --- |
| DESCRIÇÃO | Quantidade Manutenção semestral | Quantidade manutenção anual |
| AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 220 v | 1 | 2 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 v | 2 | 4 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 v | 7 | 14 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 v | 4 | 8 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220 v | 4 | 8 |
| AR CONDIONADO SPLIT 36.000 BTUS TRIFÁSICO | 1 | 2 |
| AR CONDIONADO SPLIT 48.000 BTUS TRIFÁSICO | 1 | 2 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS TRIFÁSICO | 1 | 2 |

| RECARGA DE GÁS |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | unid. |
| AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 220 v | 2 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 v | 4 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 v | 14 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 v | 8 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220 v | 8 |
| AR CONDIONADO SPLIT 36.000 BTUS TRIFÁSICO | 2 |
| AR CONDIONADO SPLIT 48.000 BTUS TRIFÁSICO | 2 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS TRIFÁSICO | 2 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL |  |
| DESCRIÇÃO | quant. |
| TROCA DE COMPRESSOR JANELA 10.000 BTUS 220v | 1 |
| TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO SPLIT 9.000 BTUS | 2 |
| TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO SPLIT 12.000 BTUS | 3 |
| TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO SPLIT 18.000 BTUS | 2 |
| TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO SPLIT 22.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE COMPRESSOR SCROOLL SPLIT 36.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE COMPRESSOR SCROOLL SPLIT 48.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE COMPRESSOR SCROLL SPLIT 60.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 9.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 12.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 18.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 22.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 36.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 48.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 60.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE CONDENSADOR AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | 2 |
| TROCA DE CÂMARA DE VENTILAÇÃO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE CHAVE SELETORA AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | 2 |
| TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT | 7 |
| TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO JANELA | 5 |
| TROCA DE RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA (PROTETOR TÉRMICO ¼ HP 220 v) | 3 |
| TROCA DE TERMOSTATO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | 2 |
| TROCA DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO SPLIT | 5 |
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO SPLIT DE 7.000 à 12.000 BTUS | 2 |
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO SPLIT 18.000 a 22.000 BTUS | 2 |
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS | 1 |
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS | 1 |
| DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 a 12.000 BTUS | 2 |
| DESISTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT 18.000 a 22.000 BTUS | 2 |
| DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS | 1 |
| DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS | 1 |

LISTAGEM DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTIMADO

| DESCRIÇÃO | UNID. | quant. |
| --- | --- | --- |
| FILTRO PARA SPLIT | unid | 2 |
| FILTRO PARA AR DE JANELA | unid | 2 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 1/4 | metro | 250 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 3/8 | metro | 250 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 1/2 | metro | 200 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 5/8 | metro | 200 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 3/4 | metro | 200 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 7/8 | metro | 15 |
| SUPORTE CONDENSADORA 7.500 à 12.000 BTUS | unid | 20 |
| SUPORTE CONDENSADORA 18.000 a 22.000 BTUS | unid | 20 |
| SUPORTE CONDENSADORA 60.000 a 80.000 BTUS | unid | 6 |
| TUBO ISOLANTE 3/4 | unid | 200 |
| TUBO ISOLANTE 7/8 | unid | 200 |
| TUBO ISOLANTE 1/2 | unid | 150 |
| FITA PVC BRANCA | unid | 300 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5mm | metro | 150 |
| CABO FLEXÍVEL 4mm | metro | 150 |
| CABO FLEXÍVEL 6mm | metro | 150 |

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| DESCRIÇÃO | UNID. | quant. |
| --- | --- | --- |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220 v | unid | 1 |
| COMPRESSOR SCROOLL AR CONDIONADO SPLIT 48.000 BTUS TRIFÁSICO | unid | 1 |
| COMPRESSOR SCROLL AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS TRIFÁSICO | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 220v | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADORCONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS | unid | 1 |
| CONDENSADOR AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | unid | 2 |
| CÂMARA DE VENTILAÇÃO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | unid | 1 |
| CHAVE SELETORA AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | unid | 1 |
| TERMOSTATO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | unid | 1 |
| PLACA UNIVERSAL COM CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO SPLIT | unid | 5 |
| CAPACITOR PERMANENTE 25+5MF 380v | unid | 5 |
| CAPACITOR PERMANENTE 35+8MF 380v | unid | 5 |
| CAPACITOR PERMANENTE 50+5MF 380 v | unid | 5 |
| CAPACITOR PERMANENTE 4MF 400v | unid | 5 |
| RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA (PROTETOR TÉRMICO ¼ HP 220 v) | unid | 5 |

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA além das seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, com observância do direito à prévia defesa:

| OCORRÊNCIA | PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS |
| --- | --- |
| Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. | 1. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. |
| Entregar os serviços fora do prazo estabelecido. | 3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Não efetuar a troca do objeto pertencente à prestação dos serviços, quando notificado. | 4. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Substituir o objeto pertencente da prestação dos serviços fora do prazo estabelecido. | 6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. | 7. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote. |
| Não mantiver a proposta ou desistir do lance. | 9. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Comportar-se de modo inidôneo. | 11. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Fizer declaração falsa. | 13. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Apresentar documentação falsa. | 15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 17. Comunicar ao Ministério Público. |
| Cometer fraude fiscal. | 18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 20. Comunicar ao Ministério Público. |
| Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital, em que não se comine outra penalidade. | 21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Inexecução total. | 22. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho. |
| Inexecução parcial do objeto. | 24. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (ano) ano. 25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |

Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, a PMCB poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital;

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela PMCB ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula;

A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas;

Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da PMCB que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa;

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMCB, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores;

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais.

DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente da entrega e da aceitação do objeto, com a respectiva apresentação das notas fiscais/faturas e das certidões de regularidade fiscal, desde que encaminhada com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do vencimento.

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensalmente pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva incluída as despesas com o fornecimento e aplicação de material de consumo;

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores correspondentes à substituição de peças em notas fiscais distintas das notas de serviços, de acordo com os valores contratados em relação constante no item 15;

DEMAIS CONDIÇÕES

A dotação será  corrente da Secretarias de Administração, 100%

TERMO DE REFERÊNCIA (Sec. Assistência Social)

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Assistência Social, com a finalidade de desenvolver suas atividades, necessita contratar empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de parede e splits, da Secretaria de Assistência Social e sua unidades (Cras sede, Cras Quilombola extensão ao Centro de Convivência da Família de Itaunas, Cras do Braço do Rio, Conselhos Tutelares, Bolsa Família, Creas), bem como efetuar transferência de aparelhos, quando necessário.

OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de assistência técnica relativos à operação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de parede e split das unidades pertencentes a Secretaria de Assistência Social, com fornecimento de peças.

Incluem-se no preço mensal do contrato o fornecimento e a aplicação de materiais de consumo conforme definições constantes no item 14 e 15 deste Termo de Referência.

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

| 9.000 BTUS |
| --- |
| 01 | Secretaria | Recurso Próprio |
| 12.000 BTUS |
| 12 | Cras | Vinculado |
| 04 | Secretaria / Conselho | Próprio |
| 18.000 BTUS |
| 05 | Cras | Vinculado |
| 22.000 BTUS |
| 03 | Secretaria | Próprio |
| 01 | Bolsa Família | Vinculado |
| 80.000 BTUS |
| 04 | Cras | Vinculado |
| PAREDE 10.000 BTUS |
| 03 | Creas/Cras | Vinculado |
| 05 | Secretaria /conselho tutelar | Próprio |

DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A MANUTENÇÃO e a OPERAÇÃO dos equipamentos serão executadas com base no PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – item 14 deste Termo de Referência, e nas prescrições dos fabricantes, em consonância com as orientações e demandas do fiscal do contrato e a própria experiência da CONTRATADA no ramo, tomando como base as inspeções, os procedimentos, as recomendações e as medidas corretivas determinadas pelas normas vigentes, em especial:

Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, visando à preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pelo Ministério da Saúde;

Norma ABNT NBR 14679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de Higienização;

Norma ABNT NBR 13971/1997, que trata de sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção Programada;

O PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA poderá ser alterado a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, que poderá modificar as rotinas e a periodicidade dos serviços, bastando comunicar à CONTRATADA por escrito, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover os acertos necessários.

Caso o supervisor técnico da CONTRATADA julgar necessárias alterações ou complementações nas rotinas de manutenção para o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos e sistemas, deverá submeter o assunto ao fiscal do contrato.

DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva, caracterizada por serviços planejados ou não, possui o objetivo de reparação, restauração, conserto, substituição de equipamentos, componentes ou peças na busca de corrigir falhas, devendo ser minimizada com a prática constante da prevenção e planejada quando da paralisação parcial ou total dos sistemas ou equipamentos envolvidos.

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em oficinas necessitará de prévia autorização do fiscal do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da CONTRATADA.

Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser entregues pela CONTRATADA ao fiscal do contrato.

Nos equipamentos ou sistemas que se encontrem em período de garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o problema não decorre de defeito coberto pela garantia e autorização expressa do CONTRATANTE.

Caso seja identificado um defeito no sistema ou equipamento, a CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico com proposta de substituição de peças conforme detalhado no item 15.

DA TRANSFERÊNCIA DE APARELHOS

A transferência de aparelhos ocorrerá quando não estiverem atendendo satisfatoriamente ao ambiente onde está instalado, ou quando estiver sub ou superdimensionado ao ambiente;

A CONTRATADA será responsável por todo material necessário para a execução da transferência dos aparelhos indicados pela Contratante;

Antes de realizar a reinstalação do aparelho, o técnico deverá realizar todos os testes necessários para verificar se o equipamento está funcionado normalmente, ou se haverá a necessidade de substituição de alguma peça para o seu perfeito funcionamento.

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS

A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, por escrito e em meio digital, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos Serviços, relatório mensal acompanhado das guias de manutenção preventivas e corretivas devidamente preenchidas, assinado pelo supervisor técnico dos serviços.

Deverá constar deste relatório mensal o descritivo das ocorrências e das rotinas de manutenção preventiva e corretiva realizadas. Informações sobre índices anormais de falhas em peças, equipamentos ou materiais. A análise de ocorrências extra rotina e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos e das instalações associadas.

A CONTRATADA deverá manter nos locais de execução dos serviços

O LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO, com páginas numeradas. O fornecimento do livro deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do início da vigência do contrato.

Deverão constar no livro as seguintes informações: identificação do equipamento, tipo de manutenção efetuada (preventiva e/ou corretiva), causas do defeito, providências adotadas e especificação de peças e materiais necessários ou substituídos.

Todos os relatos no livro citado deverão exibir a identificação e a assinatura do responsável pelas informações apresentadas.

Caso não haja ocorrência a ser registrada, deverá ser anotada a data e a expressão “sem ocorrências”.

O LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO deverá ser preenchido e assinado mensalmente pelo mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e ratificado pelo supervisor técnico durante visita técnica de inspeção.

Anualmente, a CONTRATADA deverá entregar ao fiscal do contrato o LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO para arquivamento.

A CONTRATADA deverá manter junto ao LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO ficha contendo o histórico de todos os procedimentos, de manutenção executadas nos equipamentos.

A CONTRATADA apresentará, no prazo de 24 horas, laudo técnico assinado pelo supervisor técnico, na ocorrência de defeito nos equipamentos, especificando a causa e o tipo de problema apresentado e indicando a necessidade, ou não, da substituição de peças, componentes ou acessórios.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos no termo de referência;

Indicar os servidores que funcionará no acompanhamento e fiscalização do presente instrumento, que apresentará à administração superior relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto no recebimento do objeto, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal n°. 8.666/93 com suas posteriores alterações, até o seu término;

Permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela Contratada, de acordo com as normas de segurança adotadas pelo Contratante;

Supervisionar os serviços objeto deste Termo de Referência, exigindo presteza e qualidade na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;

O contrato assinado junto com a empresa vencedora terá validade de 12 (doze), meses a contar da data de sua assinatura.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Realizar a manutenção preventiva e corretiva com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características, da integridade e ponto ótimo de operação do equipamento, instalações ou suas partes.

Responsabilizar-se pelo ônus e pela mão de obra referente à execução de serviços de reparos, de correções, de remoções e de substituições dos materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios nos equipamentos e instalações.

Prestar serviços de forma a assegurar que os sistema e equipamentos mantenham regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento.

Apresentar no início do contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços de manutenção nas instalações do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura do contrato.

Fornecer à equipe de trabalho todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e o ferramental, com seus acessórios, necessários à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e descarga dos mesmos.

A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações do CONTRATANTE, deverá se apresentar sempre uniformizada.

A equipe de trabalho deverá fazer uso obrigatoriamente dos Equipamentos de Proteção Individuais - EPI, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais de consumo, peças de reposição, ferramentas e equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, objetivando a correta execução dos serviços.

Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados.

Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessários à fiscalização dos serviços.

Acatar as determinações do fiscal do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes na edificação (pisos, paredes e forros).

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo transporte das equipes de manutenção, materiais, ferramentas e equipamentos até os locais de realização dos serviços.

Substituir o(s) empregado(s), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por outro(s) de qualificação igual ou superior, sem ônus para o CONTRATANTE, nos seguintes casos:

Falta justificada ou injustificada;

Afastamento definitivo da empresa;

Licença e/ou atestado médico;

Gozo de férias, caso em que o profissional substituto deverá ser apresentado ao fiscal do contrato com, no mínimo, 10 dias úteis de antecedência;

Solicitação do fiscal do contrato em razão de conduta inconveniente ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA deverá executar as manutenções preventivas e corretivas nos condicionadores de parede e splits em oficina especializada devidamente equipada.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Caberá a servidora Lídia Rosa Passos matricula 11.107 rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitar a sua substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição do material também em 02 (dois) dias após a comunicação do servidor;

A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O horário de realização dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de ar condicionado será prestado pela Contratada de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no período compreendido entre 08h00min horas e 17h00min horas, com intervalo de 01 (uma) hora de descanso, obedecidas às condições da convenção coletiva de trabalho da categoria.

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser desenvolvidos no período indicado. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no funcionamento dos sistemas de ar condicionado ou possa causar qualquer problema ao normal funcionamento das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, os serviços deverão ser programados para outros horários e dias.

O supervisor técnico, sempre que solicitado, deverá se apresentar ao fiscal do contrato em situações de emergência ou em circunstâncias indispensáveis definidas pelo fiscal do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) horas após a sua convocação, ou quando solicitado sem prévio agendamento, ainda que fora do horário e dias especificados para a manutenção.

DOS MATERIAIS

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios necessários à operação, conservação e limpeza dos aparelhos de ar condicionado cuja manutenção seja objeto deste Termo de Referência.

Entende-se por materiais de consumo aqueles necessários à realização das manutenções preventiva e corretiva, observadas as recomendações dos fabricantes, tais como: abraçadeiras, álcool, aletas para ar condicionado de janela, anéis de desgaste, anéis de pressão, anilhas de marcação, bases para fusíveis, botoeiras, botões para ar condicionado de janela, buchas, conectores, capacitores de partida, chavetas, cola, correias, decapante, detergente neutro, disjuntor termomagnético monopolar, disjuntor termomagnético tripolar; esponja, espuma para vedação, estopa, filtros de ar para split e ar condicionado de janela, filtros de óleo, fita aluminizada, fita de alta fusão, fita dupla face, fita isolante, fita veda rosca, filtros secadores, folha de lixa de ferro, fusíveis, gás acetileno, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás R141b, gaxetas, graxa, higienizador de ar condicionado aprovado pela ANVISA, juntas para bombas, luvas de cobre, massa para reparo de evaporadoras, óleo lubrificante, pano, parafusos, pasta fluxo, porcas, rebites, retentores, rolamentos, silicone para vedação, soldas, spray lubrificante anti-ferrugem, terminais elétricos, vaselina, verniz, vidro para visor de líquido e os listados no item 14 da Planilha de Insumos.

Entende-se por peças de reposição, componentes e/ou acessórios os listados no item 15 deste Termo de Referência.

Todas as peças a serem substituídas deverão ser novas e originais, conforme descrição do fabricante, devendo ser apresentadas ao fiscal do contrato, para prévia aprovação.

A substituição das peças, previamente aprovadas pelo gestor do contrato, deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da autorização de substituição concedida pelo fiscal do contrato.

As peças, os componentes e os acessórios não contemplados nos itens 14 e 15 deste Termo de Referência e que necessitarem de substituição deverão ser submetidos à apreciação prévia do fiscal do contrato, para efeito de análise técnica e aprovação, se for o caso, juntamente com o orçamento indicativo dos respectivos ficando a cargo da PMCB a aquisição de peças e acessórios.

O prazo de garantia das peças, componentes e acessórios será de acordo com a garantia oferecida pelo fabricante. Quando não especificada, a CONTRATADA deverá oferecer garantia de no mínimo 06 (seis) meses.

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| LEGENDA |
| --- |
| Mensalmente | M |
| Semestralmente | S |

| SPLIT | PERIODICIDADE |
| --- | --- |
|  | M | S |
| Verificar vedação das tampas e do gabinete em geral | X |  |
| Leitura de Tensão na Fase R, S e T do compressor. | X |  |
| Leitura de Corrente na Fase R, S e T do compressor. | X |  |
| Verificar atuação dos dispositivos de proteção | X |  |
| Limpar serpentina do condensador | X |  |
| Girar manualmente os ventiladores do condensador e verificar seu funcionamento | X |  |
| Verificação de luzes e botoeiras queimadas no QDE | X |  |
| Testar atuação dos Relés Térmicos | X |  |
| Limpar o filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Fazer recarga de gás refrigerante, se necessário. | X |  |
| Limpar o filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Limpar bandeja de condensado | X |  |
| Medir a temperatura de insuflamento | X |  |
| Verificar se existe alguma lâmpada de sinalização do evaporador queimada | X |  |
| Medir sub-resfriamento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reaperto geral, e limpeza do QDE. |  | X |
| Medir superaquecimento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reaperto dos parafusos da base das bases dos compressores e da condensadora |  | X |
| Reaperto geral dos parafusos e conexões internas |  | X |
| Informar nível de óleo do compressor |  | X |
| Completar nível de óleo do compressor |  | X |
| Medir a compressão do compressor |  | X |
| Verificar funcionamento do termostato ambiente |  | X |
| Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura |  | X |
| Testar e regular relé térmico do compressor |  | X |
| Verificar filtro secador, substituir se necessário. |  | X |
| Verificar e regular os termostatos dos ventiladores |  | X |

| AR CONDICIONADO DE PAREDE | PERIODICIDADE |
| --- | --- |
|  | M | S |
| Verificar vedação das tampas e do gabinete em geral, bem como do disjuntor. | X |  |
| Realizar leitura de tensão | X |  |
| Realizar leitura de corrente | X |  |
| Verificar atuação do termostato | X |  |
| Verificar atuação do relé térmico | X |  |
| Limpar serpentina do evaporador | X |  |
| Limpar filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Limpar bandeja de condensado | X |  |
| Medir a temperatura de insuflamento | X |  |
| Substituir filtro, se necessário. | X |  |
| Retirar aparelho e encaminhá-lo à oficina para manutenção, se necessário. |  | X |
| Fazer a recarga de gás refrigerante se necessário |  | X |
| Limpar a serpentina do condensador e interior do aparelho |  | X |
| Verificar temperatura do termostato ambiente |  | X |
| Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura |  | X |
| Medir Superaquecimento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Medir Sub-Resfriamento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reapertar dos parafusos da base das bases dos compressores e da condensadora |  | X |
| Realizar o reaperto geral dos parafusos e conexões internas |  | X |
| Girar manualmente os ventiladores do condensador e verificar seu funcionamento |  | X |

| LIMPEZA PAINÉIS E FILTROS DOS CONDICIONADORES DE AR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | unid. |  | Quantidade Manutenção mensal | Quantidade manutenção anual |
| AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 v | 01 |  | 01 | 12 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 v | 16 |  | 16 | 192 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 v | 05 |  | 05 | 60 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220 v | 4 |  | 4 | 48 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS TRIFÁSICO | 4 |  | 4 | 48 |
| Retirada, transporte para manutenção em oficina e devolução e montagem. |
| DESCRIÇÃO | Quantidade Manutenção semestral | Quantidade manutenção anual |
| AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 v | 01 | 02 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 v | 16 | 32 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 v | 05 | 10 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220 v | 04 | 08 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS TRIFÁSICO | 04 | 08 |

| RECARGA DE GÁS |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | unid. |
| AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 v | 01 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 v | 16 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 v | 05 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220 v | 04 |
| AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS TRIFÁSICO | 04 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL |  |
| DESCRIÇÃO | quant. |
| TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO SPLIT 9.000 BTUS | 01 |
| TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO SPLIT 12.000 BTUS | 16 |
| TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO SPLIT 18.000 BTUS | 05 |
| TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO SPLIT 22.000 BTUS | 04 |
| TROCA DE COMPRESSOR SCROLL SPLIT 80.000 BTUS | 04 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 9.000 BTUS | 1 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 12.000 BTUS | 16 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 18.000 BTUS | 05 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 22.000 BTUS | 04 |
| TROCA DE MOTOR VENTILADOR SPLIT 80.000 BTUS | 04 |
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO SPLIT DE 7.000 à 12.000 BTUS | 17 |
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOVO SPLIT 18.000 a 22.000 BTUS | 09 |
| INSTALAÇÃODE AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS | 04 |
| DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 a 12.000 BTUS | 17 |
| DESISTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT 18.000 a 22.000 BTUS | 09 |
| DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS | 04 |

LISTAGEM DE MATERIAIS DE CONSUMO ESTIMADO

| DESCRIÇÃO | UNID. | quant. |
| --- | --- | --- |
| FILTRO PARA SPLIT | unid | 2 |
| FILTRO PARA AR DE JANELA | unid | 2 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 1/4 | metro | 250 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 3/8 | metro | 250 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 1/2 | metro | 200 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 5/8 | metro | 200 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 3/4 | metro | 200 |
| TUBO DE COBRE MEDIDA 7/8 | metro | 15 |
| SUPORTE CONDENSADORA 7.500 à 12.000 BTUS | unid | 20 |
| SUPORTE CONDENSADORA 18.000 a 30.000 BTUS | unid | 20 |
| SUPORTE CONDENSADORA 60.000 a 80.000 BTUS | unid | 6 |
| TUBO ISOLANTE 3/4 | unid | 200 |
| TUBO ISOLANTE 7/8 | unid | 200 |
| TUBO ISOLANTE 1/2 | unid | 150 |
| FITA PVC BRANCA | unid | 300 |
| CABO FLEXÍVEL 2,5mm | metro | 150 |
| CABO FLEXÍVEL 4mm | metro | 150 |
| CABO FLEXÍVEL 6mm | metro | 150 |

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

| DESCRIÇÃO | UNID. | quant. |
| --- | --- | --- |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 v | unid | 2 |
| COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220 v | unid | 1 |
| COMPRESSOR SCROOLL AR CONDIONADO SPLIT 48.000 BTUS TRIFÁSICO | unid | 1 |
| COMPRESSOR SCROLL AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS TRIFÁSICO | unid | 1 |
| COMPRESSOR SCROOL AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS TRIFÁSICO | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR AR CONDICIONADO JANELA 7.500 BTUS 220v | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS 220v | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADORCONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS | unid | 1 |
| MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS | unid | 1 |
| CONDENSADOR AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | unid | 2 |
| CÂMARA DE VENTILAÇÃO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | unid | 1 |
| CHAVE SELETORA AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | unid | 1 |
| TERMOSTATO AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS | unid | 1 |
| PLACA UNIVERSAL COM CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO SPLIT | unid | 5 |
| CAPACITOR PERMANENTE 25+5MF 380v | unid | 5 |
| CAPACITOR PERMANENTE 35+8MF 380v | unid | 5 |
| CAPACITOR PERMANENTE 50+5MF 380 v | unid | 5 |
| CAPACITOR PERMANENTE 4MF 400v | unid | 5 |
| RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA (PROTETOR TÉRMICO ¼ HP 220 v) | unid | 5 |

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA  além das seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, com observância do direito à prévia defesa:

| OCORRÊNCIA | PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS |
| --- | --- |
| Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. | 1. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. |
| Entregar os serviços fora do prazo estabelecido. | 3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Não efetuar a troca do objeto pertencente à prestação dos serviços, quando notificado. | 4. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Substituir o objeto pertencente da prestação dos serviços fora do prazo estabelecido. | 6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. | 7. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote. |
| Não mantiver a proposta ou desistir do lance. | 9. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Comportar-se de modo inidôneo. | 11. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Fizer declaração falsa. | 13. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Apresentar documentação falsa. | 15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 17. Comunicar ao Ministério Público. |
| Cometer fraude fiscal. | 18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 20. Comunicar ao Ministério Público. |
| Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital, em que não se comine outra penalidade. | 21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Inexecução total. | 22. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho. |
| Inexecução parcial do objeto. | 24. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (ano) ano. 25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |

Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, a PMCB poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital;

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela PMCB ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula;

A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas;

Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da PMCB que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa;

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMCB, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores;

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais.

DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente da entrega e da aceitação do objeto, com a respectiva apresentação das notas fiscais/faturas e das certidões de regularidade fiscal, desde que encaminhada com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do vencimento.

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensalmente pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva incluída as despesas com o fornecimento e aplicação de material de consumo;

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores correspondentes à substituição de peças em notas fiscais distintas das notas de serviços, de acordo com os valores contratados em relação constante no item 15;

DEMAIS CONDIÇÕES

A dotação será corrente da Secretaria Assistência social, e suas respectivas unidades.

Conceição da Barra ES, 22 de Outubro de 2018.

Luzia Maria Faria Daher

Secretária Municipal de assistência Social

Portaria 221/2017

TERMO DE REFERÊNCIA (Sec. de Educação)

1 - DO OBJETO:

Contratar empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de janela e splits, com fornecimento de peças, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, Conceição da Barra – ES, bem como efetuar transferência de aparelhos, quando necessário.

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1 - Manter os aparelhos de ar condicionado em perfeitas condições de funcionalidade, propiciando para os servidores as condições necessárias de qualidade do ar interior conforme exigência da portaria 3.523 do Ministério da Saúde de 28/08/1998 e da Resolução nº 9 da Anvisa de 16/01/2003.

2.2 - Os aparelhos de ar-condicionado são de suma importância para as atividades dentro dos setores, uma vez que proporcionam bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores desta Secretaria e também de seus munícipes, e ainda a importância no melhor funcionamento dos equipamentos para prolongar sua vida útil.

2.3 - Estar de acordo com a resolução RE nº 09/2003 – ANVISA.

3 - PLANILHA DE QUANTITATIVO:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| --- |
| BTUS | AR CONDICIONADO | QTD. |
| 7.500 | Parede | 02 |
| 9.000 | Split | 05 |
| 10.000 | Parede | 11 |
| 12.000 | Split | 17 |
| 18.000 | Split | 03 |
| 22.000 | Split | 01 |
| 24.000 | Split | 10 |
| 80.000 | Split | 03 |
| - | Cortina de Ar | 01 |

3.1 - Manutenção preventiva e corretiva com assistência técnica permanente em todos os equipamentos de ar condicionado do parque patrimonial da Secretaria municipal de Educação, aproximadamente 53 (Cinquenta e três) aparelhos de diversas marcas e modelos conforme relacionado no anexo.

3.2 – Os quantitativos constantes no relatório podem sofrer alterações em decorrência de novas aquisições, alienações ou baixas.

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - Preventiva:

• Troca de filtros de ar;

• Limpeza (com escovação) da frente plástica (grade de aparência) e inspeção.

• Verificação da amperagem e intensidade da tensão;

• Inspeção dos terminais.

• Revisão e verificação do mecanismo do termostato;

• Limpeza geral das câmaras de controle elétrico com jatos de nitrogênio e Tetracloreto de Carbono;

• Lavagem com detergente das incrustações causadas pelo pó nas aletas do evaporador/condensador;

• Lubrificação das peças móveis articuladas;

• Pintura do gabinete com esmalte sintético, pintura anticorrosiva e revisão do sistema de drenagem e evaporação de água.

• Todas as demais regulagens, revisões e reparos que forem necessários para o bom desempenho dos produtos;

• Solicitação de atendimento deverá ser atendida, no máximo, em 24 (vinte e quatro) horas pela contratada;

4.2 - Corretiva:

• A manutenção corretiva consiste na substituição de componentes ou peças nos aparelhos de ar condicionado, após a identificação de falhas em seu funcionamento.

• Reparos e substituição de peças em geral para o pleno funcionamento do equipamento.

4.3 - Substituição de Material:

• Quando os serviços envolverem a substituição de peças e acessórios, a CONTRATADA deverá apresentar orçamentos que serão analisados pela CONTRATANTE, ficando a cargo desta a aquisição de peças e acessórios.

4.4 - Substituição de Equipamentos:

• A Contratada deverá instalar e/ou remover os equipamentos relacionados no Anexo II, quando necessário e/ou solicitado pela CONTRATANTE.

4.5 - Os serviços ou fornecimento de peças serão executados mediante prévia solicitação e autorização da Secretaria Municipal de Educação.

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1 - Credenciar, junto à Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a vigência do contrato;

5.2 - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório da licitação;

5.3 - Manter técnico responsável para a execução dos serviços;

5.4 - Disponibilizar para a Contratante um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail, fax ou outra forma de comunicação para abertura de chamados, diariamente;

5.5 - A Contratada deverá observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;

5.6 - A Contratada deverá ser responsabilizada, por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços, assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições;

5.7 - A contratada deverá abrir Ordem de serviço para cada atendimento registrando o horário de início da prestação de serviço e o término, atestado pelo responsável do setor.

5.8 – Para o cálculo da prestação de serviço será considerado o tempo empregado durante sua execução.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 – Exercer a fiscalização da execução desse objeto através de fiscal de contrato, a ser definido por portaria, na forma prevista pela Lei Federal nº 8.666/93;

6.2 – Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas na prestação do serviço;

6.3 – Efetuar pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega da Nota Fiscal, após, devidamente certificado pelo setor a execução do serviço e atestada.

6.4 – Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços

07 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a

proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA  além das seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, com observância do direito à prévia defesa:

| OCORRÊNCIA | PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS |
| --- | --- |
| Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. | 1. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. |
| Entregar os serviços fora do prazo estabelecido. | 3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Não efetuar a troca do objeto pertencente à prestação dos serviços, quando notificado. | 4. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Substituir o objeto pertencente da prestação dos serviços fora do prazo estabelecido. | 6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. | 7. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote. |
| Não mantiver a proposta ou desistir do lance. | 9. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (um) ano. 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Comportar-se de modo inidôneo. | 11. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Fizer declaração falsa. | 13. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| Apresentar documentação falsa. | 15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 17. Comunicar ao Ministério Público. |
| Cometer fraude fiscal. | 18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 20. Comunicar ao Ministério Público. |
| Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital, em que não se comine outra penalidade. | 21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| Inexecução total. | 22. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 2 (dois) anos. 23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho. |
| Inexecução parcial do objeto. | 24. Impedimento de licitar com a PMCB pelo período de 1 (ano) ano. 25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |

08 – DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

O Contrato terá validade de 12 (doze) meses nos termos da Legislação Pertinente.

O servidor Fagner Linhares Maia, Matricula n° 3182, designado como fiscal do que acompanhará a execução dos serviços em conformidade com Legislação pertinente.

09 – DO PREÇO E DO REAJUSTE

9.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e inclusos todos os custos fixos e variáveis, tributos e, ou encargos sociais.

9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.

10 – PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1 – Os serviços serão executados mediante solicitação de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação Prefeitura de Conceição da Barra, para todo parque patrimonial, conforme relação constante no Anexo II.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado mensalmente pela Prefeitura de Conceição da Barra, através de ordem bancária, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

11.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação:

a) Nota fiscal/ fatura discriminatória, em via única, devidamente atestada.

b) CND - Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social.

c) CRF - Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, e;

d) Certidão de quitação de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, na sede da contratada.

12 – DA EXECUÇÃO

12.1 – A execução do serviço será dada de acordo com a ordem de Serviço.

12 – DOS RECURSOS

MDE – 1.101.0000

Fundeb 40% - 1.102.0000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO TERMO DE REFÊRÊNCIA

13 – Prevalecem sobre os materiais licitados as regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, quanto a garantia, defeitos de fabricação e outros, conforme o caso, garantindo a esta Municipalidade os direitos de Consumidor final.

Ivana Machado Raymundo

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 223/2017

ANEXO I

Endereço das Escolas

Secretaria Municipal de Educação

| Nº. | NOME | Local |
| --- | --- | --- |
| 01 | Secretaria Municipal de Educação | R: 17 de Abril, s/n°, Vila dos Pescadores - Conceição da Barra – ES. |
| 02 | C.A.A | Rodovia Adolpho Serra, 500 – Maria Manteiga - Conceição da Barra – ES. |

Escolas de Ensino Fundamental

| Nº. | NOME DA ESCOLA | Local |
| --- | --- | --- |
| 01 | EMEF “Astrogildo Carneiro Setúbal” | Rua Castanheiras, s/nº - Santo Amaro – Conc. Da Barra – ES. |
| 02 | EMEF “Benônio Falcão de Gouvêa” | Rua Evandro Rodrigues Barcelos, s/nº Vila de Itaúnas – Conceição da Barra - ES. |
| 03 | EMEF “Dr. Mário Vello Silvares" | Rua CEL. Vindilino Matos Lima, 421, Centro – Conc. da Barra |
| 04 | EMEF “João Bastos Bernardo Vieira” (Prédio Antigo) | Rua Manoel Duarte da Cunha – Centro – Conc. Da Barra – ES. |
| 05 | EMEF “Jorge Duffles Andrade Donati” | Avenida Walderedo Faria, S/Nº, Braço Do Rio |
| 06 | EMEF “João Bastos Bernardo Vieira” (Prédio Novo) | Bairro Guaxindiba - Avenida Paulo Pereira Gomes |
| 07 | EMEF “Maria Carelli Lomonte” | Rua Projetada, s/n º- Vila Operária – Cobraice-Conceição da Barra - ES. |
| 08 | EMEF “Maria Carelli Lomonte”- Extensão- COZINHA INDUSTRIAL | Rua Antônia Simões de Almeida, s/nº- Centro – Distrito Braço do Rio – Conc. da Barra –ES. |
| 09 | EMEF “Profª. Deolinda Lage” | Av. Humberto Donato, s/nº – Bº Santana –Conceição da Barra- ES. |

Creches

| Nº. | NOME DA ESCOLA | Local |
| --- | --- | --- |
| 01 | CMEI “Ciranda Cirandinha” | Av. Bento Daher, s/nº, Vila de Itaúnas – Conceição da Barra - ES. |

Ivana Machado Raymundo

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 223/2017

ANEXO II

RELAÇÃO DE APARELHOS

| Marca | Modelo | BTU’s | Setor | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Springer | QCA 108BBB | 10.000 | Secretaria Municipal de Educação | Parede |
| Springer | QCA 108BBB | 10.000 |  | Parede |
| Midea | MSE09CR | 9.000 |  | Split |
| Gree | - | 10.000 |  | Parede |
| Springer | QCA108BBB | 10.000 |  | Parede |
| Springer | QCA105BBB | 10.000 |  | Parede |
| Eletrolux | PI24F | 24.000 |  | Split |
| Rheem | RB1hw12acbs | 12.000 |  | Split |
| Carrier | - | 80.000 |  | Split |
| Carrier | - | 80.000 |  | Split |
| Midea | MSE09CR | 9.000 |  | Split |
| Migrare | - | - |  | Cortina de Ar |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | HWFI18B2IA | 18.000 |  | Split |
| Elgin | - | 9.000 |  | Split 24 |
| Elgin | - | 12.000 |  | Split |
| Elgin | - | 12.000 |  | Split |
| Elgin | - | 12.000 |  | Split |
| Elgin | - | 12.000 |  | Split |

| Marca | Modelo | BTU’s | Local | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gree | GWCN180CN1A1A | 18.000 | EMEF “João Bastos Bernardo Vieira” | Split |
| Elgin | SRFI-24000-2 | 24.000 |  | Split |
| Gree | - | 10.000 |  | Parede |
| Elgin | HWF112B2IA | 12.000 |  | Split |
| Elgin | - | 9.000 |  | Split |

| Marca | Modelo | BTU’s | Local | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrier | - | 80.000 | EMEF “Dr. Mário Vello Silvares" | Split |
| Elgin | - | 24.000 |  | Split |
| Springer | - | 7.500 |  | Parede |

| Marca | Modelo | BTU’s | Local | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consul | - | 7500 | Ciranda Cirandinha | Parede |

| Marca | Modelo | BTU’s | Local | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consul | CBU22BBBNA | 22.000 | EMEF “Profª. Deolinda Lage” | Split 1 |

| Marca | Modelo | BTU’s | Local | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Springer | QCA105BBB | 10.000 | EMEF “Jorge Duffles Andrade Donati” | Parede |
| Springer | QCA105BBB | 10.000 |  | Parede |
| Eletrolux | - | 10.000 |  | Parede |
| Eletrolux | - | 10.000 |  | Parede |

| Marca | Modelo | BTU’s | Local | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confee | 42MMCC12F5 | 12.000 | EMEF “Astrogildo Carneiro Setúbal” | Split |
| Elgin | SRFI24000 2 | 24.000 |  | Split |
| Elgin | - | 9.000 |  | Split 3 |

| Marca | Modelo | BTU’s | Local | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elgin | - | 24.000 | EMEF “Benônio Falcão de Gouvêa” | Split |

| Marca | Modelo | BTU’s | Local | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elgin | STFI – 24000-2 | 24.000 | EMEF “Maria Carelli Lomonte” /EMEF “Maria Carelli Lomonte”- Extensão- COZINHA INDUSTRIAL | Split |
| Elgin | STFI – 24000-2 | 24.000 |  | Split |
| Elgin | STFI – 24000-2 | 24.000 |  | Split |
| Elgin | STFI – 24000-2 | 24.000 |  | Split |
| Gree | - | 10.000 |  | Parede |
| ELGIN | - | 24.000 |  | Split |
| ELGIN | HWFI18B2IA | 18.000 |  | Split |

Ivana Machado Raymundo

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 223/2017

ANEXO III

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| LEGENDA |
| --- |
| Mensalmente | M |
| Semestralmente | S |

| SPLIT | PERIODICIDADE |
| --- | --- |
|  | M | S |
| Verificar vedação das tampas e do gabinete em geral | X |  |
| Leitura de Tensão na Fase R, S e T do compressor. | X |  |
| Leitura de Corrente na Fase R, S e T do compressor. | X |  |
| Verificar atuação dos dispositivos de proteção | X |  |
| Limpar serpentina do condensador | X |  |
| Girar manualmente os ventiladores do condensador e verificar seu funcionamento | X |  |
| Verificação de luzes e botoeiras queimadas no QDE | X |  |
| Testar atuação dos Relés Térmicos | X |  |
| Limpar o filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Fazer recarga de gás refrigerante, se necessário. | X |  |
| Limpar o filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Limpar bandeja de condensado | X |  |
| Medir a temperatura de insuflamento | X |  |
| Verificar se existe alguma lâmpada de sinalização do evaporador queimada | X |  |
| Medir sub-resfriamento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reaperto geral, e limpeza do QDE. |  | X |
| Medir superaquecimento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reaperto dos parafusos da base das bases dos compressores e da condensadora |  | X |
| Reaperto geral dos parafusos e conexões internas |  | X |
| Informar nível de óleo do compressor |  | X |
| Completar nível de óleo do compressor |  | X |
| Medir a compressão do compressor |  | X |
| Verificar funcionamento do termostato ambiente |  | X |
| Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura |  | X |
| Testar e regular relé térmico do compressor |  | X |
| Verificar filtro secador, substituir se necessário. |  | X |
| Verificar e regular os termostatos dos ventiladores |  | X |

| AR CONDICIONADO DE PAREDE | PERIODICIDADE |
| --- | --- |
|  | M | S |
| Verificar vedação das tampas e do gabinete em geral, bem como do disjuntor. | X |  |
| Realizar leitura de tensão | X |  |
| Realizar leitura de corrente | X |  |
| Verificar atuação do termostato | X |  |
| Verificar atuação do relé térmico | X |  |
| Limpar serpentina do evaporador | X |  |
| Limpar filtro de ar da evaporadora | X |  |
| Limpar bandeja de condensado | X |  |
| Medir a temperatura de insuflamento | X |  |
| Substituir filtro, se necessário. | X |  |
| Retirar aparelho e encaminhá-lo à oficina para manutenção, se necessário. |  | X |
| Fazer a recarga de gás refrigerante se necessário |  | X |
| Limpar a serpentina do condensador e interior do aparelho |  | X |
| Verificar temperatura do termostato ambiente |  | X |
| Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura |  | X |
| Medir Superaquecimento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Medir Sub-Resfriamento do gás refrigerante, usando Mainifold e a tabela do gás. |  | X |
| Reapertar dos parafusos da base das bases dos compressores e da condensadora |  | X |
| Realizar o reaperto geral dos parafusos e conexões internas |  | X |
| Girar manualmente os ventiladores do condensador e verificar seu funcionamento |  | X |

Ivana Machado Raymundo

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 223/2017

TERMO DE REFERENCIA (Sec. de Saúde)

- INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de desenvolver suas atividades, necessitam contratar empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de parede e splits, bem como efetuar transferência de aparelhos, quando necessário.

- OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de assistência técnica relativos à operação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de parede e split das unidades pertencentes a Secretaria de Saúde com fornecimento de peças.

Incluem-se no preço mensal do contrato o fornecimento e a aplicação de materiais de consumo conforme definições constantes no item 14 e 15 deste Termo de Referência

- DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A MANUTENÇÃO e a OPERAÇÃO dos equipamentos serão executadas com base no PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – item 14 deste Termo de Referência, e nas prescrições dos fabricantes, em consonância com as orientações e demandas do fiscal do contrato e a própria experiência da CONTRATADA no ramo, tomando como base as inspeções, os procedimentos, as recomendações e as medidas corretivas determinadas pelas normas vigentes, em especial:

Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, visando à preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pelo Ministério da Saúde;

Norma ABNT NBR 14679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de Higienização;

Norma ABNT NBR 13971/1997, que trata de sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção Programada;

O PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA poderá ser alterado a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, que poderá modificar as rotinas e a periodicidade dos serviços, bastando comunicar à CONTRATADA por escrito, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover os acertos necessários.

Caso o supervisor técnico da CONTRATADA julgar necessárias alterações ou complementações nas rotinas de manutenção para o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos e sistemas, deverá submeter o assunto ao fiscal do contrato

- – OBJETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Secretaria de Saúde RP - 624

| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.24.01.0062-6 | UN |  |  | 0,000 | 60 |  |  |
| ar condicionado split 12000 btus(serviço de manutenção) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Controle Remoto: Sim Tipo de aparelho: split Tipo de operação:somente frio Capacidade térmica (BTUs): 12.000 Voltagem 220V/60hz Timer: sim Compressor: Rotativo Tubulação instalada do compressor até o aparelho com tubo de cobre ou aço inoxidável. "Mode: seleciona o modo de funcionamento: resfriar, desumidificar e ventilar. "Timer: liga/desliga automaticamente o produto. "Fan: regula a velocidade de ventilação: alta, média e baixa. "Swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar. "Jet: liga/desliga o resfriamento rápido. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 2 | 2.24.01.0063-4 | UN |  |  | 0,000 | 12 |  |  |
| AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 3 | 2.24.01.0064-2 | UN |  |  | 0,000 | 40 |  |  |
| AR CONDICIONADO 10.000 BTUS(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) AR CONDICIONADO 10.000 BTUS Ar condicionado com capacidade térmica de 10.000BTU/h, comando total das operações diretamente no painel ou no controle. Corrente (A): 8,2 (110v), velocidades:3 desumificação (l/h): 1,2 vazão de ar (m3/h): 460, compressor rotativo, dimensões aproximadas: 56x37,5x65cm (LxAxP) |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 4 | 2.24.01.0065-0 | UN |  |  | 0,000 | 08 |  |  |
| AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Controle Remoto: Sim Tipo de aparelho: split Tipo de operação:somente frio Capacidade térmica (BTUs): 24.000 Timer: sim Compressor: Rotativo "Mode: seleciona o modo de funcionamento: resfriar, desumidificar e ventilar. "Timer: liga/desliga automaticamente o produto. "Fan: regula a velocidade de ventilação: alta, média e baixa. "Swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar. "Jet: liga/desliga o resfriamento rápido. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 5 | 2.24.01.0066-9 | UN |  |  | 0,000 | 08 |  |  |
| AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS( serviço de manutenção) AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração ou aquecimento. Controle remoto com display em cristal líquido: Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro. |
| Item | Material | Un. | Marca | Modelo | Média Consumo | Qtde | Pr. Unitário | Pr. Total |
| 7 | 2.24.01.0068-5 | UN |  |  | 0,000 | 36 |  |  |
| AR CONDICIONADO 7.000 BTUS( SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS Controle Remoto: Sim Tipo de aparelho: split Tipo de operação:somente frio Capacidade térmica (BTUs): 7.000 Compressor: Rotativo "Mode: seleciona o modo de funcionamento: resfriar, desumidificar e ventilar. "Timer: liga/desliga automaticamente o produto. "Fan: regula a velocidade de ventilação: alta, média e baixa. "Swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar. Jet: liga/desliga o resfriamento rápido. |
| Valor Total R$ |

|  | MANUTENÇÃO DE FORMA GERAL (SERVIÇOS) |
| --- | --- |
| Descrição | Quant. | Quant. 04 meses | Val. total |
| AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs | 20 | 80 |  |
| AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUs | 10 | 40 |  |
| AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUs | 09 | 36 |  |
| AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUs | 03 | 12 |  |
| AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUs | 02 | 08 |  |
| AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUs | 02 | 08 |  |

Justificativa*

Considerando que a solicitação de manutenção de ar citado nos quantitativos a cima, é para atender os estabelecimentos saúde ANUAL com possivel demanda de 04 em 04 meses, de acordo com a ordem de serviço solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando que o quantitativo do serviço solicitado é para atender as demandas de 09 unidades de saúde ( onde em cada unidade temos sala de médico,enfermeiro,sala de vacina) , Pronto atendimento de Braço do rio, Hospital Municipal(que conta com vários setores de atendimento) alem dos setores administrativos;

Considerando que os equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste órgão, uma vez que proporciona o bemestar, saúde e conforto térmico aos servidores e usuários dos estabelecimentos de saúde. Desta forma é muito importante à conservação dos equipamentos de condicionamento e distribuição do ar, visto que a má qualidade da climatização podem causar graves problemas de saúde e prejuízos incalculáveis.

- - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva, caracterizada por serviços planejados ou não, possui o objetivo de reparação, restauração, conserto, substituição de equipamentos, componentes ou peças na busca de corrigir falhas, devendo ser minimizada com a prática constante da prevenção e planejada quando da paralisação parcial ou total dos sistemas ou equipamentos envolvidos.

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em oficinas necessitará de prévia autorização do fiscal do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da CONTRATADA.

Todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos deverão ser entregues pela CONTRATADA ao fiscal do contrato.

Nos equipamentos ou sistemas que se encontrem em período de garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o problema não decorre de defeito coberto pela garantia e autorização expressa do CONTRATANTE.

Caso seja identificado um defeito no sistema ou equipamento, a CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico com proposta de substituição de peças conforme detalhado no item 15.

- - DA TRANSFERÊNCIA DE APARELHOS

A transferência de aparelhos ocorrerá quando não estiverem atendendo satisfatoriamente ao ambiente onde está instalado, ou quando estiver sub ou superdimensionado ao ambiente;

A CONTRATADA será responsável por todo material necessário para a execução da transferência dos aparelhos indicados pela Contratante;

Antes de realizar a reinstalação do aparelho, o técnico deverá realizar todos os testes necessários para verificar se o equipamento está funcionado normalmente, ou se haverá a necessidade de substituição de alguma peça para o seu perfeito funcionamento.

7. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS

A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, por escrito e em meio digital, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos Serviços, relatório mensal acompanhado das guias de manutenção preventivas e corretivas devidamente preenchidas, assinado pelo supervisor técnico dos serviços.

Deverá constar deste relatório mensal o descritivo das ocorrências e das rotinas de manutenção preventiva e corretiva realizadas. Informações sobre índices anormais de falhas em peças, equipamentos ou materiais. A análise de ocorrências extra rotina e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos e das instalações associadas.

A CONTRATADA deverá manter nos locais de execução dos serviços

O LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO, com páginas numeradas. O fornecimento do livro deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do início da vigência do contrato.

Deverão constar no livro as seguintes informações: identificação do equipamento, tipo de manutenção efetuada (preventiva e/ou corretiva), causas do defeito, providências adotadas e especificação de peças e materiais necessários ou substituídos.

Todos os relatos no livro citado deverão exibir a identificação e a assinatura do responsável pelas informações apresentadas.

Caso não haja ocorrência a ser registrada, deverá ser anotada a data e a expressão “sem ocorrências”.

O LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO deverá ser preenchido e assinado mensalmente pelo mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e ratificado pelo supervisor técnico durante visita técnica de inspeção.

Anualmente, a CONTRATADA deverá entregar ao fiscal do contrato o LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO para arquivamento.

A CONTRATADA deverá manter junto ao LIVRO DE REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE MANUTENÇÃO ficha contendo o histórico de todos os procedimentos, de manutenção executadas nos equipamentos.

A CONTRATADA apresentará, no prazo de 24 horas, laudo técnico assinado pelo supervisor técnico, na ocorrência de defeito nos equipamentos, especificando a causa e o tipo de problema apresentado e indicando a necessidade, ou não, da substituição de peças, componentes ou acessórios.

- - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos no termo de referência;

Indicar os servidores que funcionará no acompanhamento e fiscalização do presente instrumento, que apresentará à administração superior relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto no recebimento do objeto, de acordo com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal n°. 8.666/93 com suas posteriores alterações, até o seu término;

Permitir livre acesso às instalações, quando solicitado pela Contratada, de acordo com as normas de segurança adotadas pelo Contratante;

Supervisionar os serviços objeto deste Termo de Referência, exigindo presteza e qualidade na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;

O contrato assinado junto com a empresa vencedora terá validade de 12 (doze), meses a contar da data de sua assinatura.

- -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Realizar a manutenção preventiva e corretiva com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características, da integridade e ponto ótimo de operação do equipamento, instalações ou suas partes.

Responsabilizar-se pelo ônus e pela mão-de-obra referente à execução de serviços de reparos, de correções, de remoções e de substituições dos materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios nos equipamentos e instalações.

Prestar serviços de forma a assegurar que os sistema e equipamentos mantenham regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento.

Apresentar no início do contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços de manutenção nas instalações do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura do contrato.

Fornecer à equipe de trabalho todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e o ferramental, com seus acessórios, necessários à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e descarga dos mesmos.

A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações do CONTRATANTE, deverá se apresentar sempre uniformizada.

A equipe de trabalho deverá fazer uso obrigatoriamente dos Equipamentos de Proteção Individuais - EPI, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais de consumo, peças de reposição, ferramentas e equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, objetivando a correta execução dos serviços.

Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados.

Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessários à fiscalização dos serviços.

Acatar as determinações do fiscal do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes na edificação (pisos, paredes e forros).

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo transporte das equipes de manutenção, materiais, ferramentas e equipamentos até os locais de realização dos serviços.

Substituir o(s) empregado(s), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por outro(s) de qualificação igual ou superior, sem ônus para o CONTRATANTE, nos seguintes casos:

- Falta justificada ou injustificada;

- Afastamento definitivo da empresa;

- Licença e/ou atestado médico;

- Gozo de férias, caso em que o profissional substituto deverá ser apresentado ao fiscal do contrato com, no mínimo, 10 dias úteis de antecedência;

Solicitação do fiscal do contrato em razão de conduta inconveniente ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA deverá executar as manutenções preventivas e corretivas nos condicionadores de parede e splits em oficina especializada devidamente equipada.

10 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Caberá a servidora Lídia Rosa Passos matricula 11.107 rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitar a sua substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição do material também em 02 (dois) dias após a comunicação do servidor;

A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

- -  HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O horário de realização dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de ar condicionado será prestado pela Contratada de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no período compreendido entre 08h00min horas e 17h00min horas, com intervalo de 01 (uma) hora de descanso, obedecidas às condições da convenção coletiva de trabalho da categoria.

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser desenvolvidos no período indicado. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no funcionamento dos sistemas de ar condicionado ou possa causar qualquer problema ao normal funcionamento das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, os serviços deverão ser programados para outros horários e dias.

O supervisor técnico, sempre que solicitado, deverá se apresentar ao fiscal do contrato em situações de emergência ou em circunstâncias indispensáveis definidas pelo fiscal do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) horas após a sua convocação, ou quando solicitado sem prévio agendamento, ainda que fora do horário e dias especificados para a manutenção.

- -  DOS MATERIAIS

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios necessários à operação, conservação e limpeza dos aparelhos de ar condicionado cuja manutenção seja objeto deste Termo de Referência.

Entende-se por materiais de consumo aqueles necessários à realização das manutenções preventiva e corretiva, observadas as recomendações dos fabricantes, tais como: abraçadeiras, álcool, aletas para ar condicionado de janela, anéis de desgaste, anéis de pressão, anilhas de marcação, bases para fusíveis, botoeiras, botões para ar condicionado de janela, buchas, conectores, capacitores de partida, chavetas, cola, correias, decapante, detergente neutro, disjuntor termomagnético monopolar, disjuntor termomagnético tripolar; esponja, espuma para vedação, estopa, filtros de ar para split e ar condicionado de janela, filtros de óleo, fita aluminizada, fita de alta fusão, fita dupla face, fita isolante, fita veda rosca, filtros secadores, folha de lixa de ferro, fusíveis, gás acetileno, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás R141b, gaxetas, graxa, higienizador de ar condicionado aprovado pela ANVISA, juntas para bombas, luvas de cobre, massa para reparo de evaporadoras, óleo lubrificante, pano, parafusos, pasta fluxo, porcas, rebites, retentores, rolamentos, silicone para vedação, soldas, spray lubrificante anti-ferrugem, terminais elétricos, vaselina, verniz, vidro para visor de líquido e os listados no item 14 da Planilha de Insumos.

Entende-se por peças de reposição, componentes e/ou acessórios os listados no item 15 deste Termo de Referência.

Todas as peças a serem substituídas deverão ser novas e originais, conforme descrição do fabricante, devendo ser apresentadas ao fiscal do contrato, para prévia aprovação.

A substituição das peças, previamente aprovadas pelo gestor do contrato, deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da autorização de substituição concedida pelo fiscal do contrato.

As peças, os componentes e os acessórios não contemplados nos itens 14 e 15 deste Termo de Referência e que necessitarem de substituição deverão ser submetidos à apreciação prévia do fiscal do contrato, para efeito de análise técnica e aprovação, se for o caso, juntamente com o orçamento indicativo dos respectivos ficando a cargo da PMCB a aquisição de peças e acessórios.

O prazo de garantia das peças, componentes e acessórios será de acordo com a garantia oferecida pelo fabricante. Quando não especificada, a CONTRATADA deverá oferecer garantia de no mínimo 06 (seis) meses.

- -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

## O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA  além das seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, com observância do direito à prévia defesa:

Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, a PMCB poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital;

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela PMCB ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula;

A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas;

Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da PMCB que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa;

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PMCB, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores;

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais.

- - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente da entrega e da aceitação do objeto, com a respectiva apresentação das notas fiscais/faturas e das certidões de regularidade fiscal, desde que encaminhada com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do vencimento.

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensalmente pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva incluída as despesas com o fornecimento e aplicação de material de consumo;

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores correspondentes à substituição de peças em notas fiscais distintas das notas de serviços, de acordo com os valores contratados em relação constante no item 15;

- DEMAIS CONDIÇÕES

A dotação será corrente da Secretaria Assistência social, e suas respectivas unidades.

15- DOS RECURSOS

SECRETARIA DE SAÚDE

BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

EC29 – EMENDA 29

BLMAC – BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

REGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 02

DESCRIÇÃO DOS ITENS CONFORME DIGITADOR DE PROPOSTA

Fornecedor:

Pregão: 16 – 34/2019

LOTE UNICO

| Item | UN | Especificação do Serviço | Qtde | Valor Unitário | Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 12000 BTUS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 12000 BTUS | 560 |  |  |  |
|  | SV | AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) | 120 |  |  |  |
|  | SV | AR CONDICIONADO 10.000 BTUS(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) AR CONDICIONADO 10.000 BTUS Ar condicionado com capacidade térmica de 10.000BTU/h, comando total das operações diretamente no painel ou no controle. Corrente (A): 8,2 (110v), velocidades:3 desumificação (l/h): 1,2 vazão de ar (m3/h): 460, compressor rotativo, dimensões aproximadas: 56x37,5x65cm (LxAxP) | 40 |  |  |  |
|  | SV | AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS Controle Remoto: Sim Tipo de aparelho: split Tipo de operação:somente frio Capacidade térmica (BTUs): 24.000 Timer: sim Compressor: Rotativo "Mode: seleciona o modo de funcionamento: resfriar, desumidificar e ventilar. "Timer: liga/desliga automaticamente o produto. "Fan: regula a velocidade de ventilação: alta, média e baixa. "Swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar. "Jet: liga/desliga o resfriamento rápido. | 128 |  |  |  |
|  | SV | AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS( serviço de manutenção) AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração ou aquecimento. Controle remoto com display em cristal líquido: Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro. Tipo de aparelho: split Tipo de operação:somente frio Capacidade térmica (BTUs): 30.000 Timer: sim Compressor: Rotativo "Mode: seleciona o modo de funcionamento: resfriar, desumidificar e ventilar. "Timer digital: liga/desliga automaticamente o produto. "Fan: regula a velocidade de ventilação: alta, média e baixa. "Swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar. "Jet: liga/desliga o resfriamento rápido. Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada. Programa preferido (modo Auto): O ar-condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Função Direction: Quando acionada, altera o ângulo da aleta horizontal. | 08 |  |  |  |
|  | SV | AR CONDICIONADO 7.000 BTUS( SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS Controle Remoto: Sim Tipo de aparelho: split Tipo de operação:somente frio Capacidade térmica (BTUs): 7.000 Compressor: Rotativo "Mode: seleciona o modo de funcionamento: resfriar, desumidificar e ventilar. "Timer: liga/desliga automaticamente o produto. "Fan: regula a velocidade de ventilação: alta, média e baixa. "Swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar. Jet: liga/desliga o resfriamento rápido. | 36 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 9000 BTUS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 9000 BTUS | 108 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 10000 BTUS PAREDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE PAREDE DE 10000 BTUS | 240 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 18000 BTUS | 144 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 48000 BTUS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 48000 BTUS | 12 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 60000 BTUS | 12 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 80000 BTUS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 80000 BTUS | 48 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 7.500 BTUS | 24 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM CORTINA DE AR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CORTINA DE AR DE 1500mm Voltagem 220V Consumo Watts 345W Nível de ruído db 66 Vazão máxima de ar ( m3/h ) 2230 Volume embalado m3 0.085m3 | 12 |  |  |  |
|  | SV | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 36000 BTUS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 36000 BTUS | 12 |  |  |  |

OBS: Os serviços deverão ser prestados conforme especificações do Termo de referência de cada Secretaria, anexo 01 parte integrante deste edital.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 03

MODELO DE INFORMAÇÕES E DECLARAÇÃO

Cidade XXXX,           de                  de 2019.

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Informações e declaração complementares da proposta do Pregão nº 34/2019.

Dados da empresa:

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço Completo: |  |
| Cep: |  |
| Telefone: |  |
| Email: |  |
| Banco: |  |
| Agência: |  |
| Conta: |  |

Dados para a proposta:

| Valor Total da proposta: |  |
| --- | --- |
| Validade da proposta: |  |
| Prazo de entrega: |  |

Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 04

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Local e data,          de                        de 2019.

Ao

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial para Registro de Preço nº 34/2019.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) _____________________________________________, Carteira de Identidade nº _________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

###### ANEXO 05

MODELO DE DECLARAÇÃO

XXXXXXXXXX / XX ,           de                  de 2019.

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PMCB

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão nº 34/2019.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura Identificável

(nome do representante da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

###### ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _______________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 34/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - ES.

Local e data.

___________________________________

Nome da empresa

Nome

CI Nº

CPF Nº

Cargo

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 07

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei nº 8.666/93, para fins de participação no pregão acima, a empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, estabelecida à _________________ _______________________, nº____, _________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). ________________________________, inscrito(a) no CPF nº ________________________, DECLARA que conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a contratação, e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

- Não existe superveniência de fato impeditiva à sua habilitação/participação e, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou indireta;

- Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;

- Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Lei nº 9.854, de 27/10/99).

- Declara que estão inclusos nos preços propostos os custos de execução dos serviços, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o execução do respectivo objeto, conforme termo de referência e demais condições.

- Declara que aceita todas as condições deste edital e seus anexos, e de que não reclamará das decisões tomadas segundo o disposto neste instrumento, resguardando o direito de recurso contra as decisões que contrariam as determinações deste edital ou da legislação em vigor.

- Declara sob as penas da lei que dispõe do objeto desta licitação.

Por ser verdade, eu ___________________________________, representante legal desta empresa, firmam a presente.

Cidade XXXX,           de                  de 2019

___________________________________

Nome da empresa

Nome:

Cargo:                                     CI nº:	                     CPF nº:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 08

MINUTA DA ATA

Processo nº 8093/18 – 8315/18 – 8330/18 – 8543/18

Pregão Presencial nº 34/2019

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/nº, Centro, Conceição da Barra - ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº --------, neste ato representado por seu _________________, Sr.__________________________, portador do CPF-MF nº _________________________ e RG________________, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº __________________________, com sede __________________________, por seu representante legal, Sr. ___________________________, doravante denominada CONTRATADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. 00/2015 publicada no DOES do dia ____/____/___, bem como, a classificação das propostas publicada no DOES de __/__/____, e a respectiva homologação conforme fls. ______, do Processo Administrativo nº 8093/18 – 8315/18 – 8330/18 – 8543/18, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 4.178/2009, de 04 de dezembro de 2009, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1- DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Termo de Referência do Anexo I do Edital de Pregão Presencial n° 34/2019 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do Processo nº 4166/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA

2- DO PREÇO

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo 01, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.

2.3 – O preço será pago, conforme definido na Ata de Registro de Preços.

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de execução de serviços em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA

3- DA VALIDADE DA ATA

3.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

3.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Pública Municipal não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de serviços em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA

4- DA UTILIZAÇÃO DA ATA

4.1 – A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Municipal, mediante prévia consulta e autorização da Diretoria de Suprimentos da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos – SEMASI, não podendo exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, §4º, do Decreto nº 7892/2013.

4.2 – O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preço é o especificado nesta Ata.

4.3 – Em cada serviço executado decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente à mesma.

4.4 – Em cada execução de serviços, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

4.5 – As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder por órgão ou entidade interessada, a 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA

5- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 – O compromisso de execução de serviços só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo fornecedor, da Nota de Empenho decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Presencial nº. 34/2019.

5.2 – O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, não podendo, em hipótese alguma, estipular quantidade mínima ou máxima.

5.3 – Os serviços deverão ser executados acompanhados da Nota Fiscal.

5.4 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá solicitar à licitante a substituição dos objetos em que forem verificados irregularidades relativas a sua qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa à quantidade. Nestes casos o prazo para complementação e/ou substituição será determinado pela Unidade responsável pelo seu recebimento.

5.5 – Os prazos de execução admitem prorrogação, a critério do setor requisitante, devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

- Alteração das especificações pela Administração Municipal;

- Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital e execução do Registro de Preços;

- Interrupção da execução do Registro de Preços ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração Municipal;

- Aumento das quantidades inicialmente previstas no Registro de Preços, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93;

- Impedimento de cumprimento do Edital e execução do Registro de Preços por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

- Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

5.6 – A execução dos serviços deverá ser conforme descrito no Termo de referência, contados da data do recebimento pelo fornecedor da ordem de execução de serviços, na qual se atestará o seu recebimento, nas quantidades definidas pelas Secretarias requisitantes, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA

6- DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1 – Fornecer os objetos descritos na Cláusula Primeira deste instrumento contratual, conforme especificados no Anexo I que integra o presente Registro de Preços.

6.2 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários nos serviços a serem prestados, até o limite estabelecido na legislação em vigor.

6.3 – Responsabilizar-se pelo integral cumprimento dos objetos, inclusive no que se referir a observância da legislação em vigor.

6.4 – Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em que se verificarem vícios de qualidade e/ou quantidade.

6.5 – Reapresentar sempre, na medida em que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a compra dos itens, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.6 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais ônus necessários à execução do Registro de Preços.

6.7 – Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Registro de Preços, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização.

6.8 – Manter durante toda a execução do Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.9 – Permitir e facilitar a fiscalização do Registro de Preços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.10 – Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura.

6.11 – Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com a prestação dos serviços.

6.12 – A licitante deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente Registro de Preços, de tudo dando ciência à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, respondendo integralmente por sua omissão.

6.13 – A licitante deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis com o objeto deste Registro de Preços, que ficará responsável para responder junto à ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do Registro de Preços, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

6.14 – Declaração sob as penas da lei firmada pelo representante legal da empresa licitante de que dispõem do objeto desta licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA

7- DO PAGAMENTO

7.1 – Após a execução dos serviços cotados a licitante vencedora apresentará à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, nota fiscal para liquidação e o pagamento da despesa será feito: mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou através de autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura, no prazo estipulado no termo de referência, contados do recebimento definitivo dos serviços.

7.2 – A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo pelo setor requisitante.

7.3 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à licitante para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

7.4 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela licitante, em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da licitante.

7.5 – O pagamento somente será efetuado mediante:

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da licitante) e Municipal (onde for sediada a licitante e a do Município de Conceição da Barra, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

- Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

7.6 – O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede bancária, indicada pela licitante ou através da autenticação de código de barras da nota fiscal/fatura emitida pela licitante.

7.7 – De acordo com a Portaria Municipal n° 465/05, Artigo 1º, §§ 1º e 2°, o CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes.

Não serão efetuados créditos em contas:

- de empresas associadas;

- de matriz para filial;

- de filial para matriz;

- de sócio;

- de representante;

- de procurador, sob qualquer condição.

7.8 – É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste Registro de Preços.

7.9 – Nenhum pagamento será efetuado a licitante enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

7.10 – A licitante arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos serviços objeto deste Registro de Preços.

7.11 DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

7.11.1 - Os pagamentos só serão efetivados após a devida comprovação de pagamentos de todas as verbas trabalhistas devidas aos funcionários, incluindo os salários, e recolhimento de todos os encargos sociais, na qual deverá passar pelo Setor de recursos humanos para analise e manifestação quanto a veracidade dos documentos apresentados.

7.11.2 – O pagamento da parcela mensal do contrato somente será efetuado após apresentação por parte da empresa ora contratada, dos comprovantes de pagamento pontual das verbas trabalhistas e de recolhimentos dos encargos sociais de todos os empregados vinculados ao contrato.

7.11.3 - Será de obrigatoriedade dos fiscais do contrato no tocante da fiscalização efetiva a observância das normas de saúde e segurança do trabalho, adotando providencias cabíveis para sanar eventuais irregularidades.

7.11.4 - Será de responsabilidade da contratada o pagamento dos direitos trabalhistas aos trabalhadores terceirizados, com assistência do sindicato respectivo da categoria, caso constatado inadimplência trabalhista da prestadora, deduzindo os valores pagos no momento devido a empresa pelos serviços contratados, se for o caso relação.

CLÁUSULA OITAVA

8- DAS PENALIDADES

8.1 – A recusa injustificada da licitante em realizar o serviço definido na Cláusula Primeira deste instrumento, de conformidade com a proposta classificada na licitação e indicada para registro do respectivo preço, ensejará aplicação das penalidades enunciadas a seguir.

8.2 – A licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações.

8.3 – Na hipótese da licitante deixar de cumprir as obrigações estabelecidas por este Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- Advertência, por escrito;

- Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;

- Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Registro de Preços;

- Suspensão para contratar com a Administração;

- Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.

8.4 – As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do item acima serão descontadas de imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

8.5 – Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a licitante será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis.

8.6 – A licitante, durante a execução do Registro de Preços, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do Registro de Preços, com a aplicação das penalidades cabíveis. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, porém, poderá considerar rescindido o Registro de Preços mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.

8.7 – As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, não serão computadas para o fim previsto no item 8.12.

8.8 – As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 8.3.

8.9 – As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e cumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e”, todas do item 8.3.

8.10 – A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Registro de Preços e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o Registro de Preços em razão do atraso.

8.11 – As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem às irregularidades.

8.12 – Decorridos 15 (quinze) dias de atraso na execução dos serviços, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar multa prevista no item 8.3 “c”, poderá a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL optar pela rescisão do Registro de Preços.

8.13 – A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução dos serviços objeto desta Ata, para entender rescindido o Registro de Preços.

8.14 – As multas serão calculadas pelo valor total do Registro de Preços.

8.15 – Se o descumprimento do Registro de Preços gerar consequências graves para a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá esta, além de rescindir o Registro de Preços, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do item 8.3.

8.16 – Se os danos puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada pena de Declaração de Inidoneidade.

8.17 – A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela SEMASI.

8.18 – Quando declarada a Inidoneidade da licitante, a SEMASI submeterá sua decisão ao Procurador Geral do Município, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública.

8.19 – Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Administração Pública pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

8.20 – Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação;

- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude da prática e de atos ilícitos.

CLÁUSULA NONA

9- DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

9.1 – O(s) preço(s) registrado poderá (ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo de materiais registrados, cabendo a Comissão Municipal de Licitação promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

9.2 – Quando o(s) preço(s) registrado(s), por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão Municipal de Licitação deverá:

- Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

- Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;

- Convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

9.3 – Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o Registro de Preços, a Comissão Municipal de Licitação, poderá:

- Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação da (s) penalidade (s) prevista (s) nesta Ata e no Edital, desde que este apresente laudos, relatórios, comprovantes e justificativos que possibilitem o reajustamento do preço registrado;

- Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA DÉCIMA

10- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 – Esta Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada de pleno direito, quando:

- A licitante não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

- A licitante não assinar a Autorização de Execução de Serviços no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

- A licitante der causa a rescisão administrativa de compromisso decorrente de Registro de Preços;

- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de compromisso decorrente de Registro de Preços;

- A licitante não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- Por razões do interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;

- A licitante, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

- For constatada a existência de Declaração de Idoneidade do Fornecedor.

10.2 – Procedimento para cancelamento da Ata de Registro de Preços:

- O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurando os princípios das contraditória e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente;

- A solicitação da licitante para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste Registro de Preços, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DOS PEDIDOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

11.1 – As solicitações referentes ao objeto do presente Registro de Preço serão autorizadas por emissão da Nota de Empenho, caso a caso pelo Titular da Secretaria requisitante.

11.2 – A emissão das Autorizações de Execução de Serviços, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

11.3 – Durante o prazo de validade do Registro de Preços, A Administração poderá ou não contratar o objeto deste Pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12- DA RESCISÃO

12.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13- DOS ADITAMENTOS

13.1 - A presente Ata poderá não será aditada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14- DOS RECURSOS

14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

15- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1 - A execução do contrato será acompanhada pela Secretaria Requente ou designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, através da Secretaria requerente, na pessoa do _________________, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas às disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

15.2 – A fiscalização da execução dos serviços será feita pelo CONTRATANTE, a fim de cumprir, rigorosamente, os serviços, os prazos e condições do presente edital, proposta e as disposições do contrato.

15.3 – A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução dos serviços.

15.4 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

15.5 – È direito de a fiscalização recusar quaisquer serviços, quando entender que os mesmos ou que os materiais empregados não sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a execução esta irregular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

16- DO FORO

16.1 - Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Conceição da Barra - ES, ____ de __________ de ______.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

_________________________________

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

_________________________________

_________________________________

_________________________________

FORNECEDORES CREDENCIADOS

1º COLOCADO: _______________________________

2º COLOCADO: _______________________________

3º COLOCADO: _______________________________

4º COLOCADO: _______________________________

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 09

REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 34/2019, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/2019.

ITEM 01

ESPECIFICAÇÃO:

| FORNECEDOR/SERVIÇOS | QUANT. | MARCA | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º) |  |  |  |  |
| 2º) |  |  |  |  |
| 3º) |  |  |  |  |
| 4º) |  |  |  |  |

ITEM 02

ESPECIFICAÇÃO:

| FORNECEDOR/SERVIÇOS | QUANT. | MARCA | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º) |  |  |  |  |
| 2º) |  |  |  |  |
| 3º) |  |  |  |  |
| 4º) |  |  |  |  |

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 10

Ordem de Execução de Serviços nº ___/201-

REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......./201-

À Empresa

Endereço:

| CNPJ | Telefone Fax |
| --- | --- |

Autorizamos V.S.ª a execução dos serviços adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão Presencial nº. 34/2019, da Ata de Registro de Preços acima referenciada e à sua proposta de __________ - Processo nº 8093/18 – 8315/18 – 8330/18 – 8543/18.

I – DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

Marca/referência:  ______________;

Quantidade/Unidade                 Valor Unitário em R$          Valor Total em R$

| ________ | __________ | __________ |
| --- | --- | --- |

II 	- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a contas da seguinte dotação orçamentária:

20.03.00 Secretaria Municipal de Administração

20.03.10 Gestão de Sec. Munic. Administração

Classificação Funcional: 04.122.0019.2.0140

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.000.0000

22.01.00 Secretaria Municipal de Assistência Social

22.01.10 Gestão de Sec. de Assistência Social

Classificação Funcional: 08.122.0008.2.0059

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.000.0000

22.01.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Classificação Funcional: 08.244.0008.2.073 (cras) – 08.244.0008.2.0074 (cras) – 08.244.00088.2.0172 (bolsa família)

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.390.0010 -1.390.0090 – 1.311.0000

51.01.00 Secretaria Municipal de Educação

51.01.10 Gestão de Sec. de Educação

Classificação Funcional: 12.122.0006.2.0006 – 12.361.0005.2.0011 – 12.365.0004.2.0018 – 12.365.0004.2.0167

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.111.0000

51.01.20 Gestão Fundeb

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0026 – 12.365.0004.2.0034 – 12.365.0004.2.0178

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.113.0000 – 1.113.0000

43.01.00 Secretaria Municipal de Saúde

43.01.10 Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.211.0000

43.01.30 Bloco de atenção primaria saúde

Classificação Funcional: 10.301..0011.2.0087

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.212.0000

43.01.30 Bloco da media e alta complexidade

Classificação Funcional: 10.302.0011.2.0088

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.212.0000

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de execução dos serviços, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Recebi o original desta Ordem de Execução de Serviços, ciente das condições estabelecidas.

(Local),  __ de ______________________ de 2019.

__________________________

CONTRATADA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019

ANEXO 11

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 8093/18 – 8315/18 – 8330/18 – 8543/18

Contrato nº --------

Registro de Preços nº

Termo de compromisso que entre si fazem de um lado o Município de Conceição da Barra e de outro a empresa _______________, na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 27.174.077/0001-34, com sede na Praça Pref. José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra - ES, adiante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Francisco Bernhard Vervloet, brasileiro, casado, empresário, portador da CI (RG) nº -------------, inscrito no CPF sob o n.º  --------------, residente nesta Cidade e a Empresa _____________________, doravante denominada CONTRATADA, com sede ________(endereço completo)________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________ neste ato representada pelo _______(condição jurídica do representante)_______, Sr. ________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)________ ajustam o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório – Pregão Presencial nº 34/2019, Processo Administrativo nº 8093/18 – 8315/18 – 8330/18 – 8543/18, contratação por menor preço, tudo de acordo com a Lei Federal nº 10.520/05 e Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem.

1 - Do Objeto

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, através do registro de preços, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde, conforme descrições contidas no Anexo I, parte integrante deste instrumento.

2. DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado Nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.

3. DO VALOR

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ _____________ (____________________________), no qual se inclui todo o tributo incidente bem como, transportes e todas as demais despesas porventura realizadas.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da dotação abaixo bem como dotação específica do exercício vigente no ano.

20.03.00 Secretaria Municipal de Administração

20.03.10 Gestão de Sec. Munic. Administração

Classificação Funcional: 04.122.0019.2.0140

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.000.0000

22.01.00 Secretaria Municipal de Assistência Social

22.01.10 Gestão de Sec. de Assistência Social

Classificação Funcional: 08.122.0008.2.0059

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.000.0000

22.01.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Classificação Funcional: 08.244.0008.2.073 (cras) – 08.244.0008.2.0074 (cras) – 08.244.00088.2.0172 (bolsa família)

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.390.0010 -1.390.0090 – 1.311.0000

51.01.00 Secretaria Municipal de Educação

51.01.10 Gestão de Sec. de Educação

Classificação Funcional: 12.122.0006.2.0006 – 12.361.0005.2.0011 – 12.365.0004.2.0018 – 12.365.0004.2.0167

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.111.0000

51.01.20 Gestão Fundeb

Classificação Funcional: 12.361.0005.2.0026 – 12.365.0004.2.0034 – 12.365.0004.2.0178

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.113.0000 – 1.113.0000

43.01.00 Secretaria Municipal de Saúde

43.01.10 Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Classificação Funcional: 10.122.0011.2.0081

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.211.0000

43.01.30 Bloco de atenção primaria saúde

Classificação Funcional: 10.301..0011.2.0087

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.212.0000

43.01.30 Bloco da media e alta complexidade

Classificação Funcional: 10.302.0011.2.0088

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Recurso: 1.212.0000

5. DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado conforme descrito no termo de referência, mediante a apresentação da nota fiscal e deverá ser atestado pela Secretaria requerente em conformidade com as exigências do EDITAL.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. O CONTRATADO, no que couber, obriga-se ao cabal cumprimento de sua proposta, processo de PREGÃO PRESENCIAL n.º 34/2019, que não contrariar quaisquer cláusulas deste instrumento.

6.2 O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o presente contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3 O CONTRATADO fica obrigado a informar o Município de Conceição da Barra, a qualquer momento, caso os serviços registrados sofram diminuições de preços, para que o Registro seja atualizado.

6.4 O CONTRATADO se compromete a fornecer a CONTRATANTE os serviços constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL n.º 34/2019, de conformidade com as necessidades da CONTRATANTE de acordo com a emissão de Autorização de Execução de Serviços.

6.5 O CONTRATADO efetuará execução dos serviços, conforme descrito no Termo de referência, nos locais solicitados, após o recebimento da respectiva autorização de execução de serviço ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta.

6.6 Os serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os serviços que apresentarem problemas serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para o Município de Conceição da Barra. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e a execução efetuada, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

7. DO AJUSTE

7.1. Integra também o presente contrato, a PROPOSTA constante do edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 34/2019 para Registro de Preços.

8. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 – A fiscalização da execução dos serviços será feita pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de _____________, na pessoa do _________________, a fim de cumprir, rigorosamente, os serviços, os prazos e condições do presente edital, proposta e as disposições do contrato.

8.2 – A fiscalização referida no subitem anterior não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução dos serviços.

8.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.4 – È direito de a fiscalização recusar quaisquer serviços, quando entender que os mesmos ou que os materiais empregados não sejam os especificados, ou, ainda, quando entender que a execução esta irregular.

9. REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES:

9.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na lei 10.520/02 e 8666/93, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do edital de licitação.

10. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outro documento que o complemente, e nas propostas apresentadas serão aplicadas as seguintes penalidades e sanções, alternadas ou acumulativas, previstas nesta cláusula;

a) Multa de 1% (Um por cento) por dia de atraso, limitada a 15% (Quinze por cento) do valor global do contrato, pela não execução do serviço nos prazos estabelecidos ou retardamento na entrega do equipamento objeto da locação, podendo, ainda, a PMCB rescindir o contrato e convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para execução do serviço, calculada pela fórmula:

M = 0,01 x C x D

Onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = Número de dias em atraso

b) Para os efeitos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatória de até 15% (Quinze por cento) do valor global do contrato, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas, pelo contratado no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;

c) Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que o contratado ressarcir a PMCB pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item 19.1.1. do Edital. A sanção de “declaração de inidoneidade” é da competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

11. DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de Conceição da Barra, Comarca de Conceição da Barra -ES para

dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firma o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Conceição da Barra - ES, ----- de ------------ de 2019.

## ______________________________________

---------------------------------------

------------------

______________________________________

Contratada

Testemunhas:

___________________________________

Nome Legível

CPF:

___________________________________

Nome Legível

CPF:

ANEXO 12

CHECK LIST

CREDENCIAMENTO

- Contrato Social e suas alterações, se houver , registrado na junta Comercial –

- Identidade ( Representante e do Sócio da Empresa).

- Procuração ou declaração de credenciamento  Anexo IV

- Declaração de ME/EPP - ANEXO VI

- CERTIDÃO expedida pela Junta Comercial.

- Declaração que satisfaz plenamente os requisitos habilitatórios -   ANEXO V.

PROPOSTAS

- Arquivo Digiprop – CD ou Pen Drive

- Proposta conforme modelo no edital ANEXO II

- DECLARAÇÃO complementar da proposta ANEXO III

HABILITAÇÃO

REGULARIDADE FISCAL:

- Certidão da Divida ativa da União;

- Certidão do FGTS;

- CND da fazenda Estadual;

- CND da Fazenda Municipal, Sede da Empresa;

- Cartão do CNPJ;

- CND de Falência e Concordata;

- CND de Débitos Trabalhistas;

- Declaração Conjunta

TÉCNICA:

Apresentar Atestados e/ou declarações conforme exigências nas alíneas: A,B,C e D.